## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.10.2021 23 по 31.10.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/10:23 | 804.1961 |  |  | 804.5626 |  |  | -0.36647 |  | 43.5 |  | 36.68 |  | 6.82 |  |  | 4.5378 |  |  | 2.998 |  | 5.3692 |  |  |  | 5.3977 |  | 0.028505 |  |  | *
02/10:23 | 794.8387 |  |  | 797.3993 |  |  | -2.5606 |  | 42 |  | 35.48 |  | 6.52 |  |  | 4.4256 |  |  | 3.0592 |  | 5.0927 |  |  |  | 5.114 |  | 0.021338 |  |  | *
03/10:23 | 757.5325 |  |  | 761.2274 |  |  | -3.695 |  | 40.66 |  | 34.36 |  | 6.3 |  |  | 4.293 |  |  | 3.049 |  | 4.6354 |  |  |  | 4.6563 |  | 0.020897 |  |  | *
04/10:23 | 856.6979 |  |  | 850.5907 |  |  | 6.1071 |  | 41.36 |  | 35.42 |  | 5.94 |  |  | 4.6601 |  |  | 3.0694 |  | 5.2168 |  |  |  | 5.2467 |  | 0.029888 |  |  | *
05/10:23 | 913.5319 |  |  | 898.0652 |  |  | 15.4667 |  | 41 |  | 35.22 |  | 5.78 |  |  | 4.9151 |  |  | 3.1101 |  | 5.6797 |  |  |  | 5.7008 |  | 0.021024 |  |  | *
06/10:23 | 1031.9969 |  |  | 1008.0905 |  |  | 23.9065 |  | 47.1 |  | 40.42 |  | 6.68 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.1101 |  | 7.8767 |  |  |  | 7.8942 |  | 0.017493 |  |  | *
07/10:23 | 1035.6851 |  |  | 1009.786 |  |  | 25.8992 |  | 47.66 |  | 41.14 |  | 6.52 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.1101 |  | 7.8498 |  |  |  | 7.866 |  | 0.016202 |  |  | *
08/10:23 | 1045.1187 |  |  | 1020.9172 |  |  | 24.2015 |  | 47.44 |  | 41.08 |  | 6.36 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.0999 |  | 7.6751 |  |  |  | 7.6901 |  | 0.01498 |  |  | *
09/10:23 | 1045.371 |  |  | 1022.222 |  |  | 23.1491 |  | 45.52 |  | 39.86 |  | 5.66 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.0999 |  | 6.8604 |  |  |  | 6.876 |  | 0.015621 |  |  | *
10/10:23 | 1047.736 |  |  | 1023.16 |  |  | 24.5761 |  | 38.9 |  | 34.86 |  | 4.04 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.1203 |  | 5.1265 |  |  |  | 5.1412 |  | 0.014676 |  |  | *
11/10:23 | 1048.4493 |  |  | 1024.031 |  |  | 24.4183 |  | 42 |  | 36.88 |  | 5.12 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.1101 |  | 6.2918 |  |  |  | 6.307 |  | 0.01524 |  |  | *
12/10:23 | 1046.8879 |  |  | 1020.3492 |  |  | 26.5387 |  | 44.16 |  | 38.76 |  | 5.4 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.0999 |  | 6.7033 |  |  |  | 6.7197 |  | 0.016432 |  |  | *
13/10:23 | 1046.7732 |  |  | 1023.1082 |  |  | 23.6651 |  | 40.6 |  | 36.16 |  | 4.44 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.1203 |  | 5.5391 |  |  |  | 5.5554 |  | 0.016307 |  |  | *
14/10:23 | 1037.8743 |  |  | 1020.1198 |  |  | 17.7545 |  | 38.36 |  | 34.2 |  | 4.16 |  |  | 5.4147 |  |  | 3.1305 |  | 4.9574 |  |  |  | 4.9726 |  | 0.015189 |  |  | *
15/10:23 | 1028.5504 |  |  | 1008.604 |  |  | 19.9465 |  | 42.22 |  | 36.7 |  | 5.52 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.1305 |  | 6.4447 |  |  |  | 6.459 |  | 0.014297 |  |  | *
16/10:23 | 1028.6271 |  |  | 1007.6973 |  |  | 20.9297 |  | 41.78 |  | 36.68 |  | 5.1 |  |  | 5.3637 |  |  | 3.1203 |  | 6.0293 |  |  |  | 6.0451 |  | 0.015785 |  |  | *
17/10:23 | 1028.1915 |  |  | 1007.6829 |  |  | 20.5087 |  | 44.48 |  | 38.44 |  | 6.04 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.1101 |  | 7.0287 |  |  |  | 7.0433 |  | 0.0146 |  |  | *
18/10:23 | 1027.5214 |  |  | 1007.3603 |  |  | 20.1611 |  | 45.94 |  | 39.54 |  | 6.4 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.1101 |  | 7.4068 |  |  |  | 7.4214 |  | 0.014535 |  |  | *
19/10:23 | 1027.7363 |  |  | 1006.8739 |  |  | 20.8624 |  | 48.46 |  | 41.44 |  | 7.02 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.0898 |  | 8.1017 |  |  |  | 8.116 |  | 0.014336 |  |  | *
20/10:23 | 1028.1602 |  |  | 1007.8527 |  |  | 20.3074 |  | 49.2 |  | 41.84 |  | 7.36 |  |  | 5.3331 |  |  | 3.0796 |  | 8.4317 |  |  |  | 8.4453 |  | 0.013601 |  |  | *
21/10:23 | 1029.4048 |  |  | 1008.946 |  |  | 20.4589 |  | 43.9 |  | 38.32 |  | 5.58 |  |  | 5.3433 |  |  | 3.0999 |  | 6.5483 |  |  |  | 6.5634 |  | 0.015104 |  |  | *
22/10:23 | 1031.2294 |  |  | 1009.3052 |  |  | 21.9242 |  | 38.26 |  | 33.78 |  | 4.48 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.1203 |  | 5.393 |  |  |  | 5.4059 |  | 0.012889 |  |  | *
23/10:23 | 1030.3363 |  |  | 1007.153 |  |  | 23.1833 |  | 43.52 |  | 37.86 |  | 5.66 |  |  | 5.3535 |  |  | 3.1101 |  | 6.7432 |  |  |  | 6.7571 |  | 0.013909 |  |  | *
24/10:23 | 911.897 |  |  | 896.1928 |  |  | 15.7042 |  | 47.1 |  | 39.2 |  | 7.9 |  |  | 4.8641 |  |  | 3.049 |  | 7.6045 |  |  |  | 7.6167 |  | 0.012201 |  |  | *
25/10:23 | 925.8053 |  |  | 912.4194 |  |  | 13.3859 |  | 52.38 |  | 43.16 |  | 9.22 |  |  | 4.9354 |  |  | 3.049 |  | 8.9331 |  |  |  | 8.9467 |  | 0.013533 |  |  | *
26/10:23 | 1051.4443 |  |  | 1037.5673 |  |  | 13.8771 |  | 49.3 |  | 42.12 |  | 7.18 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.0898 |  | 8.1714 |  |  |  | 8.1847 |  | 0.013286 |  |  | *
27/10:23 | 1050.9641 |  |  | 1031.4874 |  |  | 19.4767 |  | 48.3 |  | 41.52 |  | 6.78 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.0999 |  | 7.9777 |  |  |  | 7.991 |  | 0.013257 |  |  | *
28/10:23 | 1050.7238 |  |  | 1023.3136 |  |  | 27.4101 |  | 44.38 |  | 38.56 |  | 5.82 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.1203 |  | 7.1856 |  |  |  | 7.1987 |  | 0.013102 |  |  | *
29/10:23 | 1049.5011 |  |  | 1022.3626 |  |  | 27.1386 |  | 47.24 |  | 40.62 |  | 6.62 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.1203 |  | 8.0836 |  |  |  | 8.0967 |  | 0.013163 |  |  | *
30/10:23 | 1051.6356 |  |  | 1019.8607 |  |  | 31.775 |  | 40.24 |  | 35.54 |  | 4.7 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.1305 |  | 6.1177 |  |  |  | 6.1307 |  | 0.012994 |  |  | *
31/10:23 | 1050.8688 |  |  | 1018.6009 |  |  | 32.2679 |  | 43.06 |  | 37.6 |  | 5.46 |  |  | 5.4555 |  |  | 3.1305 |  | 6.9949 |  |  |  | 7.0089 |  | 0.013967 |  |  | *
Итого | 30915.2867 |  |  | 30316.9089 |  |  | 598.3785 | [13 empty] | 208.0698 |  |  |  | 208.5682 |  | 0.49835
Среднее | 997.2673 |  |  | 977.9648 |  |  | 19.3025 |  | 44.1942 |  | 38.1755 |  | 6.0187 |  |  | 5.2354 |  |  | 3.0983 |  | 6.7119 |  |  |  | 6.728 |  | 0.016076
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6059.4214 |  |  | 6059.8836 |  |  |  | 0.46215 |  |  |  |  | 661343.303 |  |  |  |  | 652994.2279
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6267.4912 |  |  | 6268.4517 |  |  |  | 0.9605 |  |  |  |  | 692258.5913 |  |  |  |  | 683311.1378
ИТОГО: | [5 empty] | 208.0698 |  |  | 208.5682 |  |  |  | 0.49835 |  |  |  |  | 30915.2884 |  |  |  |  | 30316.9099
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 14.01 град С Время работы прибора после сброса 29 208.65 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.10.2021 23 по 31.10.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/10:23 | 137.648 |  |  | 136.4124 |  |  | 1.2355 |  | 42.72 |  | 38.2 |  | 4.52 |  |  | 4.6907 |  |  | 3.1713 |  | 0.64201 |  |  |  | 0.61449 |  | 0.027516 |  |  | *
02/10:23 | 130.1373 |  |  | 129.9515 |  |  | 0.18574 |  | 41.32 |  | 36.94 |  | 4.38 |  |  | 4.5683 |  |  | 3.2223 |  | 0.57767 |  |  |  | 0.57329 |  | 0.0043757 |  |  | *
03/10:23 | 123.5704 |  |  | 124.1039 |  |  | -0.53348 |  | 40.02 |  | 35.74 |  | 4.28 |  |  | 4.4358 |  |  | 3.2223 |  | 0.51977 |  |  |  | 0.53121 |  | -0.011439 |  |  | *
04/10:23 | 140.3879 |  |  | 138.6219 |  |  | 1.766 |  | 40.68 |  | 36.66 |  | 4.02 |  |  | 4.8029 |  |  | 3.2325 |  | 0.59735 |  |  |  | 0.55583 |  | 0.041513 |  |  | *
05/10:23 | 149.8313 |  |  | 147.0715 |  |  | 2.7599 |  | 40.32 |  | 36.46 |  | 3.86 |  |  | 5.068 |  |  | 3.2733 |  | 0.625 |  |  |  | 0.56321 |  | 0.061791 |  |  | *
06/10:23 | 169.5888 |  |  | 164.2624 |  |  | 5.3264 |  | 46.2 |  | 41.88 |  | 4.32 |  |  | 5.5371 |  |  | 3.3039 |  | 0.88421 |  |  |  | 0.73905 |  | 0.14516 |  |  | *
07/10:23 | 169.6029 |  |  | 164.5892 |  |  | 5.0137 |  | 46.78 |  | 42.54 |  | 4.24 |  |  | 5.5473 |  |  | 3.3039 |  | 0.86084 |  |  |  | 0.72347 |  | 0.13738 |  |  | *
08/10:23 | 171.4539 |  |  | 166.0764 |  |  | 5.3775 |  | 46.6 |  | 42.48 |  | 4.12 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.3039 |  | 0.85745 |  |  |  | 0.712 |  | 0.14545 |  |  | *
09/10:23 | 171.6407 |  |  | 165.9827 |  |  | 5.658 |  | 44.76 |  | 41.06 |  | 3.7 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.3039 |  | 0.79063 |  |  |  | 0.64459 |  | 0.14604 |  |  | *
10/10:23 | 172.1433 |  |  | 166.4089 |  |  | 5.7344 |  | 38.4 |  | 35.78 |  | 2.62 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.3039 |  | 0.57608 |  |  |  | 0.45725 |  | 0.11883 |  |  | *
11/10:23 | 172.0471 |  |  | 166.5424 |  |  | 5.5047 |  | 41.36 |  | 38.12 |  | 3.24 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.3039 |  | 0.69163 |  |  |  | 0.56625 |  | 0.12538 |  |  | *
12/10:23 | 171.6057 |  |  | 166.1957 |  |  | 5.41 |  | 43.46 |  | 40 |  | 3.46 |  |  | 5.5881 |  |  | 3.3039 |  | 0.73618 |  |  |  | 0.60039 |  | 0.13579 |  |  | *
13/10:23 | 171.582 |  |  | 166.2518 |  |  | 5.3301 |  | 40 |  | 37.12 |  | 2.88 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.3141 |  | 0.62363 |  |  |  | 0.50334 |  | 0.12029 |  |  | *
14/10:23 | 194.5516 |  |  | 186.1401 |  |  | 8.4114 |  | 37.86 |  | 34.48 |  | 3.38 |  |  | 5.5575 |  |  | 3.3141 |  | 0.84192 |  |  |  | 0.67569 |  | 0.16622 |  |  | *
15/10:23 | 214.7065 |  |  | 203.8687 |  |  | 10.8377 |  | 41.6 |  | 36.68 |  | 4.92 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.3141 |  | 1.3031 |  |  |  | 1.063 |  | 0.24008 |  |  | *
16/10:23 | 214.7769 |  |  | 204.1003 |  |  | 10.6766 |  | 41.22 |  | 36.54 |  | 4.68 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.3141 |  | 1.2533 |  |  |  | 1.0144 |  | 0.23892 |  |  | *
17/10:23 | 214.6775 |  |  | 203.9423 |  |  | 10.7352 |  | 43.82 |  | 38.46 |  | 5.36 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.3039 |  | 1.4185 |  |  |  | 1.1594 |  | 0.25913 |  |  | *
18/10:23 | 214.4185 |  |  | 203.6769 |  |  | 10.7416 |  | 45.22 |  | 39.54 |  | 5.68 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.3039 |  | 1.5001 |  |  |  | 1.2254 |  | 0.27471 |  |  | *
19/10:23 | 212.7897 |  |  | 202.2892 |  |  | 10.5005 |  | 47.6 |  | 41.4 |  | 6.2 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2937 |  | 1.6226 |  |  |  | 1.3305 |  | 0.29209 |  |  | *
20/10:23 | 211.5486 |  |  | 201.1886 |  |  | 10.3599 |  | 48.32 |  | 41.8 |  | 6.52 |  |  | 5.4861 |  |  | 3.2835 |  | 1.6743 |  |  |  | 1.3837 |  | 0.29058 |  |  | *
21/10:23 | 212.0888 |  |  | 201.582 |  |  | 10.5067 |  | 43.26 |  | 38.08 |  | 5.18 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2835 |  | 1.368 |  |  |  | 1.1065 |  | 0.26151 |  |  | *
22/10:23 | 212.5144 |  |  | 202.1311 |  |  | 10.3833 |  | 37.78 |  | 33.8 |  | 3.98 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.3039 |  | 1.0629 |  |  |  | 0.85396 |  | 0.20891 |  |  | *
23/10:23 | 212.1986 |  |  | 201.65 |  |  | 10.5487 |  | 42.88 |  | 37.86 |  | 5.02 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.2937 |  | 1.3314 |  |  |  | 1.0748 |  | 0.25657 |  |  | *
24/10:23 | 186.8711 |  |  | 179.4675 |  |  | 7.4036 |  | 46.28 |  | 39.28 |  | 7 |  |  | 5.017 |  |  | 3.2325 |  | 1.4578 |  |  |  | 1.269 |  | 0.1888 |  |  | *
25/10:23 | 189.9688 |  |  | 182.0465 |  |  | 7.9223 |  | 51.34 |  | 43.18 |  | 8.16 |  |  | 5.0986 |  |  | 3.2529 |  | 1.7607 |  |  |  | 1.5182 |  | 0.24257 |  |  | *
26/10:23 | 216.6906 |  |  | 205.5477 |  |  | 11.1429 |  | 48.4 |  | 42.14 |  | 6.26 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.2937 |  | 1.6887 |  |  |  | 1.3644 |  | 0.32425 |  |  | *
27/10:23 | 216.4894 |  |  | 205.3276 |  |  | 11.1618 |  | 47.4 |  | 41.46 |  | 5.94 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.3039 |  | 1.6173 |  |  |  | 1.2957 |  | 0.32158 |  |  | *
28/10:23 | 217.8006 |  |  | 206.6533 |  |  | 11.1472 |  | 43.64 |  | 37.44 |  | 6.2 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.3141 |  | 1.6371 |  |  |  | 1.3618 |  | 0.27537 |  |  | *
29/10:23 | 218.768 |  |  | 207.5025 |  |  | 11.2654 |  | 46.44 |  | 38.62 |  | 7.82 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.3141 |  | 2.0061 |  |  |  | 1.7173 |  | 0.2888 |  |  | *
30/10:23 | 219.2749 |  |  | 208.1073 |  |  | 11.1676 |  | 39.72 |  | 34.06 |  | 5.66 |  |  | 5.6085 |  |  | 3.3141 |  | 1.4862 |  |  |  | 1.251 |  | 0.2352 |  |  | *
31/10:23 | 219.0028 |  |  | 207.705 |  |  | 11.2978 |  | 42.44 |  | 36.1 |  | 6.34 |  |  | 5.5983 |  |  | 3.3243 |  | 1.6552 |  |  |  | 1.397 |  | 0.25826 |  |  | *
Итого | 5850.3765 |  |  | 5615.3974 |  |  | 234.979 | [13 empty] | 35.6678 |  |  |  | 29.8462 |  | 5.8216
Среднее | 188.7218 |  |  | 181.1419 |  |  | 7.58 |  | 43.4787 |  | 38.5129 |  | 4.9658 |  |  | 5.3884 |  |  | 3.2878 |  | 1.1506 |  |  |  | 0.96278 |  | 0.18779
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1331.4849 |  |  | 1221.0475 |  |  |  | 110.4374 |  |  |  |  | 110325.064 |  |  |  |  | 106075.1208
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1367.1527 |  |  | 1250.8937 |  |  |  | 116.259 |  |  |  |  | 116175.4407 |  |  |  |  | 111690.5185
ИТОГО: | [5 empty] | 35.6678 |  |  | 29.8462 |  |  |  | 5.8216 |  |  |  |  | 5850.3767 |  |  |  |  | 5615.3977
Период нормальной работы 744.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 14.01 град С Время работы прибора после сброса 29 208.65 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.10.2021 23 по 31.10.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.0179 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4817 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4652 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.1825 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4787 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.191 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0855 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.98795 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0405 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.98295 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0285 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1195 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.129 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.047 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.98545 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.118 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0345 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0505 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0555 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.99345 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1455 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.95944 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0405 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.90942 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0305 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.022 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.063 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0335 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.031 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/10:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.0765 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 35.7914
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 1.1546
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 954.0927
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 989.8841
ИТОГО: | [5 empty] | 35.7914
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.10.2021 23 по 31.10.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/10:23 | 14.4 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/10:23 | 14.32 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/10:23 | 14.18 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/10:23 | 13.98 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/10:23 | 14.2 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/10:23 | 14.76 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/10:23 | 15.16 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/10:23 | 15.46 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/10:23 | 15.2 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/10:23 | 15.06 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/10:23 | 15.34 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/10:23 | 14.88 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/10:23 | 14.52 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/10:23 | 14.54 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/10:23 | 14.48 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/10:23 | 14.12 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/10:23 | 14.28 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/10:23 | 13.92 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/10:23 | 13.52 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/10:23 | 13.7 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/10:23 | 13.18 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/10:23 | 13.64 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/10:23 | 13.5 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/10:23 | 13.52 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/10:23 | 13.16 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/10:23 | 12.98 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/10:23 | 12.6 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/10:23 | 12.68 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/10:23 | 12.94 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/10:23 | 12.96 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
31/10:23 | 13.2 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 14.0123 |  | 3.5822 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/09/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
31/10/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.21
ФИО подпись