## Page 1
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 1 с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
09/08:00 | 3.649 |  |  |  | 2.5009 |  |  |  | 1.1481 |  |  |  | 58.74 |  |  | 49.66 |  |  | 9.08 |  |  |  |  | 5.7614 |  |  |  | 3.5486 |  |  | 0.066594 |  |  |  |  | 0.033359 |  |  |  |  | 0.033236 | [5 empty] | 0.50807
09/08:01 | 3.4995 |  |  |  | 2.531 |  |  |  | 0.96847 |  |  |  | 58.14 |  |  | 49.18 |  |  | 8.96 |  |  |  |  | 5.7716 |  |  |  | 3.5792 |  |  | 0.058548 |  |  |  |  | 0.031494 |  |  |  |  | 0.027054 | [5 empty] | 0.32847
09/08:02 | 3.6339 |  |  |  | 2.5316 |  |  |  | 1.1023 |  |  |  | 57.38 |  |  | 48.7 |  |  | 8.68 |  |  |  |  | 5.7614 |  |  |  | 3.5588 |  |  | 0.061573 |  |  |  |  | 0.031688 |  |  |  |  | 0.029885 | [5 empty] | 0.46228
09/08:03 | 3.4936 |  |  |  | 2.5521 |  |  |  | 0.94148 |  |  |  | 56.5 |  |  | 48.14 |  |  | 8.36 |  |  |  |  | 5.7716 |  |  |  | 3.5792 |  |  | 0.053919 |  |  |  |  | 0.029356 |  |  |  |  | 0.024564 | [5 empty] | 0.30148
09/08:04 | 3.2372 |  |  |  | 2.5922 |  |  |  | 0.64495 |  |  |  | 56.1 |  |  | 47.66 |  |  | 8.44 |  |  |  |  | 5.7716 |  |  |  | 3.6098 |  |  | 0.04372 |  |  |  |  | 0.027433 |  |  |  |  | 0.016287 | [5 empty] | 0.0049511
09/08:05 | 3.3097 |  |  |  | 2.5829 |  |  |  | 0.72681 |  |  |  | 55.12 |  |  | 47.28 |  |  | 7.84 |  |  |  |  | 5.7614 |  |  |  | 3.5894 |  |  | 0.043963 |  |  |  |  | 0.026113 |  |  |  |  | 0.01785 | [5 empty] | 0.086813
09/08:06 | 3.3907 |  |  |  | 2.5935 |  |  |  | 0.79721 |  |  |  | 54.48 |  |  | 46.6 |  |  | 7.88 |  |  |  |  | 5.7716 |  |  |  | 3.5792 |  |  | 0.04566 |  |  |  |  | 0.026854 |  |  |  |  | 0.018806 | [5 empty] | 0.15721
09/08:07 | 3.6045 |  |  |  | 2.5842 |  |  |  | 1.0204 |  |  |  | 54.08 |  |  | 46.14 |  |  | 7.94 |  |  |  |  | 5.7716 |  |  |  | 3.5282 |  |  | 0.052385 |  |  |  |  | 0.028751 |  |  |  |  | 0.023634 | [5 empty] | 0.060378
09/08:08 | 4.1297 |  |  |  | 2.5548 |  |  |  | 1.5749 |  |  |  | 53.34 |  |  | 45.92 |  |  | 7.42 |  |  |  |  | 5.7716 |  |  |  | 3.4365 |  |  | 0.0664 |  |  |  |  | 0.030802 |  |  |  |  | 0.035598 | [5 empty] | 0.61492
09/08:09 | 2.6817 |  |  |  | 1.7894 |  |  |  | 0.8923 |  |  |  | 52.88 |  |  | 45.4 |  |  | 7.48 |  |  |  |  | 5.4147 |  |  |  | 3.3957 |  |  | 0.039689 |  |  |  |  | 0.020114 |  |  |  |  | 0.019575 | [5 empty] | 0.8923
09/08:10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 52 |  |  | 45.66 |  |  | 6.34 |  |  |  |  | 2.1618 |  |  |  | 2.1924 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
09/08:11 | 0 |  |  |  | 0.11119 |  |  |  | -0.11119 |  |  |  | 50.82 |  |  | 46.84 |  |  | 3.98 |  |  |  |  | 3.4059 |  |  |  | 2.947 |  |  | -0.0023749 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0023749 | [5 empty] | 0.11119
09/08:12 | 0 |  |  |  | 0.054767 |  |  |  | -0.054767 |  |  |  | 50.06 |  |  | 49.46 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0014304 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0014304 | [5 empty] | 0.054767
09/08:13 | 0 |  |  |  | 0.18847 |  |  |  | -0.18847 |  |  |  | 49.68 |  |  | 50.74 |  |  | -1.06 |  |  |  |  | 5.8532 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0066055 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0066055 | [5 empty] | 0.18847
09/08:14 | 0 |  |  |  | 0.35436 |  |  |  | -0.35436 |  |  |  | 49.46 |  |  | 55.96 |  |  | -6.5 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.013537 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.013537 | [5 empty] | 0.35436
09/08:15 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.34 |  |  | 62.18 |  |  | -12.84 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
09/08:16 | 0 |  |  |  | 0.018156 |  |  |  | -0.018156 |  |  |  | 49.6 |  |  | 68.16 |  |  | -18.56 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.00092495 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00092495 | [5 empty] | 0.018156
09/08:17 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.28 |  |  | 69.12 |  |  | -18.84 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
09/08:18 | 0 |  |  |  | 0.3114 |  |  |  | -0.3114 |  |  |  | 51.08 |  |  | 69.84 |  |  | -18.76 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7016 |  |  | -0.015903 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.015903 | [5 empty] | 0.3114
09/08:19 | 0 |  |  |  | 0.10196 |  |  |  | -0.10196 |  |  |  | 51.78 |  |  | 69.44 |  |  | -17.66 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0050026 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0050026 | [5 empty] | 0.10196
09/08:20 | 0 |  |  |  | 0.1788 |  |  |  | -0.1788 |  |  |  | 52.28 |  |  | 69.4 |  |  | -17.12 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.0087231 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0087231 | [5 empty] | 0.1788
09/08:21 | 0 |  |  |  | 0.81315 |  |  |  | -0.81315 |  |  |  | 52.6 |  |  | 69.34 |  |  | -16.74 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.039193 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.039193 | [5 empty] | 0.81315
09/08:22 | 0 |  |  |  | 1.1304 |  |  |  | -1.1304 |  |  |  | 52.74 |  |  | 69.24 |  |  | -16.5 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.053851 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.053851 | [5 empty] | 1.1304
09/08:23 | 0 |  |  |  | 0.60933 |  |  |  | -0.60933 |  |  |  | 52.74 |  |  | 68.5 |  |  | -15.76 |  |  |  |  | 5.843 |  |  |  | 3.7118 |  |  | -0.028335 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.028335 | [5 empty] | 0.60933
Итого | 34.6295 |  |  |  | 28.6847 |  |  |  | 5.9449 | [21 empty] | 0.35657 |  |  |  |  | 0.28596 |  |  |  |  | 0.070609 | [5 empty] | 7.2889
Среднее | 1.4429 |  |  |  | 1.1952 |  |  |  | 0.2477 |  |  |  | 52.9675 |  |  | 55.7733 |  |  | -2.8058 |  |  |  |  | 5.5426 |  |  |  | 3.5435 |  |  | 0.014857 |  |  |  |  | 0.011915 |  |  |  |  | 0.002942
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3169,79628178382 |  |  |  |  | 2637,74669732976 | [5 empty] | 532,049584453988 | [7 empty] | 119826,7829198 | [5 empty] | 104555,35876485
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 3170,15285432848 |  |  |  |  | 2638,03266071388 | [5 empty] | 532,120193614598 | [7 empty] | 119861,412453806 | [5 empty] | 104584,043432795
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,15 град С Время работы прибора после сброса 17 224,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 2 с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Мподп | dM нии | dMжд
09/08:00 | 11.0122 |  |  |  | 9.8114 |  |  |  | 1.2009 |  |  |  | 58.92 |  |  | 55.5 |  |  | 3.42 |  |  |  |  | 6.1081 |  |  |  | 3.8647 |  |  | 0.079671 |  |  |  |  | 0.037862 |  |  |  |  | 0.041809 | [5 empty] | 0.75524 | 0.24717 | 0.50807
09/08:01 | 10.2094 |  |  |  | 8.7732 |  |  |  | 1.4362 |  |  |  | 58.34 |  |  | 56.24 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 3.8953 |  |  | 0.072191 |  |  |  |  | 0.021945 |  |  |  |  | 0.050245 | [5 empty] | 0.56968 | 0.24121 | 0.32847
09/08:02 | 11.1919 |  |  |  | 10.2405 |  |  |  | 0.95137 |  |  |  | 57.54 |  |  | 54.18 |  |  | 3.36 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 3.8749 |  |  | 0.068907 |  |  |  |  | 0.037998 |  |  |  |  | 0.030909 | [5 empty] | 0.73495 | 0.27267 | 0.46228
09/08:03 | 10.1913 |  |  |  | 8.8744 |  |  |  | 1.3169 |  |  |  | 56.68 |  |  | 54.54 |  |  | 2.14 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 3.8953 |  |  | 0.065301 |  |  |  |  | 0.022484 |  |  |  |  | 0.042817 | [5 empty] | 0.58614 | 0.28466 | 0.30148
09/08:04 | 10.0633 |  |  |  | 8.6047 |  |  |  | 1.4586 |  |  |  | 56.28 |  |  | 54.2 |  |  | 2.08 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 3.9259 |  |  | 0.067697 |  |  |  |  | 0.021322 |  |  |  |  | 0.046376 | [5 empty] | 0.33683 | 0.33188 | 0.0049511
09/08:05 | 12.1694 |  |  |  | 10.8345 |  |  |  | 1.3348 |  |  |  | 55.26 |  |  | 51.78 |  |  | 3.48 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 3.9055 |  |  | 0.082673 |  |  |  |  | 0.043178 |  |  |  |  | 0.039495 | [5 empty] | 0.51764 | 0.43083 | 0.086813
09/08:06 | 10.092 |  |  |  | 8.9303 |  |  |  | 1.1617 |  |  |  | 54.68 |  |  | 52.96 |  |  | 1.72 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 3.8953 |  |  | 0.052722 |  |  |  |  | 0.017923 |  |  |  |  | 0.034798 | [5 empty] | 0.60725 | 0.45003 | 0.15721
09/08:07 | 10.3906 |  |  |  | 8.8225 |  |  |  | 1.568 |  |  |  | 54.22 |  |  | 52.32 |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 3.8443 |  |  | 0.066429 |  |  |  |  | 0.020401 |  |  |  |  | 0.046028 | [5 empty] | 0.96996 | 0.90958 | 0.060378
09/08:08 | 12.1614 |  |  |  | 10.6142 |  |  |  | 1.5473 |  |  |  | 53.48 |  |  | 50.88 |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 6.1183 |  |  |  | 3.7526 |  |  | 0.074463 |  |  |  |  | 0.031782 |  |  |  |  | 0.042681 | [5 empty] | 1.6691 | 1.0541 | 0.61492
09/08:09 | 7.471 |  |  |  | 6.6608 |  |  |  | 0.81016 |  |  |  | 52.14 |  |  | 51.1 |  |  | 1.04 |  |  |  |  | 5.068 |  |  |  | 3.7118 |  |  | 0.035185 |  |  |  |  | 0.012472 |  |  |  |  | 0.022713 | [5 empty] | 0.72726 | -0.16504 | 0.8923
09/08:10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28.84 |  |  | 48.22 |  |  | -19.38 |  |  |  |  | 1.0707 |  |  |  | 2.4983 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
09/08:11 | 0 |  |  |  | 0.037329 |  |  |  | -0.037329 |  |  |  | 28.12 |  |  | 47.96 |  |  | -19.84 |  |  |  |  | 1.0809 |  |  |  | 4.2216 |  |  | -0.00085753 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00085753 | [5 empty] | 2.1642 | 2.053 | 0.11119
09/08:12 | 0 |  |  |  | 0.0089341 |  |  |  | -0.0089341 |  |  |  | 28.58 |  |  | 47.46 |  |  | -18.88 |  |  |  |  | 1.0809 |  |  |  | 6.1387 |  |  | -0.00027217 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.00027217 | [5 empty] | 1.0527 | 0.99792 | 0.054767
09/08:13 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29.76 |  |  | 48.36 |  |  | -18.6 |  |  |  |  | 1.0809 |  |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.71869 | 0.53023 | 0.18847
09/08:14 | 0 |  |  |  | 0.092559 |  |  |  | -0.092559 |  |  |  | 30.6 |  |  | 59.74 |  |  | -29.14 |  |  |  |  | 1.0707 |  |  |  | 6.1387 |  |  | -0.0040418 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0040418 | [5 empty] | 1.1329 | 0.77855 | 0.35436
09/08:15 | 0 |  |  |  | 0.32194 |  |  |  | -0.32194 |  |  |  | 34.24 |  |  | 76.64 |  |  | -42.4 |  |  |  |  | 1.0707 |  |  |  | 6.1489 |  |  | -0.018777 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.018777 | [5 empty] | 1.1123 | 1.1123 | 0
09/08:16 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.76 |  |  | 70.72 |  |  | -34.96 |  |  |  |  | 1.0707 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.211 | 1.1928 | 0.018156
09/08:17 | 0 |  |  |  | 0.10224 |  |  |  | -0.10224 |  |  |  | 37.02 |  |  | 67.38 |  |  | -30.36 |  |  |  |  | 1.0707 |  |  |  | 6.1489 |  |  | -0.0049892 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0049892 | [5 empty] | 1.6488 | 1.6488 | 0
09/08:18 | 0 |  |  |  | 0.15979 |  |  |  | -0.15979 |  |  |  | 36.96 |  |  | 67.66 |  |  | -30.7 |  |  |  |  | 1.0707 |  |  |  | 6.1591 |  |  | -0.0080047 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0080047 | [5 empty] | 1.8573 | 1.5459 | 0.3114
09/08:19 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36.66 |  |  | 64.42 |  |  | -27.76 |  |  |  |  | 1.0605 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.0002 | 0.89824 | 0.10196
09/08:20 | 0 |  |  |  | 0.21327 |  |  |  | -0.21327 |  |  |  | 36.14 |  |  | 61.2 |  |  | -25.06 |  |  |  |  | 1.0605 |  |  |  | 6.1489 |  |  | -0.0084884 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0084884 | [5 empty] | 1.3196 | 1.1408 | 0.1788
09/08:21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.58 |  |  | 58.88 |  |  | -23.3 |  |  |  |  | 1.0605 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.515 | 0.70187 | 0.81315
09/08:22 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34.6 |  |  | 56.82 |  |  | -22.22 |  |  |  |  | 1.0605 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.7258 | 0.59537 | 1.1304
09/08:23 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 33.76 |  |  | 54.92 |  |  | -21.16 |  |  |  |  | 1.0605 |  |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2467 | 0.63737 | 0.60933
Итого | 104.9525 |  |  |  | 93.1026 |  |  |  | 11.8499 | [21 empty] | 0.61981 |  |  |  |  | 0.26737 |  |  |  |  | 0.35244 | [5 empty] | 25.1792 | 17.8903 | 7.2889
Среднее | 4.373 |  |  |  | 3.8793 |  |  |  | 0.49375 |  |  |  | 42.6733 |  |  | 56.8367 |  |  | -14.1633 |  |  |  |  | 3.1288 |  |  |  | 4.9605 |  |  | 0.025825 |  |  |  |  | 0.01114 |  |  |  |  | 0.014685
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9795,89527507806 |  |  |  |  | 8665,99654244082 | [5 empty] | 1129,89873263724 | [7 empty] | 443724,669284279 | [5 empty] | 414996,036334859
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 9796,51508126643 |  |  |  |  | 8666,26390980983 | [5 empty] | 1130,25117145659 | [7 empty] | 443829,621746476 | [5 empty] | 415089,138909177
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,15 град С Время работы прибора после сброса 17 224,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 3 с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
09/08:00 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0208 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6274 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6274
09/08:01 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0428 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6118 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6118
09/08:02 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0403 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6006 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6006
09/08:03 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.055 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5865 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5865
09/08:04 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0648 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5747 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5747
09/08:05 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0085 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5614 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5614
09/08:06 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0819 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5555 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5555
09/08:07 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0648 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5564 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5564
09/08:08 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.0843 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5457 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5457
09/08:09 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 26.2617 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.2194 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.2194
09/08:10 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 0 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 0 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 0
09/08:11 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 16.4407 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 0.75348 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 0.75348
09/08:12 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.5123 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5553 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5553
09/08:13 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.84 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6896 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6896
09/08:14 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.2728 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6557 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6557
09/08:15 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.5809 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6553 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6553
09/08:16 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.2581 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6656 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6656
09/08:17 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1749 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6477 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6477
09/08:18 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1774 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6238 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6238
09/08:19 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.153 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5988 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5988
09/08:20 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1114 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5804 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5804
09/08:21 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1652 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5713 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5713
09/08:22 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1652 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5501 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5501
09/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.1652 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5338 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5338
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 724.7417 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 35.5205 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 35.5205
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 30.1976 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.48 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.48
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21157,9279801794 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21157,9279801794 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 21193,4484557646 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 21193,4484557646 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,15 град С Время работы прибора после сброса 17 224,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по вводу № 4 с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [11 empty] | Температура | [10 empty] | Давление | [6 empty] | Тепловая энергия
| Мпод |  |  |  | Мобр |  |  |  | dM |  |  |  | Тпод |  |  | Тобр |  |  | dT |  |  |  |  | Рпод |  |  |  | Робр |  |  | Qсум |  |  |  |  | Qотоп |  |  |  |  | Qгвс
| т |  |  |  | т |  |  |  | т |  |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  | гр.С |  |  |  |  | кг/см2 |  |  |  | кг/см2 |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал
09/08:00 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.776 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6628 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6628
09/08:01 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6125 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6377 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6377
09/08:02 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.7753 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6342 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6342
09/08:03 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6411 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6127 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6127
09/08:04 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.4016 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5888 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5888
09/08:05 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.5262 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.584 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.584
09/08:06 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6891 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5821 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5821
09/08:07 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.0347 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6003 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6003
09/08:08 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.7534 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6218 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6218
09/08:09 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 26.989 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.2518 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.2518
09/08:10 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 0 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 0 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 0
09/08:11 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 18.6049 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 0.85164 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 0.85164
09/08:12 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.565 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6026 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6026
09/08:13 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.5587 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7259 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7259
09/08:14 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.4057 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7139 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7139
09/08:15 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 32.6932 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7117 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7117
09/08:16 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.4691 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7262 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7262
09/08:17 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.8237 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7302 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7302
09/08:18 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 34.0347 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.7158 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.7158
09/08:19 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.1532 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6467 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6467
09/08:20 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.431 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6435 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6435
09/08:21 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.6802 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6435 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6435
09/08:22 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.891 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.6316 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.6316
09/08:23 | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 33.4119 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5915 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5915
Итого | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 749.921 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 36.7106 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 36.7106
Среднее | ---------- |  |  |  | ---------- |  |  |  | 31.2467 |  |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  | ------ |  |  |  |  | ------ |  |  |  | ------ |  |  | 1.5296 |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  | 1.5296
Дата |  | Время | [5 empty] | Тепловая энергия | [18 empty] | Мпод | [5 empty] | Мобр
[8 empty] | Qсум |  |  |  |  | Qотопл | [5 empty] | Qгвс
[8 empty] | Гкал |  |  |  |  | Гкал | [5 empty] | Гкал | [7 empty] | т | [5 empty] | т
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23522,8358172161 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23522,8358172161 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 23559,5464628249 |  |  |  |  | ------------- | [5 empty] | 23559,5464628249 | [7 empty] | ------------- | [5 empty] | -------------
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,15 град С Время работы прибора после сброса 17 224,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 1 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 1) с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
09/08:00 | 58.74 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.649 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:01 | 58.14 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.4995 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:02 | 57.38 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.6339 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:03 | 56.5 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.4936 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:04 | 56.1 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.2372 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:05 | 55.12 |  |  | 5.7614 |  |  | 3.3097 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:06 | 54.48 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.3907 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:07 | 54.08 |  |  | 5.7716 |  |  | 3.6045 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:08 | 53.34 |  |  | 5.7716 |  |  | 4.1297 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:09 | 52.88 |  |  | 5.4147 |  |  | 2.6817 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.26667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:10 | 52 |  |  | 2.1618 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.21667 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:11 | 50.82 |  |  | 3.4059 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:12 | 50.06 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:13 | 49.68 |  |  | 5.8532 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:14 | 49.46 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:15 | 49.34 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:16 | 49.6 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:17 | 50.28 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:18 | 51.08 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:19 | 51.78 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:20 | 52.28 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:21 | 52.6 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:22 | 52.74 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 52.74 |  |  | 5.843 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 34.6295
Среднее | 52.9675 |  |  | 5.5426 |  |  | 1.4429
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119826,7829198
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 119861,412453806
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 2 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 1) с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
09/08:00 | 49.66 |  |  | 3.5486 |  |  | 2.5009 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:01 | 49.18 |  |  | 3.5792 |  |  | 2.531 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:02 | 48.7 |  |  | 3.5588 |  |  | 2.5316 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:03 | 48.14 |  |  | 3.5792 |  |  | 2.5521 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:04 | 47.66 |  |  | 3.6098 |  |  | 2.5922 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:05 | 47.28 |  |  | 3.5894 |  |  | 2.5829 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:06 | 46.6 |  |  | 3.5792 |  |  | 2.5935 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:07 | 46.14 |  |  | 3.5282 |  |  | 2.5842 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:08 | 45.92 |  |  | 3.4365 |  |  | 2.5548 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:09 | 45.4 |  |  | 3.3957 |  |  | 1.7894 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.26667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:10 | 45.66 |  |  | 2.1924 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:11 | 46.84 |  |  | 2.947 |  |  | 0.11119 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.91667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:12 | 49.46 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.054767 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:13 | 50.74 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.18847 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:14 | 55.96 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.35436 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.71667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:15 | 62.18 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:16 | 68.16 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.018156 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:17 | 69.12 |  |  | 3.7016 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:18 | 69.84 |  |  | 3.7016 |  |  | 0.3114 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.76667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:19 | 69.44 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.10196 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.91667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:20 | 69.4 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.1788 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.86667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:21 | 69.34 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.81315 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.43333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:22 | 69.24 |  |  | 3.7118 |  |  | 1.1304 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.23333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 68.5 |  |  | 3.7118 |  |  | 0.60933 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.56667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 28.6847
Среднее | 55.7733 |  |  | 3.5435 |  |  | 1.1952
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104555,35876485
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 104584,043432795
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подающая, тепловой ввод № 2) с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
09/08:00 | 58.92 |  |  | 6.1081 |  |  | 11.0122 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:01 | 58.34 |  |  | 6.1183 |  |  | 10.2094 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:02 | 57.54 |  |  | 6.1183 |  |  | 11.1919 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:03 | 56.68 |  |  | 6.1183 |  |  | 10.1913 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:04 | 56.28 |  |  | 6.1183 |  |  | 10.0633 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:05 | 55.26 |  |  | 6.1183 |  |  | 12.1694 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:06 | 54.68 |  |  | 6.1183 |  |  | 10.092 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:07 | 54.22 |  |  | 6.1183 |  |  | 10.3906 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:08 | 53.48 |  |  | 6.1183 |  |  | 12.1614 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:09 | 52.14 |  |  | 5.068 |  |  | 7.471 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.26667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:10 | 28.84 |  |  | 1.0707 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:11 | 28.12 |  |  | 1.0809 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:12 | 28.58 |  |  | 1.0809 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:13 | 29.76 |  |  | 1.0809 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:14 | 30.6 |  |  | 1.0707 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:15 | 34.24 |  |  | 1.0707 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:16 | 35.76 |  |  | 1.0707 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:17 | 37.02 |  |  | 1.0707 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:18 | 36.96 |  |  | 1.0707 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:19 | 36.66 |  |  | 1.0605 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:20 | 36.14 |  |  | 1.0605 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:21 | 35.58 |  |  | 1.0605 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:22 | 34.6 |  |  | 1.0605 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 33.76 |  |  | 1.0605 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 104.9525
Среднее | 42.6733 |  |  | 3.1288 |  |  | 4.373
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 443724,669284279
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 443829,621746476
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 4 (назначение - Обратная, тепловой ввод № 2) с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[11 empty] | Т | [6 empty] | Р | [6 empty] | М | [13 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | С
[11 empty] | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  |  |  |  | час
09/08:00 | 55.5 |  |  | 3.8647 |  |  | 9.8114 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:01 | 56.24 |  |  | 3.8953 |  |  | 8.7732 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:02 | 54.18 |  |  | 3.8749 |  |  | 10.2405 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:03 | 54.54 |  |  | 3.8953 |  |  | 8.8744 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:04 | 54.2 |  |  | 3.9259 |  |  | 8.6047 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:05 | 51.78 |  |  | 3.9055 |  |  | 10.8345 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:06 | 52.96 |  |  | 3.8953 |  |  | 8.9303 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:07 | 52.32 |  |  | 3.8443 |  |  | 8.8225 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:08 | 50.88 |  |  | 3.7526 |  |  | 10.6142 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:09 | 51.1 |  |  | 3.7118 |  |  | 6.6608 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.21667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:10 | 48.22 |  |  | 2.4983 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:11 | 47.96 |  |  | 4.2216 |  |  | 0.037329 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:12 | 47.46 |  |  | 6.1387 |  |  | 0.0089341 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:13 | 48.36 |  |  | 6.1387 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.98333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:14 | 59.74 |  |  | 6.1387 |  |  | 0.092559 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.96667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:15 | 76.64 |  |  | 6.1489 |  |  | 0.32194 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.88333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:16 | 70.72 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:17 | 67.38 |  |  | 6.1489 |  |  | 0.10224 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:18 | 67.66 |  |  | 6.1591 |  |  | 0.15979 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:19 | 64.42 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:20 | 61.2 |  |  | 6.1489 |  |  | 0.21327 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0.91667 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:21 | 58.88 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:22 | 56.82 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 54.92 |  |  | 6.1489 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 93.1026
Среднее | 56.8367 |  |  | 4.9605 |  |  | 3.8793
Дата |  | Время | [5 empty] | М
т
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 414996,036334859
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 415089,138909177
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 3) с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
09/08:00 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.0208 |  |  |  | 1.6274 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:01 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.0428 |  |  |  | 1.6118 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:02 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.0403 |  |  |  | 1.6006 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:03 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.055 |  |  |  | 1.5865 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:04 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.0648 |  |  |  | 1.5747 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:05 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.0085 |  |  |  | 1.5614 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:06 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.0819 |  |  |  | 1.5555 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:07 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.0648 |  |  |  | 1.5564 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:08 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 33.0843 |  |  |  | 1.5457 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:09 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 26.2617 |  |  |  | 1.2194 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:10 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:11 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 16.4407 |  |  |  | 0.75348 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.46667 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:12 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.5123 |  |  |  | 1.5553 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:13 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.84 |  |  |  | 1.6896 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:14 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.2728 |  |  |  | 1.6557 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:15 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 31.5809 |  |  |  | 1.6553 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:16 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.2581 |  |  |  | 1.6656 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:17 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1749 |  |  |  | 1.6477 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:18 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1774 |  |  |  | 1.6238 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:19 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.153 |  |  |  | 1.5988 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:20 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1114 |  |  |  | 1.5804 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:21 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1652 |  |  |  | 1.5713 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:22 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1652 |  |  |  | 1.5501 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 32.1652 |  |  |  | 1.5338 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 724.7417 |  |  |  | 35.5205
Среднее | 70 |  |  | 5.0986 |  |  | 30.1976 |  |  |  | 1.48
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 369062,738403942 |  |  |  |  | 21157,9279801794
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 369787,480145124 |  |  |  |  | 21193,4484557646
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,15 град С Время работы прибора после сброса 17 224,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых параметрах теплопотребления по трубе № 8 (назначение - ГВС/Пар, тепловой ввод № 4) с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  |  | Р |  |  | М |  |  |  | Q | [5 empty] | Нарушение допустим. пред. условий
[17 empty] | Т | [5 empty] | Р | [5 empty] | М | [10 empty] | О.П. |  |  |  |  | Сост
| гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | т |  |  |  | Гкал | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | С
[17 empty] | час |  | час |  |  |  | час |  |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час |  | час |  |  |  |  | час
09/08:00 | 70 |  |  | 2.2026 |  |  | 33.776 |  |  |  | 1.6628 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:01 | 70 |  |  | 2.07 |  |  | 33.6125 |  |  |  | 1.6377 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:02 | 70 |  |  | 2.0598 |  |  | 33.7753 |  |  |  | 1.6342 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:03 | 70 |  |  | 2.0598 |  |  | 33.6411 |  |  |  | 1.6127 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:04 | 70 |  |  | 2.0598 |  |  | 33.4016 |  |  |  | 1.5888 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:05 | 70 |  |  | 2.0598 |  |  | 33.5262 |  |  |  | 1.584 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:06 | 70 |  |  | 2.07 |  |  | 33.6891 |  |  |  | 1.5821 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:07 | 70 |  |  | 2.2536 |  |  | 34.0347 |  |  |  | 1.6003 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:08 | 70 |  |  | 2.274 |  |  | 34.7534 |  |  |  | 1.6218 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:09 | 70 |  |  | 2.2536 |  |  | 26.989 |  |  |  | 1.2518 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.16667 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:10 | 70 |  |  | 2.1822 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:11 | 70 |  |  | 2.1822 |  |  | 18.6049 |  |  |  | 0.85164 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.33333 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:12 | 70 |  |  | 1.9783 |  |  | 33.565 |  |  |  | 1.6026 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:13 | 70 |  |  | 2.07 |  |  | 32.5587 |  |  |  | 1.7259 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:14 | 70 |  |  | 2.121 |  |  | 32.4057 |  |  |  | 1.7139 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:15 | 70 |  |  | 2.1822 |  |  | 32.6932 |  |  |  | 1.7117 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:16 | 70 |  |  | 2.0904 |  |  | 33.4691 |  |  |  | 1.7262 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:17 | 70 |  |  | 2.1108 |  |  | 33.8237 |  |  |  | 1.7302 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:18 | 70 |  |  | 2.121 |  |  | 34.0347 |  |  |  | 1.7158 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:19 | 70 |  |  | 2.172 |  |  | 33.1532 |  |  |  | 1.6467 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:20 | 70 |  |  | 2.1924 |  |  | 33.431 |  |  |  | 1.6435 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:21 | 70 |  |  | 2.223 |  |  | 33.6802 |  |  |  | 1.6435 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:22 | 70 |  |  | 2.2638 |  |  | 33.891 |  |  |  | 1.6316 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
09/08:23 | 70 |  |  | 2.2434 |  |  | 33.4119 |  |  |  | 1.5915 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [6 empty] | 749.921 |  |  |  | 36.7106
Среднее | 70 |  |  | 2.1457 |  |  | 31.2467 |  |  |  | 1.5296
Дата |  | Время | [5 empty] | М |  |  |  |  | Q
[8 empty] | т |  |  |  |  | Гкал
08/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 408450,621551663 |  |  |  |  | 23522,8358172161
09/08/2021 г. |  | 23:00 | [5 empty] | 409200,54250923 |  |  |  |  | 23559,5464628249
Период нормальной работы 24,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 21,15 град С Время работы прибора после сброса 17 224,87 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись
Отчет о часовых дополнительных параметрах с 09.08.2021 00 по 09.08.2021 23
Абонент: Котельная № 19 Адрес: ул. Шувандиной, 111 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 019 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [20 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: Заводской номер: 000000007019 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Тсо |  | Тхв |  |  | Тпом1 |  | Тпом2 |  | Тнар |  | dР/P |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[15 empty] | Тсо |  |  |  |  | Тхв |  |  |  |  | Тпом1 |  |  |  |  | Тпом2 |  |  |  | Тнар |  |  |  |  | dP/P | [6 empty] | О.П.
| гр.С |  | гр.С |  |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  | кг/см2 |  |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 9 |  | А |  | 9 |  |  | А |  | 3 |  |  | 4
[15 empty] | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  |  |  | час
09/08:00 | ------ |  | 20.7 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:01 | ------ |  | 21.2 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:02 | ------ |  | 21.54 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:03 | ------ |  | 21.98 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:04 | ------ |  | 22.36 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:05 | ------ |  | 22.68 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:06 | ------ |  | 22.96 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:07 | ------ |  | 22.92 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:08 | ------ |  | 23.26 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:09 | ------ |  | 23.56 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:10 | ------ |  | 23.8 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:11 | ------ |  | 24.12 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:12 | ------ |  | 22.12 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:13 | ------ |  | 16.9 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:14 | ------ |  | 17.02 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:15 | ------ |  | 17.56 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:16 | ------ |  | 18.34 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:17 | ------ |  | 18.76 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:18 | ------ |  | 19.52 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:19 | ------ |  | 20.26 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:20 | ------ |  | 20.76 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:21 | ------ |  | 21.12 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:22 | ------ |  | 21.78 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
09/08:23 | ------ |  | 22.3 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | ------- | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Среднее | ------ |  | 21.1467 |  |  | ------ |  | ------ |  | ------ |  | -------
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [42 empty] | 10.08.2021
ФИО подпись