## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 31.12.07 г. по 12.01.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-72.02-Д-71.02 | 8.5 | 3 | 4:30 | 2007-12-31 |  | 5:30 | 2007-12-31 | 0.8517 | 1 |  | 0.8517
2 | Д109-Д-109.02 | 8 | 6 | 0:00 | 2007-12-29 | 2007-12-28 | 11:00 | 2008-01-11 | 3.3051 | 323 |  | 1067.5434
3 | В-134-01-В-134.91 | 5.8 | 10 | 0:00 | 2007-12-29 | 2007-12-28 | 10:00 | 2008-01-11 | 7.8172 | 322 |  | 2517.1285
4 | В-24.20-В-24.28 | 6 | 3.5 | 0:00 | 2007-12-23 | 2007-12-22 | 10:00 | 2008-01-11 | 0.97397 | 466 |  | 453.8717
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 12.9479 |  |  | 4039.3953 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 4040.3483 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 31.12.07 г. по 12.01.08 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Повреждение | 2007-12-31 | Д-70.02-Д-71.02 |  |  |  |  | 159 | 48 | 0.95304 |  | 0
2 | Повреждение | 2008-01-10 | Д-109-Д-109.02 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Повреждение | 2008-01-11 | В-134.01-В-134.91 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | Повреждение |  | В-24.20-В-24.28 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Замена обвязки | 2007-01-17 | В-131.73-В-132.71 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0.95304 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 13.01.08 по 17.01.08 | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-33.76-Любимова.14 | 8.5 | 2 | 0:00 | 2008-01-03 | 2008-01-02 | 10:20 | 2008-01-16 | 0.37853 | 322.3 |  | 122.0015
2 | В-131.71-В-131.33 | 5 | 1 | 15:30 | 2008-01-15 |  | 10:00 | 2008-01-17 | 0.072581 | 42.5 |  | 3.0847
3 | В-131.71-Велижская.60 с/з | 5 | 1 | 39448 | 2008-01-01 |  | 10:00 | 2008-01-15 | 0.072581 | 346 |  | 25.1129
4 |  | 5 | 4 | 0:00 | 2008-01-01 |  | 10:00 | 2008-01-15 | 1.1613 | 346 |  | 401.8062
5 | В-131.73с/з | 5 | 0.5 | 0:00 | 2008-01-01 |  | 10:00 | 2008-01-15 | 0.018145 | 346 |  | 6.2782
6 |  | 1.9 | 0.5 | 0:00 | 2008-01-01 |  | 10:00 | 2008-01-15 | 0.011185 | 346 |  | 3.8702
7 | В-131.67с/з | 5 | 0.5 | 0:00 | 2008-01-01 |  | 10:00 | 2008-01-15 | 0.018145 | 346 |  | 6.2782
8 | Д114.08 с/з | 9 | 0.5 | 0:00 | 2007-12-30 | 2007-12-29 | 10:00 | 2008-01-17 | 0.024344 | 418 |  | 10.1759
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 1.7568 |  |  | 578.6078 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 578.6078 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 13.01.08 по 17.01.08 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.12.07 г. по 25.01.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 26.12.07 г. по 25.01.08 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.

## 2 р-н общ. янв.
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 31.12.07 г. по 25.01.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-72.02-Д-71.02 | 8.5 | 3 | 4:30 | 2007-12-31 |  | 5:30 | 2007-12-31 | 0.8517 | 1 |  | 0.8517
2 | Д109-Д-109.02 | 8 | 6 | 0:00 | 2007-12-29 | 2007-12-28 | 11:00 | 2008-01-11 | 3.3051 | 323 |  | 1067.5434
3 | В-134-01-В-134.91 | 5.8 | 10 | 0:00 | 2007-12-29 | 2007-12-28 | 10:00 | 2008-01-11 | 7.8172 | 322 |  | 2517.1285
4 | В-24.20-В-24.28 | 6 | 3.5 | 0:00 | 2007-12-23 | 2007-12-22 | 10:00 | 2008-01-11 | 0.97397 | 466 |  | 453.8717
5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 12.9479 |  |  | 4039.3953 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 4039.3953 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| с 31.12.07 г. по 25.01.08 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 0 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Зам.начальника ПТО ___________Орищенко Е.А.