## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды при гидравлических испытаниях на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.21 г. по 30.06.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | A-51.→ A-51/1 Т1 | [6 empty] | 2021-06-01 | 9:05 |  |  | 1064361.0833 | 0 | 29
2 |  | A-51.→ A-51/1 Т2 | [6 empty] | 2021-06-01 | 12:30 |  |  | 1064364.5 | 6 | 0
3 |  | A- 67.→ A- 68 Т1 | [6 empty] | 2021-06-02 | 9:50 |  |  | 1064385.8333 | 0 | 17
4 |  | A- 67.→ A- 68 Т2 | [6 empty] | 2021-06-02 | 14:42 |  |  | 1064390.7 | 12 | 0
5 |  | C-9. → C-9.01 Т1 | [6 empty] | 2021-06-04 | 8:45 |  |  | 1064432.75 | 0 | 5
6 |  | C-9. → C-9.01 Т2 | [6 empty] | 2021-06-04 | 11:00 |  |  | 1064435 | 1 | 0
7 |  | D-22 → D- 22.08 Т1 | [6 empty] | 2021-06-07 | 10:15 |  |  | 1064506.25 | 0 | 3.3
8 |  | D-22 → D- 22.08 Т2 | [6 empty] | 2021-06-07 | 14:20 |  |  | 1064510.3333 | 3.8 | 0
9 |  | B-24.20 → B-24.18 Т1 | [6 empty] | 2021-06-08 | 9:30 |  |  | 1064529.5 | 0 | 6.5
10 |  | B-66.→ B-66.02 Т1 | [6 empty] | 2021-06-09 | 9:05 |  |  | 1064553.0833 | 0 | 0.05
11 |  | B-66.→ B-66.02 Т2 | [6 empty] | 2021-06-09 | 10:45 |  |  | 1064554.75 | 0.02 | 0
12 |  | A-30. → A-30.02 Т1 | [6 empty] | 2021-06-10 | 9:07 |  |  | 1064577.1167 | 0 | 4.5
13 |  | A-30. → A-30.02 Т2 | [6 empty] | 2021-06-10 | 10:50 |  |  | 1064578.8333 | 0.02 | 0
14 |  | А-36 → А-36.01 Т1 | [6 empty] | 2021-06-16 | 9:30 |  |  | 1064721.5 | 0 | 1
15 |  | А-36 → А-36.01 Т2 | [6 empty] | 2021-06-16 | 13:45 |  |  | 1064725.75 | 3 | 0
16 |  | B-124.27 → В-124.27/1 Т1 | [6 empty] | 2021-06-17 | 10:10 |  |  | 1064746.1667 | 0 | 3
17 |  | B-124.27 → В-124.27/1 Т2 | [6 empty] | 2021-06-17 | 14:10 |  |  | 1064750.1667 | 2 | 0
18 |  | B-124.27 → В-124.31 Т1 | [6 empty] | 2021-06-17 | 10:10 |  |  | 1064746.1667 | 0 | 5
19 |  | B-124.27 → В-124.31 Т2 | [6 empty] | 2021-06-17 | 11:00 |  |  | 1064747 | 2 | 0
20 |  | A-43.→ A-43.10 Т1 | [6 empty] | 2021-06-18 | 10:02 |  |  | 1064770.0333 | 0 | 3
21 |  | A-43.→ A-43.10 Т2 | [6 empty] | 2021-06-18 | 12:42 |  |  | 1064772.7 | 3 | 0
22 |  | A-2 → А-2.01 Т1 | [6 empty] | 2021-06-21 | 9:05 |  |  | 1064841.0833 | 0 | 0.5
23 |  | A-2 → А-2.01 Т2 | [6 empty] | 2021-06-21 | 14:50 |  |  | 1064846.8333 | 0.5
24 |  | D-92 → D-92.01/1 Т1 | [6 empty] | 2021-06-23 | 10:25 |  |  | 1064890.4167 |  | 2
25 |  | D-92 → D-92.01/1 Т2 | [6 empty] | 2021-06-23 | 13:15 |  |  | 1064893.25 | 1.3
26 |  | A-45.→ A-45.01 Т1 | [6 empty] | 2021-06-24 | 9:15 |  |  |  |  | 2.5
27 |  | A-45.→ A-45.01 Т2 | [6 empty] | 2021-06-24 | 11:49 |  |  |  | 0.01
28 |  | A-59.→ А-59.01 Т1 | [6 empty] | 2021-06-25 | 9:25 |  |  |  |  | 1.4
29 |  | A-59.→ А-59.01 Т2 | [6 empty] | 2021-06-25 | 11:35 |  |  | 1064939.5833 | 1 | 0
30 |  | D-54.→ D-54.01 Т1 | [6 empty] | 2021-06-28 | 9:25 |  |  | 1065009.4167 | 0 | 1
31 |  | D-54.→ D-54.01 Т2 | [6 empty] | 2021-06-28 | 14:22 |  |  | 1065014.3667 | 0.8 | 0
32 |  | D-45.→ D-45.01 Т1 | [6 empty] | 2021-06-29 | 9:15 |  |  |  |  | 8.5
33 |  | D-45.→ D-45.01 Т2 | [6 empty] | 2021-06-29 | 11:15 |  |  |  | 3.2
34 |  | D-65 → D-65.01 Т1 | [6 empty] | 2021-06-30 | 10:15 |  |  |  |  | 13.8
35 |  | D-65 → D-65.01 Т2 | [6 empty] | 2021-06-30 | 14:22 |  |  |  | 0.05
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 0 | 0 |  | 39.7 | 107.05
|  | ИТОГО за месяц: | 147.9673 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 39.8083 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 108.1591 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.21 г. по 30.06.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-01 | В-71 - Войкова 29/13 | [7 empty] | 51 | 42 | 0 | 0.085796
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-01 | A-51.21 - Тимирязева 42 | [7 empty] | 70 | 54 | 0 | 0.20781
3 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-01 | н/ст - Фролова 28 (г.в.с.) | [6 empty] | 51 |  | 53 | 0.10827 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-04 | D-41.34 - Строителей 53а | [7 empty] | 82 | 126 | 0 | 0.66539
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-06-18 | A-43.42 - Октябрьская 10/68 | [7 empty] | 70 | 39 | 0 | 0.15009
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 0.10827 | 1.1091
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________