## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.06.2021 23 по 30.06.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.28 |  | 20.24 |  | 0.040001 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -8.4513e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.4513e-06 |  |  | *
02/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.02 |  | 19.98 |  | 0.040001 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0388 |  | -8.5063e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.5063e-06 |  |  | *
03/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.9 |  | 19.86 |  | 0.039999 |  |  | 3.0694 |  |  | 3.0388 |  | -8.416e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.416e-06 |  |  | *
04/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.94 |  | 19.92 |  | 0.02 |  |  | 3.0694 |  |  | 3.0388 |  | -8.8627e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.8627e-06 |  |  | *
05/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.14 |  | 20.14 |  | 0 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0388 |  | -9.0798e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.0798e-06 |  |  | *
06/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.46 |  | 20.48 |  | -0.02 |  |  | 3.0694 |  |  | 3.0388 |  | -9.3222e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.3222e-06 |  |  | *
07/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.82 |  | 20.84 |  | -0.02 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0388 |  | -1.8863e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.8863e-05 |  |  | *
08/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.08 |  | 21.08 |  | 0 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -9.1897e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.1897e-06 |  |  | *
09/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.14 |  | 21.12 |  | 0.019999 |  |  | 3.0592 |  |  | 3.0286 |  | -9.2052e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.2052e-06 |  |  | *
10/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.02 |  | 21.02 |  | 0 |  |  | 3.0796 |  |  | 3.049 |  | -2.6847e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.6847e-05 |  |  | *
11/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.92 |  | 20.92 |  | 0 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -8.8865e-06 |  |  |  | 0 |  | 8.8865e-06 |  |  | *
12/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.96 |  | 20.96 |  | 0 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0286 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.12 |  | 21.12 |  | 0 |  |  | 3.0388 |  |  | 3.0184 |  | -1.8907e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.8907e-05 |  |  | *
14/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 0 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -9.1389e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.1389e-06 |  |  | *
15/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.54 |  | 21.56 |  | -0.019999 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -9.4791e-06 |  |  |  | 0 |  | 9.4791e-06 |  |  | *
16/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.92 |  | 21.96 |  | -0.039999 |  |  | 3.0388 |  |  | 3.0082 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.06 |  | 22.08 |  | -0.02 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -1.9358e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.9358e-05 |  |  | *
18/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.18 |  | 22.22 |  | -0.039999 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
19/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.46 |  | 22.5 |  | -0.040001 |  |  | 3.049 |  |  | 3.0184 |  | -1.0158e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.0158e-05 |  |  | *
20/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.86 |  | 22.94 |  | -0.08 |  |  | 3.0286 |  |  | 2.998 |  | -1.036e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.036e-05 |  |  | *
21/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4 |  | 23.52 |  | -0.12 |  |  | 3.0388 |  |  | 2.998 |  | -1.0515e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.0515e-05 |  |  | *
22/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24 |  | 24.14 |  | -0.14 |  |  | 3.0388 |  |  | 2.998 |  | -6.594e-05 |  |  |  | 0 |  | 6.594e-05 |  |  | *
23/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.6 |  | 24.76 |  | -0.16 |  |  | 3.0388 |  |  | 2.998 |  | -1.1078e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.1078e-05 |  |  | *
24/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.24 |  | 25.42 |  | -0.18 |  |  | 3.0184 |  |  | 2.9776 |  | -2.2892e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.2892e-05 |  |  | *
25/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.88 |  | 26.06 |  | -0.18 |  |  | 3.0184 |  |  | 2.9776 |  | -2.349e-05 |  |  |  | 0 |  | 2.349e-05 |  |  | *
26/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.28 |  | 26.42 |  | -0.14 |  |  | 3.0184 |  |  | 2.9776 |  | -1.1614e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.1614e-05 |  |  | *
27/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.5 |  | 26.62 |  | -0.12 |  |  | 3.0082 |  |  | 2.9674 |  | -1.1709e-05 |  |  |  | 0 |  | 1.1709e-05 |  |  | *
28/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.64 |  | 26.76 |  | -0.12 |  |  | 2.9266 |  |  | 2.8858 |  | 2.0459 |  |  |  | 0 |  | -2.0459 |  |  | *
29/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.7 |  | 26.8 |  | -0.099998 |  |  | 3.0388 |  |  | 2.9878 |  | -0.00015321 |  |  |  | 0 |  | 0.00015321 |  |  | *
30/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.46 |  | 26.5 |  | -0.040001 |  |  | 3.0286 |  |  | 2.9878 |  | -0.0034568 |  |  |  | 0 |  | 0.0034568 |  |  | *
Итого | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 2.0419 |  |  |  | 0 |  | -2.0419
Среднее | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.594 |  | 22.6413 |  | -0.047333 |  |  | 3.0415 |  |  | 3.0089 |  | 0.068064 |  |  |  | 0 |  | -0.068064
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6023.9085 |  |  | 6025.954 |  |  |  | 2.0455 |  |  |  |  | 652261.9676 |  |  |  |  | 643861.2482
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 6025.9504 |  |  | 6025.954 |  |  |  | 0.00361 |  |  |  |  | 652261.9676 |  |  |  |  | 643861.2482
ИТОГО: | [5 empty] | 2.0419 |  |  | 0 |  |  |  | -2.0419 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 19.96 град С Время работы прибора после сброса 26 255.97 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.07.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.06.2021 23 по 30.06.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17.42 |  | 19.84 |  | -2.42 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
02/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.88 |  | 19.78 |  | -0.9 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
03/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.34 |  | 19.84 |  | -0.5 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
04/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.62 |  | 20.12 |  | -0.5 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
05/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.98 |  | 20.56 |  | -0.58 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
06/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.42 |  | 21.06 |  | -0.64 |  |  | 3.1611 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
07/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.78 |  | 21.4 |  | -0.62 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
08/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.88 |  | 21.4 |  | -0.52 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
09/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.8 |  | 21.22 |  | -0.42 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
10/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.56 |  | 20.88 |  | -0.32 |  |  | 3.1713 |  |  | 3.1407 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
11/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.36 |  | 20.64 |  | -0.28 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
12/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.44 |  | 20.8 |  | -0.36 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
13/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.62 |  | 21.04 |  | -0.42 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
14/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.82 |  | 21.26 |  | -0.44 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
15/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.16 |  | 21.72 |  | -0.56 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
16/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6 |  | 22.26 |  | -0.66 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
17/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.72 |  | 22.38 |  | -0.66 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
18/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.88 |  | 22.58 |  | -0.7 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
19/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2 |  | 22.96 |  | -0.76 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
20/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.72 |  | 23.54 |  | -0.82 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
21/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.36 |  | 24.22 |  | -0.86 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
22/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24 |  | 24.9 |  | -0.9 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
23/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.6 |  | 25.52 |  | -0.92 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
24/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.22 |  | 26.18 |  | -0.96 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
25/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.84 |  | 26.8 |  | -0.96 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
26/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.1 |  | 26.94 |  | -0.84 |  |  | 3.1305 |  |  | 3.1101 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
27/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.16 |  | 26.92 |  | -0.76 |  |  | 3.1203 |  |  | 3.0999 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
28/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.12 |  | 26.84 |  | -0.72 |  |  | 3.0388 |  |  | 3.0184 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
29/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.96 |  | 26.62 |  | -0.66 |  |  | 3.1509 |  |  | 3.1305 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
30/06:23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.46 |  | 25.98 |  | -0.52 |  |  | 3.1407 |  |  | 3.1203 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | *
Итого | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Среднее | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.1673 |  | 22.8733 |  | -0.706 |  |  | 3.1394 |  |  | 3.1169 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1326.9296 |  |  | 1217.0396 |  |  |  | 109.8901 |  |  |  |  | 109330.9867 |  |  |  |  | 105103.1904
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1326.9296 |  |  | 1217.0396 |  |  |  | 109.8901 |  |  |  |  | 109330.9867 |  |  |  |  | 105103.1904
ИТОГО: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 19.96 град С Время работы прибора после сброса 26 255.97 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.07.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.06.2021 23 по 30.06.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0015007 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0030014 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0010005 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.00050023 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.010505 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0070032 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/06:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 0.17908 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.2146
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 0.0071533
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 921.3492
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 921.5638
ИТОГО: | [5 empty] | 0.2146
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.07.21
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.06.2021 23 по 30.06.2021 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/06:23 | 17.12 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/06:23 | 17.26 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/06:23 | 17.48 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/06:23 | 17.98 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/06:23 | 18.5 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/06:23 | 18.76 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/06:23 | 18.74 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/06:23 | 18.66 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/06:23 | 18.34 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/06:23 | 17.4 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/06:23 | 17.9 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/06:23 | 18.32 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/06:23 | 18.34 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/06:23 | 18.72 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/06:23 | 19.18 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/06:23 | 19.52 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/06:23 | 19.66 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/06:23 | 20.02 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/06:23 | 20.54 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/06:23 | 21.22 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/06:23 | 21.52 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/06:23 | 21.92 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/06:23 | 22.36 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/06:23 | 22.94 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/06:23 | 23.26 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/06:23 | 23.5 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/06:23 | 23.48 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/06:23 | 23.1 |  | 3.3855 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.4 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/06:23 | 22.32 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/06:23 | 20.78 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 19.9613 |  | 3.5813 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/05/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
30/06/2021 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.07.21
ФИО подпись