## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.04.2022 23 по 30.04.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/04:23 | 272.7411 |  |  | 270.5161 |  |  | 2.225 |  | 52.22 |  | 42.28 |  | 9.94 |  |  | 4.8029 |  |  | 2.794 |  | 2.7925 |  |  |  | 2.7926 |  | 4.1686e-05 |  |  | *
02/04:23 | 269.6516 |  |  | 270.2469 |  |  | -0.59535 |  | 53.76 |  | 43.32 |  | 10.44 |  |  | 4.8335 |  |  | 2.8348 |  | 2.7912 |  |  |  | 2.7912 |  | 3.8564e-05 |  |  | *
03/04:23 | 270.6887 |  |  | 270.2184 |  |  | 0.47028 |  | 56.02 |  | 44.68 |  | 11.34 |  |  | 4.8743 |  |  | 2.8756 |  | 3.1002 |  |  |  | 3.1002 |  | 0 |  |  | *
04/04:23 | 273.4116 |  |  | 270.2866 |  |  | 3.125 |  | 56.58 |  | 45.14 |  | 11.44 |  |  | 4.8437 |  |  | 2.8348 |  | 3.2448 |  |  |  | 3.245 |  | 0.00025832 |  |  | *
05/04:23 | 273.9799 |  |  | 271.1946 |  |  | 2.7853 |  | 50.9 |  | 41.7 |  | 9.2 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.5391 |  | 2.5957 |  |  |  | 2.5978 |  | 0.0020959 |  |  | *
06/04:23 | 271.5839 |  |  | 270.681 |  |  | 0.90295 |  | 50.62 |  | 41.28 |  | 9.34 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.4779 |  | 2.5616 |  |  |  | 2.5621 |  | 0.00053935 |  |  | *
07/04:23 | 272.2241 |  |  | 271.0204 |  |  | 1.2038 |  | 51.98 |  | 42.28 |  | 9.7 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.6411 |  | 2.6686 |  |  |  | 2.6694 |  | 0.000808 |  |  | *
08/04:23 | 279.7436 |  |  | 273.0818 |  |  | 6.6617 |  | 40.82 |  | 34.9 |  | 5.92 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.5901 |  | 1.8265 |  |  |  | 1.8275 |  | 0.00096923 |  |  | *
09/04:23 | 273.2703 |  |  | 272.0799 |  |  | 1.1903 |  | 44.04 |  | 36.86 |  | 7.18 |  |  | 4.8437 |  |  | 2.8246 |  | 1.9983 |  |  |  | 1.9983 |  | 0 |  |  | *
10/04:23 | 269.3087 |  |  | 271.1466 |  |  | -1.8379 |  | 45.94 |  | 38.36 |  | 7.58 |  |  | 4.7621 |  |  | 2.7532 |  | 1.9724 |  |  |  | 1.9724 |  | 0 |  |  | *
11/04:23 | 267.449 |  |  | 266.9069 |  |  | 0.54211 |  | 46.26 |  | 38.46 |  | 7.8 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6921 |  | 2.1087 |  |  |  | 2.1087 |  | 0 |  |  | *
12/04:23 | 269.826 |  |  | 267.914 |  |  | 1.912 |  | 37.44 |  | 32.42 |  | 5.02 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6003 |  | 1.3579 |  |  |  | 1.3584 |  | 0.00056103 |  |  | *
13/04:23 | 257.8535 |  |  | 261.614 |  |  | -3.7606 |  | 45.14 |  | 37.7 |  | 7.44 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7736 |  | 1.8231 |  |  |  | 1.8234 |  | 0.00032885 |  |  | *
14/04:23 | 268.677 |  |  | 265.7925 |  |  | 2.8845 |  | 44.84 |  | 37.52 |  | 7.32 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.7227 |  | 2.078 |  |  |  | 2.0783 |  | 0.00027478 |  |  | *
15/04:23 | 268.4298 |  |  | 265.5699 |  |  | 2.8599 |  | 46.72 |  | 38.96 |  | 7.76 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.7328 |  | 2.2012 |  |  |  | 2.2017 |  | 0.00051381 |  |  | *
16/04:23 | 267.6199 |  |  | 264.7243 |  |  | 2.8957 |  | 51.38 |  | 41.88 |  | 9.5 |  |  | 4.8743 |  |  | 2.9674 |  | 2.6732 |  |  |  | 2.6732 |  | 0 |  |  | *
17/04:23 | 270.4256 |  |  | 267.448 |  |  | 2.9777 |  | 48.94 |  | 40.34 |  | 8.6 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7634 |  | 2.4562 |  |  |  | 2.4565 |  | 0.00030441 |  |  | *
18/04:23 | 273.1711 |  |  | 270.1401 |  |  | 3.031 |  | 45.04 |  | 37.68 |  | 7.36 |  |  | 4.7213 |  |  | 2.7227 |  | 2.1348 |  |  |  | 2.1356 |  | 0.00078558 |  |  | *
19/04:23 | 271.3423 |  |  | 268.4371 |  |  | 2.9052 |  | 42.78 |  | 36.14 |  | 6.64 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.6717 |  | 1.9104 |  |  |  | 1.9113 |  | 0.00084027 |  |  | *
20/04:23 | 274.5567 |  |  | 271.5067 |  |  | 3.0499 |  | 40.1 |  | 34.66 |  | 5.44 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.6513 |  | 1.6169 |  |  |  | 1.6178 |  | 0.00094287 |  |  | *
21/04:23 | 276.8388 |  |  | 273.7562 |  |  | 3.0826 |  | 38.04 |  | 33.02 |  | 5.02 |  |  | 4.8539 |  |  | 2.8042 |  | 1.499 |  |  |  | 1.4991 |  | 0.00015148 |  |  | *
22/04:23 | 276.7718 |  |  | 273.6777 |  |  | 3.094 |  | 39.34 |  | 33.98 |  | 5.36 |  |  | 4.8029 |  |  | 2.7634 |  | 1.5885 |  |  |  | 1.5892 |  | 0.00067657 |  |  | *
23/04:23 | 276.9776 |  |  | 273.8941 |  |  | 3.0835 |  | 38.58 |  | 33.66 |  | 4.92 |  |  | 4.8131 |  |  | 2.7532 |  | 1.4687 |  |  |  | 1.469 |  | 0.00032694 |  |  | *
24/04:23 | 277.3414 |  |  | 274.2865 |  |  | 3.0549 |  | 36.56 |  | 32.34 |  | 4.22 |  |  | 4.7519 |  |  | 2.7023 |  | 1.2736 |  |  |  | 1.2741 |  | 0.00050705 |  |  | *
25/04:23 | 277.9342 |  |  | 274.9329 |  |  | 3.0013 |  | 33 |  | 29.84 |  | 3.16 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.6207 |  | 0.97971 |  |  |  | 0.97972 |  | 1.8613e-05 |  |  | *
26/04:23 | 277.8363 |  |  | 274.845 |  |  | 2.9914 |  | 32.4 |  | 29.16 |  | 3.24 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.5901 |  | 0.996 |  |  |  | 0.99613 |  | 0.00013316 |  |  | *
27/04:23 | 275.9035 |  |  | 272.8044 |  |  | 3.099 |  | 41.66 |  | 35.58 |  | 6.08 |  |  | 4.8437 |  |  | 2.8144 |  | 1.7963 |  |  |  | 1.7963 |  | 0 |  |  | *
28/04:23 | 274.4662 |  |  | 271.243 |  |  | 3.2231 |  | 49.74 |  | 41.14 |  | 8.6 |  |  | 4.9049 |  |  | 2.896 |  | 2.5048 |  |  |  | 2.5048 |  | 0 |  |  | *
29/04:23 | 271.0714 |  |  | 268.0758 |  |  | 2.9956 |  | 46.8 |  | 39.32 |  | 7.48 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.6615 |  | 2.1553 |  |  |  | 2.1558 |  | 0.00042807 |  |  | *
30/04:23 | 267.3211 |  |  | 264.48 |  |  | 2.8411 |  | 48.46 |  | 40.02 |  | 8.44 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.7532 |  | 2.3813 |  |  |  | 2.3813 |  | 0 |  |  | *
Итого | 8168.4167 |  |  | 8102.5216 |  |  | 65.895 | [13 empty] | 62.5556 |  |  |  | 62.5672 |  | 0.011545
Среднее | 272.2806 |  |  | 270.0841 |  |  | 2.1965 |  | 45.2033 |  | 37.8207 |  | 7.3827 |  |  | 4.7288 |  |  | 2.7274 |  | 2.0852 |  |  |  | 2.0856 |  | 0.00038482
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1974.4279 |  |  | 1980.7652 |  |  |  | 6.3373 |  |  |  |  | 180847.191 |  |  |  |  | 179852.0732
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2036.9835 |  |  | 2043.3324 |  |  |  | 6.3489 |  |  |  |  | 189015.6081 |  |  |  |  | 187954.5953
ИТОГО: | [5 empty] | 62.5556 |  |  | 62.5672 |  |  |  | 0.011545 |  |  |  |  | 8168.4171 |  |  |  |  | 8102.522
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 22 914.08 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.04.2022 23 по 30.04.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/04:23 | 34.8 |  | 2.0598 |  | 0.0013542 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 33.1 |  | 2.1312 |  | 0.0011743 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/04:23 | 32.24 |  | 2.1312 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 33.24 |  | 2.0598 |  | 0.0083653 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 29.02 |  | 2.0088 |  | 0.086132 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 33.94 |  | 1.9069 |  | 0.018553 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 34.12 |  | 1.9885 |  | 0.029309 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 29.92 |  | 2.0598 |  | 0.042357 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 32.3 |  | 2.1822 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 32.54 |  | 2.172 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 31.72 |  | 2.0598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 24.86 |  | 2.07 |  | 0.025215 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 31.7 |  | 2.0394 |  | 0.012003 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 30.98 |  | 2.0598 |  | 0.01055 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.8167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 32.88 |  | 2.0802 |  | 0.01852 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 35.68 |  | 2.1924 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 33.76 |  | 2.1822 |  | 0.010503 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 31.96 |  | 1.9885 |  | 0.035016 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 29.38 |  | 1.9579 |  | 0.041058 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.4333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 30.06 |  | 1.9885 |  | 0.041359 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 30.38 |  | 2.0088 |  | 0.0058831 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.1833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 29.56 |  | 2.019 |  | 0.029239 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 30.02 |  | 2.1108 |  | 0.013047 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 29.32 |  | 2.121 |  | 0.019886 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.2667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 29.82 |  | 1.9885 |  | 0.00067758 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 27.58 |  | 1.9987 |  | 0.0052052 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 32.66 |  | 1.9885 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 35.06 |  | 1.9477 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 33.18 |  | 1.9885 |  | 0.014888 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 34.3 |  | 2.0598 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.4703
Среднее | 31.6693 |  | 2.0517 |  | 0.015677
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 35.306
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 35.7763
ИТОГО: | [5 empty] | 0.4703
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.22
ФИО подпись