## Лист1
УТВЕРЖДАЮ | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл.инженер МП Ивгортеплоэнерго
Фролов А.Л. ___________________
УСТРАНЁННЫЕ. 1-й район с 26.02.06 по 25.03.06 |  |  |  |  | 26.06.06по 26.07.06
| Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
| давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
| трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки |  | диа- | ка рас-
Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
| де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[8 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[8 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[9 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[9 empty] | ния |  | ния | ния
А-24.34 Набережная.5 | 4 | 4 | 8:10 | 2006-06-26 | 9:50 | 2006-06-26 | 1.04 | 1.8 |  | 1.87
В-83.07-Ленинградская 3/16 | 4 | 2 | 9:00 | 2006-06-27 | 16:45 | 2006-06-27 | 0.26 | 7.75 |  | 2.1
Ермака 3 -Ермака 7 | 3.8 | 6 | 15:05 | 1900-01-25 01:27 | 9:55 | 2006-06-28 | 2.28 | 42.1 |  | 95
А-87-А-87.01 | 6 | 4 | 8:55 | 2006-06-26 | 9:45 | 2006-06-26 | 1.27 | 0.8 |  | 1.01
А-2.35 -А-2.37 | 6.2 | 7 | 14:10 | 2006-07-05 | 14:20 | 2007-07-05 | 3.96 | 0.2 |  | 0.79
В-93 -В-93.01 | 4.2 | 4 | 11:00 | 2006-07-10 | 14:10 | 2006-07-10 | 1.06 | 3.2 |  | 3.39
А-2.35-А-2.37 | 6.2 | 3 | 15:40 | 2006-07-12 | 16:10 | 2006-07-12 | 0.6 | 0.5 |  | 0.3
С-16-С-16.0.1 | 5.1 | 10 | 16:40 | 2006-07-18 | 16:45 | 2006-07-18 | 7.33 | 0.1 |  | 0.73
В-53-Громобоя-5/14 | 3.8 | 8 | 9:40 | 2006-07-18 | 10:00 | 2006-07-18 | 4.15 | 0.3 |  | 1.24
Герцена 14/22 | 4 | 5 | 12:00 | 2006-07-19 | 12:10 | 2006-07-19 | 1.62 | 0.2 |  | 0.32
В-61.02-Шестернина.10 | 3.5 | 9 | 8:00 | 2006-07-24 | 9:20 | 2006-07-24 | 1.92 | 1.3 |  | 2.5
ИТОГО | [9 empty] | 110.16
Начальник района _________________
Начальник ОДС____________________
Начальник ПТО____________________ | [11 empty] | А

## 1 р-он
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | __________Н.В.Малахов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.08.06 по 25.09.06 | [9 empty] | 1 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин. | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
1 | С-27-С-27.01 | 4.5 | 2.9 | 0:00 | 2006-09-14 | 12:40 | 2006-09-14 | 0.57908 | 12.6 |  | 7.2964
2 | В-89-В-89.34 | 4.8 | 4.9 | 0:00 | 2006-09-14 | 21:45 | 2006-09-14 | 1.7075 | 21.6 |  | 36.8809
3 | А-45-пр.Ленина.108 | 4.5 | 4.5 | 13:40 | 2006-09-15 | 14:00 | 2006-09-15 | 1.3943 | 0.3 |  | 0.4183
4 | В110-Калужская.1.3 | 5.5 | 7 | 10:15 | 2006-09-19 | 10:45 | 2006-09-19 | 3.73 | 0.5 |  | 1.865
5 | В-19.09-Пророкова.15 | 5.7 | 3.5 | 9:00 | 2006-09-19 | 13:30 | 2006-09-19 | 0.94931 | 4.5 |  | 4.2719
6 | А-71-А-70-2Торфм.8/10 | 4 | 3 | 16:40 | 2006-09-20 | 17:00 | 2006-09-20 | 0.58426 | 0.3 |  | 0.17528
7 | В-61.05Дзержинск.8 | 5 | 5.2 | 13:25 | 2006-09-21 | 13:50 | 2006-09-21 | 1.9626 | 0.4 |  | 0.78503
8 | А-60.73-2Спортивн.3 | 4 | 3 | 13:25 | 2006-09-21 | 13:40 | 2006-09-21 | 0.58426 | 0.25 |  | 0.14607
9 | н/б Сигма-Динамов.2 | 4.2 | 6.1 | 15:30 | 2006-09-21 | 15:45 | 2006-09-21 | 2.4753 | 0.25 |  | 0.61881
10 | А-72-А-72.01 1минеев.1 | 4 | 2.7 | 16:20 | 2006-09-21 | 16:40 | 2006-09-21 | 0.47325 | 0.3 |  | 0.14198
11 | А-62.07-Люлина.33 | 4 | 2 | 0:00 | 2006-09-22 | 12:35 | 2006-09-23 | 0.25967 | 36.6 |  | 9.504
12 | С-13.12-Арсения.33/16 | 5.5 | 4.6 | 0:00 | 2006-09-23 | 16:30 | 2006-09-23 | 1.6108 | 16.5 |  | 26.5776
13 | А-21-А-21.02 | 5.2 | 2.8 | 0:00 | 2006-09-22 | 9:30 | 2006-09-23 | 0.5803 | 33.5 |  | 19.4401
14 | А-72.09-А-72.11 | 4 | 3 | 0:00 | 2006-09-20 | 11:20 | 2006-09-20 | 0.58426 | 11.1 |  | 6.4853
15 | А-83.05-Род.дом | 4.5 | 7 | 0:00 | 2006-09-20 | 14:40 | 2006-09-20 | 3.3739 | 14.6 |  | 49.2596
| ИТОГО | [6 empty] | 20.8488 |  |  | 163.8663
| ИТОГО за месяц: | 189.3063 |  |  |  |  | "_01_"___10_____2006г. Начальник ОДС ______________Бурлаков С.Ю.
с 26.08.06 по 25.09.06
| "__29__"___09____2006г. Начальник 1-го района ____________Буров В.Б. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ Н.В.Малахов
с 26.08.06 по 25.09.06
I район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | кап.ремонт | 2006-09-01 | А-72 - 1Минеевская,1 |  |  |  |  | 60 | 76 | 0.26 |  | 0
2 | кап.ремонт | 2006-08-28 | ул.9 Января,7 |  |  |  |  | 66 | 76 | 0.26 |  | 0
3 | кап.ремонт | 2006-08-28 | ул.Театральная,19 |  |  |  |  | 15 | 108 | 0.12 |  | 0
4 | кап.ремонт | 2009-08-28 | пр.Ф.Энгельса,22 |  |  |  |  | 101 | 219 | 3.33 |  | 0
5 | кап.ремонт | 2006-08-21 | ул.Герцена,17 |  |  |  |  | 42 | 108 | 0.33 |  | 0
6 | кап.ремонт | 2006-08-28 | В-31.03 - В-31.05 |  |  |  |  | 38 | 100 | 0.3 |  | 0
[8 empty] | 38 | 159 | 0.64 |  | 0
7 | кап.ремонт | 2006-08-30 | ул.Самойлова,10 |  |  |  |  | 25 | 76 | 0.1 |  | 0
8 | кап.ремонт | 2006-08-30 | ул.П.Коммуны,5 |  |  |  |  | 48 | 133 | 0.57 |  | 0
9 | кап.ремонт | 2006-09-01 | пр.Ленина,7 |  |  |  |  | 32 | 108 | 0.25 |  | 0
10 | кап.ремонт | 2006-09-01 | С-21.12 - С-21.54 |  |  |  |  | 115 | 108 | 0.92 |  | 0
11 | кап.ремонт | 2006-09-20 | А-36.07 - А-36.17 |  |  |  |  | 66 | 100 | 0.52 |  | 0
12 | кап.ремонт | 2006-09-06 | А-42 - ул.Фурманова,6 |  |  |  |  | 53 | 57 | 0.1 |  | 0
13 | кап.ремонт | 2006-09-06 | А-17.04 - ул.Арсения,20 |  |  |  |  | 56 | 89 | 0.28 |  | 0
14 | кап.ремонт | 2006-09-09 | А-11.04 - ул.10Августа,65 |  |  |  |  | 60 | 89 | 0.3 |  | 0
15 | кап.ремонт | 2006-09-09 | А-67 - А-68 |  |  |  |  | 30 | 325 | 2.13 |  | 0
16 | кап.ремонт | 2006-09-08 | В-115.07 - ул.Кр.Зорь,9 |  |  |  |  | 27 | 76 | 0.1 |  | 0
17 | кап.ремонт | 2006-09-12 | А-72.03 - А-72.07 |  |  |  |  | 223 | 159 | 3.79 |  | 0
18 | кап.ремонт | 2006-09-05 | А-19.21 - А-19.23 |  |  |  |  | 199 | 159 | 3.38 |  | 0
19 | кап.ремонт | 2006-09-14 | С-21.36 - С-21.42 |  |  |  |  | 116 | 159 | 1.97 |  | 0
20 | кап.ремонт | 2006-09-14 | А-48(3) - Сибирская,13 |  |  |  |  | 29 | 76 | 0.11 |  | 0
21 | кап.ремонт | 2006-09-08 | ул.Герцена,20 |  |  |  |  | 23 | 57 | 0.04 |  | 0
22 | кап.ремонт | 2006-09-13 | ул.Дунаева,44 |  |  |  |  | 24 | 76 | 0.1 |  | 0
23 | кап.ремонт | 2006-09-15 | ул.Земляная,4/2 |  |  |  |  | 53 | 89 | 0.26 |  | 0
24 | кап.ремонт | 2006-09-15 | ул.Багаева,11 |  |  |  |  | 10 | 89 | 0.05 |  | 0
25 | кап.ремонт | 2006-09-20 | ул.Громобоя,25 |  |  |  |  | 25 | 109 | 0.2 |  | 0
26 | кап.ремонт | 2006-09-08 | ул.Кольчугинская,2а |  |  |  |  | 20 | 76 | 0.08 |  | 0
27 | кап.ремонт | 2006-09-09 | пр.Ленина,64 |  |  |  |  | 145 | 108 | 1.16 |  | 0
28 | кап.ремонт | 2006-09-18 | ул.Кр.Зорь,7а |  |  |  |  | 43 | 57 | 0.082773 |  | 0
29 | кап.ремонт | 2006-09-20 | ул.Пролетарская,20 |  |  |  |  | 36 | 89 | 0.28 |  | 0
30 | кап.ремонт | 2006-09-21 | ул.Герцена,17 |  |  |  |  | 42 | 108 | 0.33 |  | 0
31 | кап.ремонт | 2006-09-22 | ул.Спортивная,17 |  |  |  |  | 55 | 57 | 0.01 |  | 0
32 | замена задвижек в ТК-В-37.03 | 31.09.06 | В-37.01 - В-37.03 |  |  |  |  | 82 | 159 | 1.39 |  | 0
33 | замена задвижек в ТК-В-51.10 | 2006-09-01 | В-51 - В-51.02 |  |  |  |  | 95 | 108 | 0.76551 |  | 0
34 | замена задвижек | 2006-09-06 | С-21.07 - ул.Сарментовой,10 |  |  |  |  | 9 | 219 | 0.29 |  | 0
35 | замена задвижек в ТК-В-69.10 | 2006-09-25 | В-69 - В-69.10 |  |  |  |  | 67 | 273 | 3.35 |  | 0
0
36 | повреждение | 2006-08-28 | А-21.16-10 -10 Августа 2/4 |  |  |  |  | 30 | 76 | 0.12 |  | 0
[8 empty] | 32 | 57 | 0.06 |  | 0
37 | повреждение | 2006-08-29 | А-3.04 -пер.Столярный.25 |  |  |  |  | 71 | 108 | 0.56 |  | 0
38 | повреждение | 2006-09-11 | .В-112.30-П.КОММУНЫ.5-а |  |  |  |  | 22 | 159 | 0.37 |  | 0
[8 empty] | 28 | 76 | 0.11 |  | 0
39 | повреждение | 2006-09-11 | С-13.08-С-13.22 |  |  |  |  | 148 | 219 | 3.7674 |  | 0
[8 empty] | 138 | 159 | 2.3781 |  | 0
40 | повреждение | 2006-09-12 | В-115.07-Кр.Зорь.7 |  |  |  |  | 43 | 57 | 0.082773 |  | 0
41 | повреждение | 2006-09-13 | А.19.03-А.19.17 |  |  |  |  | 100 | 159 | 1.7 |  | 0
42 | повреждение | 2006-09-13 | А.45-Земляная.6 |  |  |  |  | 37 | 89 | 0.18 |  | 0
43 | повреждение | 2006-09-14 | В-59-Дзержинского.1 |  |  |  |  | 20 | 57 | 0.04 |  | 0
44 | повреждение | 2006-09-14 | С-27-С-27.01 |  |  |  |  | 77 | 108 | 0.6 |  | 0
45 | повреждение | 2006-09-14 | В-89-В-89.34 |  |  |  |  | 74 | 273 | 3.77 |  | 0
[8 empty] | 108 | 219 | 3.56 |  | 0
46 | повреждение | 2006-09-15 | В-24.10-В-24.44 |  |  |  |  | 86 | 159 | 1.46 |  | 0
47 | повреждение | 2006-09-19 | В-110В-110.01 Калужская.1.3 |  |  |  |  | 86 | 108 | 0.68 |  | 0
48 | повреждение | 2006-09-19 | В-19.09-Пророкова.15 |  |  |  |  | 40 | 57 | 0.071626 |  | 0
49 | повреждение | 2006-09-20 | А-70-А-71-2/яТорфмаша.8/10 |  |  |  |  | 68 | 133 | 0.81 |  | 0
[8 empty] | 49 | 108 | 0.24 |  | 0
[8 empty] | 35 | 76 | 0.14 |  | 0
50 | повреждение | 2006-09-21 | А-62.41-Спортивная.17 |  |  |  |  | 55 | 57 | 0.1 |  | 0
51 | повреждение | 2006-09-21 | В-61.05-Дзержинского.8 |  |  |  |  | 15 | 57 | 0.03 |  | 0
52 | повреждение | 2006-09-21 | А-60.73-2Спортиный.3 |  |  |  |  | 65 | 108 | 0.52 |  | 0
53 | повреждение | 2006-09-21 | н/б Сигма-Динамовская.4.8 |  |  |  |  | 70 | 108 | 0.56 |  | 0
[8 empty] | 63 | 133 | 0.75 |  | 0
54 | повреждение | 2006-09-21 | А-72-А-72.01-1-Минеевская,1 |  |  |  |  | 25 | 207 | 0.10161 |  | 0
[8 empty] | 10 | 108 | 0.008482 |  | 0
55 | повреждение | 2006-09-22 | А-62.07-Люлина,33 |  |  |  |  | 14 | 125 | 0.019242 |  | 0
56 | повреждение | 2006-09-23 | С-13.12-Арсения,33/16 |  |  |  |  | 100 | 89 | 0.69898 |  | 0
57 | повреждение | 2006-09-23 | А-60.49-А-60.76 |  |  |  |  | 36 | 57 | 0.058017 |  | 0
58 | повреждение | 2006-09-20 | 2пер.Торфмаша8/10 |  |  |  |  | 39 | 57 | 0.06809 |  | 0
59 | повреждение | 2006-09-20 | А-72.09-А-72.11 2Минеевская.3 |  |  |  |  | 10 | 57 | 0.2 |  | 0
60 | повреждение | 2006-09-19 | А-83.05-А-83-07 |  |  |  |  | 72 | 108 | 0.57 |  | 0
0
| ИТОГО | [8 empty] | 25.44 |  | 0
"____"__________2006г. Начальник ОДС __________________Бурлаков С.Ю.
| "____"__________2006г. Начальник 1-го района _________Горбачев А.А | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО ___________________Захаров И.Н.

## 2 р-он
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | __________А.Л.Фролов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.06.06 по 25.07.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
1 | Д63.16 сальники | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-26 | 0.31803 | 672 |  | 213.7177
2 | Д66.15 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-26 | 0.079508 | 672 |  | 53.4294
3 | Д66.25 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-26 | 0.31803 | 672 |  | 213.7177
4 | Д66.23 | 6 | 3 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-26 | 0.71557 | 672 |  | 480.8647
5 | Д66.29 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 | 672 |  | 213.7177
6 | Д66.21 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 | 672 |  | 213.7177
7 | Д125.04 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 | 746 |  | 237.252
8 | Д127.04 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.079508 | 746 |  | 59.313
9 | Д127.06 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.079508 | 746 |  | 59.313
10 | Д129.02 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.079508 | 746 |  | 59.313
11 | Д130.08 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.71557 | 746 |  | 533.8171
12 | Д134.03 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 | 746 |  | 237.252
13 | Д135.09 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 | 746 |  | 237.252
14 | Д66.59 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 694 |  | 220.7144
15 | Д66.07 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 694 |  | 220.7144
16 | Д66.17 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.079508 | 694 |  | 55.1786
17 | Д69.01 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.079508 | 694 |  | 55.1786
18 | Д69.05 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.079508 | 694 |  | 55.1786
19 | Д69.07 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 696 |  | 221.3504
20 | Д69.09 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 696 |  | 221.3504
21 | Д69.11 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 696 |  | 221.3504
22 | Д69.13 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 696 |  | 221.3504
23 | Д69.25 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 696 |  | 221.3504
24 | Д33.21/1 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 770 |  | 244.8848
| ИТОГО | [7 empty] | 16974 | 0 | 4771.2785
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
25 | Д33.75 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.71557 | 770 |  | 550.9908
26 | Д33.43 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.71557 | 770 |  | 550.9908
27 | Д33.49 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 768 |  | 244.2487
28 | Д33.83 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.079508 | 768 |  | 61.0622
29 | Д33.47 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 768 |  | 244.2487
30 | Д33.45 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 768 |  | 244.2487
31 | Д50.30 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 768 |  | 244.2487
32 | Д50.22 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 768 |  | 244.2487
33 | Д42.17 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 768 |  | 244.2487
34 | Д42.21 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 768 |  | 244.2487
35 | Д42.23 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 | 768 |  | 244.2487
36 | Д99 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 694 |  | 220.7144
37 | Д101.02 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.079508 | 694 |  | 55.1786
38 | Д101.06 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.079508 | 694 |  | 55.1786
39 | Д101.10 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 697 |  | 221.6685
40 | Д102 | 6 | 3 | 13:00 | 2006-05-30 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.71557 | 697 |  | 498.754
41 | Д103 | 6 | 3 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.71557 | 694 |  | 496.6073
42 | Д104.01 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 694 |  | 220.7144
43 | Д73.06 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 694 |  | 220.7144
44 | Д73.22 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 694 |  | 220.7144
45 | Д73.12 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 694 |  | 220.7144
46 | Д73.10 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 694 |  | 220.7144
47 | В122.09 | 5 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.29032 | 720 |  | 209.0321
48 | В122.19 | 5 | 3 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.65323 | 721 |  | 470.9755
49 | В122.15 | 5 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.072581 | 721 |  | 52.3306
50 | В120.03 | 5 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.072581 | 721 |  | 52.3306
51 | В127/1.08 | 5 | 3 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.65323 | 721 |  | 470.9755
52 | В136.03 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 721 |  | 229.3012
| ИТОГО | [7 empty] | 20417 | 0 | 7253.6525
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
53 | В136.28 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 721 |  | 229.3012
54 | В136.16 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 721 |  | 229.3012
55 | Д50.40 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.079508 | 795 |  | 63.2089
56 | Д50.12 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.079508 | 795 |  | 63.2089
57 | Д50.24 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 794 |  | 252.5176
58 | Д42.09 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.079508 | 794 |  | 63.1294
59 | Д42.11 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.079508 | 794 |  | 63.1294
60 | Д45.02 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.079508 | 794 |  | 63.1294
61 | Д45.34 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 794 |  | 252.5176
62 | Д45.11 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.31803 | 794 |  | 252.5176
63 | Д33.62 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.079508 | 816 |  | 64.8786
64 | Д33.76 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.079508 | 816 |  | 64.8786
65 | Д33.50 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 | 816 |  | 259.5143
66 | Д33.52 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.71557 | 816 |  | 583.9072
67 | Д33.108 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-29 | 0.31803 | 818 |  | 260.1504
68 | Д33.68 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 | 816 |  | 259.5143
69 | Д33.74 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 | 816 |  | 259.5143
70 | Д33.72 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 | 816 |  | 259.5143
71 | Д33.112 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 | 816 |  | 259.5143
72 | Д114.14 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.71557 | 816 |  | 583.9072
73 | Д93.17 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 | 742 |  | 235.9799
74 | Д52.14 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-29 | 0.31803 | 742 |  | 235.9799
75 | Д52.40 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-29 | 0.079508 | 742 |  | 58.995
76 | Д50.06 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 769 |  | 61.1417
77 | Д50.10 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 766 |  | 60.9032
78 | Д50.14 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 766 |  | 60.9032
79 | Д52.34 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.31803 | 766 |  | 243.6127
80 | Д49.06 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 766 |  | 60.9032
| ИТОГО | [7 empty] | 22017 | 0 | 5405.6732
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий |  | Факти- | Корре-
№ |  | давл.в | диа- | жения | обна- | отклю- | отклю- | утечки | Время |  | Объём |  | ческий | ктиров-
|  | трубо- | метр | утечки | руже- | чения | чения | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диа- | ка рас-
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин | ния | утечки, | утечки, | [5 empty] | метр, | хода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г | [5 empty] | мм
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчёт- | С мо- | С мо-
[9 empty] | ный | мента | ный | мента | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обна- | обна-
[10 empty] | руже- |  | руже- | руже-
[10 empty] | ния |  | ния | ния
81 | Д93.17/1 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 766 |  | 60.9032
82 | Д18.60 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 744 |  | 59.154
83 | Д18.30 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.31803 | 744 |  | 236.616
84 | Д18.14 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 744 |  | 59.154
85 | Д18.48 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 744 |  | 59.154
86 | Д71.04 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 744 |  | 59.154
87 | Д33.100 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 | 840 |  | 66.7868
88 | Д33.11 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.31803 | 840 |  | 267.1471
89 | Д33.21 сальники | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.31803 | 840 |  | 267.1471
90 | повреждения | [6 empty] | 0 |  |  | 0
91 | В127/1.06 - т.Александрова,5 | 5 | 28 | 8:00 | 2006-06-26 | 10:30 | 2006-06-26 | 56.9032 | 2.5 |  | 142.258
92 | Д134.05 - 2 Полевая,8 | 6 | 10 | 10:00 | 2006-06-23 | 11:30 | 2006-06-28 | 7.9508 | 121.5 |  | 966.0229
93 | В124.41 (повр.в т/камере) | 5 | 5 | 14:00 | 2006-06-22 | 11:30 | 2006-06-28 | 1.8145 | 141.5 |  | 256.7538
94 | Д66.49 - Лежневская,140 | 6 | 8 | 11:00 | 2006-06-30 | 15:00 | 2006-07-07 | 5.0885 | 172 |  | 875.2247
95 | В120.01 (повр.в т/камере) | 5 | 6 | 11:00 | 2006-07-11 | 10:00 | 2006-07-13 | 2.6129 | 47 |  | 122.8064
96 | 12 Проезд,6 (течь спускника) | 5 | 8 | 9:00 | 2006-07-11 | 11:30 | 2006-07-18 | 4.6452 | 170.5 |  | 791.9994
97 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
98 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 7661 | 0 | 4290.2812
| ИТОГО за месяц: | 21858.8446 |  |  |  |  | "_01_"__08____2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
с 26.06.06 по 25.07.06
| "_31_"____07___2006г. Начальник 2-го района _________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ А.Л.Фролов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2006-06-26 | от н.ст. до т.Александрова 3.5 |  |  |  |  | 219 | 25 | 0.94168 |  | 0
[8 empty] | 159 | 14.5 | 0.2879 |  | 0
[8 empty] | 108 | 93.3 | 0.85469 |  | 0
2 | Капитальный ремонт | 2006-06-26 | от ТК Д 122.03 до н.ст Диановых 13 |  |  |  |  | 125 | 76 | 0.93263 |  | 0
3 | Устранение повреждения | 2006-06-26 | от нас.ст.до Д 134.03 2 Полевая д.8 |  |  |  |  | 219 | 10 | 0.37667 |  | 0
[8 empty] | 159 | 67.4 | 1.3382 |  | 0
[8 empty] | 125 | 27 | 0.33133 |  | 0
[8 empty] | 108 | 66 | 0.6046 |  | 0
4 | Замена задвижки | 2006-06-27 | от Д 18.08 - н.ст.Кох.ш.10 - Кох.ш.8 |  |  |  |  | 219 | 150.5 | 5.6689 |  | 0
[8 empty] | 159 | 33.5 | 0.66514 |  | 0
5 | Замена задвижки | 2006-06-28 | Д 88 до Д.88.07 и Д 88.11 |  |  |  |  | 273 | 260 | 15.2186 |  | 0
[8 empty] | 219 | 102.5 | 3.8609 |  | 0
[8 empty] | 159 | 75 | 1.4891 |  | 0
[8 empty] | 89 | 42 | 0.26128 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2006-06-28 | В 124.27 до В 124.41 |  |  |  |  | 219 | 165 | 6.2151 |  | 0
[8 empty] | 159 | 12.5 | 0.24819 |  | 0
7 | Замена задвижки | 2006-07-04 | Д 109.05 - Д 109.07 |  |  |  |  | 108 | 70 | 0.64124 |  | 0
[8 empty] | 89 | 98 | 0.60965 |  | 0
8 | Устранение повреждения | 7.07.06 | Д 66.43 -Д 66.45 -Д 66.49 |  |  |  |  | 108 | 59 | 0.54048 |  | 0
[8 empty] | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
[8 empty] | 89 | 27 | 0.16797 |  | 0
9 | Замена задвижки | 2006-07-12 | Д 168.13 - Д 168.27 |  |  |  |  | 89 | 36 | 0.22395 |  | 0
[8 empty] | 76 | 21 | 0.095263 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2006-07-12 | Д 42.21 ул.ген. Хлебникова 64 |  |  |  |  | 325 | 169 | 14.0194 |  | 0
[8 empty] | 89 | 45 | 0.27994 |  | 0
11 | Замена задвижки | 2006-07-13 | В 120 - В 120.01 |  |  |  |  | 108 | 126 | 1.1542 |  | 0
12 | Замена задвижки | 2006-07-17 | от н.ст. до т.Александрова 3.5 |  |  |  |  | 219 | 25 | 0.94168 |  | 0
[8 empty] | 108 | 93.3 | 0.85469 |  | 0
13 | Замена задвижки | 2006-07-17 | Д 80 - Д 105 |  |  |  |  | 325 | 650 | 53.9209 |  | 0
[8 empty] | 57 | 18 | 0.04593 |  | 0
14 | Устранение повреждения | 2006-07-18 | С 50.34 - 12 Проезд 6 |  |  |  |  | 108 | 196 | 1.7955 |  | 0
15 | Капитальный ремонт | 2006-07-20 | Д 33.98 - Д 33.96 |  |  |  |  | 159 | 86 | 1.7075 |  | 0
[8 empty] | 89 | 11 | 0.068431 |  | 0
16 | Устранение повреждения | 2006-07-20 | от нас ст. - пр.Текстильщиков д.5 |  |  |  |  | 89 | 60 | 0.37326 |  | 0
17 | Капитальный ремонт | 2006-07-22 | Д 54.03 - С 54.05 (отключено в Д54) |  |  |  |  | 219 | 523 | 19.7 |  | 0
18 | Капитальный ремонт | 2006-07-24 | С 53.03 - С 53.05 |  |  |  |  | 108 | 116 | 1.0626 |  | 0
[8 empty] | 89 | 45 | 0.27994 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 137.9592 |  | 0
"_01_"__08____2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "_30_"____07___2006г. Начальник 2-го района _________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "____"__________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
| по данным ОДС | [10 empty] | ________________А.Л.Фролов
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.06.06 по 25.07.06 | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
Сальники:
1 | Д63.16 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-26 | 0.31803 |  |  | 0.31803
2 | Д66.15 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-26 | 0.079508 |  |  | 0.079508
3 | Д66.25 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-26 | 0.31803 |  |  | 0.31803
4 | Д66.23 | 6 | 3 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-26 | 0.71557 |  |  | 0.71557
5 | Д66.29 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 |  |  | 0.31803
6 | Д66.21 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 |  |  | 0.31803
7 | Д125.04 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 |  |  | 0.31803
8 | Д127.04 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.079508 |  |  | 0.079508
9 | Д127.06 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.079508 |  |  | 0.079508
10 | Д129.02 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.079508 |  |  | 0.079508
11 | Д130.08 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.71557 |  |  | 0.71557
12 | Д134.03 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 |  |  | 0.31803
13 | Д135.09 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-26 | 0.31803 |  |  | 0.31803
14 | Д66.59 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
15 | Д66.07 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
16 | Д66.17 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.079508 |  |  | 0.079508
17 | Д69.01 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.079508 |  |  | 0.079508
18 | Д69.05 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.079508 |  |  | 0.079508
19 | Д69.07 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
20 | Д69.09 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
21 | Д69.11 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
22 | Д69.13 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
23 | Д69.25 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
24 | Д33.21/1 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
25 | Д33.75 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.71557 |  |  | 0.71557
26 | Д33.43 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-27 | 0.71557 |  |  | 0.71557
27 | Д33.49 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
28 | Д33.83 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.079508 |  |  | 0.079508
29 | Д33.47 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
30 | Д33.45 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
31 | Д50.30 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
32 | Д50.22 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
33 | Д42.17 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
34 | Д42.21 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
35 | Д42.23 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-27 | 0.31803 |  |  | 0.31803
36 | Д99 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
37 | Д101.02 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.079508 |  |  | 0.079508
38 | Д101.06 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.079508 |  |  | 0.079508
39 | Д101.10 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
40 | Д102 | 6 | 3 | 13:00 | 2006-05-30 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.71557 |  |  | 0.71557
41 | Д103 | 6 | 3 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.71557 |  |  | 0.71557
42 | Д104.01 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
43 | Д73.06 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
44 | Д73.22 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
45 | Д73.12 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
46 | Д73.10 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
47 | В122.09 | 5 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.29032 |  |  | 0.29032
48 | В122.19 | 5 | 3 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.65323 |  |  | 0.65323
49 | В122.15 | 5 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.072581 |  |  | 0.072581
50 | В120.03 | 5 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.072581 |  |  | 0.072581
51 | В127/1.08 | 5 | 3 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.65323 |  |  | 0.65323
52 | В136.03 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
53 | В136.28 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
54 | В136.16 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
55 | Д50.40 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.079508 |  |  | 0.079508
56 | Д50.12 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.079508 |  |  | 0.079508
57 | Д50.24 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 14:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
58 | Д42.09 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.079508 |  |  | 0.079508
59 | Д42.11 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.079508 |  |  | 0.079508
60 | Д45.02 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.079508 |  |  | 0.079508
61 | Д45.34 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
62 | Д45.11 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-28 | 0.31803 |  |  | 0.31803
63 | Д33.62 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.079508 |  |  | 0.079508
64 | Д33.76 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.079508 |  |  | 0.079508
65 | Д33.50 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 |  |  | 0.31803
66 | Д33.52 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.71557 |  |  | 0.71557
67 | Д33.108 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 13:00 | 2006-06-29 | 0.31803 |  |  | 0.31803
68 | Д33.68 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 |  |  | 0.31803
69 | Д33.74 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 |  |  | 0.31803
70 | Д33.72 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 |  |  | 0.31803
71 | Д33.112 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 |  |  | 0.31803
72 | Д114.14 | 6 | 3 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.71557 |  |  | 0.71557
73 | Д93.17 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-29 | 0.31803 |  |  | 0.31803
74 | Д52.14 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-29 | 0.31803 |  |  | 0.31803
75 | Д52.40 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 13:00 | 2006-06-29 | 0.079508 |  |  | 0.079508
76 | Д50.06 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 14:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
77 | Д50.10 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
78 | Д50.14 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
79 | Д52.34 | 6 | 2 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.31803 |  |  | 0.31803
80 | Д49.06 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
81 | Д93.17/1 | 6 | 1 | 13:00 | 2006-05-29 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
82 | Д18.60 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
83 | Д18.30 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.31803 |  |  | 0.31803
84 | Д18.14 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
85 | Д18.48 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
86 | Д71.04 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-30 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
87 | Д33.100 | 6 | 1 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.079508 |  |  | 0.079508
88 | Д33.11 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.31803 |  |  | 0.31803
89 | Д33.21 | 6 | 2 | 11:00 | 2006-05-26 | 11:00 | 2006-06-30 | 0.31803 |  |  | 0.31803
Повреждения:
1 | В127/1.06 - т.Александрова,5 | 5 | 28 | 8:00 | 2006-06-26 | 10:30 | 2006-06-26 | 56.9032 |  |  | 56.9032
2 | Д134.05 - 2 Полевая,8 | 6 | 10 | 10:00 | 2006-06-23 | 11:30 | 2006-06-28 | 7.9508 |  |  | 7.9508
3 | В124.41 (повр.в т/камере) | 5 | 5 | 14:00 | 2006-06-22 | 11:30 | 2006-06-28 | 1.8145 |  |  | 1.8145
4 | Д66.49 - Лежневская,140 | 6 | 8 | 11:00 | 2006-06-30 | 15:00 | 2006-07-07 | 5.0885 |  |  | 5.0885
5 | В120.01 (повр.в т/камере) | 5 | 6 | 11:00 | 2006-07-11 | 10:00 | 2006-07-13 | 2.6129 |  |  | 2.6129
6 | 12 Проезд,6 (течь спускника) | 5 | 8 | 9:00 | 2006-07-11 | 11:30 | 2006-07-18 | 4.6452 |  |  | 4.6452
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 103.9734
| ИТОГО за месяц: | 241.9326 |  |  |  |  | "_______"_____________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "___"__________2006г. Начальник 2-го района ____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "_______"_____________2006г. Начальник ПТО _____________Захаров И.Н.
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер МП "ИГТЭ"
____________ А.Л.Фролов
2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Устранение повреждения | 2006-06-26 | от н.ст. до т.Александрова 3.5 |  |  |  |  | 219 | 25 | 0.94168 |  | 0
[8 empty] | 159 | 14.5 | 0.2879 |  | 0
[8 empty] | 108 | 93.3 | 0.85469 |  | 0
2 | Капитальный ремонт | 2006-06-26 | от ТК Д 122.03 до н.ст Диановых 13 |  |  |  |  | 125 | 76 | 0.93263 |  | 0
3 | Устранение повреждения | 2006-06-26 | от нас.ст.до Д 134.03 2 Полевая д.8 |  |  |  |  | 219 | 10 | 0.37667 |  | 0
[8 empty] | 159 | 67.4 | 1.3382 |  | 0
[8 empty] | 125 | 27 | 0.33133 |  | 0
[8 empty] | 108 | 66 | 0.6046 |  | 0
4 | Замена задвижки | 2006-06-27 | от Д 18.08 - н.ст.Кох.ш.10 - Кох.ш.8 |  |  |  |  | 219 | 150.5 | 5.6689 |  | 0
[8 empty] | 159 | 33.5 | 0.66514 |  | 0
5 | Замена задвижки | 2006-06-28 | Д 88 до Д.88.07 и Д 88.11 |  |  |  |  | 273 | 260 | 15.2186 |  | 0
[8 empty] | 219 | 102.5 | 3.8609 |  | 0
[8 empty] | 159 | 75 | 1.4891 |  | 0
[8 empty] | 89 | 42 | 0.26128 |  | 0
6 | Устранение повреждения | 2006-06-28 | В 124.27 до В 124.41 |  |  |  |  | 219 | 165 | 6.2151 |  | 0
[8 empty] | 159 | 12.5 | 0.24819 |  | 0
7 | Замена задвижки | 2006-07-04 | Д 109.05 - Д 109.07 |  |  |  |  | 108 | 70 | 0.64124 |  | 0
[8 empty] | 89 | 98 | 0.60965 |  | 0
8 | Устранение повреждения 7.07.06 |  | Д 66.43 -Д 66.45 -Д 66.49 -Лежневская 140 |  |  |  |  | 108 | 59 | 0.54048 |  | 0
[8 empty] | 76 | 40 | 0.18145 |  | 0
[8 empty] | 89 | 27 | 0.16797 |  | 0
9 | Замена задвижки | 2006-07-12 | Д 168.13 - Д 168.27 |  |  |  |  | 89 | 36 | 0.22395 |  | 0
[8 empty] | 76 | 21 | 0.095263 |  | 0
10 | Замена задвижки | 2006-07-12 | Д 42.21 ул.ген. Хлебникова 64 |  |  |  |  | 325 | 169 | 14.0194 |  | 0
[8 empty] | 89 | 45 | 0.27994 |  | 0
11 | Замена задвижки | 2006-07-13 | В 120 - В 120.01 |  |  |  |  | 108 | 126 | 1.1542 |  | 0
12 | Замена задвижки | 2006-07-17 | от н.ст. до т.Александрова 3.5 |  |  |  |  | 219 | 25 | 0.94168 |  | 0
[8 empty] | 108 | 93.3 | 0.85469 |  | 0
13 | Замена задвижки | 2006-07-17 | Д 80 - Д 105 |  |  |  |  | 325 | 650 | 53.9209 |  | 0
[8 empty] | 57 | 18 | 0.04593 |  | 0
14 | Устранение повреждения | 2006-07-18 | С 50.34 - 12 Проезд 6 |  |  |  |  | 108 | 196 | 1.7955 |  | 0
15 | Капитальный ремонт | 2006-07-20 | Д 33.98 - Д 33.96 |  |  |  |  | 159 | 86 | 1.7075 |  | 0
[8 empty] | 89 | 11 | 0.068431 |  | 0
16 | Устранение повреждения | 2006-07-20 | от нас ст. - пр.Текстильщиков д.5 |  |  |  |  | 89 | 60 | 0.37326 |  | 0
17 | Капитальный ремонт | 2006-07-22 | Д 54.03 - С 54.05 (отключено в Д54) |  |  |  |  | 219 | 523 | 19.7 |  | 0
18 | Капитальный ремонт | 2006-07-24 | С 53.03 - С 53.05 |  |  |  |  | 108 | 116 | 1.0626 |  | 0
[8 empty] | 89 | 45 | 0.27994 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 137.9592 |  | 0
"_______"______________2006г. Начальник ОДС ____________Бурлаков С.Ю.
| "____"____2006г. Начальник 2-го района _____________Кузнецов А.М. | [5 empty] | "______"_____________2006г. Начальник ПТО _______________Захаров И.Н.
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Переходящие( с 26.06.06) | [10 empty] | 2 район ИГТЭ
№ |  | Изб. | Экв. | Время обнару- | Дата | Время | Дата | Расход |  |  | Общий
№ |  | давл.в | диа- | жения | обнаружения | отключения | отключения | утечки | Время |  | Объём |  | Фактический | Корректировка
|  | трубо- | метр | утечки |  |  |  | т/ч | Утечки,ч |  | утечки,т |  | диаметр,мм
| Место утечки | прово- | отвер- | час,мин |  | утечки, | утечки, | [6 empty] | расхода,т
|  | де,атм | стия, |  | утечки, | час,мин | ч-м-г
|  |  | мм |  | ч-м-г |  |  |  | Отчёт- | С мо- | Отчётный | С момента | С момента
[9 empty] | ный | мента
[9 empty] | месяц | обна- | месяц | обнаружения | обнаружения
руже-
ния
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
33 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
34 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
35 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
36 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
37 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
38 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
39 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
40 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
41 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
42 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
43 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
44 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
45 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
46 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
47 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
48 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
49 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
50 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
51 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
52 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
53 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
54 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
55 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
56 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
57 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
58 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
59 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
60 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
61 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
62 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
63 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
64 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
65 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
66 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
67 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
68 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
69 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
70 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
72 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
73 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
74 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
75 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
76 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
77 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
78 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
79 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
80 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
81 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
82 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
83 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
84 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
85 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
86 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
87 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
88 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
89 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 | 0 | 0