## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.21 г. по 31.08.21 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | Д-41.54 - Строителей 65 | 4.6 |  | 5 |  | 2021-06-21 | 12:25 | 2021-06-21 | 12:35 | 1.2735 | 0 | 0.16667 | 0.21225 | 0
2 |  | C-20.01 (C-20 - C-20.01) |  | 1.7 | 1 |  | 2021-08-01 | 11:00 | 2021-08-01 | 11:26 | 0 | 0.030967 | 0.43333 | 0 | 0.013419
3 |  | С-21.21 (С-21.21 - С-21.59) | 4.9 |  | 2 |  | 2021-07-19 | 0:00 | 2021-08-03 | 13:00 | 0.2103 | 0 | 373 | 78.4404 | 0
4 |  | A-87.02 - 10 Августа 29 | 6.3 | 1.3 |  |  |  |  | 2021-08-03 | 9:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не устранено
5 |  | A-89.02 - Шереметевский 3 | 6.2 |  | 4 |  | 2021-08-03 | 10:00 | 2021-08-04 | 7:40 | 0.94621 | 0 | 21.6667 | 20.5013 | 0
6 |  | B-24.34 - Маяковского 9 | 5.4 |  | 1 |  | 2021-07-22 | 16:05 | 2021-07-22 | 16:45 | 0.055191 | 0 | 0.66667 | 0.036794 | 0
7 |  | B-131.85 - Благова 32 |  |  |  |  | 2021-05-13 |  | 2021-05-13 | 20:46 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
8 |  | ЦТП - Сосневская 4-я д.45 |  | 3 | 1 |  | 2021-05-21 | 15:40 | 2021-05-21 | 15:45 | 0 | 0.041137 | 0.083333 | 0 | 0.0034281
9 |  | A-2.03 - А-2.75 | 6.7 |  | 30.4 |  | 2021-08-07 | 6:10 | 2021-08-07 | 10:40 | 100 | 0 | 4.5 | 450 | 0
10 |  | ул.Благова 34 - ул.Благова 32 |  | 3.6 | 0.2 |  | 2021-05-13 | 20:46 | 2021-05-13 | 20:50 | 0 | 0.0018025 | 0.066667 | 0 | 0.00012017
11 |  | A-87.02 - ул.10 Августа 29 | 6 |  | 1.8 |  | 2021-08-04 | 0:00 | 2021-08-04 | 7:40 | 0.18849 | 0 | 7.6667 | 1.4451 | 0
12 |  | B-8 - B-8.02 | 8.6 |  | 2.3 |  | 2021-08-09 | 14:14 | 2021-08-09 | 14:15 | 0.36845 | 0 | 0.016667 | 0.0061408 | 0
13 |  | Д-49.14/1 - Д-49.12 | 3.9 |  | 7.3 |  | 2021-08-12 | 13:45 | 2021-08-12 | 15:50 | 2.4995 | 0 | 2.0833 | 5.2073 | 0
14 |  | ул Лежневская д.167-ул Лежневская д.165 |  | 2.7 | 0.5 |  | 2021-08-13 | 13:15 | 2021-08-13 | 14:15 | 0 | 0.0097565 | 1 | 0 | 0.0097565
15 |  | Д-5.32 - Д-5.16 |  | 3.4 | 4.4 |  | 2021-08-16 | 19:10 | 2021-08-17 | 9:52 | 0 | 0.84785 | 14.7 | 0 | 12.4634
16 |  | Д-5.18 - мкр ТЭЦ-3 10 | 4.5 |  | 8 |  | 2021-08-09 | 11:00 | 2021-08-09 | 12:35 | 3.2245 | 0 | 1.5833 | 5.1054 | 0
17 |  | В-64.32 - Дзержинского д.43 | 5 |  | 5 |  | 2021-08-28 | 9:50 | 2021-08-28 | 10:00 | 1.3277 | 0 | 0.16667 | 0.22128 | 0
18 |  | B-37.02 - Кузнецова 44 | 5.5 |  | 4 |  | 2021-05-20 | 21:55 | 2021-05-20 | 22:10 | 0.8912 | 0 | 0.25 | 0.2228 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [8 empty] | 110.985 | 0.93151 |  | 561.3987 | 12.4901
|  | ИТОГО за месяц: | 785.2058 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 684.336 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 100.8698 |  |  | М3
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.21 г. по 31.08.21 г. | [10 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [6 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2021-07-30 | C-50.42 - 9 Сосневская 122 | [6 empty] | 100 | 100 | 66 | 0.51835 | 0.51835
2 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-01 | C-20.01 (C-20 - C-20.01) | [7 empty] | 150 | 30 | 0 | 0.53013
3 |  | ремонт задвижки | 2021-08-02 | B-89.01 - Герцена 20 | [6 empty] | 70 |  | 22 | 0.084663 | 0
4 |  | текущий ремонт | 2021-08-03 | B-19.03 | [6 empty] | 207 | 207 | 79 | 2.6586 | 2.6586
5 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-03 | С-21.21 (С-21.21 - С-21.59) | [6 empty] | 207 |  | 356 | 11.9803 | 0
[11 empty] | 125 |  | 123 | 1.5094 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-03 | A-87.02 - 10 Августа 29 | [6 empty] | 70 |  | 110 | 0.42332 | 0
|  | замена трубопровода | 2021-08-04 | н/с №107 ул.Дзержинского 2, | [7 empty] | 82 | 7 | 0 | 0.036966
8 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-04 | A-89.02 - Шереметевский 3 | [6 empty] | 51 |  | 9 | 0.018385 | 0
9 |  | замена трубопровода | 2021-08-05 | D-41.54 - Строителей 65 | [7 empty] | 82 | 22 | 0 | 0.11618
10 |  | Замена запорной арматуры | 2021-08-05 | н/с №90 10 Проезд 20 | [6 empty] | 70 |  | 8 | 0.030787 | 0
11 |  | Замена запорной арматуры | 2021-08-05 | н/с №22 пр.Станкостроителей 6 | [7 empty] | 82 | 7 | 0 | 0.036966
12 |  | устр. повр. т/с | 2021-07-22 | B-24.34 - Маяковского 9 | [6 empty] | 70 |  | 41 | 0.15778 | 0
13 |  | замена трубопровода | 2021-08-09 | D-103 - D-103/1 | [6 empty] | 309 | 309 | 200 | 14.9977 | 14.9977
14 |  | кап. ремонт | 2021-08-10 | D-65.25 - D-65.27 Т1 | [6 empty] | 108 |  | 125 | 1.1451 | 0
15 |  | кап. ремонт | 2021-08-10 | D-65.25 - D-65.27 Т2 | [7 empty] | 108 | 125 | 0 | 1.1451
16 |  | кап. ремонт | 2021-08-10 | B-59.21 - B-59.29 Т1 | [6 empty] | 150 |  | 149 | 2.633 | 0
17 |  | кап. ремонт | 2021-08-10 | B-59.21 - B-59.29 Т2 | [7 empty] | 150 | 149 | 0 | 2.633
18 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-07 | A-2.03 - А-2.75 | [6 empty] | 150 |  | 40 | 0.70684 | 0
|  | кап. ремонт | 2021-08-11 | Д-33.52 - Д-33.106 | [6 empty] | 150 | 150 | 85 | 1.502 | 1.502
20 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-13 | Благова 34 - Благова 32 | [7 empty] | 82 | 38 | 0 | 0.20067
21 |  | устр. повр. т/с | 2021-05-14 | A-87.02 - ул.10 Августа 29 | [6 empty] | 76 |  | 135 | 0.6124 | 0
22 |  | Замена дренажа в т/к | 2021-08-09 | С-40 Т1 | [6 empty] | 309 |  | 54 | 4.0494 | 0
[11 empty] | 408 |  | 83 | 10.8511 | 0
[11 empty] | 207 |  | 48 | 1.6153 | 0
23 |  | Замена запорной арматуры | 2021-08-10 | ЦТП №87 Куконковых 144 | [6 empty] | 108 |  | 15 | 0.13741 | 0
24 |  | Замена запорной арматуры | 2021-08-10 | ЦТП №87 Куконковых 144 | [6 empty] | 159 |  | 10 | 0.19855 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-19 | B-8 - B-8.02 | [6 empty] | 80 |  | 39 | 0.19603 | 0
26 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-17 | Д-49.14/1 - Д-49.12 | [6 empty] | 150 |  | 26 | 0.45944 | 0
[11 empty] | 100 |  | 67 | 0.5262 | 0
27 |  | Текущий ремонт | 2021-08-20 | Д-49.14/1 - пр.Текстильщиков 44а | [6 empty] | 51 | 51 | 30 | 0.061283 | 0.061283
28 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-19 | ул Лежневская д.167-ул Лежневская д.165 | [7 empty] | 70 | 30 | 0.11545 | 0.11545
29 |  | Замена задв. | 2021-08-16 | ЦТП Куконковых 152 обр.т/пр | [7 empty] | 150 | 4 | 0 | 0.070684
30 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-18 | Д-5.32 - Д-5.16 | [6 empty] | 100 |  | 84 | 0.65972 | 0
31 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-09 | Д-5.18 - мкр ТЭЦ-3 10 | [6 empty] | 76 |  | 79 | 0.35837 | 0
32 |  | кап. ремонт | 2021-08-20 | В-4.02 - В-4.04 | [6 empty] | 133 | 133 | 50 | 0.69462 | 0.69462
33 |  | кап. ремонт | 2021-08-04 | A-81.01 - Горбатова 15 | [6 empty] | 100 | 100 | 25 | 0.19634 | 0.19634
34 |  | замена трубопровода | 2021-08-23 | ЦТП №61 ул.Суворова 38 | [6 empty] | 100 | 100 | 10 | 0.078537 | 0.078537
35 |  | Текущий ремонт | 2021-08-20 | ЦТП № 49 мкр ДСК д.5 | [6 empty] | 159 | 159 | 5 | 0.099275 | 0.099275
36 |  | устр. повр. т/с | 2021-08-24 | В-64.32 - Дзержинского д.43 | [6 empty] | 51 |  | 24 | 0.049026 | 0
37 |  | обвязка т.к. | 2021-08-27 | Д-5.02 | [6 empty] | 309 | 309 | 135 | 10.1234 | 10.1234
[11 empty] | 259 | 259 | 174 | 9.167 | 9.167
[11 empty] | 150 | 150 | 193 | 3.4105 | 3.4105
38 |  | Тек. рем. зап. арм. | 2021-08-31 | ЦТП № 33 шоссе Кохомское д.17 | [7 empty] | 108 | 5 | 0 | 0.045803
39 |  | Текущий ремонт | 2021-08-24 | ЦТП № 52 ул Куконковых д.148 | [6 empty] | 76 |  | 7 | 0.031754 | 0
40 |  | Замена задв. | 2021-08-31 | ЦТП Зеленая 36 | [6 empty] | 76 | 76 | 2 | 0.0090727 | 0.0090727
41 |  | Уст.проглушек | 2021-08-31 | Д-93.05 - Д-93.17 | [6 empty] | 259 | 259 | 445 | 23.4443 | 23.4443
[11 empty] | 309 | 309 | 215 | 16.1225 | 16.1225
42 |  | Замена арматуры | 2021-08-30 | В-112.16 - B-112.18 | [6 empty] | 82 | 82 | 15 | 0.079213 | 0.079213
[11 empty] | 70 | 70 | 42 | 0.16163 | 0.16163
[11 empty] | 51 | 51 | 61 | 0.12461 | 0.12461
43 |  | Замена деф. Участков | 2021-08-31 | К1Т012 - К1Т015 | [6 empty] | 108 |  | 65 | 0.59544
[11 empty] | 82 |  | 65 | 0.34326
0
0
0
0
0
38 | [14 empty] | 0
39 | [14 empty] | 0
40 | [14 empty] | 0
41 | [14 empty] | 0
42 | [14 empty] | 0
43 | [14 empty] | 0
44 | [14 empty] | 0
45 | [14 empty] | 0
46 | [14 empty] | 0
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0
52 | [14 empty] | 0
53 | [14 empty] | 0
54 | [14 empty] | 0
55 | [14 empty] | 0
56 | [14 empty] | 0
57 | [14 empty] | 0
58 | [14 empty] | 0
59 | [14 empty] | 0
60 | [14 empty] | 0
61 | [14 empty] | 0
62 | [14 empty] | 0
63 | [14 empty] | 0
64 | [14 empty] | 0
65 | [14 empty] | 0
66 | [14 empty] | 0
67 | [14 empty] | 0
68 | [14 empty] | 0
69 | [14 empty] | 0
70 | [14 empty] | 0
71 | [14 empty] | 0
72 | [14 empty] | 0
73 | [14 empty] | 0
74 | [14 empty] | 0
75 | [14 empty] | 0
|  | ИТОГО | [11 empty] | 122.9373 | 88.3798
"____"__________2021г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [7 empty] | "____"__________2021г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________