## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.10.2022 23 по 31.10.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/10:23 | 282.9005 |  |  | 280.0302 |  |  | 2.8703 |  | 30.92 |  | 28.28 |  | 2.64 |  |  | 4.548 |  |  | 2.4575 |  | 0.84478 |  |  |  | 0.84478 |  | 0 |  |  | *
02/10:23 | 281.7522 |  |  | 278.86 |  |  | 2.8922 |  | 34.6 |  | 30.54 |  | 4.06 |  |  | 4.6397 |  |  | 2.5595 |  | 1.2389 |  |  |  | 1.2389 |  | 0 |  |  | *
03/10:23 | 282.1033 |  |  | 279.2314 |  |  | 2.8719 |  | 32.88 |  | 29.66 |  | 3.22 |  |  | 4.6193 |  |  | 2.5391 |  | 1.0033 |  |  |  | 1.0034 |  | 0.00016537 |  |  | *
04/10:23 | 277.7473 |  |  | 275.1482 |  |  | 2.5991 |  | 36.4 |  | 31.92 |  | 4.48 |  |  | 4.8641 |  |  | 2.8552 |  | 1.3464 |  |  |  | 1.3471 |  | 0.00067975 |  |  | *
05/10:23 | 273.4942 |  |  | 271.3089 |  |  | 2.1852 |  | 38.5 |  | 33.44 |  | 5.06 |  |  | 4.6601 |  |  | 2.7125 |  | 1.467 |  |  |  | 1.4671 |  | 2.0999e-05 |  |  | *
06/10:23 | 272.7269 |  |  | 270.5317 |  |  | 2.1952 |  | 40.94 |  | 35.26 |  | 5.68 |  |  | 4.8131 |  |  | 2.8858 |  | 1.6307 |  |  |  | 1.6307 |  | 0 |  |  | *
07/10:23 | 274.3394 |  |  | 272.1532 |  |  | 2.1862 |  | 36.3 |  | 32.04 |  | 4.26 |  |  | 4.5989 |  |  | 2.6411 |  | 1.2468 |  |  |  | 1.2468 |  | 5.475e-05 |  |  | *
08/10:23 | 273.4034 |  |  | 271.1996 |  |  | 2.2038 |  | 38.66 |  | 33.54 |  | 5.12 |  |  | 4.8335 |  |  | 2.896 |  | 1.4789 |  |  |  | 1.4791 |  | 0.00023253 |  |  | *
09/10:23 | 274.0034 |  |  | 271.7956 |  |  | 2.2078 |  | 37.12 |  | 32.58 |  | 4.54 |  |  | 4.7111 |  |  | 2.7634 |  | 1.3174 |  |  |  | 1.3177 |  | 0.0003219 |  |  | *
10/10:23 | 273.3699 |  |  | 271.1852 |  |  | 2.1847 |  | 41.12 |  | 34.88 |  | 6.24 |  |  | 4.8845 |  |  | 2.947 |  | 1.7872 |  |  |  | 1.7873 |  | 0.00010982 |  |  | *
11/10:23 | 276.357 |  |  | 273.7855 |  |  | 2.5715 |  | 48.28 |  | 40 |  | 8.28 |  |  | 4.7927 |  |  | 2.8348 |  | 2.392 |  |  |  | 2.3928 |  | 0.00085628 |  |  | *
12/10:23 | 280.6686 |  |  | 277.6788 |  |  | 2.9898 |  | 48.14 |  | 40.14 |  | 8 |  |  | 4.7111 |  |  | 2.6921 |  | 2.3701 |  |  |  | 2.371 |  | 0.00086457 |  |  | *
13/10:23 | 279.8238 |  |  | 276.8689 |  |  | 2.9549 |  | 45.36 |  | 38.4 |  | 6.96 |  |  | 4.6703 |  |  | 2.6615 |  | 2.0724 |  |  |  | 2.0727 |  | 0.00032723 |  |  | *
14/10:23 | 279.3074 |  |  | 276.3547 |  |  | 2.9527 |  | 46.6 |  | 39.06 |  | 7.54 |  |  | 4.5683 |  |  | 2.5697 |  | 2.2311 |  |  |  | 2.2313 |  | 0.00014589 |  |  | *
15/10:23 | 279.9699 |  |  | 277.0174 |  |  | 2.9525 |  | 45.3 |  | 38.18 |  | 7.12 |  |  | 4.8233 |  |  | 2.8144 |  | 2.1146 |  |  |  | 2.1148 |  | 0.00020539 |  |  | *
16/10:23 | 280.3566 |  |  | 277.4319 |  |  | 2.9247 |  | 42.02 |  | 35.88 |  | 6.14 |  |  | 4.6805 |  |  | 2.6513 |  | 1.8313 |  |  |  | 1.8317 |  | 0.00035583 |  |  | *
17/10:23 | 279.6152 |  |  | 276.6685 |  |  | 2.9466 |  | 45.6 |  | 38.4 |  | 7.2 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5187 |  | 2.1359 |  |  |  | 2.1366 |  | 0.00073836 |  |  | *
18/10:23 | 275.7664 |  |  | 273.2434 |  |  | 2.523 |  | 42.6 |  | 36.22 |  | 6.38 |  |  | 4.4154 |  |  | 2.4473 |  | 1.8574 |  |  |  | 1.8577 |  | 0.00030692 |  |  | *
19/10:23 | 271.7646 |  |  | 269.5556 |  |  | 2.209 |  | 44.74 |  | 37.66 |  | 7.08 |  |  | 4.4664 |  |  | 2.5493 |  | 2.0155 |  |  |  | 2.0156 |  | 0.0001141 |  |  | *
20/10:23 | 271.053 |  |  | 268.8121 |  |  | 2.2409 |  | 50.26 |  | 41.18 |  | 9.08 |  |  | 4.5785 |  |  | 2.6819 |  | 2.5626 |  |  |  | 2.5627 |  | 0.00015005 |  |  | *
21/10:23 | 271.1771 |  |  | 268.9599 |  |  | 2.2172 |  | 49.72 |  | 40.94 |  | 8.78 |  |  | 4.5072 |  |  | 2.6105 |  | 2.4814 |  |  |  | 2.4816 |  | 0.00019768 |  |  | *
22/10:23 | 271.326 |  |  | 269.1324 |  |  | 2.1937 |  | 49.44 |  | 40.84 |  | 8.6 |  |  | 4.6295 |  |  | 2.7227 |  | 2.4317 |  |  |  | 2.432 |  | 0.00030791 |  |  | *
23/10:23 | 271.7926 |  |  | 269.6866 |  |  | 2.106 |  | 44.5 |  | 37.52 |  | 6.98 |  |  | 4.548 |  |  | 2.6309 |  | 1.9864 |  |  |  | 1.9866 |  | 0.00019249 |  |  | *
24/10:23 | 271.1507 |  |  | 269.0867 |  |  | 2.064 |  | 46.94 |  | 38.88 |  | 8.06 |  |  | 4.7927 |  |  | 2.896 |  | 2.2746 |  |  |  | 2.2746 |  | 0 |  |  | *
25/10:23 | 274.7468 |  |  | 272.3179 |  |  | 2.4289 |  | 52 |  | 42.36 |  | 9.64 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5799 |  | 2.7562 |  |  |  | 2.7564 |  | 0.00013197 |  |  | *
26/10:23 | 278.6526 |  |  | 275.9496 |  |  | 2.7029 |  | 51.46 |  | 42.12 |  | 9.34 |  |  | 4.497 |  |  | 2.4983 |  | 2.7245 |  |  |  | 2.7273 |  | 0.0028453 |  |  | *
27/10:23 | 278.586 |  |  | 275.9661 |  |  | 2.62 |  | 50.88 |  | 41.86 |  | 9.02 |  |  | 4.5276 |  |  | 2.5289 |  | 2.6375 |  |  |  | 2.6375 |  | 0 |  |  | *
28/10:23 | 278.4732 |  |  | 275.9937 |  |  | 2.4794 |  | 48.06 |  | 39.9 |  | 8.16 |  |  | 4.293 |  |  | 2.2944 |  | 2.3795 |  |  |  | 2.3795 |  | 0 |  |  | *
29/10:23 | 279.4912 |  |  | 277.1308 |  |  | 2.3604 |  | 42.6 |  | 36.42 |  | 6.18 |  |  | 4.2522 |  |  | 2.2332 |  | 1.8238 |  |  |  | 1.8238 |  | 0 |  |  | *
30/10:23 | 278.7963 |  |  | 276.4818 |  |  | 2.3145 |  | 46.16 |  | 38.24 |  | 7.92 |  |  | 4.6907 |  |  | 2.6819 |  | 2.3051 |  |  |  | 2.3051 |  | 0 |  |  | *
31/10:23 | 278.2029 |  |  | 275.8629 |  |  | 2.3399 |  | 54.26 |  | 44.06 |  | 10.2 |  |  | 4.2726 |  |  | 2.274 |  | 2.9535 |  |  |  | 2.9535 |  | 0 |  |  | *
Итого | 8572.9181 |  |  | 8495.4294 |  |  | 77.4886 | [13 empty] | 61.6984 |  |  |  | 61.7077 |  | 0.0093251
Среднее | 276.5457 |  |  | 274.0461 |  |  | 2.4996 |  | 43.9471 |  | 37.1097 |  | 6.8374 |  |  | 4.6111 |  |  | 2.6332 |  | 1.9903 |  |  |  | 1.9906 |  | 0.00030081
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2074,27188925402 |  |  | 2082,32604818186 |  |  |  | 8,05415892783398 |  |  |  |  | 196323,228235757 |  |  |  |  | 195195,537651718
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 2135,97025437713 |  |  | 2144,03373836689 |  |  |  | 8,0634839897622 |  |  |  |  | 204896,146797599 |  |  |  |  | 203690,967569111
Период нормальной работы 744,00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0,00 ч Средняя температура холодной воды 0,00 град С Время работы прибора после сброса 27 326,37 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 3 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.10.2022 23 по 31.10.2022 23
Абонент: Котельная № 39 Адрес: м. Горино, ул. 2-я Ягодная, 31 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 065 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: ПРЭМ Заводской номер: 000000000000 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/10:23 | 28.22 |  | 2.121 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/10:23 | 29.76 |  | 2.121 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/10:23 | 28.52 |  | 2.0394 |  | 0.0063814 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.9333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/10:23 | 28.3 |  | 2.0598 |  | 0.031168 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.8833 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0
05/10:23 | 31.64 |  | 2.0496 |  | 0.00067707 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.6833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/10:23 | 32.76 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/10:23 | 30.94 |  | 2.0496 |  | 0.0018528 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/10:23 | 31.1 |  | 2.1006 |  | 0.0081915 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/10:23 | 30.48 |  | 2.1006 |  | 0.011361 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.5667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/10:23 | 32.8 |  | 2.0394 |  | 0.0035249 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/10:23 | 33.78 |  | 2.0394 |  | 0.029616 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/10:23 | 34.02 |  | 2.0394 |  | 0.029111 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/10:23 | 32.9 |  | 2.0598 |  | 0.010213 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.7833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/10:23 | 33.98 |  | 2.0598 |  | 0.0043786 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.5333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/10:23 | 33.12 |  | 2.121 |  | 0.0067324 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.4167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/10:23 | 32 |  | 2.1312 |  | 0.01282 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.3667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/10:23 | 32.48 |  | 2.0598 |  | 0.024163 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/10:23 | 31.7 |  | 2.0496 |  | 0.011326 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/10:23 | 33.34 |  | 2.0598 |  | 0.0035238 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.6167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/10:23 | 35.14 |  | 2.07 |  | 0.0043369 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/10:23 | 34.86 |  | 2.0598 |  | 0.0058704 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/10:23 | 34.4 |  | 2.1312 |  | 0.0093153 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.9833 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/10:23 | 32.74 |  | 2.121 |  | 0.006194 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/10:23 | 34.22 |  | 2.0802 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/10:23 | 35.08 |  | 2.0496 |  | 0.004021 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8333 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/10:23 | 34.38 |  | 2.019 |  | 0.097522 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.58333 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.8167 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/10:23 | 35.52 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/10:23 | 34.86 |  | 2.0496 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/10:23 | 32.9 |  | 2.0904 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/10:23 | 34.18 |  | 2.1006 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.9667 |  |  |  | 0 |  |  | 0
31/10:23 | 37.22 |  | 2.0394 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.95 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 0.3223
Среднее | 32.8174 |  | 2.071 |  | 0.010397
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
30/09/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 43,1290293932913
31/10/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 43,4513302675117
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.11.2022
ФИО подпись