## Page 1
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 1 за 01.04.2022 23 по 30.04.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/04:23 | 938.8386 |  |  | 905.8729 |  |  | 32.9657 |  | 51.56 |  | 42.58 |  | 8.98 |  |  | 4.7417 |  |  | 3.0082 |  | 9.8661 |  |  |  | 9.8807 |  | 0.014598 |  |  | *
02/04:23 | 843.253 |  |  | 817.8747 |  |  | 25.3783 |  | 52.5 |  | 42.28 |  | 10.22 |  |  | 4.3848 |  |  | 2.9878 |  | 9.689 |  |  |  | 9.7049 |  | 0.015829 |  |  | *
03/04:23 | 841.7433 |  |  | 816.0786 |  |  | 25.6648 |  | 53.42 |  | 42.8 |  | 10.62 |  |  | 4.3746 |  |  | 2.9776 |  | 10.0314 |  |  |  | 10.0476 |  | 0.016258 |  |  | *
04/04:23 | 920.8514 |  |  | 888.4832 |  |  | 32.3682 |  | 54.04 |  | 44.08 |  | 9.96 |  |  | 4.6499 |  |  | 2.9776 |  | 10.4948 |  |  |  | 10.5117 |  | 0.016856 |  |  | *
05/04:23 | 998.0599 |  |  | 959.3398 |  |  | 38.7201 |  | 50.68 |  | 42.54 |  | 8.14 |  |  | 4.9558 |  |  | 3.0184 |  | 9.7815 |  |  |  | 9.7989 |  | 0.017454 |  |  | *
06/04:23 | 1022.2272 |  |  | 982.0714 |  |  | 40.1558 |  | 49.26 |  | 41.4 |  | 7.86 |  |  | 5.0578 |  |  | 3.049 |  | 9.7312 |  |  |  | 9.7472 |  | 0.016038 |  |  | *
07/04:23 | 1021.5048 |  |  | 981.2035 |  |  | 40.3013 |  | 50.3 |  | 42.24 |  | 8.06 |  |  | 5.0578 |  |  | 3.049 |  | 9.9643 |  |  |  | 9.9812 |  | 0.016869 |  |  | *
08/04:23 | 1024.036 |  |  | 983.7523 |  |  | 40.2837 |  | 41.46 |  | 36.2 |  | 5.26 |  |  | 5.0884 |  |  | 3.0796 |  | 6.8529 |  |  |  | 6.8699 |  | 0.016932 |  |  | *
09/04:23 | 1023.5164 |  |  | 983.1919 |  |  | 40.3245 |  | 41.6 |  | 35.96 |  | 5.64 |  |  | 5.0782 |  |  | 3.0796 |  | 7.25 |  |  |  | 7.2664 |  | 0.016421 |  |  | *
10/04:23 | 1021.0748 |  |  | 980.5629 |  |  | 40.512 |  | 43.38 |  | 37.48 |  | 5.9 |  |  | 5.068 |  |  | 3.0796 |  | 7.5734 |  |  |  | 7.59 |  | 0.016624 |  |  | *
11/04:23 | 1018.3438 |  |  | 977.3067 |  |  | 41.0371 |  | 45.22 |  | 38.66 |  | 6.56 |  |  | 5.0476 |  |  | 3.0694 |  | 8.2813 |  |  |  | 8.2981 |  | 0.016763 |  |  | *
12/04:23 | 1017.8734 |  |  | 977.086 |  |  | 40.7874 |  | 38.36 |  | 34.22 |  | 4.14 |  |  | 5.0578 |  |  | 3.0898 |  | 5.643 |  |  |  | 5.6605 |  | 0.01755 |  |  | *
13/04:23 | 1014.4482 |  |  | 973.7758 |  |  | 40.6724 |  | 42.5 |  | 36.42 |  | 6.08 |  |  | 5.0476 |  |  | 3.0796 |  | 7.6541 |  |  |  | 7.6703 |  | 0.016209 |  |  | *
14/04:23 | 1009.5222 |  |  | 987.8051 |  |  | 21.7172 |  | 45.3 |  | 38.88 |  | 6.42 |  |  | 5.0068 |  |  | 3.0592 |  | 7.3673 |  |  |  | 7.3854 |  | 0.018175 |  |  | *
15/04:23 | 1005.8399 |  |  | 1001.0806 |  |  | 4.7593 |  | 46.5 |  | 39.78 |  | 6.72 |  |  | 4.9966 |  |  | 3.0592 |  | 6.9641 |  |  |  | 6.9813 |  | 0.01716 |  |  | *
16/04:23 | 1000.6483 |  |  | 996.4325 |  |  | 4.2157 |  | 49.54 |  | 41.66 |  | 7.88 |  |  | 4.9762 |  |  | 3.0592 |  | 8.0619 |  |  |  | 8.0789 |  | 0.017003 |  |  | *
17/04:23 | 996.0869 |  |  | 991.452 |  |  | 4.6349 |  | 49.66 |  | 41.92 |  | 7.74 |  |  | 4.9558 |  |  | 3.049 |  | 7.9138 |  |  |  | 7.9312 |  | 0.017493 |  |  | *
18/04:23 | 994.153 |  |  | 989.3228 |  |  | 4.8303 |  | 46.98 |  | 40.24 |  | 6.74 |  |  | 4.9456 |  |  | 3.0592 |  | 6.8973 |  |  |  | 6.9152 |  | 0.017898 |  |  | *
19/04:23 | 992.1445 |  |  | 987.1821 |  |  | 4.9625 |  | 44.5 |  | 38.54 |  | 5.96 |  |  | 4.9354 |  |  | 3.0592 |  | 6.1177 |  |  |  | 6.1359 |  | 0.018192 |  |  | *
20/04:23 | 990.8411 |  |  | 985.742 |  |  | 5.0991 |  | 41.56 |  | 36.5 |  | 5.06 |  |  | 4.9354 |  |  | 3.0694 |  | 5.2065 |  |  |  | 5.2252 |  | 0.018716 |  |  | *
21/04:23 | 989.088 |  |  | 983.9451 |  |  | 5.143 |  | 39.68 |  | 34.84 |  | 4.84 |  |  | 4.9354 |  |  | 3.0694 |  | 4.992 |  |  |  | 5.012 |  | 0.020052 |  |  | *
22/04:23 | 1046.4017 |  |  | 1036.912 |  |  | 9.4898 |  | 38.98 |  | 34.7 |  | 4.28 |  |  | 5.1496 |  |  | 3.0694 |  | 4.7396 |  |  |  | 4.7547 |  | 0.015166 |  |  | *
23/04:23 | 1101.4025 |  |  | 1088.4904 |  |  | 12.9121 |  | 36.74 |  | 33.38 |  | 3.36 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.0999 |  | 4.1614 |  |  |  | 4.1736 |  | 0.012213 |  |  | *
24/04:23 | 1100.7479 |  |  | 1088.1462 |  |  | 12.6017 |  | 35.08 |  | 32.08 |  | 3 |  |  | 5.3943 |  |  | 3.1203 |  | 3.7495 |  |  |  | 3.7621 |  | 0.01265 |  |  | *
25/04:23 | 1099.7423 |  |  | 1086.9917 |  |  | 12.7507 |  | 33.22 |  | 30.46 |  | 2.76 |  |  | 5.3841 |  |  | 3.1203 |  | 3.4735 |  |  |  | 3.4856 |  | 0.012161 |  |  | *
26/04:23 | 1098.0085 |  |  | 1085.5422 |  |  | 12.4663 |  | 32.32 |  | 29.74 |  | 2.58 |  |  | 5.3739 |  |  | 3.1203 |  | 3.2421 |  |  |  | 3.2549 |  | 0.012819 |  |  | *
27/04:23 | 1094.2769 |  |  | 1082.0049 |  |  | 12.272 |  | 38.2 |  | 33.9 |  | 4.3 |  |  | 5.3331 |  |  | 3.0999 |  | 5.1546 |  |  |  | 5.1657 |  | 0.011122 |  |  | *
28/04:23 | 1088.2731 |  |  | 1076.5638 |  |  | 11.7092 |  | 47.86 |  | 41.04 |  | 6.82 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.0694 |  | 7.9438 |  |  |  | 7.9562 |  | 0.012422 |  |  | *
29/04:23 | 1086.7522 |  |  | 1074.9054 |  |  | 11.8468 |  | 45.92 |  | 39.94 |  | 5.98 |  |  | 5.3025 |  |  | 3.0694 |  | 6.9889 |  |  |  | 7.0017 |  | 0.012787 |  |  | *
30/04:23 | 1084.3632 |  |  | 1072.1595 |  |  | 12.2036 |  | 45.96 |  | 39.7 |  | 6.26 |  |  | 5.2923 |  |  | 3.0796 |  | 7.3144 |  |  |  | 7.3294 |  | 0.014999 |  |  | *
Итого | 30484.0632 |  |  | 29841.278 |  |  | 642.7855 | [13 empty] | 213.1011 |  |  |  | 213.5766 |  | 0.47543
Среднее | 1016.1354 |  |  | 994.7093 |  |  | 21.4262 |  | 44.4093 |  | 38.1387 |  | 6.2707 |  |  | 5.0401 |  |  | 3.0626 |  | 7.1034 |  |  |  | 7.1192 |  | 0.015848
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8025.0531 |  |  | 8028.2989 |  |  |  | 3.2458 |  |  |  |  | 849183.1922 |  |  |  |  | 835909.6697
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 8238.1542 |  |  | 8241.8755 |  |  |  | 3.7213 |  |  |  |  | 879667.2567 |  |  |  |  | 865750.9488
ИТОГО: | [5 empty] | 213.1011 |  |  | 213.5766 |  |  |  | 0.47543 |  |  |  |  | 30484.0645 |  |  |  |  | 29841.2791
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 6.97 град С Время работы прибора после сброса 33 553.45 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по вводу № 2 за 01.04.2022 23 по 30.04.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Масса | [7 empty] | Температура | [6 empty] | Давление |  |  |  |  | Тепловая энергия | [8 empty] | НС
| Мпод |  |  | Мобр |  |  | dM |  | Тпод |  | Тобр |  | dT |  |  | Рпод |  |  | Робр |  | Qсум |  |  |  | Qотоп |  | Qгвс
| т |  |  | т |  |  | т |  | гр.С |  | гр.С |  | гр.С |  |  | кг/см2 |  |  | кг/см2 |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал
01/04:23 | 188.6195 |  |  | 181.2066 |  |  | 7.4129 |  | 50.48 |  | 40.94 |  | 9.54 |  |  | 4.8743 |  |  | 3.2223 |  | 2.0664 |  |  |  | 1.8047 |  | 0.26173 |  |  | *
02/04:23 | 169.3018 |  |  | 165.307 |  |  | 3.9948 |  | 51.38 |  | 40.72 |  | 10.66 |  |  | 4.5174 |  |  | 3.1917 |  | 1.947 |  |  |  | 1.8081 |  | 0.13888 |  |  | *
03/04:23 | 168.8274 |  |  | 164.7509 |  |  | 4.0765 |  | 52.26 |  | 41.18 |  | 11.08 |  |  | 4.5072 |  |  | 3.1917 |  | 2.0194 |  |  |  | 1.8756 |  | 0.14381 |  |  | *
04/04:23 | 184.9227 |  |  | 178.825 |  |  | 6.0977 |  | 52.88 |  | 42.28 |  | 10.6 |  |  | 4.7825 |  |  | 3.2121 |  | 2.1639 |  |  |  | 1.9429 |  | 0.22099 |  |  | *
05/04:23 | 200.4825 |  |  | 192.2321 |  |  | 8.2504 |  | 49.68 |  | 40.82 |  | 8.86 |  |  | 5.0884 |  |  | 3.2427 |  | 2.0658 |  |  |  | 1.7781 |  | 0.2877 |  |  | *
06/04:23 | 205.2777 |  |  | 196.436 |  |  | 8.8417 |  | 48.28 |  | 39.8 |  | 8.48 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.2631 |  | 2.0452 |  |  |  | 1.7457 |  | 0.29946 |  |  | *
07/04:23 | 204.9984 |  |  | 195.8626 |  |  | 9.1358 |  | 49.24 |  | 40.66 |  | 8.58 |  |  | 5.1904 |  |  | 3.2733 |  | 2.0826 |  |  |  | 1.7668 |  | 0.31586 |  |  | *
08/04:23 | 205.7104 |  |  | 195.6977 |  |  | 10.0127 |  | 40.82 |  | 34.9 |  | 5.92 |  |  | 5.2108 |  |  | 3.2733 |  | 1.5133 |  |  |  | 1.2237 |  | 0.28968 |  |  | *
09/04:23 | 205.4053 |  |  | 197.3405 |  |  | 8.0648 |  | 40.92 |  | 34.72 |  | 6.2 |  |  | 5.2006 |  |  | 3.2733 |  | 1.5152 |  |  |  | 1.2824 |  | 0.23275 |  |  | *
10/04:23 | 204.8416 |  |  | 196.5532 |  |  | 8.2884 |  | 42.62 |  | 36.04 |  | 6.58 |  |  | 5.2006 |  |  | 3.2733 |  | 1.6041 |  |  |  | 1.3537 |  | 0.2504 |  |  | *
11/04:23 | 204.1867 |  |  | 195.3571 |  |  | 8.8297 |  | 44.38 |  | 37.22 |  | 7.16 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.2733 |  | 1.7434 |  |  |  | 1.4666 |  | 0.27679 |  |  | *
12/04:23 | 204.2132 |  |  | 195.2713 |  |  | 8.9419 |  | 37.9 |  | 32.92 |  | 4.98 |  |  | 5.1802 |  |  | 3.2733 |  | 1.2565 |  |  |  | 1.0206 |  | 0.23597 |  |  | *
13/04:23 | 203.3851 |  |  | 193.6245 |  |  | 9.7606 |  | 41.84 |  | 35.4 |  | 6.44 |  |  | 5.17 |  |  | 3.2835 |  | 1.6013 |  |  |  | 1.3152 |  | 0.28617 |  |  | *
14/04:23 | 202.375 |  |  | 192.3455 |  |  | 10.0295 |  | 44.56 |  | 37.62 |  | 6.94 |  |  | 5.1394 |  |  | 3.2733 |  | 1.7214 |  |  |  | 1.4078 |  | 0.31361 |  |  | *
15/04:23 | 201.4693 |  |  | 192.5252 |  |  | 8.9441 |  | 45.74 |  | 38.58 |  | 7.16 |  |  | 5.1292 |  |  | 3.2733 |  | 1.7381 |  |  |  | 1.4495 |  | 0.28857 |  |  | *
16/04:23 | 200.3636 |  |  | 192.2443 |  |  | 8.1193 |  | 48.62 |  | 40.4 |  | 8.22 |  |  | 5.1088 |  |  | 3.2733 |  | 1.9271 |  |  |  | 1.6512 |  | 0.27596 |  |  | *
17/04:23 | 199.3196 |  |  | 191.4117 |  |  | 7.9079 |  | 48.74 |  | 40.6 |  | 8.14 |  |  | 5.0884 |  |  | 3.2631 |  | 1.8979 |  |  |  | 1.627 |  | 0.27099 |  |  | *
18/04:23 | 199.0361 |  |  | 190.3389 |  |  | 8.6972 |  | 46.2 |  | 39 |  | 7.2 |  |  | 5.0884 |  |  | 3.2733 |  | 1.7194 |  |  |  | 1.4384 |  | 0.28094 |  |  | *
19/04:23 | 198.677 |  |  | 190.1448 |  |  | 8.5323 |  | 43.84 |  | 37.36 |  | 6.48 |  |  | 5.068 |  |  | 3.2631 |  | 1.5518 |  |  |  | 1.292 |  | 0.25981 |  |  | *
20/04:23 | 198.4801 |  |  | 190.2713 |  |  | 8.2088 |  | 41.02 |  | 35.5 |  | 5.52 |  |  | 5.0578 |  |  | 3.2631 |  | 1.3371 |  |  |  | 1.102 |  | 0.23505 |  |  | *
21/04:23 | 198.0684 |  |  | 190.0067 |  |  | 8.0617 |  | 39.22 |  | 34.06 |  | 5.16 |  |  | 5.0578 |  |  | 3.2733 |  | 1.2506 |  |  |  | 1.0305 |  | 0.22011 |  |  | *
22/04:23 | 210.0346 |  |  | 200.9839 |  |  | 9.0507 |  | 38.54 |  | 33.88 |  | 4.66 |  |  | 5.272 |  |  | 3.2631 |  | 1.1981 |  |  |  | 0.97077 |  | 0.22736 |  |  | *
23/04:23 | 221.4138 |  |  | 211.6451 |  |  | 9.7688 |  | 36.36 |  | 32.6 |  | 3.76 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.2835 |  | 1.0699 |  |  |  | 0.84134 |  | 0.22861 |  |  | *
24/04:23 | 221.183 |  |  | 211.6445 |  |  | 9.5385 |  | 34.74 |  | 31.32 |  | 3.42 |  |  | 5.5167 |  |  | 3.2937 |  | 0.97736 |  |  |  | 0.76627 |  | 0.21109 |  |  | *
25/04:23 | 220.9504 |  |  | 211.214 |  |  | 9.7364 |  | 32.96 |  | 29.86 |  | 3.1 |  |  | 5.5065 |  |  | 3.2835 |  | 0.89485 |  |  |  | 0.69242 |  | 0.20244 |  |  | *
26/04:23 | 220.6087 |  |  | 210.678 |  |  | 9.9307 |  | 32.08 |  | 29.16 |  | 2.92 |  |  | 5.4963 |  |  | 3.2937 |  | 0.85387 |  |  |  | 0.65377 |  | 0.2001 |  |  | *
27/04:23 | 219.6037 |  |  | 209.1579 |  |  | 10.4458 |  | 37.66 |  | 33.12 |  | 4.54 |  |  | 5.4657 |  |  | 3.2733 |  | 1.2487 |  |  |  | 1.0036 |  | 0.24502 |  |  | *
28/04:23 | 218.1608 |  |  | 206.7368 |  |  | 11.424 |  | 46.84 |  | 39.74 |  | 7.1 |  |  | 5.4453 |  |  | 3.2631 |  | 1.9029 |  |  |  | 1.5567 |  | 0.3462 |  |  | *
29/04:23 | 217.8239 |  |  | 205.2475 |  |  | 12.5764 |  | 44.98 |  | 38.64 |  | 6.34 |  |  | 5.4351 |  |  | 3.2733 |  | 1.7596 |  |  |  | 1.3893 |  | 0.37035 |  |  | *
30/04:23 | 217.0583 |  |  | 206.8745 |  |  | 10.1838 |  | 45 |  | 38.42 |  | 6.58 |  |  | 5.4249 |  |  | 3.2733 |  | 1.7355 |  |  |  | 1.4356 |  | 0.29984 |  |  | *
Итого | 6114.7988 |  |  | 5851.9351 |  |  | 262.8636 | [13 empty] | 48.4084 |  |  |  | 40.6922 |  | 7.7162
Среднее | 203.8266 |  |  | 195.0645 |  |  | 8.7621 |  | 43.6593 |  | 36.9153 |  | 6.744 |  |  | 5.17 |  |  | 3.2634 |  | 1.6136 |  |  |  | 1.3564 |  | 0.25721
Дата |  | Время |  |  |  | Тепловая энергия | [11 empty] | Мпод |  |  |  |  | Мобр
[6 empty] | Qсум |  |  | Qотопл |  |  |  | Qгвс
[6 empty] | Гкал |  |  | Гкал |  |  |  | Гкал |  |  |  |  | т |  |  |  |  | т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1764.1339 |  |  | 1589.3985 |  |  |  | 174.7354 |  |  |  |  | 148521.5346 |  |  |  |  | 142488.3659
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1812.5423 |  |  | 1630.0907 |  |  |  | 182.4516 |  |  |  |  | 154636.3336 |  |  |  |  | 148340.3012
ИТОГО: | [5 empty] | 48.4084 |  |  | 40.6922 |  |  |  | 7.7162 |  |  |  |  | 6114.799 |  |  |  |  | 5851.9353
Период нормальной работы 720.00 ч Период отключения питания без подстановок 0,00 ч Период отсутствия счета тепловой энергии 0.00 ч Средняя температура холодной воды 6.97 град С Время работы прибора после сброса 33 553.45 ч
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 5 (назначение - Подпитка, тепловой ввод № 1) за 01.04.2022 23 по 30.04.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4866 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.6967 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
03/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7873 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.9429 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.0624 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7498 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.9343 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.0094 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.8128 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.8328 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.8623 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.9689 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.6927 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 3.0289 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7693 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.6632 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7833 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7858 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7663 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.7988 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 2.9128 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.9899 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3976 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4377 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3721 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4647 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.2386 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.3891 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.4647 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 5 |  | 3.0592 |  | 1.8493 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | 72.951
Среднее | 5 |  | 3.0592 |  | 2.4317
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1342.9408
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 1415.8918
ИТОГО: | [5 empty] | 72.951
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.22
ФИО подпись
Отчет о суточных параметрах теплопотребления по трубе № 7 (назначение - ХВ, тепловой ввод № 1) за 01.04.2022 23 по 30.04.2022 23
Абонент: Котельная № 44 Адрес: ул. 1-я Завокзальная, 24 Тепловычислитель: ВКТ5 сет. № 044 Договорные расходы: М под=______ т.сут М обр=______ т.сут Т хв=______ гр.С | [13 empty] | Договор №: ______________________ Тип расходомера: US-800 Заводской номер: 000000011278 Пределы измерений: G под max=______ G под min=______ G обр max=______ G обр min=______
Дата | Т |  | Р |  | М |  |  | Нарушение допустим. пред. условий
[8 empty] | Т |  |  |  | Р |  |  |  |  | М | [8 empty] | О.П. |  |  | Сост
| гр.С |  | кг/см2 |  | т |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | С
[8 empty] | час |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  |  | час |  | час |  | час |  | час |  |  | час
01/04:23 | 5.88 |  | 3.6608 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
02/04:23 | 5.92 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
03/04:23 | 5.84 |  | 3.6404 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
04/04:23 | 5.72 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
05/04:23 | 5.76 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
06/04:23 | 5.86 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
07/04:23 | 5.8 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
08/04:23 | 5.64 |  | 3.671 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
09/04:23 | 5.82 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
10/04:23 | 5.8 |  | 3.6404 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
11/04:23 | 5.88 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
12/04:23 | 5.9 |  | 3.6302 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
13/04:23 | 6 |  | 3.6404 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
14/04:23 | 6.02 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
15/04:23 | 6.2 |  | 3.5996 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
16/04:23 | 6.34 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
17/04:23 | 6.28 |  | 3.671 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
18/04:23 | 6.46 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
19/04:23 | 6.64 |  | 3.6098 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
20/04:23 | 6.7 |  | 3.569 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
21/04:23 | 6.9 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
22/04:23 | 8.18 |  | 3.5894 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
23/04:23 | 9.3 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
24/04:23 | 9.28 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
25/04:23 | 9.14 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
26/04:23 | 8.9 |  | 3.5588 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
27/04:23 | 9.56 |  | 3.5792 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
28/04:23 | 9.54 |  | 3.4976 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
29/04:23 | 8.86 |  | 3.5486 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
30/04:23 | 8.92 |  | 3.4874 |  | ---------- |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
Итого |  |  |  |  | ----------
Среднее | 6.968 |  | 3.5945 |  | ----------
Дата |  | Время |  |  |  | М
т
31/03/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
30/04/2022 г. |  | 23:00 |  |  |  | 0,000
ИТОГО: | [5 empty] | 0,000
Ответственный за предоставление данных: ______________________________________ ___________________ | [27 empty] | 01.05.22
ФИО подпись