Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_________

Утверждено:

| МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» | ______________________ _________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 100

Категория: Товары

Предмет контракта:

Поставка медицинского оборудования:

Лот № 1. Мониторы прикроватные реаниматолога, портативные в количестве 9 шт., совместимые с системой централизованного мониторинга для подключения  мониторов в количестве 1 шт.

Лот № 2. Кровати универсальные функциональные электрические в количестве 11 шт.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 18 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 23 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ | 40 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 48 |

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.7. Привлечение субпоставщиков.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

1.10. Техническая возможность работы с электронными документами.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.6 Валюта заявки на участие в аукционе.

3.7 Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе.

3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2. Преимущества  учреждениям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов при размещении заказов.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит для заказчика аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары в месте и сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование поставки товаров по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,  являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.7. Привлечение субпоставщиков

Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету аукциона привлечь субпоставщиков в случае, если это указано в Информационной карте аукциона.

1.8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.10. Техническая возможность работы с электронными документами.

1.10.1. В связи с отсутствием технической возможности в принятии заявок на участие в аукционе, запросов о разъяснении положений документации об аукционе, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), указанные документы участники размещения заказа направляют в уполномоченный орган в письменной форме.

1.10.2. В связи с отсутствием технической возможности в отправлении электронных документов, уполномоченный орган направляет разъяснения положений документации об аукционе и изменения (дополнения) документации об аукционе в письменной форме.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.         Открытый аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проекты   муниципальных  контрактов

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, внесенные уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 6, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

2.2.2. Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации аукциона не должно изменять ее суть.

2.3.	Дополнения и изменения в документации об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.3.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3.7. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), заявки на участие в аукционе принимаются только в письменной форме.

3.3.8. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.9. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

3.3.10. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.5.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.5.2. Предложения по цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.6 Валюта заявки на участие в аукционе.

Цены на аукционе должны быть выражены в российских рублях.

3.7 Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе

Описание участником размещения заказа поставляемых товаров, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Технической части по форме № 4, приведенной в Разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.8.1.Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе  финансовое обеспечение заявки  в виде денежных средств, перечисленных по  реквизитам и  в размере, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа уполномоченным органом не установлено.

3.8.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны использоваться только денежные средства.

3.8.3. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

3.8.4. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящего раздела.

3.8.5 Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

3.8.6.  Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, заявки которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки в соответствии с Формой № 7, приведенной в  Разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

4.5.1.Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

4.5.2.В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  наличия   задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если документацией об аукционе установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если документацией об аукционе установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует форме документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- документы, входящие в состав заявки, не подписаны и не скреплены печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены с нарушением установленных сроков;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном в документации об аукционе.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

5.3.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, которые указаны в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, а доверенные лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с Формой № 5.1, приведенной в разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».  В случае если у участников или их представителей отсутствуют указанные документы, такие участники не могут принимать участие в аукционе, и будут считаться не явившимися на аукцион.  В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона  указаны преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

6.1.8. Если после троекратного повторения цены контракта ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.9. в случае,  если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.10. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.11. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

6.1.12. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.13. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.14. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона становится участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта до даты заключения муниципального контракта, установленной согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно- исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукциона  заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

б) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

7.2.2.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в Информационной карте аукциона, на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, указанного в контракте, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно рассмотрения заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на поставки товаров для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктами 8.6. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3.

Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» Место нахождения, почтовый адрес: 153008 г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3. Номер контактного телефона: (4932) 30-08-08. Адрес электронной почты: ivanovo3gkb2006@Rambler.ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Сельцова Наталья Михайловна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципальных контрактов на поставку медицинского оборудования: Лот № 1. Мониторы прикроватные реаниматолога, портативные в количестве 9 шт., совместимые с системой централизованного мониторинга для подключения мониторов в количестве 1 шт. Лот № 2. Кровати универсальные функциональные электрические в количестве 11 шт. Технические характеристики медицинского оборудования согласно части III «Техническая часть» документации об аукционе № 100. |
|  |  | Условия поставки товаров | Поставка товаров должна осуществляться в соответствии с условиями поставки, указанными в проекте муниципального контракта. |
| 4 | Пункт 1.3.3 | Место и срок поставки товаров | Место поставки товаров: г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3, (здание стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»). Срок поставки товаров: В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта | Лот № 1. 1 032 000,00 руб. Лот № 2. 957 000,00 руб. |
| 6 | Пункт 7.1.1 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Лот № 1. Цена контракта включает в себя стоимость оборудования и комплектующих, расходы на доставку, разгрузку, монтаж, пуско-наладочные работы поставленного оборудования, обучение персонала Заказчика работе на оборудовании, уплату таможенных пошлин, налогов, в т. ч. НДС и других обязательных платежей. Лот № 2. Цена контракта включает в себя стоимость оборудования и комплектующих, расходы на доставку, разгрузку, монтаж, поставленного оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, в т. ч. НДС и других обязательных платежей. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| 7 | Пункт 3.5.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта ("шаг аукциона") | Лоты №№ 1, 2: 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| 9 | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Лот № 1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счета – фактуры, товарно-транспортной накладной, акта ввода оборудования в эксплуатацию, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после поставки товара. Лот № 2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счета – фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после поставки товара. |
| 10 | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 11 | Пункт 1.7 | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено |
| 12 | Пункт 5.2.1 | Преимущества | не установлены |
| 13 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 2. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 3. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4). 4. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приказ о назначении на должность руководителя, протокол, решение и т.д.), а в случае подписи документов, входящих в состав заявки, уполномоченным лицом, дополнительно доверенность на право подписи заявки на участие в аукционе (Форма № 5). 6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта (если деятельность подлежит лицензированию). 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 8. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск) |
| 14 | Пункт 3.3. | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в аукционе в соответствии с пунктом 13 настоящей Информационной карты. 2. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 3. Все документы, представленные участником размещения заказа в составе заявки должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены печатью. 4. Копии документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе (за исключением нотариально заверенных копий), должны быть заверены подписью руководителя участника размещения заказа (уполномоченного лица) и скреплены печатью. 5. В случае, если документы, входящие в заявку на участие в аукционе, сшиты в единый том, оборот последнего листа которого скреплен печатью с указанием количества страниц и заверен подписью руководителя участника размещения заказа (уполномоченного лица), заверение копий документов, входящих в состав заявки, не требуется. 6. На титульном листе заявки указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, номер(а) лота(ов), а также фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). |
| 15 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | С 06.08.2008 по 20.08.2008 |
| 16 | Пункт 3.8.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5% начальной (максимальной) цены контракта |
|  | 3.8.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 22.08.2008. В платежном поручении необходимо указать номер документации об аукционе, номер лота. |
| 17 | Пункт 4.1.1. | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 06.08.2008 Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 26.08.2008 в 10 час. 00 мин. |
| 18 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 26.08.2008 10 час. 00 мин. |
| 19 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 20 | 5.1.7 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 29.08.2008 |
| 21 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 05.09.2008 14 час. 00 мин |
|  |  | Место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 22 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | - Отсутствует |
| 23 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 19.09.2008 |
| 24 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### Обеспечение не предусмотрено |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  аукционе № 100

на проведение  ________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 100 нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3 | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров (Форма № 4) |  |
| 4 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 6 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта |  |
| 7 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 8 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот № _________

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 100 на право заключения муниципального контракта на ________________________________________ (укажите предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные аукционом товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с____________________________________________________,

(наименование Заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

11. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать. |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот № 1

Монитор прикроватный реаниматолога, портативный, совместимый с системой централизованного мониторинга для подключения  мониторов

СВЕДЕНИЯ о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Монитор прикроватный реаниматолога, портативный

Наименование, марка, производитель ______________________________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие характеристики |  |  |
| 1.1 | Регистрация следующих параметров: -сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра; - температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов; - дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); - степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента); | наличие |  |
| 1.2 | Режимы работы | взрослый, детский, неонатальный. |  |
| 1.3 | Встроенный аккумулятор | наличие |  |
| 1.4 | Заряд аккумулятора | автоматически от внутреннего ЗУ |  |
| 1.5 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 2 часов |  |
| 1.6 | Индикатор заряда, тревога по уровню заряда | звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке |  |
| 1.7 | Габаритные размеры | 240Х210Х150 |  |
| 1.8 | Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | не более 2,9 кг |  |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: | наличие |  |
| 2.1 | Регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF | наличие |  |
| 2.2 | Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ | наличие |  |
| 2.3 | Выбор комбинации отображаемых отведений ЭКГ пользователем | наличие |  |
| 2.4 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной |  |
| 2.5 | Диапазон измерения кардиокомплексов, при погрешности измерений не более 1% | 15-320 комплексов (QRS) в минуту |  |
| 2.6 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое, по всем отведениям |  |
| 2.7 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50мм/сек |  |
| 2.8 | Защита от помех электрохирургического инструмента | наличие |  |
| 2.9 | Совместное применение вместе с дефибриллятором | наличие |  |
| 2.10 | Анализ аритмии Текстовое сообщение на русском языке | наличие |  |
| 2.11 | Калькулятор желудочковых экстрасистол | наличие |  |
| 2.12 | Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной | наличие |  |
| 2.13 | Отображение на главном экране цифровых параметров | ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС |  |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: | наличие |  |
| 3.1 | Отображение частоты пульса, SpO2 и порогов тревог | цифровое |  |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма | наличие |  |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое |  |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 0% до 100% |  |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 15 до 320 уд/мин |  |
| 3.6 | Точность измерения частоты пульса | не более 1% |  |
| 3.7 | Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 | 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2 |  |
| 3.8 | Пределы погрешности при измерении ЧП | 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин |  |
| 4. | Канал термометрии: | наличие |  |
| 4.1 | Метод измерения, количество каналов | Терморезисторный, 2 канала (кожная и центральная) |  |
| 4.2 | Отображение температуры | цифровое, в том числе разность по 2 каналам |  |
| 4.3 | Диапазон измерений | 20-45 градусов С |  |
| 4.4 | Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более | + 0,1 градуса С |  |
| 4.5 | Типы датчиков | поверхностный, полостной (эзофагеальный) |  |
| 5. | Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): | наличие |  |
| 5.1 | Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) | наличие |  |
| 5.2 | Метод измерения | Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии |  |
| 5.3 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |  |
| 5.4 | Диапазон измерения давления | 0-300 мм.рт.ст. |  |
| 5.5 | Абсолютная погрешность измерения | не более ±3 мм.рт.ст. |  |
| 5.6 | Время измерения, среднее | взрослый режим - не более 30сек. детский режим - не более 25 сек |  |
| 5.7 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 90 мин., с шагом регулировки 1 мин |  |
| 5.8 | Периодичность измерений, по выбору пользователя | от 1 мин. |  |
| 5.9 | Режим измерений | Взрослый, детский, неонатальный |  |
| 5.10 | Цикл измерений | цикл автоматический непрерывный, ручной |  |
| 6. | Канал измерения параметров дыхания: | наличие |  |
| 6.1 | Метод измерения импедансный | наличие |  |
| 6.2 | Отображение респирограммы | наличие |  |
| 6.3 | Диапазон измерения частоты дыхания | 5-160 1/мин |  |
| 6.4 | Отображение кривой дыхания в диапазоне | 0-200 1/мин |  |
| 7. | Термопринтер | наличие |  |
| 7.1 | Термопечать | разрешение не менее 200 точек/дюйм |  |
| 7.2 | Количество одновременно распечатываемых кривых | 3 |  |
| 7.3 | Печать данных | кривые, таблицы, тренды |  |
| 7.4 | Ширина бумаги, не менее | 50 мм |  |
| 8. | Дисплей | наличие |  |
| 8.1 | Широкоэкранный цветной TFT дисплей с активным подсветом, соотношение сторон 5:3. | наличие |  |
| 8.2 | Размеры дисплея, диагональ | 7,2 дюйма (18,3 см) |  |
| 8.3 | Разрешение дисплея (не менее WVGA) | 800Х480 пикселей |  |
| 9. | Интерфейс пользователя |  |  |
| 9.1 | Одновременное отображение на дисплее, кривых | 5, одновременно |  |
| 9.2 | Режим «большие цифры» | наличие |  |
| 9.3 | Запись фрагментов кривых в память прибора, в режимах | автоматический, ручной, по тревоге |  |
| 9.4 | Звуковая индикация | частоты пульса |  |
| 9.5 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая | наличие |  |
| 9.6 | Экспертная система, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь | наличие |  |
| 9.7 | Манипулятор | типа «шаттл» |  |
| 9.8 | Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга | наличие |  |
| 9.9 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать | наличие |  |
| 9.10 | Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати | не менее 30 фрагментов |  |
| 9.11 | Встроенная ручка для переноски прибора | наличие |  |
| 9.12 | Наличие системы сохранения настроек пользователя – профили пользователя. | не менее 6 профилей |  |
| 10. | Сигналы тревоги: | наличие |  |
| 10.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам | наличие |  |
| 10.2 | Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам | наличие |  |
| 10.3 | Регулирование громкости звуковой тревоги | не менее 10 градаций |  |
| 10.4 | Возможность выключения подачи звукового сигнала на 2 минуты | наличие |  |
| 10.5 | Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке | наличие |  |
| 10.6 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, ЧП, SpO2, SysAD, DiaAD, ЧД, смещение ST-сегмента, T |  |
| 10.7 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. |  |
| 11. | Хранение данных: | наличие |  |
| 11.1 | Фиксируемые тренды по параметрам: ЧСС, ЧП, SpO2, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), ЧД, смещение ST-сегмента | наличие |  |
| 11.2 | Виды трендов | числовые интегрированные, табличные, графические |  |
| 11.3 | Отображение числовых интегрированных трендов | в едином поле с привязкой к действительному времени |  |
| 11.4 | Формат отображаемых трендов | определяется пользователем. |  |
| 11.5 | Функция печати данных трендов на встроенном принтере | наличие |  |
| 11.6 | Прокрутка графических трендов на экране, в интервалах | 1,5; 3; 6; 12; 24 часов |  |
| 11.7 | Отображение трендовых данных с дискретностью | 15 сек или 1 минута |  |
| 11.8 | Базовый объем памяти регистрации трендов, не менее | 96 часов |  |
| 11.9 | Режим запоминания | автоматический |  |
| 11.10 | Энергонезависимая память | не менее 300 часов |  |
| 12. | Аксессуары на 1 монитор: | наличие |  |
| 12.1 | ЭКГ кабель 4-х жильный | 1 шт. |  |
| 12.2 | Комплект одноразовых электродов | 60 шт. |  |
| 12.3 | Комплект одноразовых электродов неонатальных | 60 шт. |  |
| 12.4 | Датчик пульсоксиметрический, неонатальный | 1 шт. |  |
| 12.5 | Датчик пульоксиметрический (прищепка) | 1 шт. |  |
| 12.6 | Датчик температуры кожный | 1 шт. |  |
| 12.7 | Датчик температуры полостной | 1 шт. |  |
| 12.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт., длина не менее 2.3м |  |
| 12.9 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. |  |
| 12.10 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. |  |
| 12.11 | Манжета для измерения АД, неонатальная | 5 шт. |  |
| 12.12 | Встроенный аккумулятор | 1 шт. |  |
| 12.13 | Бумага для термопринтера (рулон) – 2шт | наличие |  |

Система централизованного мониторинга для подключения до 32 мониторов реаниматолога

Наименование, производитель ______________________________________________________

| 1 | Совместимость с мониторами МПР 5-02 «Тритон-электроникс» (имеющихся у заказчика) | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Отображение в реальном времени отслеживаемых приборами параметров (SpO2, ЧП, ЭКГ, ST-сегмент, ЧСС, Т, АД, EtCO2, FiCO2, ЧД) в виде цифровых значений и графиков (капнограмма, респирограмма, плетизмограмма) в многооконном режиме. | Наличие |  |
| 1.2 | Объединение пульсоксиметров и мониторов прикроватных реаниматолога с центральным постом | Наличие |  |
| 1.3 | Использование принтера | Наличие |  |
| 2 | Программа для централизованного мониторинга CardioNet | наличие |  |
| 2.1 | Всплывающее меню подсказки и управления в области любого параметра | Наличие |  |
| 2.2 | Запись любых данных с прибора в отдельный файл на диске в реальном времени | Наличие |  |
| 2.3 | Режимы просмотра | «монитор», «память», «файл» |  |
| 2.4 | Окно повышенного внимания | Наличие |  |
| 2.5 | Отдельное окно просмотра ЭКГ | Наличие |  |
| 2.6 | Автомасштабирование выводимых трендов по вертикали | Наличие |  |
| 2.7 | Трехуровневая, аудиовизуальная, тревожная сигнализация, кодировка степени тревоги цветом. Система тревожных текстовых сообщений. | Наличие |  |
| 2.8 | Вывод на принтер 4 стандартных печатных форм для внесения в историю болезни: - суточные тренды - производственные тренды - ЭКГ - тренды + ЭКГ | Наличие |  |
| 2.9 | Встроенные журналы движения больных, анестезий и манипуляций | Наличие |  |
| 2.10 | Создание архива как на рабочей станции, так и на магнитных носителях (дискеты, диски) | Наличие |  |
| 2.11 | Программа поддерживает русский и английский интерфейсы | Наличие |  |
| 3 | Центральный пост | наличие |  |
| 3.1 | HDD 80 Gb | Наличие |  |
| 3.2 | 256Mb оперативной памяти | Наличие |  |
| 3.3 | VRAM 64 Mb | Наличие |  |
| 3.4 | Сетевая карта (UTP) | Наличие |  |
| 3.5 | Количество активных приборов (не более 32-х) определяется пользователем | Наличие |  |
| 4 | Операционная система | Windows 98 или Windows 2000 или Windows XP |  |
| 5 | Монитор | наличие |  |
| 5.1 | Размер экрана по диагонали 17” | Наличие |  |
| 5.2 | Разрешение 1024*768 | Наличие |  |
| 6 | Комплект сетевой | наличие |  |
| 6.1 | Физическая среда передачи данных - ETHERNET 2 | Наличие |  |
| 6.2 | Протокол обмена данными - IPX 802.3., UDP(TCP\IP) | Наличие |  |
| 6.3 | Скорость обмена данными - 10 Мбит/сек | Наличие |  |
| 7 | Лазерный ч/б принтер (формат А4) | Наличие |  |
| 8 | Источник бесперебойного питания (UPS 250) | Наличие |  |

Примечание.

Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лот № 2

Кровать универсальная функциональная электрическая

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель______________________________________________________

| № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Обеспечение медицинского ухода за лежачим пациентами |  |
| 2 | Несущий каркас кровати | Сталь, покрытая эпоксидной эмалью |  |
| 2.1 | Колеса с резиновым покрытием и индивидуальным тормозом на каждом колесе | Наличие |  |
| 2.2 | Ударопрочные бамперы по краям несущего каркаса | Наличие |  |
| 3 | Количество секций ложа | 4 |  |
| 3.1 | Секции ложа съемные, изготовленные из высокопрочного пластика с угловыми упорами для матраса и отверстиями для крепления фиксирующих ремней | Наличие |  |
| 3.2 | Размер ложа, не менее: | 193х90 см |  |
| 3.3 | Максимальная суммарная нагрузка на ложе не менее | 280 кг. |  |
| 3.4 | Максимальная точечная нагрузка на головную коленную секцию не менее | 100 кг |  |
| 4 | Электрический привод регулировки высоты | Наличие |  |
| 4.1 | Диапазон регулировки высоты ложа, не менее: | 380-650 мм |  |
| 4.2 | Грузоподъемность привода регулировки высоты, не менее: | 240 кг. |  |
| 5 | Электрический привод регулировки угла наклона спинной секции | Наличие |  |
| 5.1 | Диапазон изменения угла наклона спинной секции, не менее: | 0 – 75 0 |  |
| 5.2 | Рентгенопрозрачность спинной секции | Возможность |  |
| 6 | Электрический привод регулировки угла наклона коленной секции | Наличие |  |
| 6.1 | Диапазон изменения угла наклона коленной секции, не менее: | 0 – 40 0 |  |
| 7 | Спинки кровати | Съемные, снабжены фиксирующими замками для безинструментальной снятия и установки |  |
| 8 | Боковые 2-х секционные поручни из высокопрочного пластика | Наличие |  |
| 8.1 | Независимое складывание секций поручней с фиксацией в крайних положениях | Наличие |  |
| 8.2 | В сложенном состоянии боковые поручни не выступают за пределы ложа, обеспечивая нулевой зазор с каталкой | Наличие |  |
| 8.3 | Допустимая нагрузка на каждую секцию поручней, не менее | 75 кг. |  |
| 9 | Независимые пульты управления положениями кровати для пациента и для персонала | Наличие |  |
| 9.1 | Для пациента: пульт управления функциями кровати интегрирован в боковые поручни у изголовья | Наличие |  |
| 9.2 | Для персонала: пульт управления находится вне зоны доступа пациента и содержит функции блокировки изменения положений кровати | Наличие |  |
| 9.3. | Выносной дополнительный пульт управления | Возможность |  |
| 10 | Крепежные устройства для дополнительных аксессуаров | Наличие |  |
| 11 | Комплектация: |  |  |
| 11.1 | Матрас влагостойкий, с противобактериальными и противогрибковыми свойствами, трудновоспламеняемый, толщиной не менее | 10 см |  |
| 11.2 | Крючки для дренажных пакетов на каждой стороне кровати не менее: | 3 |  |
| 11.3 | Обеденный столик, монтируемый на боковые поручни | Возможность |  |
| 1.4 | Стойка для инфузий, регулируемая по высоте | Наличие |  |
| 11.5. | Держатель кислородного баллона из нержавеющей стали | Возможность |  |
| 11.6 | Подкроватная корзина из нержавеющей стали | Возможность |  |
| 11.7 | Держатель емкостей для дренажа из нержавеющей стали | Возможность |  |
| 11.8 | Держатель карты пациента из высокопрочного пластика | Возможность |  |
| 12. | Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц без дополнительных устройств электроподготовки | Наличие |  |
| 13 | Габаритные размеры кровати в поднятом положении при опущенных поручнях не более: | 218х95х110см |  |

Примечание.

Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке и подаче заявки на участие в открытом аукционе № 100, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе № 100.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель организации ___________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 5.1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ №_____

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица -участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____»________________, проживающего (ей) по адресу: ____________________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

при проведении открытого аукциона № 100 на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право:

1) снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона № 100, на «шаг аукциона» по своему усмотрению,

2) подписи протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись     уполномоченного     _____________________ удостоверяю.                               							                (подпись)

Руководитель организации  _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Н.Б. Абрамовой

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе 
 № 100 по лоту № _________.

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:__________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 7

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Н.Б. Абрамовой

Уведомление

об отзыве заявки на участие

в открытом  аукционе

Настоящим письмом _____________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом аукционе  № 100  по лоту № _________ .

Забрать Заявку на участие в аукционе доверяем работнику нашей организации ____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Часть II

ПроектЫ муниципальнЫХ контрактОВ

ПРОЕКТ

ЛОТ № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново							                         “____” __________ 2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Андреева Андрея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны,  руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку нового медицинского оборудования: мониторов прикроватных реаниматолога, портативных в количестве 9 шт. ____________________________, совместимых с системой централизованного мониторинга для подключения  мониторов в количестве 1 шт. __________________________,  для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

2.1. Место поставки: г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3, (здание стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»).

2.	Цена КОнтракта и порядок расчетов

2.1.	Цена Контракта составляет ___________________________________________________  (_______________________________________) рублей, и включает стоимость оборудования и комплектующих, расходы на доставку, разгрузку, монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала Заказчика работе на оборудовании, уплату таможенных пошлин, налогов, в т. ч. НДС и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может быть изменена в ходе исполнения настоящего Контракта.

2.3.	Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счета – фактуры, товарно-транспортной накладной, акта ввода оборудования в эксплуатацию, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после поставки товара.

2.5. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета.

3.	Порядок и условия поставки товара

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.  Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией.

3.2.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.3. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.5. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо  -  разгрузочных работах к месту доставки.

3.7.	Поставщик обязуется передать Товар свободный от прав третьих лиц.

3.8. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара и акт ввода в эксплуатацию с приложением  к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, а также соответствует техническим характеристикам, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. Поставщик предоставляет заверенные держателем подлинника копии всех предусмотренных действующим законодательством РФ документов, подтверждающих качество и безопасность Товара (регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, сертификат соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение, сертификат об утверждении типа средств измерений, санитарно-гигиенический сертификат, сертификат системы менеджмента в  соответствии EN ISO 9001: 2000, технический паспорт). Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории РФ.

4.3. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления Акта. В случае, если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта для замены оборудования.

4.4. Гарантийный срок на мониторы – 18 месяцев. Гарантийное обслуживание – 18 месяцев. Гарантия на систему централизованного мониторинга  - 12 месяцев.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.	В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара  Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от цены контракта за каждый день просрочки.

5.4.	 Уплата неустойки  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или     несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации, возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.  Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2.Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _________________. Обязательства по настоящему контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

8.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены в письменном форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.3. Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.	Адреса, БАНКОВСКИЕ  реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

Адрес: 153008 г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3

Телефон/факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты:  ИНН 3728023930  КПП 370201001  Р\с 40204810800000000054  ГРКЦ ГУ Банка  России по Ивановской области г. Иваново  БИК 042406001

Заказчик: ____________/Андреев А.Г./

М. П.

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

Поставщик: ___________/________________/

М. П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «__» __________ 2008 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров по муниципальному контракту

от «    »            2008г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик: ____________/ Андреев А.Г./          Поставщик: ______________ /_____________/

М. П.                                                                                           М. П.

ПРОЕКТ

Лот № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на поставку медицинского оборудования

город  Иваново							    “____” __________ 2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Андреева Андрея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку нового медицинского оборудования: кроватей универсальных функциональных электрических в количестве 11 шт.________________________________,  для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Место поставки: г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3, (здание стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»).

2.	Цена контракта и порядок расчетов

2.1.	Цена Контракта составляет ___________________________________________________  (_______________________________________) рублей, и включает стоимость оборудования и комплектующих, расходы на доставку, разгрузку, монтаж оборудования, уплату таможенных пошлин, налогов, в т. ч. НДС и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может быть изменена в ходе исполнения Контракта.

2.3.	Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счета – фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после поставки товара.

2.4. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств городского бюджета.

3.	Порядок и условия поставки товара

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.  Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией.

3.2.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.3. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.5. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо  -  разгрузочных работах к месту доставки.

3.7.	Поставщик обязуется передать Товар свободный от прав третьих лиц.

3.8. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением  к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4. Качество товара

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем требованиям по качеству, а также соответствует техническим характеристикам, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. Поставщик предоставляет заверенные держателем подлинника копии всех, предусмотренных действующим законодательством РФ документов, подтверждающих качество и безопасность Товара (регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, сертификат соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение, технический паспорт). Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории РФ.

4.3. В случае выявления неисправности Товара, которая не могла быть обнаружена в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления Акта. В случае, если представитель Поставщика по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента составления Акта для замены оборудования.

4.4. Гарантийный срок – 18 месяцев.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3.	В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара  Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от цены контракта за каждый день просрочки.

5.4.	 Уплата неустойки  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или  несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации, возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _________________. Обязательства по настоящему контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

8.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены в письменном форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.3. Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.	Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

Адрес: 153008 г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3

Телефон/факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты:  ИНН 3728023930  КПП 370201001  р\с 40204810800000000054  ГРКЦ ГУ Банка  России по Ивановской области г. Иваново  БИК 042406001

Заказчик: ____________/Андреев А.Г./

М. П.

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

Поставщик: ___________/________________/

М. П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «__» __________ 2008 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товаров по муниципальному контракту

от «    »            2008г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик: ____________/ Андреев А.Г./          Поставщик: ______________ /_____________/

М. П.                                                                                           М. П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.Технические характеристики товара

Лот № 1.

Монитор прикроватный реаниматолога, портативный, совместимый с системой централизованного мониторинга для подключения  мониторов

| № п/п | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Регистрация следующих параметров: -сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра; - температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов; - дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); - степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента); | наличие |
| 1.2 | Режимы работы | взрослый, детский, неонатальный. |
| 1.3 | Встроенный аккумулятор | наличие |
| 1.4 | Заряд аккумулятора | автоматически от внутреннего ЗУ |
| 1.5 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 2 часов |
| 1.6 | Индикатор заряда, тревога по уровню заряда | звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке |
| 1.7 | Габаритные размеры | 240Х210Х150 |
| 1.8 | Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | не более 2,9 кг |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: | наличие |
| 2.1 | Регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF | наличие |
| 2.2 | Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ | наличие |
| 2.3 | Выбор комбинации отображаемых отведений ЭКГ пользователем | наличие |
| 2.4 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной |
| 2.5 | Диапазон измерения кардиокомплексов, при погрешности измерений не более 1% | 15-320 комплексов (QRS) в минуту |
| 2.6 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое, по всем отведениям |
| 2.7 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50мм/сек |
| 2.8 | Защита от помех электрохирургического инструмента | наличие |
| 2.9 | Совместное применение вместе с дефибриллятором | наличие |
| 2.10 | Анализ аритмии Текстовое сообщение на русском языке | наличие |
| 2.11 | Калькулятор желудочковых экстрасистол | наличие |
| 2.12 | Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной | наличие |
| 2.13 | Отображение на главном экране цифровых параметров | ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: | наличие |
| 3.1 | Отображение частоты пульса, SpO2 и порогов тревог | цифровое |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма | наличие |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 0% до 100% |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 15 до 320 уд/мин |
| 3.6 | Точность измерения частоты пульса | не более 1% |
| 3.7 | Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 | 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2 |
| 3.8 | Пределы погрешности при измерении ЧП | 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин |
| 4. | Канал термометрии: | наличие |
| 4.1 | Метод измерения, количество каналов | Терморезисторный, 2 канала (кожная и центральная) |
| 4.2 | Отображение температуры | цифровое, в том числе разность по 2 каналам |
| 4.3 | Диапазон измерений | 20-45 градусов С |
| 4.4 | Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более | + 0,1 градуса С |
| 4.5 | Типы датчиков | поверхностный, полостной (эзофагеальный) |
| 5. | Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): | наличие |
| 5.1 | Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) | наличие |
| 5.2 | Метод измерения | Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии |
| 5.3 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |
| 5.4 | Диапазон измерения давления | 0-300 мм.рт.ст. |
| 5.5 | Абсолютная погрешность измерения | не более ±3 мм.рт.ст. |
| 5.6 | Время измерения, среднее | взрослый режим - не более 30сек. детский режим - не более 25 сек |
| 5.7 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 90 мин., с шагом регулировки 1 мин |
| 5.8 | Периодичность измерений, по выбору пользователя | от 1 мин. |
| 5.9 | Режим измерений | Взрослый, детский, неонатальный |
| 5.10 | Цикл измерений | цикл автоматический непрерывный, ручной |
| 6. | Канал измерения параметров дыхания: | наличие |
| 6.1 | Метод измерения импедансный | наличие |
| 6.2 | Отображение респирограммы | наличие |
| 6.3 | Диапазон измерения частоты дыхания | 5-160 1/мин |
| 6.4 | Отображение кривой дыхания в диапазоне | 0-200 1/мин |
| 7. | Термопринтер | наличие |
| 7.1 | Термопечать | разрешение не менее 200 точек/дюйм |
| 7.2 | Количество одновременно распечатываемых кривых | 3 |
| 7.3 | Печать данных | кривые, таблицы, тренды |
| 7.4 | Ширина бумаги, не менее | 50 мм |
| 8. | Дисплей | наличие |
| 8.1 | Широкоэкранный цветной TFT дисплей с активным подсветом, соотношение сторон 5:3. | наличие |
| 8.2 | Размеры дисплея, диагональ | 7,2 дюйма (18,3 см) |
| 8.3 | Разрешение дисплея (не менее WVGA) | 800Х480 пикселей |
| 9. | Интерфейс пользователя |  |
| 9.1 | Одновременное отображение на дисплее, кривых | 5, одновременно |
| 9.2 | Режим «большие цифры» | наличие |
| 9.3 | Запись фрагментов кривых в память прибора, в режимах | автоматический, ручной, по тревоге |
| 9.4 | Звуковая индикация | частоты пульса |
| 9.5 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая | наличие |
| 9.6 | Экспертная система, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь | наличие |
| 9.7 | Манипулятор | типа «шаттл» |
| 9.8 | Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга | наличие |
| 9.9 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать | наличие |
| 9.10 | Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати | не менее 30 фрагментов |
| 9.11 | Встроенная ручка для переноски прибора | наличие |
| 9.12 | Наличие системы сохранения настроек пользователя – профили пользователя. | не менее 6 профилей |
| 10. | Сигналы тревоги: | наличие |
| 10.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам | наличие |
| 10.2 | Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам | наличие |
| 10.3 | Регулирование громкости звуковой тревоги | не менее 10 градаций |
| 10.4 | Возможность выключения подачи звукового сигнала на 2 минуты | наличие |
| 10.5 | Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке | наличие |
| 10.6 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, ЧП, SpO2, SysAD, DiaAD, ЧД, смещение ST-сегмента, T |
| 10.7 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. |
| 11. | Хранение данных: | наличие |
| 11.1 | Фиксируемые тренды по параметрам: ЧСС, ЧП, SpO2, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), ЧД, смещение ST-сегмента | наличие |
| 11.2 | Виды трендов | числовые интегрированные, табличные, графические |
| 11.3 | Отображение числовых интегрированных трендов | в едином поле с привязкой к действительному времени |
| 11.4 | Формат отображаемых трендов | определяется пользователем. |
| 11.5 | Функция печати данных трендов на встроенном принтере | наличие |
| 11.6 | Прокрутка графических трендов на экране, в интервалах | 1,5; 3; 6; 12; 24 часов |
| 11.7 | Отображение трендовых данных с дискретностью | 15 сек или 1 минута |
| 11.8 | Базовый объем памяти регистрации трендов, не менее | 96 часов |
| 11.9 | Режим запоминания | автоматический |
| 11.10 | Энергонезависимая память | не менее 300 часов |
| 12. | Аксессуары на 1 монитор: | наличие |
| 12.1 | ЭКГ кабель 4-х жильный | 1 шт. |
| 12.2 | Комплект одноразовых электродов | 60 шт. |
| 12.3 | Комплект одноразовых электродов неонатальных | 60 шт. |
| 12.4 | Датчик пульсоксиметрический, неонатальный | 1 шт. |
| 12.5 | Датчик пульоксиметрический (прищепка) | 1 шт. |
| 12.6 | Датчик температуры кожный | 1 шт. |
| 12.7 | Датчик температуры полостной | 1 шт. |
| 12.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт., длина не менее 2.3м |
| 12.9 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. |
| 12.10 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. |
| 12.11 | Манжета для измерения АД, неонатальная | 5 шт. |
| 12.12 | Встроенный аккумулятор | 1 шт. |
| 12.13 | Бумага для термопринтера (рулон) – 2шт | наличие |

Система централизованного мониторинга для подключения до 32 мониторов реаниматолога

| 1 | Совместимость с мониторами МПР 5-02 «Тритон-электроникс» (имеющихся у заказчика) | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Отображение в реальном времени отслеживаемых приборами параметров (SpO2, ЧП, ЭКГ, ST-сегмент, ЧСС, Т, АД, EtCO2, FiCO2, ЧД) в виде цифровых значений и графиков (капнограмма, респирограмма, плетизмограмма) в многооконном режиме. | Наличие |
| 1.2 | Объединение пульсоксиметров и мониторов прикроватных реаниматолога с центральным постом | Наличие |
| 1.3 | Использование принтера | Наличие |
| 2 | Программа для централизованного мониторинга CardioNet | наличие |
| 2.1 | Всплывающее меню подсказки и управления в области любого параметра | Наличие |
| 2.2 | Запись любых данных с прибора в отдельный файл на диске в реальном времени | Наличие |
| 2.3 | Режимы просмотра | «монитор», «память», «файл» |
| 2.4 | Окно повышенного внимания | Наличие |
| 2.5 | Отдельное окно просмотра ЭКГ | Наличие |
| 2.6 | Автомасштабирование выводимых трендов по вертикали | Наличие |
| 2.7 | Трехуровневая, аудиовизуальная, тревожная сигнализация, кодировка степени тревоги цветом. Система тревожных текстовых сообщений. | Наличие |
| 2.8 | Вывод на принтер 4 стандартных печатных форм для внесения в историю болезни: - суточные тренды - производственные тренды - ЭКГ - тренды + ЭКГ | Наличие |
| 2.9 | Встроенные журналы движения больных, анестезий и манипуляций | Наличие |
| 2.10 | Создание архива как на рабочей станции, так и на магнитных носителях (дискеты, диски) | Наличие |
| 2.11 | Программа поддерживает русский и английский интерфейсы | Наличие |
| 3 | Центральный пост | наличие |
| 3.1 | HDD 80 Gb | Наличие |
| 3.2 | 256Mb оперативной памяти | Наличие |
| 3.3 | VRAM 64 Mb | Наличие |
| 3.4 | Сетевая карта (UTP) | Наличие |
| 3.5 | Количество активных приборов (не более 32-х) определяется пользователем | Наличие |
| 4 | Операционная система | Windows 98 или Windows 2000 или Windows XP |
| 5 | Монитор | наличие |
| 5.1 | Размер экрана по диагонали 17” | Наличие |
| 5.2 | Разрешение 1024*768 | Наличие |
| 6 | Комплект сетевой | наличие |
| 6.1 | Физическая среда передачи данных - ETHERNET 2 | Наличие |
| 6.2 | Протокол обмена данными - IPX 802.3., UDP(TCP\IP) | Наличие |
| 6.3 | Скорость обмена данными - 10 Мбит/сек | Наличие |
| 7 | Лазерный ч/б принтер (формат А4) | Наличие |
| 8 | Источник бесперебойного питания (UPS 250) | Наличие |

Лот № 2.

Кровать универсальная функциональная электрическая

| № п/п | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Обеспечение медицинского ухода за лежачим пациентами |
| 2 | Несущий каркас кровати | Сталь, покрытая эпоксидной эмалью |
| 2.1 | Колеса с резиновым покрытием и индивидуальным тормозом на каждом колесе | Наличие |
| 2.2 | Ударопрочные бамперы по краям несущего каркаса | Наличие |
| 3 | Количество секций ложа | 4 |
| 3.1 | Секции ложа съемные, изготовленные из высокопрочного пластика с угловыми упорами для матраса и отверстиями для крепления фиксирующих ремней | Наличие |
| 3.2 | Размер ложа, не менее: | 193х90 см |
| 3.3 | Максимальная суммарная нагрузка на ложе не менее | 280 кг. |
| 3.4 | Максимальная точечная нагрузка на головную коленную секцию не менее | 100 кг |
| 4 | Электрический привод регулировки высоты | Наличие |
| 4.1 | Диапазон регулировки высоты ложа, не менее: | 380-650 мм |
| 4.2 | Грузоподъемность привода регулировки высоты, не менее: | 240 кг. |
| 5 | Электрический привод регулировки угла наклона спинной секции | Наличие |
| 5.1 | Диапазон изменения угла наклона спинной секции, не менее: | 0 – 75 0 |
| 5.2 | Рентгенопрозрачность спинной секции | Возможность |
| 6 | Электрический привод регулировки угла наклона коленной секции | Наличие |
| 6.1 | Диапазон изменения угла наклона коленной секции, не менее: | 0 – 40 0 |
| 7 | Спинки кровати | Съемные, снабжены фиксирующими замками для безинструментальной снятия и установки |
| 8 | Боковые 2-х секционные поручни из высокопрочного пластика | Наличие |
| 8.1 | Независимое складывание секций поручней с фиксацией в крайних положениях | Наличие |
| 8.2 | В сложенном состоянии боковые поручни не выступают за пределы ложа, обеспечивая нулевой зазор с каталкой | Наличие |
| 8.3 | Допустимая нагрузка на каждую секцию поручней, не менее | 75 кг. |
| 9 | Независимые пульты управления положениями кровати для пациента и для персонала | Наличие |
| 9.1 | Для пациента: пульт управления функциями кровати интегрирован в боковые поручни у изголовья | Наличие |
| 9.2 | Для персонала: пульт управления находится вне зоны доступа пациента и содержит функции блокировки изменения положений кровати | Наличие |
| 9.3. | Выносной дополнительный пульт управления | Возможность |
| 10 | Крепежные устройства для дополнительных аксессуаров | Наличие |
| 11 |  |  |
| 11.1 | Матрас влагостойкий, с противобактериальными и противогрибковыми свойствами, трудновоспламеняемый, толщиной не менее | 10 см |
| 11.2 | Крючки для дренажных пакетов на каждой стороне кровати не менее: | 3 |
| 11.3 | Обеденный столик, монтируемый на боковые поручни | Возможность |
| 1.4 | Стойка для инфузий, регулируемая по высоте | Наличие |
| 11.5. | Держатель кислородного баллона из нержавеющей стали | Возможность |
| 11.6 | Подкроватная корзина из нержавеющей стали | Возможность |
| 11.7 | Держатель емкостей для дренажа из нержавеющей стали | Возможность |
| 11.8 | Держатель карты пациента из высокопрочного пластика | Возможность |
| 12. | Питание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц без дополнительных устройств электроподготовки | Наличие |
| 13 | Габаритные размеры кровати в поднятом положении при опущенных поручнях не более: | 218х95х110см |

2. Требование к качеству и безопасности поставляемого товара

Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам и должно быть подтверждено сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями. Поставщик гарантирует  качество и надежность поставляемого Товара.

Товар должен быть новым, адаптированным к российским условиям эксплуатации. Товар по качеству и комплектности  должен соответствовать  техническим нормам, требованиям безопасности, быть исправным.

Поставляемый товар должен иметь:

Лот № 1  - регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, сертификат соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение, сертификат об утверждении типа средств измерений, санитарно-гигиенический сертификат, сертификат системы менеджмента в  соответствии EN ISO 9001: 2000, технический паспорт.

Лот № 2  - регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ, сертификат соответствия, санитарно – эпидемиологическое заключение, технический паспорт.

3. Требования к сроку предоставления гарантии качества на поставляемые товары

Поставщик дает гарантию па поставляемый товар в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид товара.

Лот № 1. Гарантийный срок на монитор– 18 месяцев.

Гарантийное обслуживание – 18 месяцев.

Гарантия на систему централизованного мониторинга  - 12 месяцев.

Лот № 2. Гарантийный срок составляет 24 месяца.