## Лок.сметы 1 и 2
Организация системы автоматической пожарной сигнализации в МОУ гимназии №32
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
Заказчик: МОУ гимназия №32
Подрядчик: индивидуальный предприниматель Серёжин Ю.И.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02
на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в МОУ гимназии №32
(ул.Ленина, 53)
[24 empty] | ФЕРм-10 монтажники | ФЕРм-10 Машинисты | ФЕРм-10 монтажники | ФЕРм-10 монтажники | ФЕРм-10 машинисты | ФЕРм-08 монтажники | ФЕРм-08 машинисты | ФЕРм-11 монтажники | ТЕР-46 монтажники | ТЕР-46 машинисты
|  | Основание: дог.№ ____ от "___ "___________ |  | 2008 г. | [19 empty] | 10-01-051- 10-01-055- 10-02-030- 10-06-068- 10-06-079- 10-08-001- 10-08-002- 10-08-003- 10-08-004- |  | 10-04-100- 10-04-101- | 10-06-034- Отд.6 разд.2 |  | 08-01-122- 08-02-396- 08-02-399- 08-02-409- 08-02-411- 08-02-412- |  | 11-08-001- отд. 08 | 46-03-009-
|  | Сметная стоимость _________________________ | 777378.8281 | руб.
|  | Средства на оплату труда____________________ | 212307.889 | руб.
Составлена в ценах : 2 кв. 2008г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
[5 empty] | Всего |  | Эксплуат. машин | Материалы | Затраты на единицу чел.- час | Всего | Основной зарплаты |  |  | Эксплуат. машин |  |  | Материалы |  |  | Затраты всего чел.- час
[5 empty] | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты
[23 empty] | 0 | 0
В т. ч. зарплаты
[24 empty] | Монтажники | Машинисты | Монтажники | Монтажники | Машинисты | Монтажники | Машинисты | Монтажники | Монтажники | Машинисты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | ФОТ машинистов | Экспл. машин | Н.Р. = 80% С.П. = 60% |  | Н.Р. = 92% С.П. = 65% | Н.Р. = 100% С.П. = 65% |  | Н.Р. = 95% С.П. = 65% |  | Н.Р. = 80% С.П. = 60% | Н.Р. = 110% С.П. = 70%
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ТЕР-2001-46)
1.1 | 46-03-009-04 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 1.5 | 2243.64 |  | 1746.21 | 0 | 67.22 | 3365.46 | 746.145 |  |  | 2619.315 |  |  | 0 |  |  | 100.83 |  |  | 2619.315 | [8 empty] | 746.145
[5 empty] | 497.43 |  | 162.76 | [6 empty] | 244.14 | [7 empty] | 244.14 | [10 empty] | 244.14
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ФЕРм-2001г. №№ 8,10)
2.1 | 10-08-001-02 к =1,2 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 20 лучей | шт. | 2 | 403.03 |  | 0.31 | 10.38 | 39 | 963.12 | 941.616 |  |  | 0.744 |  |  | 20.76 |  |  | 93.6 |  |  | 0.744 | 941.616
[5 empty] | 392.34 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.2 | 10-08-001-01 к =1,2 | Прибор ПС приемно-контрольный, пусковой на 10 лучей | шт. | 1 | 249.05 |  | 0.31 | 7.3 | 24 | 297.4 | 289.728 |  |  | 0.372 |  |  | 7.3 |  |  | 28.8 |  |  | 0.372 | 289.728
[5 empty] | 241.44 |  | 0 | [6 empty] | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14
2.3 | 10-08-003-06 к =1,2 | Блок питания | шт. | 2 | 89.2 |  | 0.34 | 6.06 | 8 | 211.656 | 198.72 |  |  | 0.816 |  |  | 12.12 |  |  | 19.2 |  |  | 0.816 | 198.72
[5 empty] | 82.8 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.4 | 10-08-002-02 к =1,2 | Извещатель ПС дымовой, ручной | шт. | 481 | 22.02 |  | 0.31 | 2.47 | 2 | 12472.33 | 11105.328 |  |  | 178.932 |  |  | 1188.07 |  |  | 1154.4 |  |  | 178.932 | 11105.328
[5 empty] | 19.24 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.5 | 10-08-002-01 к =1,2 | Извещатель ПС тепловой | шт. | 4 | 10.88 |  | 0.12 | 1.14 | 1 | 51.312 | 46.176 |  |  | 0.576 |  |  | 4.56 |  |  | 4.8 |  |  | 0.576 | 46.176
[5 empty] | 9.62 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.6 | 10-08-003-07 к =1,2 | Комплект оптико-эл.преобразователей (излучатель, фотоприемник) | комплект | 8 | 94.48 |  | 0.68 | 7.22 | 9 | 895.456 | 831.168 |  |  | 6.528 |  |  | 57.76 |  |  | 86.4 |  |  | 6.528 | 831.168
[5 empty] | 86.58 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.7 | 10-04-101-07 к =1,2 | Громкоговоритель (сирена) в помещении | шт. | 1 | 30.66 |  | 0 | 12.52 | 2 | 34.288 | 21.768 |  |  | 0 |  |  | 12.52 |  |  | 2.4 | [5 empty] | 21.768
[5 empty] | 18.14 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.8 | 10-04-101-15 к =1,2 | Световое табло (световой оповещатель) | шт. | 1 | 20.97 |  | 0 | 1.73 | 2 | 24.818 | 23.088 |  |  | 0 |  |  | 1.73 |  |  | 2.4 | [5 empty] | 23.088
[5 empty] | 19.24 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.9 | 10-06-068-16 к =1,2 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы | сетевой элемент | 3 | 295.9 |  | 0 | 0 | 20 | 1065.24 | 1065.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 72 |  |  |  | 1065.24
[5 empty] | 295.9 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.10 | 10-06-079-01 к =1,2 | Измерение сопротивления шлейфа | 1 участок | 32 | 81.63 |  | 0 | 0 | 9 | 3134.592 | 3134.592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 345.6 |  |  |  | 3134.592
[5 empty] | 81.63 |  | 0 | [6 empty] | 0
2.11 | 10-06-034-12 к =1,2 | Коробка распределительная | шт. | 6 | 67.94 |  | 37.69 | 11.01 | 2 | 475.956 | 138.528 |  |  | 271.368 |  |  | 66.06 |  |  | 14.4 |  |  | 271.368 |  |  |  | 138.528
[5 empty] | 19.24 |  | 3.94 | [6 empty] | 28.368 | [7 empty] | 28.368 | [5 empty] | 28.368
2.12 | 08-02-396-20 к =1,2; | Короба пластмассовые | 100 м. | 29.51 | 291.33 |  | 14.48 | 85.2 | 37.6 | 9813.7276 | 6786.7098 |  |  | 512.7658 |  |  | 2514.252 |  |  | 1331.4912 |  |  | 512.7658 | [5 empty] | 6786.7098
[5 empty] | 191.65 |  | 3.45 | [6 empty] | 122.1714 | [7 empty] | 122.1714 | [7 empty] | 122.1714
2.13 | 08-02-399-01 к =1,2; | Прокладка проводов в коробах | 100 м. | 48.55 | 139.2 |  | 50.89 | 55.19 | 3.52 | 7573.8971 | 1929.5712 |  |  | 2964.8514 |  |  | 2679.4745 |  |  | 205.0752 |  |  | 2964.8514 | [5 empty] | 1929.5712
[5 empty] | 33.12 |  | 18.24 | [6 empty] | 1062.6624 | [7 empty] | 1062.6624 | [7 empty] | 1062.6624
2.14 | 08-02-410-01 к =1,2 | Трубы полиэтиленовые (d до 25 мм.) | 100 м. | 1.3 | 946.15 |  | 32.42 | 756.58 | 16.7 | 1279.2832 | 245.154 |  |  | 50.5752 |  |  | 983.554 |  |  | 26.052 |  |  | 50.5752 | [5 empty] | 245.154
[5 empty] | 157.15 |  | 1.49 | [6 empty] | 2.3244 | [7 empty] | 2.3244 | [7 empty] | 2.3244
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14
2.15 | 08-02-412-01 к =1,2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и рукава (сечение провода до 2,5 кв.мм.) | 100 м. | 1.3 | 635.2 |  | 2.31 | 580.1 | 5.61 | 840.086 | 82.3524 |  |  | 3.6036 |  |  | 754.13 |  |  | 8.7516 |  |  | 3.6036 | [5 empty] | 82.3524
[5 empty] | 52.79 |  | 0.14 | [6 empty] | 0.2184 | [7 empty] | 0.2184 | [7 empty] | 0.2184
2.16 | 08-02-412-09 к =1,2 | Провод каждый последующий (сечением до 6 кв.мм.) | 100 м. | 0.3 | 219.25 |  | 2.31 | 195.39 | 2.29 | 67.2066 | 7.758 |  |  | 0.8316 |  |  | 58.617 |  |  | 0.8244 |  |  | 0.8316 | [5 empty] | 7.758
[5 empty] | 21.55 |  | 0.14 | [6 empty] | 0.0504 | [7 empty] | 0.0504 | [7 empty] | 0.0504
Итого в уроне базовых цен 2001г (ТЕР) : | [9 empty] | 3365.46 | 746.145 |  |  | 2619.315 |  |  | 0 |  |  | 100.83 | ФЕР | 1215.795 | 3991.9636 | 17612.568 | 0 | 44.856 | 138.528 | 28.368 | 9051.5454 | 1187.427 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 244.14 | [6 empty] | ТЕР | 244.14 | 2619.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.145 | 244.14
Коэффициенты пересчета стоимости на 2 кв. 2008г (ТЕР) : | [10 empty] | 8.95 |  |  | 3.54 |  |  | 4.43
8.95
Итого с учетом индексации (ТЕР) : | [9 empty] | 15950.3728 | 6677.9978 |  |  | 9272.3751 |  |  | 0 |  |  | 100.83
2185.053
Итого в уроне базовых цен 2001г (ФЕР) : | [9 empty] | 39200.3685 | 26847.4974 |  |  | 3991.9636 |  |  | 8360.9075 |  |  | 3497.0244
1215.795
Коэффициенты пересчета стоимости на 2 кв. 2008г (ФЕР) : | [10 empty] | 8.95 | * | 0.81 | 3.54 | * | 1.06 | 4.43 | * | 0.99
[14 empty] | 8.95 | * | 0.81
Итого с учетом индексации (ФЕР) : | [9 empty] | 246278.8085 | 194630.9324 |  |  | 14979.4441 |  |  | 36668.432 |  |  | 3497.0244
8813.9059
ИТОГО : | [9 empty] | 262229.1813 | 201308.9302 |  |  | 24251.8192 |  |  | 36668.432 |  |  | 3597.8544 | ФЕР | 1215.795 | 3991.9636 | 17612.568 | 0 | 44.856 | 138.528 | 28.368 | 9051.5454 | 1187.427 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 10998.9589 | [6 empty] | ТЕР | 244.14 | 2619.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.145 | 244.14
Наименование расходов по разделам 1 и 2 | [13 empty] | Значение |  |  | Прямые |  |  |  | Накладные расходы |  | Сметная прибыль
ФОТ рабочих -монтажников (ФЕРм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) | [13 empty] | 8.95 | * | 0.81 | 127682.3117 | [8 empty] | 0 | ФОТ в ТЕР
ФОТ рабочих -монтажников (ФЕРм-10-отдел 04, раздел 11) | [13 empty] | 8.95 | * | 0.81 | 325.1836 | [8 empty] | 0 | СУММА
ФОТ рабочих-монтажников (ФЕРм-10-отдел 06 раздел 2) | [13 empty] | 8.95 | * | 0.81 | 1004.2587
ФОТ рабочих-машинистов (ФЕРм-10-отдел 06 раздел 2) - в составе расходов "Машины и механизмы" | [13 empty] | 8.95 | * | 0.81 | 205.6538 | [8 empty] | 0 | СУММА
ФОТ рабочих-монтажников (ФЕРм-08) | [13 empty] | 8.95 | * | 0.81 | 65619.1784
ФОТмашинистов (ФЕРм-08) - в составе расходов "Машины и механизмы (ФЕРм) | [13 empty] | 8.95 | * | 0.81 | 8608.252
ФОТ рабочих (ТЕР-46)-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [13 empty] | 8.95 |  |  | 6677.9978
ФОТ машинистов (ТЕР-46) -Работы по реконструкции зданий и сооружений) - составе расходов "Машины и механизмы" | [13 empty] | 8.95 |  |  | 2185.053
Материалы (ФЕРм) | [13 empty] | 4.43 | * | 0.99 | 36668.432
Машины и механизмы (ФЕРм) | [13 empty] | 3.54 | * | 1.06 | 14979.4441
Машины и механизмы (ТЕР-46) | [13 empty] | 3.54 |  |  | 9272.3751
Заготовительно-складские расходы | [13 empty] | 1.2% |  |  | 440.0212
Накладные расходы (ФЕРм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) | [13 empty] | 80%*0,94 |  |  | 96017.0984 |  |  |  | 96017.0984
Накладные расходы (ФЕРм-10 отдел 04, раздел 11) | [13 empty] | 92%*0,94 |  |  | 281.2188 |  |  |  | 281.2188
Накладные расходы (ФЕРм-10-отдел 06 раздел 2) | [13 empty] | 100%*0,94 |  |  | 1137.3178 |  |  |  | 1137.3178
Накладные расходы (ФЕРм-8) | [13 empty] | 95%*0,94 |  |  | 66285.0954 |  |  |  | 66285.0954
Накладные расходы (ТЕР-46) | [13 empty] | 110%*0,94 |  |  | 9164.3945 |  |  |  | 9164.3945
Сметная прибыль (ФЕРм-10-отд.1, р.5; отд.2, р.3; отд.6, р.4; отд.8, р.1) | [13 empty] | 60% |  |  | 76609.387 | [5 empty] | 76609.387
Сметная прибыль (ФЕРм-10 отдел 04, раздел 11) | [13 empty] | 65% |  |  | 211.3693 | [5 empty] | 211.3693
Сметная прибыль (ФЕРм-10-отдел 06 раздел 2) | [13 empty] | 65% |  |  | 786.4432 | [5 empty] | 786.4432
Сметная прибыль (ФЕРм-08) | [13 empty] | 65% |  |  | 48247.8298 | [5 empty] | 48247.8298
Сметная прибыль (ТЕР-46) | [13 empty] | 70% |  |  | 6204.1355 | [5 empty] | 6204.1355
Итого по разделам 1 и 2 : | [16 empty] | 567613.4921 |  |  |  | 172885.1248 |  | 132059.1648
В том числе :
|  | Строительные работы | 31318.9029
|  | Монтажные работы: | 499186.1361
|  | Материальные ресурсы | 37108.4532
Раздел 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ
№ п/п | Наименование, тип | [6 empty] | Ед. изм. |  | Кол. | Цена, руб. | [5 empty] | Сумма, руб.
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4 | 5 | [5 empty] | 6
3.1 | ППК "Сигнал-20М" | [6 empty] | шт. |  | 2 | 2900 | [5 empty] | 5800
3.2 | Контрольная панель "Hunter-Pro" | [6 empty] | шт. |  | 1 | 3500 | [5 empty] | 3500
3.3 | Антенна "Диполь", кабель-5м. | [6 empty] | шт. |  | 1 | 820 | [5 empty] | 820
3.4 | Кулон -12В2А - блок бесперебойного питания | [6 empty] | шт. |  | 2 | 2600 | [5 empty] | 5200
3.5 | Аккумулятор АКБ-7 -7А/ч. | [6 empty] | шт. |  | 5 | 360 | [5 empty] | 1800
3.6 | ИПД-3.1 - извещатель пожарный дымовой | [6 empty] | шт. |  | 481 | 210 | [5 empty] | 101010
3.7 | ИП-103-5/1 - извещатель пожарный тепловой | [6 empty] | шт. |  | 4 | 28 | [5 empty] | 112
3.8 | ИПДЛ-Д-11 - извещатель ПС линейный дымовой | [6 empty] | шт. |  | 8 | 2500 | [5 empty] | 20000
3.9 | "Янтарь" - оповещатель световой | [6 empty] | шт. |  | 1 | 115 | [5 empty] | 115
3.10 | "Иволга" - оповещатель звуковой | [6 empty] | шт. |  | 1 | 118 | [5 empty] | 118
3.11 | КРТП-10*2 - коробка распределительная | [6 empty] | шт. |  | 6 | 38 | [5 empty] | 228
3.12 | Розетка "Евро", двойная | [6 empty] | шт. |  | 2 | 21 | [5 empty] | 42
3.13 | Шнур сетевой для подключения аппаратуры | [6 empty] | шт. |  | 3 | 26 | [5 empty] | 78
3.14 | ВА-47/29-6А - автомат защиты на ток 6А | [6 empty] | шт. |  | 1 | 32 | [5 empty] | 32
3.15 | Коробка под автомат одноместная | [6 empty] | шт. |  | 1 | 18 | [5 empty] | 18
3.16 | Провод ПУГНП 3*1,5 | [6 empty] | м. |  | 25 | 26 | [5 empty] | 650
3.17 | Кабель КСПВ 4*0,5 | [6 empty] | м. |  | 4210 | 4.6 | [5 empty] | 19366
3.18 | Кабель КСПВ 10*0,5 | [6 empty] | м. |  | 55 | 12.1 | [5 empty] | 665.5
3.19 | Кабель КСПВ 20*0,5 | [6 empty] | м. |  | 225 | 25.1 | [5 empty] | 5647.5
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4 | 5
3.20 | Короб 20*10 | [6 empty] | м. |  | 2795 | 12 | [5 empty] | 33540
3.21 | Короб 25*16 | [6 empty] | м. |  | 150 | 18 | [5 empty] | 2700
3.22 | Короб 40*25 | [6 empty] | м. |  | 6 | 34 | [5 empty] | 204
3.23 | Труба полиэтиленовая D=20мм. | [6 empty] | м. |  | 50 | 5.6 | [5 empty] | 280
3.24 | Труба полиэтиленовая гофрированная D=16мм. | [6 empty] | м. |  | 80 | 4.4 | [5 empty] | 352
3.25 | Крепежные материалы | [6 empty] | компл. |  | 25 | 200 | [5 empty] | 5000
|  | Итого: | [14 empty] | 207278
|  | Заготовительно-складские расходы | (1,2%- в сответствии с МДС 81-35.2004, п.4.64 ) | [13 empty] | 2487.336
|  | Итого по разделу 3: | [14 empty] | 209765.336 |  |  |  | 209.7653
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ : | [14 empty] | 777378.8281
В том числе:
|  | Ф.О.Т. | 212307.889 | (В т.ч. ФОТ машинистов = |  |  |  | 10998.9589 | )
|  | Накладные расходы | 172885.1248
|  | Сметная прибыль | 132059.1648
|  | Материальные ресурсы | 246873.7892
|  | Машины и механизмы, всего | 24251.8192
|  | Разработал: _____________________ | Ю.И.Сережин
Организация системы автоматической пожарной сигнализации в МОУ гимназии №32
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
Заказчик: МОУ гимназия №32
Подрядчик: индивидуальный предприниматель Серёжин Ю.И. | [21 empty] | ФОТ полн. | 232.2403
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-02-02
на пуско-наладку системы автоматической пожарной сигнализации в МОУ гимназии №32
(пр.Ленина, 53)
|  | Основание: дог.№ ____ от "___ "___________ |  | 2008 г.
|  | Сметная стоимость _________________________ | 50105.1038 | руб.
|  | Средства на оплату труда____________________ | 24915.5166 | руб.
Составлена в ценах : 2 кв. 2008г.
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ФЕРп-2001)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  | Стоимость на ед. измерения (руб) |  |  |  |  | Общая стоимость (руб)
[6 empty] | Основной зарплаты |  |  | Затраты на единицу чел.-час |  | Основной зарплаты | [5 empty] | Затраты на единицу чел.-час
4.1 | 02-01-001-05 к= 1,2 | Система 1 категории сложности с количеством каналов (Кобщ. = 20) | система | 1 |  | 1815.61 |  |  | 128 |  | 2178.732 | [5 empty] | 153.6
4.2 | 02-01-001-06 к= 1,2 | Система 1 категории сложности. За каждый канал св.20 до 39 добавлять к норме 05 | канал | 12 |  | 87.37 |  |  | 6.15 |  | 1258.128 | [5 empty] | 88.56
|  | Итого в уровне базовых 2001 г.: | [11 empty] | 3436.86 |  |  | 242.16
|  | Коэффициент пересчета стоимости на 2 кв. 2008 г : | [11 empty] | 8.95 | * | 0.81
|  | Итого с учетом индексации: | [11 empty] | 24915.5166 |  |  | 242.16
|  | В том числе: ФОТ | [11 empty] | 24915.5166
|  | Накладные расходы (65%*0,94) | [11 empty] | 15223.3806
|  | Сметная при быль (40%) | [11 empty] | 9966.2066
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [11 empty] | 50105.1038 |  |  | 242.16
|  | В т.числе: доля пусконаладочных работ "в холостую" - (80%) | [11 empty] | 40084.0831 | [6 empty] | 40.0841
|  | доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" - (20%) | [11 empty] | 10021.0208
|  | Разработал: __________________ | Ю.И.Сережин
Note on B19: Tema:

## Индексы
Индексы изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 года
2 квартал 2008 года
№ п/п | Индексируемый уровень цен | СМР | в том числе
|  |  | оплата труда | механизмы | материалы
1 | ТЕР-2001 к ФЕР-2001 | 0.96 | 0.81 | 1.06 | 0.99
2 | Территориальный уровень цен к ТЕР-2001 | 4.72 | 8.95 | 3.54 | 4.43
3 | индекс в для ФЕР |  | 7.2495 | 3.7524 | 4.3857