Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_________

Утверждено:

| МУЗ «Городская клиническая больница № 7» | ________________ ________________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 161

Категория: Товары

Предмет контракта:

Поставка контактного ультразвукового литотриптора  (1 единица).

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 18 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 22 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 34 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 39 |

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.8. Привлечение субпоставщиков.

1.9. Расходы на участие в аукционе.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

1.11. Техническая возможность работы с электронными документами.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника                                 размещения заказа.

3.5. Количество заявок на участие в аукционе.

3.6. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе.

3.8. Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе.

3.9. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2. Преимущества  учреждениям уголовно-исполнительной системы и  организациям инвалидов при размещении заказа.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит для заказчика аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары в месте и сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование поставки товаров по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.6.1. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

1.6.2. Внесение изменений в проект муниципального контракта не допускается.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,  являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.8. Привлечение субпоставщиков

Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету аукциона привлечь субпоставщиков в случае, если это указано в Информационной карте аукциона.

1.9. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.11. Техническая возможность работы с электронными документами.

1.11.1. В связи с отсутствием технической возможности в принятии заявок на участие в аукционе, запросов о разъяснении положений документации об аукционе, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), указанные документы участники размещения заказа направляют в уполномоченный орган в письменной форме.

1.11.2. В связи с отсутствием технической возможности в отправлении электронных документов, уполномоченный орган направляет разъяснения положений документации об аукционе и изменения (дополнения) документации об аукционе в письменной форме.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.         Открытый аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проект   муниципального  контракта

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, внесенные уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 6, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

2.2.2. Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации аукциона не должно изменять ее суть.

2.3.	Дополнения и изменения в документации об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.3.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы  должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам приложенных форм.

3.3.7. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), заявки на участие в аукционе принимаются только в письменной форме.

3.3.8. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.9. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

3.3.10. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.4.1. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель, имеющий право в соответствии с документами действовать без доверенности от имени участника размещения заказа,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа подтверждаются документом, подтверждающим полномочия руководителя.

3.4.2. Документом, подтверждающим полномочия руководителя юридического лица,  является документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя. Это может быть копия протокола (выписка из протокола) или решения (в хозяйствующих обществах), копия приказа или распоряжения (в государственных (муниципальных) унитарных предприятиях, государственных (муниципальных) учреждениях) и т.п.

3.4.3. Кадровые приказы руководителей юридических лиц о вступлении в должность документами, подтверждающими полномочия руководителей юридических лиц, не являются.

3.4.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя, подписавшего заявку на участие в конкурсе, полностью совпадают в заявке на участие в аукционе (во всех формах заявки, в случае подписания заявки самим руководителем), выписке из государственного реестра юридических лиц (выписке из государственного реестра индивидуальных предпринимателей, документах о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства) и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя.

3.4.5. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является лицо, не имеющее право в соответствии с документами действовать без доверенности от имени участника размещения заказа,  полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа подтверждаются документом, подтверждающими полномочия руководителя (оформляется в соответствии с п. 3.4.2) и оригиналом или копией доверенности от руководителя, на право осуществления действий от имени участника размещения заказа.

3.4.6. Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, является документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

3.4.7. Для физических лиц полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа подтверждаются копией документов, удостоверяющих личность (копии должны быть заверены подписью участника размещения заказа).

3.5. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.6. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.6.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.6.2. Предложения по цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе.

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль.

3.8. Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе

Описание участником размещения заказа поставляемых товаров, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Технической части по форме № 4, приведенной в Разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

3.9 Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.9.1.Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе  финансовое обеспечение заявки  в виде денежных средств, перечисленных по  реквизитам и  в размере, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа уполномоченным органом не установлено.

3.9.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны использоваться только денежные средства.

3.9.3. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

3.9.4. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящего раздела.

3.9.5 Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

3.9.6.  Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, заявки которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки в соответствии с Формой № 7, приведенной в  Разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

4.5.1.Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

4.5.2.В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  наличия   задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если документацией об аукционе установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если документацией об аукционе установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует форме документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- документы, входящие в состав заявки, не подписаны и не скреплены печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены с нарушением установленных сроков;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном в документации об аукционе.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

5.3.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, которые указаны в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, а доверенные лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с Формой № 5.1, приведенной в разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».  В случае если у участников или их представителей отсутствуют указанные документы, такие участники не могут принимать участие в аукционе, и будут считаться не явившимися на аукцион.  В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона  указаны преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

6.1.8. Если после троекратного повторения цены контракта ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.9. в случае,  если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.10. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.11. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

6.1.12. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.13. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.14. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона становится участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта до даты заключения муниципального контракта, установленной согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно- исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукциона  заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере и по реквизитам, которые указаны в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно рассмотрения заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на поставки товаров для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктом 8.6. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3.

Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ «Городская клиническая больница №7». место нахождения, почтовый адрес: 153032 г. Иваново, ул. Воронина, д. 11. Номер контактного телефона: (4932) 23-46-05. Адрес электронной почты: hospital 7 ivanovo @ mail. ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Седых Екатерина Леонидовна. |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку контактного ультразвукового литотриптора (1 единица). Технические характеристики представлены в п. 1 «Технические характеристики товара» части III «Техническая часть» документации об аукционе № 161. |
|  |  | Условия поставки товаров | Поставщик самостоятельно организует поставку товара в соответствии со сроками исполнения контракта. Поставщик гарантирует качество поставляемого медицинского оборудования в соответствии со стандартами, техническими условиями, сертификатами, паспортами, удостоверяющими их качество. При поставке товара сторонами оформляется акт сдачи оборудования в эксплуатацию с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, заказчик может отказаться от него и поставщик должен будет заменить товар не надлежащего качества на качественный в течение 90 дней с момента составления акта об неисправности товара. Обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара и подписания уполномоченным представителем заказчика товарно-транспортной накладной, счета-фактуры, акта приема-передачи оборудования. Оборудование должно быть смонтировано поставщиком, проведены пуско-наладочные, регулировочные работы и обучение персонала Заказчика работе на оборудовании. |
| 4 | Пункт 1.3.3 | Место и срок поставки товаров | Место поставки товаров: г. Иваново, ул. Воронина, д. 11, хирургический корпус, 3 этаж. МУЗ «Городская клиническая больница № 7». Срок поставки товаров: в течение 90 рабочих дней с момента подписания контракта |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 650 000,00 руб. |
| 6 | Пункт 7.1.1 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость товара, транспортные затраты, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, страхование, таможенные платежи, монтаж, пуско-наладочные работы, расходы на гарантийное обслуживание, налоги, том числе НДС, сборы, а также другие обязательные платежи, связанные с исполнением обязательств по контракту. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| 7 | Пункт 3.6.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта ("шаг аукциона") | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Снижение шага аукциона производится в соответствии с федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова. |
| 9 | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Заказчик предоставляет аванс в размере 100% от цены контракта в течение 5 банковских дней со дня подписания контракта. |
| 10 | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 11 | Пункт 1.7 | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено. |
| 12 | Пункт 5.2.1 | Преимущества | не установлены. |
| 13 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 2. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 3.Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4). 4. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом контракта (если деятельность подлежит лицензированию). 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя; -доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма №5) – при необходимости; - документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения аукциона» настоящей документации об аукционе. Документы, подтверждающие полномочия, должны быть предоставлены в полном объеме согласно вышеуказанного перечня. 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 8. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. Участник размещения заказа представляет данные, содержащиеся в форме № 4 на бумажном и электронном носителях в формате Microsoft Word или Microsoft Excel |
| 14 | Пункт 3.3 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в аукционе в соответствии с пунктом 13 настоящей Информационной карты. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы и сшиты в единый том, оборот последнего листа которого должен быть скреплен печатью с указанием количества листов и заверен подписью руководителя участника размещения заказа (уполномоченного лица). 3. Все оригиналы документов, представленные участником размещения заказа в составе заявки должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) и скреплены печатью. 4. На титульном листе заявки указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, а также фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). |
| 15 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | С 13.11.2008 по 28.11.2008 |
| 16 | Пункт 3.9.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Пункт 3.9.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 01.12.2008. В платежном поручении необходимо указать номер документации об аукционе. |
| 17 | Пункт 4.1.1. | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.11.2008 Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 04.12.2008 в 10 час. 00 мин. |
| 18 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 04.12.2008 в 10 час. 00 мин. |
| 19 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. |
| 20 | 5.1.7 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 05.12.2008 |
| 21 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 15.12.2008 11 час. 00 мин. |
|  |  | Место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 226. |
| 22 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | - Отсутствует |
| 23 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 27.12.2008 |
| 24 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### 100 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 25 | Пункт 7.2.2 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта | Управление здравоохранения администрации г. Иваново 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6 ИНН 3728012624 КПП 370201001 р/с 40302810800000000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново #### БИК 042406001 |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  аукционе № 161

на проведение  ________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 161 нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3 | Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4) |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта |  |
| 7 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 8 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 161 на право заключения муниципального контракта на ________________________________________ (укажите предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные аукционом товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с________________________________________________________________________,

(наименование Заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

11. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. Номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать. |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товарА

Марка, модель, производитель товара: _______________________________________________.

| - № п/п | Комплектующие | Кол-во | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALCUSON *- ультразуковой литотриптор (в комплекте) |  |  |  |  |  |
| 1 | CALCUSON | 1 | рабочее напряжение, В; Гц | 100-120 / 200-240; 50 / 60 |  |
| 1.1. | сетевой шнур | 1 | А | 400 |  |
| 1.2. | педаль | 1 |  | наличие |  |
| 1.3. | преобразователь | 1 |  | наличие |  |
| 1.4. | соединительный шнур(преобразователь\аппарат) | 1 |  | наличие |  |
| 1.5. | пенал для хранения и стерилизации зондов. | 1 |  | наличие |  |
| 1.6. | чистящий шомпол для зондов | 1 |  | наличие |  |
| 1.7. | ключ для зондов | 1 |  | наличие |  |
| 2 | ультразвуковой зонд для литотрипсии с осциллирующим наконечником, с отсасывающим каналом, используется с нефроскопом | 5 | диаметр, мм | 3,5 |  |
|  |  |  | длина, см | 40 |  |
| 3 | ультразвуковой зонд для литотрипсии без осциллирующего наконечника, с отсасывающим каналом, используется с нефроскопом | 5 | диаметр, мм | 3,5 |  |
|  |  |  | длина, см | 40 |  |
| 4 | ультразвуковой зонд для литотрипсии, без ограничителя, с отсасывающим каналом, используется с уретероскопом | 5 | диаметр, мм | 1,5 |  |
|  |  |  | длина, см | 56 |  |
| 5 | ENDOMAT LC- комплект, помпа для промывания и отсасывания c SCB модулем |  |  |  |  |
| 5.1. | Endomat LC с SCB модулем | 1 | рабочее напряжение, В; Гц | 100-240; 50/60 |  |
| 5.2. | сетевой шнур | 1 | А | 400 |  |
| 5.3. | набор силиконовых трубок для промывания, автоклавируемых | 1 |  | наличие |  |
| 5.4. | набор силиконовых трубок для отсасывания, автоклавируемых. | 1 |  | наличие |  |
| 6 | педаль для Endomat LC | 1 |  | наличие |  |
| 7 | набор силиконовых трубок для отсасывания CALCUSON, стерилизуемые, для ENDOMAT LC | 1 |  | наличие |  |
| 8 | крышка для банки отсоса , используется с прибором Endomat LC | 1 |  | наличие |  |
| 9 | подставка для банки отсоса, используется с прибором Endomat LC | 1 |  | наличие |  |
| 10 | Банка отсоса | 1 |  | наличие |  |
| 11 | соединительный кабель для соединения приборов ENDOMAT и CALCUSON | 1 |  | наличие |  |
| 12 | Медицинская приборная стойка для размещения эндоскопической аппаратуры |  |  |  |  |
|  | Стойка должна быть выполнена из прочных металлоконструкций | 1 | высота, м | 1,7 |  |
|  |  |  | количество полок | 4 |  |
|  |  |  | полки должны быть регулируемыми по высоте и иметь покрытие, устойчивое к дезинфицирующим средствам | наличие |  |
|  |  |  | размер полок, мм | 450*550 |  |
|  |  |  | нагрузка на 1 полку, кг | до 50 |  |
|  |  |  | поворотные колеса, шт. (в том числе с тормозными педалями, шт.) | 4 (2) |  |
|  |  |  | выдвижной ящик для принадлежностей, открывающийся вперед с замком, шт. | 1 |  |
|  |  |  | электрический кабель (ГОСТ 7399-80 IEC 601-1), м | 5 |  |
|  |  |  | приспособление для намотки провода | 1 |  |
|  |  |  | евро розетки для подключения приборов | 5 |  |
|  |  |  | автомат сети | 1 |  |

* Эквивалент недопустим ввиду необходимости  обеспечения совместимости с уже имеющимся  у заказчика оборудованием.

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Участник размещения заказа представляет данные, содержащиеся в форме № 4 на бумажном и электронном носителях в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)              М.П.                                      (Ф.И.О.)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 161

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке и подаче заявки на участие в открытом аукционе № 161, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов (заверения копий документов), входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе № 161.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель организации ___________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 5.1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ №161

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица -участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____»________________, проживающего (ей) по адресу: ____________________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

при проведении открытого аукциона № 161 на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право:

1) снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона № 161, на «шаг аукциона» по своему усмотрению,

2) подписи протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись     уполномоченного     _____________________ удостоверяю.                               							                (подпись)

Руководитель организации  _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе 
 № 161.

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:__________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 7

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об отзыве заявки на участие

в открытом  аукционе

Настоящим письмом _____________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом аукционе  № 161 по _____________________ .

Забрать Заявку на участие в аукционе доверяем работнику нашей организации ____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Часть II

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на закупку медицинского оборудования

г. Иваново							    “____” __________ 2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Башмакова С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку медицинского оборудования для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") по адресу: г. Иваново, ул. Воронина, д. 11, в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту). В спецификации определяется: наименование товара, ассортимент, цена, комплектация, технические характеристики и количество товара.

1.2. Товар считается поставленным после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

2.Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

2.1.Цена Контракта составляет ___________________________  (_______________________________________) рублей, в том числе НДС, расходы на гарантийное обслуживание, транспортные затраты, разгрузочно-погрузочные работы, страхование, уплата налогов, таможенные платежи, сборы, монтаж, пуско-наладочные работы,  а также другие обязательные платежи.

2.2.  Цена Контракта является твердой  и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в реестр муниципальных контрактов.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком  аванса в размере 100% от цены контракта   на расчетный счет Поставщика, в течении 5 банковских дней, со дня заключения контракта.

2.5. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета города Иванова.

2.6. Отказ Поставщика от выполнения  своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 6 настоящего Контракта.

3.Порядок  условия и сроки поставки товара

3.1.Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта, согласно Спецификации на Товар. Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией.

3.2.Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика товарно - транспортной накладной и акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3.3.Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.4.Заказчик имеет право на проведение  контроля и  испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар  либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар, оборудование - международным стандартам.

3.6. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара  при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.8. Оборудование должно быть смонтировано поставщиком, проведены пуско-наладочные, регулировочные работы и обучение персонала Заказчика работе на оборудовании.

3.9.Место поставки товара: г. Иваново ул. Воронина д.11, хирургический корпус, 3-й этаж.

3.10.Привлечение субпоставщиков не предусмотрено.

4. Качество товара

4.1. Гарантийный срок составляет 2 года, с момента подписания комиссией Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки  Товара.

4.3.  Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.4.  Поставщик несет все расходы по устранению дефектов и замене дефектного Товара, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

5.Ответственность сторон

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара или сроков устранения неисправности (замены некачественного оборудования) Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

5.4. При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков  в срок, указанный Заказчиком.

5.5. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 5(пяти) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

5.6. Поставщик в течение 90 (девяносто) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или     несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем   переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации,      возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.2. При невозможности достижения согласия, спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.  Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены  в письменном форме,  подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3.В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.4.Расторжение настоящего Контракта осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

8.5.Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

8.6.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.8. Вопросы, не урегулированные  настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

г. Иваново, ул. Воронина, (тел.23 46 05) д. 11 УФК по Ив. обл.

(ФКУ по Администрации г. Иванова)Б/с 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России Ивановской области г. Иваново

БИК 042406001 л/с 02092243143 ИНН 3731011571/ КПП 370201001

ОКПО 01924628 л/с 002012381 (по основной бюджетной деятельности стационара)

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заказчик: ____________/ Башмаков С. В.

М. П.

Поставщик: ___________/________________

М. П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от «__» ________ 2008 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки оборудования по муниципальному контракту

от «    »            2008г.

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика оборудования | Ед. изм. | Количество, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Шт. | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик: ____________/ Башмаков С. В.

М. П.

Поставщик: ___________/ ________________

М. П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.Технические характеристики товара

Контактный ультразвуковой литотриптер «CALCUSON» (в комплекте)

| - № п/п | Комплектующие | Кол-во | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALCUSON* - ультразуковой литотриптор (в комплекте) |  |  |  |  |
| 1 | CALCUSON | 1 | рабочее напряжение, В; Гц | 100-120 / 200-240; 50 / 60 |
| 1.1. | сетевой шнур | 1 | А | 400 |
| 1.2. | педаль | 1 |  | наличие |
| 1.3. | преобразователь | 1 |  | наличие |
| 1.4. | соединительный шнур (преобразователь\аппарат) | 1 |  | наличие |
| 1.5. | пенал для хранения и стерилизации зондов. | 1 |  | наличие |
| 1.6. | чистящий шомпол для зондов | 1 |  | наличие |
| 1.7. | ключ для зондов | 1 |  | наличие |
| 2 | ультразвуковой зонд для литотрипсии с осциллирующим наконечником, с отсасывающим каналом, используется с нефроскопом | 5 | диаметр, мм | 3,5 |
|  |  |  | длина, см | 40 |
| 3 | ультразвуковой зонд для литотрипсии без осциллирующего наконечника, с отсасывающим каналом, используется с нефроскопом | 5 | диаметр, мм | 3,5 |
|  |  |  | длина, см | 40 |
| 4 | ультразвуковой зонд для литотрипсии, без ограничителя, с отсасывающим каналом, используется с уретероскопом | 5 | диаметр, мм | 1,5 |
|  |  |  | длина, см | 56 |
| 5 | ENDOMAT LC- комплект, помпа для промывания и отсасывания c SCB модулем |  |  |  |
| 5.1. | Endomat LC с SCB модулем | 1 | рабочее напряжение, В; Гц | 100-240; 50/60 |
| 5.2. | сетевой шнур | 1 | А | 400 |
| 5.3. | набор силиконовых трубок для промывания, автоклавируемых | 1 |  | наличие |
| 5.4. | набор силиконовых трубок для отсасывания, автоклавируемых. | 1 |  | наличие |
| 6 | педаль для Endomat LC | 1 |  | наличие |
| 7 | набор силиконовых трубок для отсасывания CALCUSON, стерилизуемые, для ENDOMAT LC | 1 |  | наличие |
| 8 | крышка для банки отсоса , используется с прибором Endomat LC | 1 |  | наличие |
| 9 | подставка для банки отсоса, используется с прибором Endomat LC | 1 |  | наличие |
| 10 | банка отсоса | 1 |  | наличие |
| 11 | соединительный кабель для соединения приборов ENDOMAT и CALCUSON | 1 |  | наличие |
| 12 | Медицинская приборная стойка для размещения эндоскопической аппаратуры |  |  |  |
|  | должна быть выполнена из прочных металлоконструкций | 1 | высота, м | 1,7 |
|  |  |  | количество полок | 4 |
|  |  |  | полки должны быть регулируемыми по высоте и иметь покрытие, устойчивое к дезинфицирующим средствам | наличие |
|  |  |  | размер полок, мм | 450*550 |
|  |  |  | нагрузка на 1 полку, кг | до 50 |
|  |  |  | поворотные колеса, шт. (в том числе с тормозными педалями, шт.) | 4 (2) |
|  |  |  | выдвижной ящик для принадлежностей, открывающийся вперед с замком, шт. | 1 |
|  |  |  | электрический кабель (ГОСТ 7399-80 IEC 601-1), м | 5 |
|  |  |  | приспособление для намотки провода | 1 |
|  |  |  | евро розетки для подключения приборов | 5 |
|  |  |  | автомат сети | 1 |

* Эквивалент недопустим ввиду необходимости  обеспечения совместимости с уже имеющимся  у заказчика оборудованием.

(В целях обеспечения совместимости поставляемого оборудования с оборудованием, имеющимся у Заказчика, участникам размещения заказа рекомендуется ознакомиться с указанным оборудованием).

2. Требование к качеству и безопасности поставляемого товара

Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Товар поставляется в упаковке. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам и подтверждаться соответствующими документами.

Товар должен быть новым (произведенным в 2008 - 2009 г.г.), по качеству и комплектности должен соответствовать техническим нормам, требованиям безопасности, быть исправным.

Технические характеристики товара должны быть подтверждены официальной технической документацией, иметь инструкции по эксплуатации на русском языке и сертификат соответствия.

3. Требования к сроку предоставления гарантии качества на поставляемый товар

Гарантийный срок на поставляемый товар 2 года с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.