Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_________________

Утверждено:

|  | ___________________ _________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 28

Категория: Товары

Предмет контракта: Поставка стоматологических установок Smile Static 04 (или эквивалент) с креслами пациента SK1.01 (или эквивалент)  в количестве 7 шт.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 17 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 22 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 37 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 40 |

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами  всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.7. Привлечение субпоставщиков.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

1.10. Техническая возможность работы с электронными документами.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.6. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта.

3.7. Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе.

3.8. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов при размещении заказов.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит для заказчика аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары в место и сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование поставки товаров по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа  дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.7. Привлечение субпоставщиков

Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету аукциона привлечь субпоставщиков в случае, если это указано в Информационной карте аукциона.

1.8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.10. Техническая возможность работы с электронными документами.

1.10.1. В связи с отсутствием технической возможности в принятии заявок на участие в аукционе, запросов о разъяснении положений документации об аукционе, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), указанные документы участники размещения заказа направляют в уполномоченный орган в письменной форме.

1.10.2. В связи с отсутствием технической возможности в отправлении электронных документов, уполномоченный орган направляет разъяснения положений документации об аукционе и изменения (дополнения) документации об аукционе в письменной форме.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.	Открытый аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проект   муниципального контракта

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, внесенные  уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 6, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

    - Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

2.3.	Дополнения и изменения в документации об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в Информационной карте аукциона.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

- 3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- 3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

- 3.3.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

- 3.3.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

- 3.3.7. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заявки на участие в аукционе принимаются только в письменной форме.

- 3.3.8.Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

- 3.3.9. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

- 3.3.10. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.5.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона», указанным в Информационной карте аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.5.2. Предложения по цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.6. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта

Цены на аукционе должны быть выражены в российских рублях.

3.7. Подтверждение соответствия товаров требованиям документации об аукционе

Описание подлежащих к поставке товаров производится по форме № 4, приведенной в Разделе I.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»

3.8. Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.8.1. Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе  финансовое обеспечение заявки  в виде денежных средств, перечисленных по  реквизитам и  в размере, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа уполномоченным органом не установлено.

- 3.8.2.В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

3.8.3. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела.

3.8.4. Денежные средства, считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет  в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

3.8.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

ж) если участник размещения заказа, признанный участником аукциона не явился и не участвовал в аукционе.

3.8.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

- а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

- в) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок;

- г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

- д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- е) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

ж) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.4 настоящего раздела).

- 4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу уполномоченного органа.

- 4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукционе.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки в соответствии с Формой № 7, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

4.5.1.Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

4.5.2.В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  наличия   задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если документацией об аукционе установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если документацией об аукционе установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует форме документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- документы не подписаны должным образом.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

.При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, которые указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей (руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, доверенные лица – доверенность и паспорт). В случае если у участника аукциона или их представителей отсутствуют указанные документы, такой участник не может принимать участие в аукционе и будет считаться не явившимся на аукцион. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом аукциона по каждому лоту регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион или их представителей, подавших заявки в отношении такого лота. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона указаны преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

6.1.8. если несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые последние предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.

6.1.9. при отсутствии предложений со стороны участников озвученная цена повторяется три раза. Если после троекратного повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.10. в случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.12. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

6.1.13. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.14. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.15. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО  итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в п.7.1.1., такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанного участника аукциона заключается по цене, предложенной указанным участником аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукциона заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

- 7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

- 7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)  в размере, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

- 7.2.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а так же протокола рассмотрения заявок на участие  в аукционе, в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товаров для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктом 8.6 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3.

Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ « Стоматологическая поликлиника № 1» Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д.3 Номер контактного телефона: (4932) 32-85-02, 32-60-91 Адрес электронной почты: dent@hotbox.ru, dentis37@rambler.ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. - Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. - Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. - Ответственный исполнитель: Балденкова Ольга Ярославна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку стоматологических установок Smile Static 04 (или эквивалент) с креслами пациента SK1.01 (или эквивалент) в количестве 7 шт. |
| 4 | Пункт 1.3.3 | Место и срок поставки товара | Место поставки: МУЗ « Стоматологическая поликлиника № 1» 153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д.3, каб. 8, 9 Срок поставки: 03.10.2008 с 11.00 до 16.00 часов. |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 180 000,00 руб. |
| 6 | Пункт 7.1.1 | Порядок формирования и изменения цены контракта | Цена включает стоимость оборудования, НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж оборудования, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика. |
| 7 | Пункт 3.5.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) ("шаг аукциона") | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Внебюджетный источник финансирования (средства от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) |
|  | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата производится по безналичному расчету. Аванс в размере 30% в течение 40 банковских дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный расчет в течение 120 банковских дней с момента поставки на основании акта ввода оборудования в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры |
| 9 | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 10 | Пункт 1.7 | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено |
| 11 | Пункт 5.2.1 | Преимущества | не установлены |
| 12 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1.Сопроводительное письмо (Форма № 2). 2.Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 3.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4). 4.Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 5. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 5)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. 6. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 7.Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы; К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск) |
| 13 | Пункт 3.3.7 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в аукционе в соответствии с пунктом 12 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 2. Участник размещения заказа должен поместить заявку в папку (конверт), на которой указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, а также фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) |
| 14 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | 13.04.2008 – 28.04.2008 |
| 15 | Пункт 4.1.1. | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.04.2008 Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 04.05.2008 в 10 час.00 мин. |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 16 | Пункт 3.8.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. |
| 17 | Пункт 3.8.1 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Иваново |
| 18 | Пункт 3.8.4 | Дата и время внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе | Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17 час. 00 мин. 28.04.2008. В платежном поручении необходимо указать номер документации об аукционе |
| 19 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 04.05.2008 10 час.00 мин. |
| 20 | 5.1.7 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 07.05.2008 |
| 21 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 14.05 .2008 10 час.00 мин. |
|  |  | Место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 226 |
| 22 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | Отсутствует |
| 23 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 26.05.2008 – 30.05.2008 |
| 24 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Обеспечение не предусмотрено |

РАЗДЕЛ 1.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых  для участия в открытом  аукционе № 28

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 28 нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3 | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (Форма № 4) |  |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 5)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 7 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 28 на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________ (укажите предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные аукционом товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ __________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать  в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ____________________________________________________,

(наименование Заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

11. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4.Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (вправе не указывать) |  |
| (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника)- вправе не указывать |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

Наименование, производитель товара  ___________________________

| - № п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики установки и кресла: |  |  |
| 1 | Элементы, соединенные функционально между собой: столик врача, пантографический кронштейн столика врача, ножная педаль, блок плевательницы, галогеновый светильник | Наличие |  |
| 2 | Основное оснащение столика врача: шланг микромотора с электрическим микродвигателем, шланг турбинного наконечника, многофункциональный шприц (вода-воздух), скалер ультразвуковой и электрический | Наличие |  |
| 3 | Столик врача включает в себя сенсорную кнопочную клавиатуру для управления рабочими инструментами врача, управления движениями кресла, наполнением стакана и смывом миски плевательницы, выключения и включения негатоскопа, кнопку регулировки охлаждающей воды и маслоулавливатель | Наличие |  |
| 4 | Блок плевательницы статический, со смывом миски плевательницы и наполнителем стакана | Наличие |  |
| 5 | Педаль с двухфункциональным выключателем для запуска инструментов и продува | Наличие |  |
| 6 | Нижний подвод шлангов | Наличие |  |
| 7 | Встроенный в установку безмасляный компрессор | Наличие |  |
| 8 | Автономная подача воды в установку | Наличие |  |
| 9 | Номинальное напряжение,V | 230V~(110V~)±10% |  |
| 10 | Номинальная частота, Hz | (50-60) ± 2% |  |
| 11 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz установки | 450 VA |  |
| 12 | Степень защиты от поражения электрическим током | В |  |
| 13 | Тип защиты от поражения электрическим током | I |  |
| 14 | Степень защиты установки | IP 20 |  |
| 15 | Входное давление воздуха, МПа | 0,5 (+0,2; -0,003) |  |
| 16 | Входное давление воды, МПа | 0,6 (-0,3) |  |
| 17 | Во время своей работы оборудование не должно влиять на работу другого медицинского оборудования (магнитным полем, внешним электрическим влиянием, давлением, температурой и т,д.) | Наличие |  |
|  | Технические и качественные характеристики кресла: |  |  |
| 1 | 2 отдельных электрических блока привода для подъема/опускания кресла и наклона опоры спины | Наличие |  |
| 2 | 4 свободно программируемых положения | Наличие |  |
| 3 | Независимое ножное управляющее устройство (педаль) | Наличие |  |
| 4 | Минимальное положение сидения от пола, мм | 420±20 |  |
| 5 | Основное положение опоры спины по отношению к вертикальной плоскости | 18º ± 3º |  |
| 6 | Опора головы с возможностью установки, формированная опора спины с тонким профилем | Наличие |  |
| 7 | Чехол из воздухо-, паропропускающего материала, без швов, устойчиво к трению и разрывам, допускающее чистку антимикробными и интимикотиновыми средствами | Наличие |  |
| 8 | Максимальная нагрузка кресла, кг | 185 |  |
| 9 | Основное положение сиденья по отношению к горизонтальной плоскости | 12º ± 2º |  |
| 10 | Максимальное положение наклонения сиденья у кресла с наклоном от горизонтального положения | 17º ± 2º |  |
| 11 | Возможность перестраивать опору головы по высоте 165 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад | Наличие |  |
| 12 | Плавная регулировка подголовника с электроприводом по высоте на 100 мм, регулировка с помощью двигателя по направлению 5º ± 1º вперед и 40º ± 2º назад | Наличие |  |
| 13 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz кресла | 300 VA |  |
| 14 | Степень защиты кресла | IP 31 |  |
| 15 | Соответствие стандарту STN EN ISO 6875 (стоматологическое кресло пациента) | Наличие |  |
| 16 | Цвет устанавливается заказчиком в спецификации к муниципальному контракту в соответствии с каталогом производителя (цвета различны) | Наличие |  |
|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства) установки и кресла |  |  |
| 1 | Единый производитель кресла и установки | Наличие |  |
| 2 | Для сложной эргономической работы стоматолога и медсестры | Наличие |  |
| 3 | Масса установки с креслом, кг | 168 ± 5 % |  |
| 4 | Конструкция для непрерывной эксплуатации | Наличие |  |
| 5 | Предполагаемое среднее время бесперебойной работы, циклов | 3000 |  |
| 6 | Срок работоспособности, лет | 10 |  |

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2.Форма должна быть представлена на бумажном и электронном носителе в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск)

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на аукционах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись           _________________________________    _____________________

удостоверяем                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Форма № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заместителю начальника

управления муниципального заказа

администрации города

Н.Б. Абрамовой

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения  документации  открытого  аукциона

№ 28 «Поставка стоматологических установок Smile Static 04 (или эквивалент) с креслами пациента SK1.01 (или эквивалент)  в количестве 7 шт.».

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:__________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Форма № 7

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                                                             Заместителю начальника

управления муниципального заказа

администрации города

Н.Б. Абрамовой

Уведомление

об отзыве заявки на участие

в открытом  аукционе

Настоящим письмом __________________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом аукционе: № 28 «Поставка стоматологических установок Smile Static 04 (или эквивалент) с креслами пациента SK1.01 (или эквивалент)  в количестве 7 шт.».

Забрать Заявку на участие в аукционе доверяем работнику нашей организации __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Часть II

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Иваново                                                   	«____»_______2008

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», далее именуемое "Заказчик", в лице главного врача Ивановой Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________, далее именуемое "Поставщик", в лице ______________________________,       действующего       на       основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом ______, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

- Поставщик обязуется  передать,  а Заказчик  принять и  оплатить ___________________, именуемое в дальнейшем Оборудование (приложение № 1 к настоящему контракту), на условиях, определяемых настоящим  контрактом.

2. Цена  и  порядок расчетов

2.1.   Цена настоящего контракта составляет __________ (___________________________) руб.  Цена включает стоимость оборудования, НДС,  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж оборудования,  ввод оборудования в эксплуатацию.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Оплата  производится в следующем порядке: предоплата в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1  Контракта, перечисляется Заказчиком платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 40 банковских дней со дня подписания Контракта. Окончательный расчет производится в течение 120 банковских дней со дня поставки Оборудования на основании акта ввода Оборудования в эксплуатацию, товарно – транспортной накладной и счета - фактуры.

- Расходы,   связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Оборудования до склада Заказчика, несет Поставщик.

- Оплата производится за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3. Условия поставки

- Поставщик производит поставку Оборудования 3 октября 2008 года с 11.00 до 16.00 часов.

- Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Оборудования Заказчику.

- Разгрузка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Заказчику с момента окончания  разгрузки Оборудования у Заказчика.

4. Обязанности Поставщика

4.1.    Поставить Заказчику Оборудование свободным от  любых прав третьих лиц.

  - Произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой Оборудования до Заказчика.

4.3. Обеспечить  надлежащую  упаковку   и   маркировку  Оборудования.   Упаковка  Оборудования  должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при  условии бережного с ним обращения.

  - Передать Заказчику одновременно с передачей Оборудования принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (паспорта, сертификаты, санитарно-гигиенические заключения, инструкцию пользователя на русском языке от производителя, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).

4.5. Произвести монтаж и выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала Заказчика, составив соответствующий акт об этом.

5. Обязанности Заказчика

- Принять Оборудование немедленно после его доставки, и в случае его соответствия настоящему Контракту   по   количеству,    качеству,   комплектности, техническим характеристикам  предоставить   уполномоченному представителю Поставщика экземпляр соответствующего документа об этом. При выявлении несоответствия Оборудования настоящему Контракту по количеству или качеству должен быть составлен соответствующий акт совместно с представителем Поставщика.

- Обеспечить ответственное хранение Оборудования до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствий или недостатков Оборудования, уведомив об этом Поставщика незамедлительно.

5.3.	Оплатить поставляемое Оборудование с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 2.1.- 2.3. настоящего Контракта.

6. Качество и гарантии на товар.

- Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать государственным стандартам и стандартам качества производителей.

6.2.	Гарантийный срок на  Оборудование  составляет 24 месяца с момента принятия Заказчиком поставленного Оборудования.

6.3.	Срок устранения недостатков или замены Оборудования в пределах установленного гарантийного срока составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с момента согласования с Поставщиком выявленных недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования или сроков устранения недостатков или замены Оборудования, установленных в п.п. 3.1, 6.3 настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,5% от стоимости не поставленного или неисправного Оборудования за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности выполнения нарушенных обязательств.

8. Форс-мажор

8.1.	Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное  форс-мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать  (стихийные бедствия, военные конфликты, террористические акты, забастовки, эпидемии, блокады, эмбарго).

- Сроки исполнения  обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

- Обе стороны должны немедленно известить друг друга о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

9. Заключительные положения

- Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров. Не урегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ивановской области.

9.3.	Настоящий   Контракт   вступает   в   силу   с   момента   подписания      и   действует   до

_________________________________.

Обязательства по контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

- Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик |  | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» 153000, г. Иваново пр. Ф.Энгельса д. 3 ИНН 3728026828 Л/с 002022421, 002022429 в ФКУ администрации г. Иваново р/с 40703810000000000012 в РКЦ № 2 г. Иваново БИК 042435000 ИНН 3728012617 Главный врач _________________Иванова Т.В. |  | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «__» __________ 2008 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «    »            2008г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик: ____________/ Иванова Т. В.

М. П.

Поставщик: ___________/ ________________

М. П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия поставки товара.

- Начальная (максимальная) цена контракта.

- Порядок формирования и изменения цены контракта.

- Технические характеристики товара.

- Требование к качеству и безопасности поставляемых товаров.

- Требования к предоставлению гарантии качества поставляемых товаров

- Общие положения.

Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на  поставку  стоматологических установок Smile Static 04 (или эквивалент) с креслами пациента SK1.01 (или эквивалент)  в количестве 7 шт.

Заказчиком  выступает МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»

Финансирование заказа осуществляется  из внебюджетного источника финансирования (средства от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности)

- Место, срок и условия поставки товара.

Место поставки  товара: МУЗ « Стоматологическая поликлиника № 1» 153000, г. Иваново,

пр. Ф.Энгельса, д.3, каб. 8-9

Срок поставки товара:  03.10.2008 с 11.00 до 16.00 часов.

Условия поставки товара: Товары должны быть поставлены в соответствии с условиями муниципального контракта и документации об аукционе. Поставка должна быть осуществлена транспортом поставщика. Поставщик должен обеспечить монтаж оборудования,  ввод оборудования в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика.

3. Начальная (максимальная) цена контракта.

2 180 000,00 руб.

4.Порядок формирования и изменения цены контракта.

Цена включает стоимость оборудования, НДС, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж оборудования,  ввод оборудования в эксплуатацию,  обучение персонала Заказчика.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

5.Технические характеристики товара.

| - № п/п | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики установки и кресла: |  |
| 1 | Элементы соединенные функционально между собой: столик врача, пантографический кронштейн столика врача, ножная педаль, блок плевательницы, галогеновый светильник | Наличие |
| 2 | Основное оснащение столика врача: шланг микромотора с электрическим микродвигателем, шланг турбинного наконечника, многофункциональный шприц (вода-воздух), скалер ультразвуковой и электрический | Наличие |
| 3 | Столик врача включает в себя сенсорную кнопочную клавиатуру для управления рабочими инструментами врача, управления движениями кресла, наполнением стакана и смывом миски плевательницы, выключения и включения негатоскопа, кнопку регулировки охлаждающей воды и маслоулавливатель | Наличие |
| 4 | Блок плевательницы статический, со смывом миски плевательницы и наполнителем стакана | Наличие |
| 5 | Педаль с двухфункциональным выключателем для запуска инструментов и продува | Наличие |
| 6 | Нижний подвод шлангов | Наличие |
| 7 | Встроенный в установку безмасляный компрессор | Наличие |
| 8 | Автономная подача воды в установку | Наличие |
| 9 | Номинальное напряжение,V | 230V~(110V~)±10% |
| 10 | Номинальная частота, Hz | (50-60) ± 2% |
| 11 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz установки | 450 VA |
| 12 | Степень защиты от поражения электрическим током | В |
| 13 | Тип защиты от поражения электрическим током | I |
| 14 | Степень защиты установки | IP 20 |
| 15 | Входное давление воздуха, МПа | 0,5 (+0,2; -0,003) |
| 16 | Входное давление воды, МПа | 0,6 (-0,3) |
| 17 | Во время своей работы оборудование не должно влиять на работу другого медицинского оборудования (магнитным полем, внешним электрическим влиянием, давлением, температурой и т,д.) | Наличие |
|  | Технические и качественные характеристики кресла: |  |
| 1 | 2 отдельных электрических блока привода для подъема/опускания кресла и наклона опоры спины | Наличие |
| 2 | 4 свободно программируемых положения | Наличие |
| 3 | Независимое ножное управляющее устройство (педаль) | Наличие |
| 4 | Минимальное положение сидения от пола, мм | 420±20 |
| 5 | Основное положение опоры спины по отношению к вертикальной плоскости | 18º ± 3º |
| 6 | Опора головы с возможностью установки, формированная опора спины с тонким профилем | Наличие |
| 7 | Чехол из воздухо-, паропропускающего материала, без швов, устойчиво к трению и разрывам, допускающее чистку антимикробными и интимикотиновыми средствами | Наличие |
| 8 | Максимальная нагрузка кресла, кг | 185 |
| 9 | Основное положение сиденья по отношению к горизонтальной плоскости | 12º ± 2º |
| 10 | Максимальное положение наклонения сиденья у кресла с наклоном от горизонтального положения | 17º ± 2º |
| 11 | Возможность перестраивать опору головы по высоте 165 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад | Наличие |
| 12 | Плавная регулировка подголовника с электроприводом по высоте на 100 мм, регулировка с помощью двигателя по направлению 5º ± 1º вперед и 40º ± 2º назад | Наличие |
| 13 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz кресла | 300 VA |
| 14 | Степень защиты кресла | IP 31 |
| 15 | Соответствие стандарту STN EN ISO 6875 (стоматологическое кресло пациента) | Наличие |
| 16 | Цвет устанавливается заказчиком в спецификации к муниципальному контракту в соответствии с каталогом производителя (цвета различны) | Наличие |
|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства) установки и кресла |  |
| 1 | Единый производитель кресла и установки | Наличие |
| 2 | Для сложной эргономической работы стоматолога и медсестры | Наличие |
| 3 | Масса установки с креслом, кг | 168 ± 5 % |
| 4 | Конструкция для непрерывной эксплуатации | Наличие |
| 5 | Предполагаемое среднее время бесперебойной работы, циклов | 3000 |
| 6 | Срок работоспособности, лет | 10 |

6. Требование безопасности поставляемых товаров

Поставляемое медицинское оборудование должно быть новым, соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты соответствия, свидетельство о государственной регистрации.

К импортному оборудованию должны быть приложены инструкции на русском языке.

7. Требования к предоставлению гарантии качества поставляемых товаров

Срок гарантии качества на поставляемый товар должен составлять 24 месяца с момента принятия Заказчиком поставленного оборудования.