## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Ведомость потребности материалов и оборудования, не учтенных в расценках
на монтаж системы электроснабжения 6-го этажа гостиницы "Центральная"
(пр. Фридриха Энгельса, д.1)
(электромонтажные работы, испытания и измерения оборудования)
№ п/п | Наименование материалов (оборудования) | Тип (марка) | Ед. изм. | Цена за ед. (без учета НДС), руб | Количество |  | Стоимость (без учета НДС), руб
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Ед. изм. | Количество |  | Количество
[5 empty] | на единицу измерения | общее | на единицу измерения | общее
1 | Труба ПВХ гофрированная D16 | инд. 11601 | м | 3,4 | 15 |  | #VALUE!
2 | Труба ПВХ гофрированная D20 | инд. 12001 | м | 4,5 | 30 |  | #VALUE!
3 | Труба ПВХ жесткая D16 | ДКС | м | 4,6 | 15 |  | #VALUE!
4 | Труба ПВХ жесткая D20 | ДКС | м | 6,8 | 20 |  | #VALUE!
5 | Коробка 85*85 с г/в | инд. 67040 | шт. | 18,5 | 30 |  | #VALUE!
6 | Провод с медными жилами | ПУНП 3*1,5 | м | 11,1 | 2735 |  | #VALUE!
7 | Провод с медными жилами | ПУНП 3*2,5 | м | 18,3 | 2095 |  | #VALUE!
8 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | ВА47-29 | шт. | 20,6 | 24 |  | #VALUE!
9 | УЗО ВКЗ-22 | ВКЗ22-16С.331 | шт. | 645,2 | 18 |  | #VALUE!
10 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | ВА47-100 | шт. | 302,3 | 4 |  | #VALUE!
11 | Провод с медными жилами | ПВ1 (1*4) | м | 10,5 | 20 |  | #VALUE!
12 | Коробка 100*100 с г/в |  | шт. | 31,6 | 10 |  | #VALUE!
13 | Коробка 150*110 с г/в | инд. 67053 | шт. | 76,2 | 2 |  | #VALUE!
14 | Щит электрический ЩРУ3Н-30 (IP31) | компл | шт. | 1200 | 2 |  | 2400
15 | Розетка с заземляющим контактом с защитными шторками | "Прима" | шт. | 54,4 | 188 |  | #VALUE!
16 | Светильник с люминесцентной лампой | ЛПО50-2*40 | шт. | 340 | 176 |  | 59840
17 | Лампа люминесцентная 36 Вт | Osram | шт. | 23 | 352 |  | 8096
18 | Стартер 220 В | СК-220 | шт. | 3,5 | 352 |  | #VALUE!
19 | Светильник с аккумуляторной батареей |  | шт. | 560 | 4 |  | 2240
20 | Выключатель электрический | "Прима" | шт. | 48,6 | 56 |  | #VALUE!
21 | Кабельный канал | 16*16 | м | 7,4 | 220 |  | #VALUE!
22 | Коробка 85*85 для к/канала |  | шт. | 11,9 | 48 |  | #VALUE!
23 | Кабельный канал | 100*40 | м | 104 | 160 |  | 16640
24 | Перегородка для кабельного канала 100*40 |  | м | 20 | 160 |  | 3200
25 | Кабельный канал | 100*60 | м | 110,11 | 570 |  | #VALUE!
26 | Перегородка для кабельного канала 100*60 |  | м | 38,3 | 570 |  | #VALUE!
27 | Суппорт для кабельного канала 100*60 |  | м | 15,4 | 196 |  | #VALUE!
28 | Аксессуары для кабельного канала 100*60 |  | м | 150 | 40 |  | 6000
29 | Светильник с лампой накаливания | НПО22-100 | шт. | 110 | 10 |  | 1100
30 | Светильник с лампой накаливания | НПБ 1201 | шт. | 169,1 | 4 |  | #VALUE!
31 | Лампа накаливания | ЛОН-100 | шт. | 6,3 | 14 |  | #VALUE!
32 | Счетчик электрический | ЦЭ6803В 10-100А | шт. | 1500 | 2 |  | 3000
ИТОГО | [6 empty] | #VALUE!
М.П. Исполнитель:
Note on B21: Tema: