## Локальная смета 1(копия)
Утверждаю
Главный инженер МП "Ивгортеплоэнерго"
Наименование стройки - Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Спортивная, 24(А-60.23-ввод) | [9 empty] | _______________________ Н.В.Малахов
Ф=76 мм Дл. канала =19 м
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Основание | [9 empty] | Сметная стоимость - |  |  | 251.678 тыс.руб
Чертежи № | [9 empty] | Нормативная трудоемкость - |  |  | 353.72 чел-ч
[10 empty] | Сметная заработная плата - |  |  | 18.356 тыс.руб
Составлена в ценах Декабря 2007 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. | [5 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [5 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего
№1 <Нет раздела>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13
Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0.01088 | 5575.4766 |  | 3800.19 |  | 0 | 61 |  | 1 | 59 |  | 0 | 13.57 |  | 0.2
| (1) | ЗП=85.22*1.15*1.15; ЭММ=3800.19*1.15*1.25; ЗПм=305.03*1.15*1.25; ТЗТ=13.57*1.15*1.15; ТЗТм=29.5*1.15*1.25 | 1000 м3 грунта | 85.22 |  | 305.03 | [5 empty] | 5 |  |  | 29.5 |  | 0.46
2 | ТЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0.02538 | 8013.7776 |  | 5482.85 |  | 6.94 | 203 |  | 3 | 200 |  | 0 | 15.08 |  | 0.51
| (1) | ЗП=94.7*1.15*1.15; ЭММ=5482.85*1.15*1.25; ЗПм=458.17*1.15*1.25; ТЗТ=15.08*1.15*1.15; ТЗТм=43.62*1.15*1.25 | 1000 м3 грунта | 94.7 |  | 458.17 | [5 empty] | 17 |  |  | 43.62 |  | 1.59
3 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 0.03738 | 694.8587 |  | 483.38 |  | 0 | 26 |  | 0 | 26 |  | 0 | 0 |  | 0
| (1) | V=0.03626+0.00112; ЗП=0*1.15*1.15; ЭММ=483.38*1.15*1.25; ЗПм=46.11*1.15*1.25; ТЗТ=0*1.15*1.15; ТЗТм=4.18*1.15*1.25 | 1000 м3 грунта | 0 |  | 46.11 | [5 empty] | 2 |  |  | 4.18 |  | 0.22
4 | ТЕР01-01-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 | 0.03738 | 307.5244 |  | 213.93 |  | 0 | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
| (1) | ЗП=0*1.15*1.15; ЭММ=213.93*1.15*1.25; ЗПм=20.41*1.15*1.25; ТЗТ=0*1.15*1.15; ТЗТм=1.85*1.15*1.25 | 1000 м3 грунта | 0 |  | 20.41 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.85 |  | 0.1
5 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 0.047 | 207.0575 |  | 144.04 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| (57) | V=5*а/1000-48/1000; ЗП=0*1.15*1.15; ЭММ=144.04*1.15*1.25; ЗПм=11.84*1.15*1.25; ТЗТ=0*1.15*1.15; ТЗТм=1.1*1.15*1.25 | 1000 м2 спланированной площади | 0 |  | 11.84 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.1 |  | 0.07
6 | ССЦ06.2005 Табл.0-0 | Вывоз грунта на 5км | 45.684 | 11.353 |  | 0 |  | 0 | 519 |  | 0 | 0 |  | 0
т
7 | ТЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 0 | 6563.3161 |  | 4491.1 |  | 5.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.3 |  | 0
| (1) | V=0.02538 ; ЗП=77.24*1.15*1.15; ЭММ=4491.1*1.15*1.25; ЗПм=375.29*1.15*1.25; ТЗТ=12.3*1.15*1.15; ТЗТм=35.73*1.15*1.25 | 1000 м3 грунта | 77.24 |  | 375.29 | [5 empty] | 0 |  |  | 35.73 |  | 0
8 | ССЦ06.2005 Табл.0-0 | Ввоз грунта на 5 км | 45.684 | 11.353 |  | 0 |  | 0 | 519 |  | 0 | 0 |  | 0
т
9 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0.06042 | 1279.0162 |  | 0 |  | 0 | 77 |  | 77 | 0 |  | 0 | 154 |  | 12.31
| (2) | V=0.3*0.53*а*2/100; ЗП=967.12*1.15*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=154*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 при пересечении с коммуникациями | 0.064 | 1470.8686 |  | 0 |  | 0 | 94 |  | 94 | 0 |  | 0 | 154 |  | 14.99
| (2) сб.01 п.3.189 | V=2*2*в/100; ЗП=967.12*1.15*1.15*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=154*1.15*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | ТЕР01-02-057-02 | Добор грунта вручную после работы экскаватора, группа грунтов 2 | 0.01482 | 1534.8194 |  | 0 |  | 0 | 23 |  | 23 | 0 |  | 0 | 154 |  | 3.62
| (2) сб.01 п.3.187 | V=0.1*0.78*а/100; ЗП=967.12*1.15*1.2*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=154*1.15*1.2*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | ТЕРр66-12-05 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 2.356 | 30.9465 |  | 0 |  | 0 | 73 |  | 73 | 0 |  | 0 | 4.32 |  | 11.7
| (51) | V=0.2*0.62*а; ЗП=26.91*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=4.32*1.15; ТЗТм=0*1.15 | 1 м3 ила, грязи | 26.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 0.1153 | 775.1437 |  | 0 |  | 0 | 89 |  | 89 | 0 |  | 0 | 97.2 |  | 14.82
| (2) | V=(0.3*0.45*а*2+2*2*в)/100; ЗП=586.12*1.15*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=97.2*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 100 м3 грунта | 586.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ремонт канала и камер
14 | ТЕР07-06-002-07 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 0.13 | 6630.2928 |  | 6299.65 |  | 305.78 | 862 |  | 108 | 753 |  | 0 | 119.84 |  | 14.33
| (5) | ЗП=907.19*1.15*0.8; ЭММ=6299.65*1.15*0.8; ЗПм=602.41*1.15*0.8; Мат=305.78*0; ТЗТ=119.84*1.15*0.8; ТЗТм=58.26*1.15*0.8 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [5 empty] | 72 |  |  | 58.26 |  | 6.97
15 | ТЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту | 0.0328 | 22170.8259 |  | 8120.91 |  | 6847.05 | 727 |  | 120 | 383 |  | 225 | 372.96 |  | 16.18
| (5) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=2759.9*1.15*1.15; ЭММ=8120.91*1.15*1.25; ЗПм=576.97*1.15*1.25; ТЗТ=372.96*1.15*1.15; ТЗТм=60.54*1.15*1.25 | 100 м3 сборных конструкций | 2759.9 |  | 576.97 | [5 empty] | 27 |  |  | 60.54 |  | 2.85
15.1 | [] | Лотки Л4-8с | 6 |  |  | 182.9268 |  | 987.16 | [5 empty] | 5923
шт
15.2 | [440-9206] | Опорная подушка ОП-1 | 20 |  |  | 609.7561 |  | 59.18 | [5 empty] | 1184
шт
15.3 | [440-9001] | Плиты П5-8с | 13 |  |  | 396.3415 |  | 216.25 | [5 empty] | 2811
шт.
16 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков, каналов и камер | 0.3625 | 278.1649 |  | 47.15 |  | 147.74 | 101 |  | 23 | 25 |  | 54 | 7.08 |  | 3.39
| (7) | ЗП=47.37*1.15*1.15; ЭММ=47.15*1.15*1.25; ЗПм=3.72*1.15*1.25; ТЗТ=7.08*1.15*1.15; ТЗТм=0.36*1.15*1.25 | 1 м3 кладки | 47.37 |  | 3.72 | [5 empty] | 2 |  |  | 0.36 |  | 0.19
16.1 | [404-9032] | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 0.145 |  |  | 0.4 |  | 2625.3 | [5 empty] | 381
1000 шт.
17 | ТЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1.9 | 133.5596 |  | 14.76 |  | 104.87 | 254 |  | 14 | 40 |  | 199 | 0.9 |  | 2.26
| (7) | V=0.1*1*а; ЗП=5.65*1.15*1.15; ЭММ=14.76*1.15*1.25; ЗПм=1.62*1.15*1.25; ТЗТ=0.9*1.15*1.15; ТЗТм=0.21*1.15*1.25 | 1 м3 основания | 5.65 |  | 1.62 | [5 empty] | 4 |  |  | 0.21 |  | 0.57
18 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 0.03952 | 2823.1405 |  | 106.51 |  | 2540.11 | 112 |  | 5 | 6 |  | 100 | 14.3 |  | 0.75
| (7) | V=0.4*0.78*а/1.5/100; ЗП=98.24*1.15*1.15; ЭММ=106.51*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=14.3*1.15*1.15; ТЗТм=0.55*1.15*1.25 | 100 м2 изолируемой поверхности | 98.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.55 |  | 0.03
19 | ТЕРр66-3-01 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича | 2.25 | 46.506 |  | 0 |  | 0 | 105 |  | 105 | 0 |  | 0 | 6.44 |  | 16.66
| (51) | ЗП=40.44*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=6.44*1.15; ТЗТм=0*1.15 | 1 м3 кладки | 40.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
20 | ТЕР07-06-002-07 | Демонтаж плит перекрытий камер площадью до 5 м2 | 0.03 | 6630.2928 |  | 6299.65 |  | 305.78 | 199 |  | 25 | 174 |  | 0 | 119.84 |  | 3.31
| (5) | ЗП=907.19*1.15*0.8; ЭММ=6299.65*1.15*0.8; ЗПм=602.41*1.15*0.8; Мат=305.78*0; ТЗТ=119.84*1.15*0.8; ТЗТм=58.26*1.15*0.8 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [5 empty] | 17 |  |  | 58.26 |  | 1.61
21 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий камер площадью до 5 м2 | 0.03 | 10561.2856 |  | 6299.65 |  | 305.78 | 317 |  | 36 | 272 |  | 9 | 119.84 |  | 4.75
| (5) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=907.19*1.15*1.15; ЭММ=6299.65*1.15*1.25; ЗПм=602.41*1.15*1.25; ТЗТ=119.84*1.15*1.15; ТЗТм=58.26*1.15*1.25 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 |  | 602.41 | [5 empty] | 26 |  |  | 58.26 |  | 2.51
21.1 | [440-9001] | Плита ПО-5 | 2 |  |  | 66.6667 |  | 2785.04 | [5 empty] | 5570
шт.
21.2 | [440-9001] | Плита П5-8 | 1 |  |  | 33.3333 |  | 378.22 | [5 empty] | 378
шт.
22 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков, каналов и камер | 2.235 | 278.1649 |  | 47.15 |  | 147.74 | 622 |  | 140 | 151 |  | 330 | 7.08 |  | 20.93
| (7) | ЗП=47.37*1.15*1.15; ЭММ=47.15*1.15*1.25; ЗПм=3.72*1.15*1.25; ТЗТ=7.08*1.15*1.15; ТЗТм=0.36*1.15*1.25 | 1 м3 кладки | 47.37 |  | 3.72 | [5 empty] | 12 |  |  | 0.36 |  | 1.16
22.1 | [404-9032] | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 0.894 |  |  | 0.4 |  | 2625.3 | [5 empty] | 2347
1000 шт.
23 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 2 | 22.3712 |  | 6.72 |  | 0.65 | 45 |  | 24 | 19 |  | 1 | 1.31 |  | 3.46
| (16) | ЗП=9.12*1.15*1.15; ЭММ=6.72*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=1.31*1.15*1.15; ТЗТм=0.07*1.15*1.25 | 1 шт. | 9.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.07 |  | 0.2
23.1 | [103-9200] | Люки ж/бетонные | 2 |  |  | 1 |  | 552.57 | [5 empty] | 1105
ШТ
24 | ТЕРр66-9-01 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами кирпичными | 0.048 | 8176.194 |  | 178.89 |  | 7682.66 | 392 |  | 14 | 10 |  | 369 | 31.8 |  | 1.76
| (52) | ЗП=250.27*1.15; ЭММ=178.89*1.15; ЗПм=16.61*1.15; ТЗТ=31.8*1.15; ТЗТм=1.86*1.15 | т | 250.27 |  | 16.61 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.86 |  | 0.1
Замена трубопровода и арматуры
25 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 0.28756 | 146.947 |  | 0 |  | 0 | 42 |  | 42 | 0 |  | 0 | 19.1 |  | 6.32
| (51) | V=0.553*б*2/100; ЗП=127.78*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=19.1*1.15; ТЗТм=0*1.15 | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 127.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
26 | ТЕРр66-16-17 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 80 мм | 0.52 | 627.002 |  | 303.87 |  | 10.51 | 326 |  | 139 | 182 |  | 5 | 33.8 |  | 20.21
| (51) | V=б*2/100; ЗП=232.21*1.15; ЭММ=303.87*1.15; ЗПм=21.97*1.15; ТЗТ=33.8*1.15; ТЗТм=2.46*1.15 | 100 м трубопроводов | 232.21 |  | 21.97 | [5 empty] | 13 |  |  | 2.46 |  | 1.47
27 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 0.04 | 3122.904 |  | 9.6 |  | 2193.52 | 125 |  | 37 | 0 |  | 88 | 112 |  | 5.15
| (52) | ЗП=798.56*1.15; ЭММ=9.6*1.15; ЗПм=0.89*1.15; ТЗТ=112*1.15; ТЗТм=0.1*1.15 | 100 заглушек | 798.56 |  | 0.89 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 |  | 0
28 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до 80 мм | 4 | 20.1595 |  | 9.6 |  | 0 | 81 |  | 36 | 44 |  | 0 | 1.14 |  | 5.24
| (51) | ЗП=7.93*1.15; ЭММ=9.6*1.15; ЗПм=0.89*1.15; ТЗТ=1.14*1.15; ТЗТм=0.1*1.15 | 1 задвижка | 7.93 |  | 0.89 | [5 empty] | 4 |  |  | 0.1 |  | 0.46
29 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 80 мм | 8 | 53.4964 |  | 4.8 |  | 24.18 | 428 |  | 179 | 55 |  | 193 | 2.29 |  | 24.23
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=16.95*1.15*1.15; ЭММ=4.8*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=2.29*1.15*1.15; ТЗТм=0.05*1.15*1.25 | 1 задвижка (или клапан обратный) | 16.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.05 |  | 0.58
29.1 | [300-9122] | Кран шаровой Д 65 | 4 |  |  | 0.5 |  | 543.16 | [5 empty] | 2173
шт.
29.2 | [300-9122] | Кран шаровой Д 25 | 4 |  |  | 0.5 |  | 244.44 | [5 empty] | 978
шт.
30 | ТЕР24-01-002-02 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм | 0.052 | 26559.9924 |  | 12351.19 |  | 3975.81 | 1381 |  | 251 | 923 |  | 207 | 464 |  | 31.91
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | V=б*2/1000; ЗП=3651.68*1.15*1.15; ЭММ=12351.19*1.15*1.25; ЗПм=691.48*1.15*1.25; ТЗТ=464*1.15*1.15; ТЗТм=77.03*1.15*1.25 | 1 км трубопроводов | 3651.68 |  | 691.48 | [5 empty] | 52 |  |  | 77.03 |  | 5.76
30.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 52.52 |  |  | 1010 |  | 46.35 | [5 empty] | 2434
м
31 | ФЕРм39-02-006-02 | Ультразвуковая дефектоскопия Трубопровод, диаметр, мм: 65, толщина стенки, мм, до: 8 | 2 | 8.7455 |  | 1.64 |  | 1.65 | 16 |  | 8 | 4 |  | 3 | 0.42 |  | 0.97
| (29) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=4.53*1.15; ЭММ=1.64*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=0.42*1.15; ТЗТм=0*1.15 | стык | 4.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
32 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0.0176 | 29153.8149 |  | 12847.38 |  | 6507.36 | 513 |  | 74 | 325 |  | 115 | 353.8 |  | 8.24
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3159.43*1.15*1.15; ЭММ=12847.38*1.15*1.25; ЗПм=1066.67*1.15*1.25; ТЗТ=353.8*1.15*1.15; ТЗТм=105.35*1.15*1.25 | 1 т фасонных частей | 3159.43 |  | 1066.67 | [5 empty] | 27 |  |  | 105.35 |  | 2.67
32.1 | [300-9506] | Фланцы стальные | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
комплект
33 | ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 76 мм | 4 | 141.0058 |  | 79.51 |  | 3.13 | 564 |  | 94 | 457 |  | 13 | 2.08 |  | 11
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=17.83*1.15*1.15; ЭММ=79.51*1.15*1.25; ЗПм=5.48*1.15*1.25; ТЗТ=2.08*1.15*1.15; ТЗТм=0.68*1.15*1.25 | 1 врезка | 17.83 |  | 5.48 | [5 empty] | 32 |  |  | 0.68 |  | 3.91
33.1 | [103-9011] | Трубы стальные 76мм | 1.6 |  |  | 0.4 |  | 46.35 | [5 empty] | 74
м
34 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 32х4 мм | 0.004 | 26103.2598 |  | 12246.63 |  | 3898.36 | 104 |  | 18 | 70 |  | 16 | 442 |  | 2.34
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3478.54*1.15*1.15; ЭММ=12246.63*1.15*1.25; ЗПм=678.03*1.15*1.25; ТЗТ=442*1.15*1.15; ТЗТм=75.49*1.15*1.25 | 1 км трубопроводов | 3478.54 |  | 678.03 | [5 empty] | 4 |  |  | 75.49 |  | 0.43
34.1 | [103-9011] | Трубы стальные 32х4 | 4.04 |  |  | 1010 |  | 26.28 | [5 empty] | 106
м
35 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм | 4 | 99.1089 |  | 56.01 |  | 2.05 | 396 |  | 66 | 322 |  | 8 | 1.46 |  | 7.72
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=12.51*1.15*1.15; ЭММ=56.01*1.15*1.25; ЗПм=3.83*1.15*1.25; ТЗТ=1.46*1.15*1.15; ТЗТм=0.48*1.15*1.25 | 1 врезка | 12.51 |  | 3.83 | [5 empty] | 22 |  |  | 0.48 |  | 2.76
35.1 | [103-9011] | Трубы стальные Ф= 32мм | 1.6 |  |  | 0.4 |  | 26.28 | [5 empty] | 42
м
Антикоррозионная защита трубопроводов
36 | ФЕР13-03-004-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской-грунтовкой ВД-АК-1503 (в ручную) за три раза. | 0.37128 | 656.0646 |  | 6.1 |  | 586.08 | 237 |  | 18 | 3 |  | 215 | 4.64 |  | 2.51
| (12) | V=0.238*б*2/100*3; Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=42.08*1.1*1.15*1.15; ЭММ=6.1*1.25*1.15; ЗПм=0.1*1.25*1.15; ТЗТ=4.64*1.1*1.15*1.15; ТЗТм=0.02*1.25*1.15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 42.08 |  | 0.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.02 |  | 0.01
Теплоизоляционные работы
37 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 0.52 | 788.0851 |  | 39.68 |  | 475.71 | 410 |  | 133 | 30 |  | 247 | 27.74 |  | 19.08
| (18) | V=0.01*б*2; ЗП=193.07*1.15*1.15; ЭММ=39.68*1.15*1.25; ЗПм=6.52*1.15*1.25; ТЗТ=27.74*1.15*1.15; ТЗТм=0.4*1.15*1.25 | 1 м3 изоляции | 193.07 |  | 6.52 | [5 empty] | 5 |  |  | 0.4 |  | 0.3
37.1 | [104-9167] | Скорлупа ППУ д=76 мм | 52 |  |  | 100 |  | 29.09 | [5 empty] | 1513
м
37.2 | [104-9167] | Отвод ППУ д=76 мм | 16 |  |  | 30.7692 |  | 29.09 | [5 empty] | 465
шт
Благоустройство
38 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 0.012 | 8895.802 |  | 6107.47 |  | 0 | 107 |  | 22 | 84 |  | 0 | 243.35 |  | 3.36
| (54) | V=0.05*е/100; ЗП=1628.01*1.15; ЭММ=6107.47*1.15; ЗПм=369.61*1.15; ТЗТ=243.35*1.15; ТЗТм=41.39*1.15 | 100 м3 конструкций (нормы 1-5); 1000 м2 покрытий | 1628.01 |  | 369.61 | [5 empty] | 5 |  |  | 41.39 |  | 0.57
39 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 0.036 | 889.3065 |  | 656.84 |  | 0 | 32 |  | 5 | 27 |  | 0 | 18.37 |  | 0.76
| (54) | V=0.15*е/100; ЗП=116.47*1.15; ЭММ=656.84*1.15; ЗПм=49.92*1.15; ТЗТ=18.37*1.15; ТЗТм=5.59*1.15 | 100 м3 конструкций (нормы 1-5); 1000 м2 покрытий | 116.47 |  | 49.92 | [5 empty] | 2 |  |  | 5.59 |  | 0.23
40 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0.036 | 3485.5199 |  | 2320.64 |  | 15.3 | 125 |  | 5 | 120 |  | 1 | 15.72 |  | 0.75
| (19) | V=0.15*е/100; ЗП=101.55*1.15*1.15; ЭММ=2320.64*1.15*1.25; ЗПм=133.86*1.15*1.25; ТЗТ=15.72*1.15*1.15; ТЗТм=13.88*1.15*1.25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 101.55 |  | 133.86 | [5 empty] | 7 |  |  | 13.88 |  | 0.72
40.1 | [408-9040] | Песок для строительных работ природный | 3.96 |  |  | 110 |  | 83.04 | [5 empty] | 329
м3
41 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 0.024 | 8035.6464 |  | 5302.41 |  | 91.8 | 193 |  | 8 | 183 |  | 2 | 36.96 |  | 1.17
| (19) | V=е/1000; ЗП=243.2*1.15*1.15; ЭММ=5302.41*1.15*1.25; ЗПм=428.51*1.15*1.25; ТЗТ=36.96*1.15*1.15; ТЗТм=41.95*1.15*1.25 | 1000 м2 основания | 243.2 |  | 428.51 | [5 empty] | 15 |  |  | 41.95 |  | 1.45
41.1 | [408-0014] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | 0.36 |  |  | 15 |  | 180.32 | [5 empty] | 65
м3
41.2 | [408-0016] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | 4.536 |  |  | 189 |  | 180.18 | [5 empty] | 817
м3
42 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 0.024 | 4657.5752 |  | 2809.32 |  | 226.62 | 112 |  | 9 | 97 |  | 5 | 38.3 |  | 1.22
| (19) | V=е/1000; ЗП=296.83*1.15*1.15; ЭММ=2809.32*1.15*1.25; ЗПм=201.78*1.15*1.25; ТЗТ=38.3*1.15*1.15; ТЗТм=19.12*1.15*1.25 | 1000 м2 покрытия | 296.83 |  | 201.78 | [5 empty] | 7 |  |  | 19.12 |  | 0.66
42.1 | [410-9010] | Смесь асфальтобетонная | 2.3184 |  |  | 96.6 |  | 453.46 | [5 empty] | 1051
Т
43 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 0.048 | 8.392 |  | 3.1 |  | 3.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.09 |  | 0.01
| (19) | V=2*е/1000; ЗП=0.7*1.15*1.15; ЭММ=3.1*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=0.09*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 1000 м2 покрытия | 0.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
43.1 | [410-9010] | Смесь асфальтобетонная | 0.5808 |  |  | 12.1 |  | 453.46 | [5 empty] | 263
Т
44 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 2 | 20.7241 |  | 0 |  | 3.32 | 41 |  | 35 | 0 |  | 7 | 1.8 |  | 4.76
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=13.16*1.15*1.15; ЭММ=0*1.15*1.25; ЗПм=0*1.15*1.25; ТЗТ=1.8*1.15*1.15; ТЗТм=0*1.15*1.25 | 1 сальник | 13.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
45 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 0.22 | 1652.6995 |  | 6.32 |  | 1346.7 | 364 |  | 65 | 2 |  | 296 | 35.08 |  | 10.21
| (28) | ЗП=224.51*1.15*1.15; ЭММ=6.32*1.15*1.25; ЗПм=0.72*1.15*1.25; ТЗТ=35.08*1.15*1.15; ТЗТм=0.07*1.15*1.25 | 100 м2 | 224.51 |  | 0.72 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.07 |  | 0.02
46 | ССЦ02.2007Табл.0-0 | Перевозка строительного мусора на 30 км | 8.64 | 49.325 |  | 0 |  | 0 | 426 |  | 0 | 0 |  | 0
т
ИТОГО: | [8 empty] | 40009 |  | 2218 | 5067 |  | 32717 | 313.09
[12 empty] | 382 |  |  | 40.63
Наименование и значение множителей | [11 empty] | Значение |  |  |  | Прямые
Зарплата | [6 empty] | 2218*7.06 |  |  |  |  | 7.06 |  |  |  | 15659.08
Машины и механизмы | [6 empty] | 5067*3.23 |  |  |  |  | 3.23 |  |  |  | 16366.41
Материалы | [6 empty] | 32717*4.19 |  |  |  |  | 4.19 |  |  |  | 137084.23
Итого по перевозке (1464*3.23) | [15 empty] | 4728.72
Накладные расходы (1-Земляные работы механизированным способом) | [6 empty] | (4+25)*7.06*0.893 |  |  |  |  | 0.893 |  |  |  | 182.83
Сметная прибыль (1-Земляные работы механизированным способом) | [6 empty] | (4+25)*7.06*0.5*0.85 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 87.01
Накладные расходы (2-Земляные работы вручную) | [6 empty] | (283+0)*7.06*0.752 |  |  |  |  | 0.752 |  |  |  | 1502.48
Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную) | [6 empty] | (283+0)*7.06*0.45*0.85 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 764.23
Накладные расходы (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | [6 empty] | (289+142)*7.06*1.222 |  |  |  |  | 1.222 |  |  |  | 3718.37
Сметная прибыль (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | [6 empty] | (289+142)*7.06*0.85*0.85 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 2198.47
Накладные расходы (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | [6 empty] | (182+18)*7.06*1.147 |  |  |  |  | 1.147 |  |  |  | 1619.56
Сметная прибыль (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | [6 empty] | (182+18)*7.06*0.8*0.85 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 960.16
Накладные расходы (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [6 empty] | (18+0)*7.06*0.846 |  |  |  |  | 0.846 |  |  |  | 107.51
Сметная прибыль (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [6 empty] | (18+0)*7.06*0.7*0.85 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 75.61
Накладные расходы (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [6 empty] | (741+137)*7.06*1.222 |  |  |  |  | 1.222 |  |  |  | 7574.79
Сметная прибыль (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [6 empty] | (741+137)*7.06*0.89*0.85 |  |  |  |  | 0.89 |  |  |  | 4689.3
Накладные расходы (18-Теплоизоляционные работы) | [6 empty] | (133+5)*7.06*0.94 |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 915.82
Сметная прибыль (18-Теплоизоляционные работы) | [6 empty] | (133+5)*7.06*0.7*0.85 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 579.7
Накладные расходы (19-Автомобильные дороги) | [6 empty] | (22+29)*7.06*1.335 |  |  |  |  | 1.335 |  |  |  | 480.68
Сметная прибыль (19-Автомобильные дороги) | [6 empty] | (22+29)*7.06*0.95*0.85 |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 290.75
Накладные расходы (28-Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.) | [6 empty] | (65+0)*7.06*1.081 |  |  |  |  | 1.081 |  |  |  | 496.07
Сметная прибыль (28-Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.) | [6 empty] | (65+0)*7.06*0.9*0.85 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 351.06
Накладные расходы (29-Монтаж оборудования) | [6 empty] | (8+0)*7.06*0.752 |  |  |  |  | 0.752 |  |  |  | 42.47
Сметная прибыль (29-Монтаж оборудования) | [6 empty] | (8+0)*7.06*0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 33.89
Накладные расходы (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | [6 empty] | (395+17)*7.06*0.697 |  |  |  |  | 0.697 |  |  |  | 2027.38
Сметная прибыль (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | [6 empty] | (395+17)*7.06*0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1454.36
Накладные расходы (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | [6 empty] | (51+1)*7.06*1.015 |  |  |  |  | 1.015 |  |  |  | 372.63
Сметная прибыль (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | [6 empty] | (51+1)*7.06*0.68 |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 249.64
Накладные расходы (54-Благоустройство) | [6 empty] | (27+7)*7.06*0.978 |  |  |  |  | 0.978 |  |  |  | 234.76
Сметная прибыль (54-Благоустройство) | [6 empty] | (27+7)*7.06*0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 144.02
Накладные расходы (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [6 empty] | (0+1)*7.06*0.752 |  |  |  |  | 0.752 |  |  |  | 5.31
Сметная прибыль (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [6 empty] | (0+1)*7.06*0.45*0.85 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 2.7
Итого | [11 empty] | 0 |  |  |  | 205000
Зимнее удорожание | [6 empty] | 205000*0.0182*1.1 |  |  |  |  | 0.0182 |  |  |  | 4104.1
Итого | [11 empty] | 0 |  |  |  | 209104.1
Непредвиденные расходы | [6 empty] | 209104.1*0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 4182.08
Итого | [11 empty] | 0 |  |  |  | 213286.18
НДС | [6 empty] | 213286.18*0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 38391.51
Итого | [11 empty] | 0 |  |  |  | 251677.69
СОСТАВИЛ |  |  |  |  | Галкина Г.А.
ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  | Шишкина Т.Р.

## SMW_Служебная (hidden)
Спортивная, 24
0 | 14 | 876 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 876 | 1 | 0 | 711
Утверждаю | 14 | 876 | 2 | 0 | 711
0 | 14 | 1171 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1171 | 1 | 0 | 711
Главный инженер МП "Ивгортеплоэнерго" | 14 | 1171 | 2 | 0 | 711
Наименование стройки - Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Спортивная, 24(А-60.23-ввод) | 14 | 1172 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1172 | 1 | 0 | 711
_______________________ Н.В.Малахов | 14 | 1172 | 2 | 0 | 711
Ф=76 мм Дл. канала =19 м | 14 | 1173 | 0 | 0 | 711
0 | 14 | 1173 | 1 | 0 | 711
0 | 14 | 1173 | 2 | 0 | 711
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 14 | 3 | 0 | 0 | 703
0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 704
Основание | 14 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 14 | 5 | 1 | 0 | 705
Чертежи № | 14 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 14 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 14 | 7 | 1 | 0 | 707
Составлена в ценах Декабря 2007 г. | 14 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 14 | 570 | 0 | 0 | 11200
Шифр и номер позиции норматива | 14 | 570 | 1 | 0 | 11200
Наименование работ и затрат | 14 | 570 | 2 | 0 | 11200
Количество | 14 | 570 | 3 | 0 | 11200
ед. изм. | 14 | 570 | 4 | 0 | 11200
Стоимость на единицу, руб | 14 | 570 | 5 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 6 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 14 | 570 | 7 | 0 | 11200
Экспл. машин | 14 | 570 | 8 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 14 | 570 | 9 | 0 | 11200
Общая стоимость, руб. | 14 | 570 | 10 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 11 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 14 | 570 | 12 | 0 | 11200
Экспл. машин | 14 | 570 | 13 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 14 | 570 | 14 | 0 | 11200
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 14 | 570 | 15 | 0 | 11200
обслуживающ. машины | 14 | 570 | 16 | 0 | 11200
На един. | 14 | 570 | 17 | 0 | 11200
Всего | 14 | 570 | 18 | 0 | 11200
Материалы | 14 | 570 | 19 | 0 | 11200
Материалы | 14 | 570 | 20 | 0 | 11200
Земляные работы | 14 | 1055 | 0 | 0 | 11207
1 | 14 | 888 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-003-14 | 14 | 888 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 14 | 888 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 888 | 3 | 0 | 11202
0.01088 | 14 | 888 | 4 | 0 | 11202
85.22 | 14 | 888 | 6 | 0 | 11202
3800.19 | 14 | 888 | 7 | 0 | 11202
305.03 | 14 | 888 | 8 | 0 | 11202
13.57 | 14 | 888 | 9 | 0 | 11202
29.5 | 14 | 888 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 888 | 18 | 0 | 11202
2 | 14 | 889 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-013-14 | 14 | 889 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 14 | 889 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 889 | 3 | 0 | 11202
0.02538 | 14 | 889 | 4 | 0 | 11202
94.7 | 14 | 889 | 6 | 0 | 11202
5482.85 | 14 | 889 | 7 | 0 | 11202
458.17 | 14 | 889 | 8 | 0 | 11202
15.08 | 14 | 889 | 9 | 0 | 11202
43.62 | 14 | 889 | 10 | 0 | 11202
6.94 | 14 | 889 | 18 | 0 | 11202
3 | 14 | 890 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-033-05 | 14 | 890 | 1 | 0 | 11202
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 14 | 890 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 890 | 3 | 0 | 11202
0.03738 | 14 | 890 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 6 | 0 | 11202
483.38 | 14 | 890 | 7 | 0 | 11202
46.11 | 14 | 890 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 9 | 0 | 11202
4.18 | 14 | 890 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 890 | 18 | 0 | 11202
4 | 14 | 891 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-033-11 | 14 | 891 | 1 | 0 | 11202
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 | 14 | 891 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 891 | 3 | 0 | 11202
0.03738 | 14 | 891 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 6 | 0 | 11202
213.93 | 14 | 891 | 7 | 0 | 11202
20.41 | 14 | 891 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 9 | 0 | 11202
1.85 | 14 | 891 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 891 | 18 | 0 | 11202
5 | 14 | 892 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-027-02 | 14 | 892 | 1 | 0 | 11202
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 14 | 892 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 спланированной площади | 14 | 892 | 3 | 0 | 11202
0.047 | 14 | 892 | 4 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 6 | 0 | 11202
144.04 | 14 | 892 | 7 | 0 | 11202
11.84 | 14 | 892 | 8 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 9 | 0 | 11202
1.1 | 14 | 892 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 892 | 18 | 0 | 11202
6 | 14 | 748 | 0 | 0 | 11221
ССЦ06.2005 Табл.0-0 | 14 | 748 | 1 | 0 | 11221
Вывоз грунта на 5км | 14 | 748 | 2 | 0 | 11221
т | 14 | 748 | 3 | 0 | 11221
45.684 | 14 | 748 | 4 | 0 | 11221
11.353 | 14 | 748 | 5 | 0 | 11221
0 | 14 | 748 | 6 | 0 | 11221
0 | 14 | 748 | 8 | 0 | 11221
0 | 14 | 748 | 9 | 0 | 11221
7 | 14 | 1242 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-013-13 | 14 | 1242 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 14 | 1242 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 14 | 1242 | 3 | 0 | 11202
0 | 14 | 1242 | 4 | 0 | 11202
77.24 | 14 | 1242 | 6 | 0 | 11202
4491.1 | 14 | 1242 | 7 | 0 | 11202
375.29 | 14 | 1242 | 8 | 0 | 11202
12.3 | 14 | 1242 | 9 | 0 | 11202
35.73 | 14 | 1242 | 10 | 0 | 11202
5.21 | 14 | 1242 | 18 | 0 | 11202
8 | 14 | 893 | 0 | 0 | 11221
ССЦ06.2005 Табл.0-0 | 14 | 893 | 1 | 0 | 11221
Ввоз грунта на 5 км | 14 | 893 | 2 | 0 | 11221
т | 14 | 893 | 3 | 0 | 11221
45.684 | 14 | 893 | 4 | 0 | 11221
11.353 | 14 | 893 | 5 | 0 | 11221
0 | 14 | 893 | 6 | 0 | 11221
0 | 14 | 893 | 8 | 0 | 11221
0 | 14 | 893 | 9 | 0 | 11221
9 | 14 | 894 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 894 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 14 | 894 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 894 | 3 | 0 | 11202
0.06042 | 14 | 894 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 894 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 894 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 894 | 18 | 0 | 11202
10 | 14 | 895 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 895 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 при пересечении с коммуникациями | 14 | 895 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 895 | 3 | 0 | 11202
0.064 | 14 | 895 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 895 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 895 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 895 | 18 | 0 | 11202
11 | 14 | 896 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 14 | 896 | 1 | 0 | 11202
Добор грунта вручную после работы экскаватора, группа грунтов 2 | 14 | 896 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 896 | 3 | 0 | 11202
0.01482 | 14 | 896 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 14 | 896 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 8 | 0 | 11202
154 | 14 | 896 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 896 | 18 | 0 | 11202
12 | 14 | 957 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-12-05 | 14 | 957 | 1 | 0 | 11202
Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 14 | 957 | 2 | 0 | 11202
1 м3 ила, грязи | 14 | 957 | 3 | 0 | 11202
2.356 | 14 | 957 | 4 | 0 | 11202
26.91 | 14 | 957 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 8 | 0 | 11202
4.32 | 14 | 957 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 957 | 18 | 0 | 11202
13 | 14 | 897 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-061-02 | 14 | 897 | 1 | 0 | 11202
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 14 | 897 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 14 | 897 | 3 | 0 | 11202
0.1153 | 14 | 897 | 4 | 0 | 11202
586.12 | 14 | 897 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 8 | 0 | 11202
97.2 | 14 | 897 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 897 | 18 | 0 | 11202
Ремонт канала и камер | 14 | 1056 | 0 | 0 | 11207
14 | 14 | 898 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 898 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 14 | 898 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 898 | 3 | 0 | 11202
0.13 | 14 | 898 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 898 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 898 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 898 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 898 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 898 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 898 | 18 | 0 | 11202
15 | 14 | 1233 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-001-01 | 14 | 1233 | 1 | 0 | 11202
Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту | 14 | 1233 | 2 | 0 | 11202
100 м3 сборных конструкций | 14 | 1233 | 3 | 0 | 11202
0.0328 | 14 | 1233 | 4 | 0 | 11202
2759.9 | 14 | 1233 | 6 | 0 | 11202
8120.91 | 14 | 1233 | 7 | 0 | 11202
576.97 | 14 | 1233 | 8 | 0 | 11202
372.96 | 14 | 1233 | 9 | 0 | 11202
60.54 | 14 | 1233 | 10 | 0 | 11202
6847.05 | 14 | 1233 | 18 | 0 | 11202
15.1 | 14 | 1235 | 0 | 0 | 11206
[] | 14 | 1235 | 1 | 0 | 11206
Лотки Л4-8с | 14 | 1235 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 1235 | 3 | 0 | 11206
182.9268 | 14 | 1235 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1235 | 8 | 0 | 11206
987.16 | 14 | 1235 | 9 | 0 | 11206
15.2 | 14 | 1236 | 0 | 0 | 11206
[440-9206] | 14 | 1236 | 1 | 0 | 11206
Опорная подушка ОП-1 | 14 | 1236 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 1236 | 3 | 0 | 11206
609.7561 | 14 | 1236 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1236 | 8 | 0 | 11206
59.18 | 14 | 1236 | 9 | 0 | 11206
15.3 | 14 | 1237 | 0 | 0 | 11206
[440-9001] | 14 | 1237 | 1 | 0 | 11206
Плиты П5-8с | 14 | 1237 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 1237 | 3 | 0 | 11206
396.3415 | 14 | 1237 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1237 | 8 | 0 | 11206
216.25 | 14 | 1237 | 9 | 0 | 11206
16 | 14 | 1245 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-02-001-09 | 14 | 1245 | 1 | 0 | 11202
Кладка стен приямков, каналов и камер | 14 | 1245 | 2 | 0 | 11202
1 м3 кладки | 14 | 1245 | 3 | 0 | 11202
0.3625 | 14 | 1245 | 4 | 0 | 11202
47.37 | 14 | 1245 | 6 | 0 | 11202
47.15 | 14 | 1245 | 7 | 0 | 11202
3.72 | 14 | 1245 | 8 | 0 | 11202
7.08 | 14 | 1245 | 9 | 0 | 11202
0.36 | 14 | 1245 | 10 | 0 | 11202
147.74 | 14 | 1245 | 18 | 0 | 11202
16.1 | 14 | 1246 | 0 | 0 | 11206
[404-9032] | 14 | 1246 | 1 | 0 | 11206
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 14 | 1246 | 2 | 0 | 11206
1000 шт. | 14 | 1246 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1246 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1246 | 8 | 0 | 11206
2625.3 | 14 | 1246 | 9 | 0 | 11206
17 | 14 | 991 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-01-002-01 | 14 | 991 | 1 | 0 | 11202
Устройство основания под фундаменты песчаного | 14 | 991 | 2 | 0 | 11202
1 м3 основания | 14 | 991 | 3 | 0 | 11202
1.9 | 14 | 991 | 4 | 0 | 11202
5.65 | 14 | 991 | 6 | 0 | 11202
14.76 | 14 | 991 | 7 | 0 | 11202
1.62 | 14 | 991 | 8 | 0 | 11202
0.9 | 14 | 991 | 9 | 0 | 11202
0.21 | 14 | 991 | 10 | 0 | 11202
104.87 | 14 | 991 | 18 | 0 | 11202
18 | 14 | 992 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-01-003-02 | 14 | 992 | 1 | 0 | 11202
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 14 | 992 | 2 | 0 | 11202
100 м2 изолируемой поверхности | 14 | 992 | 3 | 0 | 11202
0.03952 | 14 | 992 | 4 | 0 | 11202
98.24 | 14 | 992 | 6 | 0 | 11202
106.51 | 14 | 992 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 992 | 8 | 0 | 11202
14.3 | 14 | 992 | 9 | 0 | 11202
0.55 | 14 | 992 | 10 | 0 | 11202
2540.11 | 14 | 992 | 18 | 0 | 11202
19 | 14 | 1155 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-3-01 | 14 | 1155 | 1 | 0 | 11202
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича | 14 | 1155 | 2 | 0 | 11202
1 м3 кладки | 14 | 1155 | 3 | 0 | 11202
2.25 | 14 | 1155 | 4 | 0 | 11202
40.44 | 14 | 1155 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 8 | 0 | 11202
6.44 | 14 | 1155 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1155 | 18 | 0 | 11202
20 | 14 | 1185 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 1185 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж плит перекрытий камер площадью до 5 м2 | 14 | 1185 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 1185 | 3 | 0 | 11202
0.03 | 14 | 1185 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 1185 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 1185 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 1185 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 1185 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 1185 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 1185 | 18 | 0 | 11202
21 | 14 | 1186 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 14 | 1186 | 1 | 0 | 11202
Устройство плит перекрытий камер площадью до 5 м2 | 14 | 1186 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 14 | 1186 | 3 | 0 | 11202
0.03 | 14 | 1186 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 14 | 1186 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 14 | 1186 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 14 | 1186 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 14 | 1186 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 14 | 1186 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 14 | 1186 | 18 | 0 | 11202
21.1 | 14 | 1187 | 0 | 0 | 11206
[440-9001] | 14 | 1187 | 1 | 0 | 11206
Плита ПО-5 | 14 | 1187 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 1187 | 3 | 0 | 11206
66.6667 | 14 | 1187 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1187 | 8 | 0 | 11206
2785.04 | 14 | 1187 | 9 | 0 | 11206
21.2 | 14 | 1190 | 0 | 0 | 11206
[440-9001] | 14 | 1190 | 1 | 0 | 11206
Плита П5-8 | 14 | 1190 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 1190 | 3 | 0 | 11206
33.3333 | 14 | 1190 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1190 | 8 | 0 | 11206
378.22 | 14 | 1190 | 9 | 0 | 11206
22 | 14 | 1156 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-02-001-09 | 14 | 1156 | 1 | 0 | 11202
Кладка стен приямков, каналов и камер | 14 | 1156 | 2 | 0 | 11202
1 м3 кладки | 14 | 1156 | 3 | 0 | 11202
2.235 | 14 | 1156 | 4 | 0 | 11202
47.37 | 14 | 1156 | 6 | 0 | 11202
47.15 | 14 | 1156 | 7 | 0 | 11202
3.72 | 14 | 1156 | 8 | 0 | 11202
7.08 | 14 | 1156 | 9 | 0 | 11202
0.36 | 14 | 1156 | 10 | 0 | 11202
147.74 | 14 | 1156 | 18 | 0 | 11202
22.1 | 14 | 1158 | 0 | 0 | 11206
[404-9032] | 14 | 1158 | 1 | 0 | 11206
Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 14 | 1158 | 2 | 0 | 11206
1000 шт. | 14 | 1158 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1158 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1158 | 8 | 0 | 11206
2625.3 | 14 | 1158 | 9 | 0 | 11206
23 | 14 | 1159 | 0 | 0 | 11202
ТЕР23-04-011-01 | 14 | 1159 | 1 | 0 | 11202
Установка люка | 14 | 1159 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 14 | 1159 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1159 | 4 | 0 | 11202
9.12 | 14 | 1159 | 6 | 0 | 11202
6.72 | 14 | 1159 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1159 | 8 | 0 | 11202
1.31 | 14 | 1159 | 9 | 0 | 11202
0.07 | 14 | 1159 | 10 | 0 | 11202
0.65 | 14 | 1159 | 18 | 0 | 11202
23.1 | 14 | 1160 | 0 | 0 | 11206
[103-9200] | 14 | 1160 | 1 | 0 | 11206
Люки ж/бетонные | 14 | 1160 | 2 | 0 | 11206
ШТ | 14 | 1160 | 3 | 0 | 11206
1 | 14 | 1160 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1160 | 8 | 0 | 11206
552.57 | 14 | 1160 | 9 | 0 | 11206
24 | 14 | 1165 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-9-01 | 14 | 1165 | 1 | 0 | 11202
Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами кирпичными | 14 | 1165 | 2 | 0 | 11202
т | 14 | 1165 | 3 | 0 | 11202
0.048 | 14 | 1165 | 4 | 0 | 11202
250.27 | 14 | 1165 | 6 | 0 | 11202
178.89 | 14 | 1165 | 7 | 0 | 11202
16.61 | 14 | 1165 | 8 | 0 | 11202
31.8 | 14 | 1165 | 9 | 0 | 11202
1.86 | 14 | 1165 | 10 | 0 | 11202
7682.66 | 14 | 1165 | 18 | 0 | 11202
Замена трубопровода и арматуры | 14 | 1057 | 0 | 0 | 11207
25 | 14 | 961 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-24-02 | 14 | 961 | 1 | 0 | 11202
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 14 | 961 | 2 | 0 | 11202
100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 14 | 961 | 3 | 0 | 11202
0.28756 | 14 | 961 | 4 | 0 | 11202
127.78 | 14 | 961 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 8 | 0 | 11202
19.1 | 14 | 961 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 961 | 18 | 0 | 11202
26 | 14 | 990 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-16-17 | 14 | 990 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 80 мм | 14 | 990 | 2 | 0 | 11202
100 м трубопроводов | 14 | 990 | 3 | 0 | 11202
0.52 | 14 | 990 | 4 | 0 | 11202
232.21 | 14 | 990 | 6 | 0 | 11202
303.87 | 14 | 990 | 7 | 0 | 11202
21.97 | 14 | 990 | 8 | 0 | 11202
33.8 | 14 | 990 | 9 | 0 | 11202
2.46 | 14 | 990 | 10 | 0 | 11202
10.51 | 14 | 990 | 18 | 0 | 11202
27 | 14 | 965 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр65-17-01 | 14 | 965 | 1 | 0 | 11202
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм | 14 | 965 | 2 | 0 | 11202
100 заглушек | 14 | 965 | 3 | 0 | 11202
0.04 | 14 | 965 | 4 | 0 | 11202
798.56 | 14 | 965 | 6 | 0 | 11202
9.6 | 14 | 965 | 7 | 0 | 11202
0.89 | 14 | 965 | 8 | 0 | 11202
112 | 14 | 965 | 9 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 965 | 10 | 0 | 11202
2193.52 | 14 | 965 | 18 | 0 | 11202
28 | 14 | 996 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-26-02 | 14 | 996 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж задвижек диаметром до 80 мм | 14 | 996 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка | 14 | 996 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 996 | 4 | 0 | 11202
7.93 | 14 | 996 | 6 | 0 | 11202
9.6 | 14 | 996 | 7 | 0 | 11202
0.89 | 14 | 996 | 8 | 0 | 11202
1.14 | 14 | 996 | 9 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 996 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 996 | 18 | 0 | 11202
29 | 14 | 1193 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-03-007-02 | 14 | 1193 | 1 | 0 | 11202
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 80 мм | 14 | 1193 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка (или клапан обратный) | 14 | 1193 | 3 | 0 | 11202
8 | 14 | 1193 | 4 | 0 | 11202
16.95 | 14 | 1193 | 6 | 0 | 11202
4.8 | 14 | 1193 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1193 | 8 | 0 | 11202
2.29 | 14 | 1193 | 9 | 0 | 11202
0.05 | 14 | 1193 | 10 | 0 | 11202
24.18 | 14 | 1193 | 18 | 0 | 11202
29.1 | 14 | 1194 | 0 | 0 | 11206
[300-9122] | 14 | 1194 | 1 | 0 | 11206
Кран шаровой Д 65 | 14 | 1194 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 1194 | 3 | 0 | 11206
0.5 | 14 | 1194 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1194 | 8 | 0 | 11206
543.16 | 14 | 1194 | 9 | 0 | 11206
29.2 | 14 | 1209 | 0 | 0 | 11206
[300-9122] | 14 | 1209 | 1 | 0 | 11206
Кран шаровой Д 25 | 14 | 1209 | 2 | 0 | 11206
шт. | 14 | 1209 | 3 | 0 | 11206
0.5 | 14 | 1209 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1209 | 8 | 0 | 11206
244.44 | 14 | 1209 | 9 | 0 | 11206
30 | 14 | 980 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-02 | 14 | 980 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 70 мм | 14 | 980 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 980 | 3 | 0 | 11202
0.052 | 14 | 980 | 4 | 0 | 11202
3651.68 | 14 | 980 | 6 | 0 | 11202
12351.19 | 14 | 980 | 7 | 0 | 11202
691.48 | 14 | 980 | 8 | 0 | 11202
464 | 14 | 980 | 9 | 0 | 11202
77.03 | 14 | 980 | 10 | 0 | 11202
3975.81 | 14 | 980 | 18 | 0 | 11202
30.1 | 14 | 1179 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1179 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 14 | 1179 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1179 | 3 | 0 | 11206
1010 | 14 | 1179 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1179 | 8 | 0 | 11206
46.35 | 14 | 1179 | 9 | 0 | 11206
31 | 14 | 1223 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм39-02-006-02 | 14 | 1223 | 1 | 0 | 11202
Ультразвуковая дефектоскопия Трубопровод, диаметр, мм: 65, толщина стенки, мм, до: 8 | 14 | 1223 | 2 | 0 | 11202
стык | 14 | 1223 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1223 | 4 | 0 | 11202
4.53 | 14 | 1223 | 6 | 0 | 11202
1.64 | 14 | 1223 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1223 | 8 | 0 | 11202
0.42 | 14 | 1223 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1223 | 10 | 0 | 11202
1.65 | 14 | 1223 | 18 | 0 | 11202
32 | 14 | 1227 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-03-001-05 | 14 | 1227 | 1 | 0 | 11202
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 14 | 1227 | 2 | 0 | 11202
1 т фасонных частей | 14 | 1227 | 3 | 0 | 11202
0.0176 | 14 | 1227 | 4 | 0 | 11202
3159.43 | 14 | 1227 | 6 | 0 | 11202
12847.38 | 14 | 1227 | 7 | 0 | 11202
1066.67 | 14 | 1227 | 8 | 0 | 11202
353.8 | 14 | 1227 | 9 | 0 | 11202
105.35 | 14 | 1227 | 10 | 0 | 11202
6507.36 | 14 | 1227 | 18 | 0 | 11202
32.1 | 14 | 1228 | 0 | 0 | 11206
[300-9506] | 14 | 1228 | 1 | 0 | 11206
Фланцы стальные | 14 | 1228 | 2 | 0 | 11206
комплект | 14 | 1228 | 3 | 0 | 11206
0 | 14 | 1228 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1228 | 8 | 0 | 11206
0 | 14 | 1228 | 9 | 0 | 11206
33 | 14 | 1221 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-06-005-02 | 14 | 1221 | 1 | 0 | 11202
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 76 мм | 14 | 1221 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 14 | 1221 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1221 | 4 | 0 | 11202
17.83 | 14 | 1221 | 6 | 0 | 11202
79.51 | 14 | 1221 | 7 | 0 | 11202
5.48 | 14 | 1221 | 8 | 0 | 11202
2.08 | 14 | 1221 | 9 | 0 | 11202
0.68 | 14 | 1221 | 10 | 0 | 11202
3.13 | 14 | 1221 | 18 | 0 | 11202
33.1 | 14 | 1230 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1230 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные 76мм | 14 | 1230 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1230 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1230 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1230 | 8 | 0 | 11206
46.35 | 14 | 1230 | 9 | 0 | 11206
34 | 14 | 1243 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-01 | 14 | 1243 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 32х4 мм | 14 | 1243 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 14 | 1243 | 3 | 0 | 11202
0.004 | 14 | 1243 | 4 | 0 | 11202
3478.54 | 14 | 1243 | 6 | 0 | 11202
12246.63 | 14 | 1243 | 7 | 0 | 11202
678.03 | 14 | 1243 | 8 | 0 | 11202
442 | 14 | 1243 | 9 | 0 | 11202
75.49 | 14 | 1243 | 10 | 0 | 11202
3898.36 | 14 | 1243 | 18 | 0 | 11202
34.1 | 14 | 1244 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1244 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные 32х4 | 14 | 1244 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1244 | 3 | 0 | 11206
1010 | 14 | 1244 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1244 | 8 | 0 | 11206
26.28 | 14 | 1244 | 9 | 0 | 11206
35 | 14 | 1210 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-06-005-01 | 14 | 1210 | 1 | 0 | 11202
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 32 мм | 14 | 1210 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 14 | 1210 | 3 | 0 | 11202
4 | 14 | 1210 | 4 | 0 | 11202
12.51 | 14 | 1210 | 6 | 0 | 11202
56.01 | 14 | 1210 | 7 | 0 | 11202
3.83 | 14 | 1210 | 8 | 0 | 11202
1.46 | 14 | 1210 | 9 | 0 | 11202
0.48 | 14 | 1210 | 10 | 0 | 11202
2.05 | 14 | 1210 | 18 | 0 | 11202
35.1 | 14 | 1211 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 14 | 1211 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные Ф= 32мм | 14 | 1211 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1211 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 14 | 1211 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1211 | 8 | 0 | 11206
26.28 | 14 | 1211 | 9 | 0 | 11206
Антикоррозионная защита трубопроводов | 14 | 1069 | 0 | 0 | 11207
36 | 14 | 1073 | 0 | 0 | 11202
ФЕР13-03-004-12 | 14 | 1073 | 1 | 0 | 11202
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской-грунтовкой ВД-АК-1503 (в ручную) за три раза. | 14 | 1073 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 14 | 1073 | 3 | 0 | 11202
0.37128 | 14 | 1073 | 4 | 0 | 11202
42.08 | 14 | 1073 | 6 | 0 | 11202
6.1 | 14 | 1073 | 7 | 0 | 11202
0.1 | 14 | 1073 | 8 | 0 | 11202
4.64 | 14 | 1073 | 9 | 0 | 11202
0.02 | 14 | 1073 | 10 | 0 | 11202
586.08 | 14 | 1073 | 18 | 0 | 11202
Теплоизоляционные работы | 14 | 1074 | 0 | 0 | 11207
37 | 14 | 1075 | 0 | 0 | 11202
ТЕР26-01-022-01 | 14 | 1075 | 1 | 0 | 11202
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 14 | 1075 | 2 | 0 | 11202
1 м3 изоляции | 14 | 1075 | 3 | 0 | 11202
0.52 | 14 | 1075 | 4 | 0 | 11202
193.07 | 14 | 1075 | 6 | 0 | 11202
39.68 | 14 | 1075 | 7 | 0 | 11202
6.52 | 14 | 1075 | 8 | 0 | 11202
27.74 | 14 | 1075 | 9 | 0 | 11202
0.4 | 14 | 1075 | 10 | 0 | 11202
475.71 | 14 | 1075 | 18 | 0 | 11202
37.1 | 14 | 1084 | 0 | 0 | 11206
[104-9167] | 14 | 1084 | 1 | 0 | 11206
Скорлупа ППУ д=76 мм | 14 | 1084 | 2 | 0 | 11206
м | 14 | 1084 | 3 | 0 | 11206
100 | 14 | 1084 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1084 | 8 | 0 | 11206
29.09 | 14 | 1084 | 9 | 0 | 11206
37.2 | 14 | 1199 | 0 | 0 | 11206
[104-9167] | 14 | 1199 | 1 | 0 | 11206
Отвод ППУ д=76 мм | 14 | 1199 | 2 | 0 | 11206
шт | 14 | 1199 | 3 | 0 | 11206
30.7692 | 14 | 1199 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1199 | 8 | 0 | 11206
29.09 | 14 | 1199 | 9 | 0 | 11206
Благоустройство | 14 | 1093 | 0 | 0 | 11207
38 | 14 | 1000 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр68-12-04 | 14 | 1000 | 1 | 0 | 11202
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 14 | 1000 | 2 | 0 | 11202
100 м3 конструкций (нормы 1-5); 1000 м2 покрытий | 14 | 1000 | 3 | 0 | 11202
0.012 | 14 | 1000 | 4 | 0 | 11202
1628.01 | 14 | 1000 | 6 | 0 | 11202
6107.47 | 14 | 1000 | 7 | 0 | 11202
369.61 | 14 | 1000 | 8 | 0 | 11202
243.35 | 14 | 1000 | 9 | 0 | 11202
41.39 | 14 | 1000 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1000 | 18 | 0 | 11202
39 | 14 | 1001 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр68-12-02 | 14 | 1001 | 1 | 0 | 11202
Разборка покрытий и оснований щебеночных | 14 | 1001 | 2 | 0 | 11202
100 м3 конструкций (нормы 1-5); 1000 м2 покрытий | 14 | 1001 | 3 | 0 | 11202
0.036 | 14 | 1001 | 4 | 0 | 11202
116.47 | 14 | 1001 | 6 | 0 | 11202
656.84 | 14 | 1001 | 7 | 0 | 11202
49.92 | 14 | 1001 | 8 | 0 | 11202
18.37 | 14 | 1001 | 9 | 0 | 11202
5.59 | 14 | 1001 | 10 | 0 | 11202
0 | 14 | 1001 | 18 | 0 | 11202
40 | 14 | 1004 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-04-001-01 | 14 | 1004 | 1 | 0 | 11202
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 14 | 1004 | 2 | 0 | 11202
100 м3 материала основания (в плотном теле) | 14 | 1004 | 3 | 0 | 11202
0.036 | 14 | 1004 | 4 | 0 | 11202
101.55 | 14 | 1004 | 6 | 0 | 11202
2320.64 | 14 | 1004 | 7 | 0 | 11202
133.86 | 14 | 1004 | 8 | 0 | 11202
15.72 | 14 | 1004 | 9 | 0 | 11202
13.88 | 14 | 1004 | 10 | 0 | 11202
15.3 | 14 | 1004 | 18 | 0 | 11202
40.1 | 14 | 1010 | 0 | 0 | 11206
[408-9040] | 14 | 1010 | 1 | 0 | 11206
Песок для строительных работ природный | 14 | 1010 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 1010 | 3 | 0 | 11206
110 | 14 | 1010 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1010 | 8 | 0 | 11206
83.04 | 14 | 1010 | 9 | 0 | 11206
41 | 14 | 1006 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-04-006-01 | 14 | 1006 | 1 | 0 | 11202
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 14 | 1006 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 основания | 14 | 1006 | 3 | 0 | 11202
0.024 | 14 | 1006 | 4 | 0 | 11202
243.2 | 14 | 1006 | 6 | 0 | 11202
5302.41 | 14 | 1006 | 7 | 0 | 11202
428.51 | 14 | 1006 | 8 | 0 | 11202
36.96 | 14 | 1006 | 9 | 0 | 11202
41.95 | 14 | 1006 | 10 | 0 | 11202
91.8 | 14 | 1006 | 18 | 0 | 11202
41.1 | 14 | 1011 | 0 | 0 | 11206
[408-0014] | 14 | 1011 | 1 | 0 | 11206
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | 14 | 1011 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 1011 | 3 | 0 | 11206
15 | 14 | 1011 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1011 | 8 | 0 | 11206
180.32 | 14 | 1011 | 9 | 0 | 11206
41.2 | 14 | 1012 | 0 | 0 | 11206
[408-0016] | 14 | 1012 | 1 | 0 | 11206
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | 14 | 1012 | 2 | 0 | 11206
м3 | 14 | 1012 | 3 | 0 | 11206
189 | 14 | 1012 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1012 | 8 | 0 | 11206
180.18 | 14 | 1012 | 9 | 0 | 11206
42 | 14 | 1007 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-06-020-01 | 14 | 1007 | 1 | 0 | 11202
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 14 | 1007 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 покрытия | 14 | 1007 | 3 | 0 | 11202
0.024 | 14 | 1007 | 4 | 0 | 11202
296.83 | 14 | 1007 | 6 | 0 | 11202
2809.32 | 14 | 1007 | 7 | 0 | 11202
201.78 | 14 | 1007 | 8 | 0 | 11202
38.3 | 14 | 1007 | 9 | 0 | 11202
19.12 | 14 | 1007 | 10 | 0 | 11202
226.62 | 14 | 1007 | 18 | 0 | 11202
42.1 | 14 | 1013 | 0 | 0 | 11206
[410-9010] | 14 | 1013 | 1 | 0 | 11206
Смесь асфальтобетонная | 14 | 1013 | 2 | 0 | 11206
Т | 14 | 1013 | 3 | 0 | 11206
96.6 | 14 | 1013 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1013 | 8 | 0 | 11206
453.46 | 14 | 1013 | 9 | 0 | 11206
43 | 14 | 1008 | 0 | 0 | 11202
ТЕР27-06-021-01 | 14 | 1008 | 1 | 0 | 11202
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 14 | 1008 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 покрытия | 14 | 1008 | 3 | 0 | 11202
0.048 | 14 | 1008 | 4 | 0 | 11202
0.7 | 14 | 1008 | 6 | 0 | 11202
3.1 | 14 | 1008 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1008 | 8 | 0 | 11202
0.09 | 14 | 1008 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1008 | 10 | 0 | 11202
3.01 | 14 | 1008 | 18 | 0 | 11202
43.1 | 14 | 1014 | 0 | 0 | 11206
[410-9010] | 14 | 1014 | 1 | 0 | 11206
Смесь асфальтобетонная | 14 | 1014 | 2 | 0 | 11206
Т | 14 | 1014 | 3 | 0 | 11206
12.1 | 14 | 1014 | 6 | 0 | 11206
0 | 14 | 1014 | 8 | 0 | 11206
453.46 | 14 | 1014 | 9 | 0 | 11206
44 | 14 | 1225 | 0 | 0 | 11202
ТЕР16-07-006-01 | 14 | 1225 | 1 | 0 | 11202
Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 14 | 1225 | 2 | 0 | 11202
1 сальник | 14 | 1225 | 3 | 0 | 11202
2 | 14 | 1225 | 4 | 0 | 11202
13.16 | 14 | 1225 | 6 | 0 | 11202
0 | 14 | 1225 | 7 | 0 | 11202
0 | 14 | 1225 | 8 | 0 | 11202
1.8 | 14 | 1225 | 9 | 0 | 11202
0 | 14 | 1225 | 10 | 0 | 11202
3.32 | 14 | 1225 | 18 | 0 | 11202
45 | 14 | 1106 | 0 | 0 | 11202
ТЕР47-01-046-03 | 14 | 1106 | 1 | 0 | 11202
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 14 | 1106 | 2 | 0 | 11202
100 м2 | 14 | 1106 | 3 | 0 | 11202
0.22 | 14 | 1106 | 4 | 0 | 11202
224.51 | 14 | 1106 | 6 | 0 | 11202
6.32 | 14 | 1106 | 7 | 0 | 11202
0.72 | 14 | 1106 | 8 | 0 | 11202
35.08 | 14 | 1106 | 9 | 0 | 11202
0.07 | 14 | 1106 | 10 | 0 | 11202
1346.7 | 14 | 1106 | 18 | 0 | 11202
46 | 14 | 1251 | 0 | 0 | 11221
ССЦ02.2007Табл.0-0 | 14 | 1251 | 1 | 0 | 11221
Перевозка строительного мусора на 30 км | 14 | 1251 | 2 | 0 | 11221
т | 14 | 1251 | 3 | 0 | 11221
8.64 | 14 | 1251 | 4 | 0 | 11221
49.325 | 14 | 1251 | 5 | 0 | 11221
0 | 14 | 1251 | 6 | 0 | 11221
0 | 14 | 1251 | 8 | 0 | 11221
0 | 14 | 1251 | 9 | 0 | 11221
ИТОГО: | 14 | 1162 | 0 | 0 | 11203
Наименование и значение множителей | 14 | 1107 | 0 | 0 | 100
Значение | 14 | 1107 | 1 | 0 | 100
Прямые | 14 | 1107 | 3 | 0 | 100
Зарплата | 14 | 1108 | 0 | 0 | 102
7.06 | 14 | 1108 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 14 | 1109 | 0 | 0 | 102
3.23 | 14 | 1109 | 1 | 0 | 102
Материалы | 14 | 1110 | 0 | 0 | 102
4.19 | 14 | 1110 | 1 | 0 | 102
Итого по перевозке (1464*3.23) | 14 | 1248 | 0 | 0 | 101
4728.72 | 14 | 1248 | 3 | 0 | 101
Накладные расходы (1-Земляные работы механизированным способом) | 14 | 1113 | 0 | 0 | 102
0.893 | 14 | 1113 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (1-Земляные работы механизированным способом) | 14 | 1114 | 0 | 0 | 102
0.5 | 14 | 1114 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (2-Земляные работы вручную) | 14 | 1115 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1115 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную) | 14 | 1116 | 0 | 0 | 102
0.45 | 14 | 1116 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | 14 | 1117 | 0 | 0 | 102
1.222 | 14 | 1117 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | 14 | 1118 | 0 | 0 | 102
0.85 | 14 | 1118 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | 14 | 1119 | 0 | 0 | 102
1.147 | 14 | 1119 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | 14 | 1120 | 0 | 0 | 102
0.8 | 14 | 1120 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 14 | 1123 | 0 | 0 | 102
0.846 | 14 | 1123 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 14 | 1124 | 0 | 0 | 102
0.7 | 14 | 1124 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | 14 | 1127 | 0 | 0 | 102
1.222 | 14 | 1127 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | 14 | 1128 | 0 | 0 | 102
0.89 | 14 | 1128 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (18-Теплоизоляционные работы) | 14 | 1129 | 0 | 0 | 102
0.94 | 14 | 1129 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (18-Теплоизоляционные работы) | 14 | 1130 | 0 | 0 | 102
0.7 | 14 | 1130 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (19-Автомобильные дороги) | 14 | 1131 | 0 | 0 | 102
1.335 | 14 | 1131 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (19-Автомобильные дороги) | 14 | 1132 | 0 | 0 | 102
0.95 | 14 | 1132 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (28-Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.) | 14 | 1133 | 0 | 0 | 102
1.081 | 14 | 1133 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (28-Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.) | 14 | 1134 | 0 | 0 | 102
0.9 | 14 | 1134 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (29-Монтаж оборудования) | 14 | 1135 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1135 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (29-Монтаж оборудования) | 14 | 1136 | 0 | 0 | 102
0.6 | 14 | 1136 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | 14 | 1203 | 0 | 0 | 102
0.697 | 14 | 1203 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | 14 | 1140 | 0 | 0 | 102
0.5 | 14 | 1140 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | 14 | 1166 | 0 | 0 | 102
1.015 | 14 | 1166 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | 14 | 1167 | 0 | 0 | 102
0.68 | 14 | 1167 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (54-Благоустройство) | 14 | 1141 | 0 | 0 | 102
0.978 | 14 | 1141 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (54-Благоустройство) | 14 | 1142 | 0 | 0 | 102
0.6 | 14 | 1142 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 14 | 1151 | 0 | 0 | 102
0.752 | 14 | 1151 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 14 | 1152 | 0 | 0 | 102
0.45 | 14 | 1152 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1143 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1143 | 1 | 0 | 103
Зимнее удорожание | 14 | 1144 | 0 | 0 | 102
1.82% | 14 | 1144 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1145 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1145 | 1 | 0 | 103
Непредвиденные расходы | 14 | 1146 | 0 | 0 | 102
2% | 14 | 1146 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1147 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1147 | 1 | 0 | 103
НДС | 14 | 1148 | 0 | 0 | 102
18% | 14 | 1148 | 1 | 0 | 102
Итого | 14 | 1149 | 0 | 0 | 103
0 | 14 | 1149 | 1 | 0 | 103
СОСТАВИЛ | 14 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 2000
Галкина Г.А. | 14 | 15 | 2 | 0 | 2000
ПРОВЕРИЛ | 14 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2000
Шишкина Т.Р. | 14 | 15 | 5 | 0 | 2000