## Локальная смета 1(копия)(
Утверждаю
Главный инженер МП "Ивгортеплоэнерго"
Наименование стройки - Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Парижской Коммуны, 22 (В89.04 - В 89.06) | [10 empty] | _______________________ Н.В.Малахов
Ф=219 мм Дл. канала =20м
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Основание | [8 empty] | Сметная стоимость - |  |  |  | 241.993 тыс.руб
Чертежи № | [8 empty] | Нормативная трудоемкость - |  |  |  | 471.90 чел-ч
[9 empty] | Сметная заработная плата - |  |  |  | 21.990 тыс.руб
Составлена в ценах Марта 2007 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. | [6 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | [6 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего
№1 <Нет раздела>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13
Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0.14175 | 4848.2405 | 3800.19 |  | 0 | 687 |  | 14 |  | 673 |  | 0 | 13.57 |  | 2.21
| (1) | V=(4.2+2.1)/2*в*а/1000*30%; ЗП=85.22*1.15; ЭММ=3800.19*1.25; ЗПм=305.03*1.25; ТЗТ=13.57*1.15; ТЗТм=29.5*1.25 | 1000 м3 грунта | 85.22 | 305.03 | [6 empty] | 54 |  |  | 29.5 |  | 5.23
2 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 0.0655 | 604.225 | 483.38 |  | 0 | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
| (1) | ЗП=0*1.15; ЭММ=483.38*1.25; ЗПм=46.11*1.25; ТЗТ=0*1.15; ТЗТм=4.18*1.25 | 1000 м3 грунта | 0 | 46.11 | [6 empty] | 4 |  |  | 4.18 |  | 0.34
3 | ТЕР01-01-033-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 | 0.0655 | 267.4125 | 213.93 |  | 0 | 18 |  | 0 |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0
| (1) | ЗП=0*1.15; ЭММ=213.93*1.25; ЗПм=20.41*1.25; ТЗТ=0*1.15; ТЗТм=1.85*1.25 | 1000 м3 грунта | 0 | 20.41 | [6 empty] | 2 |  |  | 1.85 |  | 0.15
4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 0.06 | 180.05 | 144.04 |  | 0 | 11 |  | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 |  | 0
| (57) | ЗП=0*1.15; ЭММ=144.04*1.25; ЗПм=11.84*1.25; ТЗТ=0*1.15; ТЗТм=1.1*1.25 | 1000 м2 спланированной площади | 0 | 11.84 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.1 |  | 0.08
5 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор с плит) | 0.005 | 1334.6256 | 0 |  | 0 | 7 |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 154 |  | 1.06
| (2) сб.01 п.3.187 | ЗП=967.12*1.2*1.15; ЭММ=0*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=154*1.2*1.15; ТЗТм=0*1.25 | 100 м3 грунта | 967.12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | ТЕРр66-11-16 | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 3.2 | 55.76 | 0 |  | 0 | 178 |  | 178 |  | 0 |  | 0 | 8.95 |  | 28.64
| (51) |  | 1 м3 ила, грязи | 55.76 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ремонт канала и камер
7 | ТЕР07-06-002-07 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 0.02 | 5765.472 | 6299.65 |  | 305.78 | 115 |  | 15 |  | 101 |  | 0 | 119.84 |  | 1.92
| (5) | ЗП=907.19*0.8; ЭММ=6299.65*0.8; ЗПм=602.41*0.8; Мат=305.78*0; ТЗТ=119.84*0.8; ТЗТм=58.26*0.8 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 | 602.41 | [6 empty] | 10 |  |  | 58.26 |  | 0.93
8 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 0.02 | 9223.611 | 6299.65 |  | 305.78 | 184 |  | 21 |  | 157 |  | 6 | 119.84 |  | 2.76
| (5) | ЗП=907.19*1.15; ЭММ=6299.65*1.25; ЗПм=602.41*1.25; ТЗТ=119.84*1.15; ТЗТм=58.26*1.25 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 | 602.41 | [6 empty] | 15 |  |  | 58.26 |  | 1.46
9 | ТЕР07-06-002-07 | Демонтаж плит перекрытий камер площадью до 5 м2 | 0.02 | 5765.472 | 6299.65 |  | 305.78 | 115 |  | 15 |  | 101 |  | 0 | 119.84 |  | 1.92
| (5) | ЗП=907.19*0.8; ЭММ=6299.65*0.8; ЗПм=602.41*0.8; Мат=305.78*0; ТЗТ=119.84*0.8; ТЗТм=58.26*0.8 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 | 602.41 | [6 empty] | 10 |  |  | 58.26 |  | 0.93
10 | ТЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий камер площадью до 5 м2 | 0.02 | 9223.611 | 6299.65 |  | 305.78 | 184 |  | 21 |  | 157 |  | 6 | 119.84 |  | 2.76
| (5) | ЗП=907.19*1.15; ЭММ=6299.65*1.25; ЗПм=602.41*1.25; ТЗТ=119.84*1.15; ТЗТм=58.26*1.25 | 100 шт. сборных конструкций | 907.19 | 602.41 | [6 empty] | 15 |  |  | 58.26 |  | 1.46
11 | ТЕРр66-4-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 10 | 19.12 | 8.84 |  | 6.4 | 191 |  | 39 |  | 88 |  | 64 | 0.6 |  | 6
| (51) |  | 1 шт. | 3.88 | 0.71 | [6 empty] | 7 |  |  | 0.08 |  | 0.8
11.1 | [440-9206] | Опорная подушка ОП-3 | 10 |  | 1 |  | 75.31 | [6 empty] | 753
шт
12 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 0.048 | 2786.2235 | 106.51 |  | 2540.11 | 134 |  | 5 |  | 6 |  | 122 | 14.3 |  | 0.79
| (7) | ЗП=98.24*1.15; ЭММ=106.51*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=14.3*1.15; ТЗТм=0.55*1.25 | 100 м2 изолируемой поверхности | 98.24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.55 |  | 0.03
13 | ТЕР46-04-003-03 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 0.66 | 2144.9 | 1885.04 |  | 21.47 | 1416 |  | 157 |  | 1244 |  | 14 | 34.7 |  | 22.9
| (33) |  | 1 м3 | 238.39 | 122.51 | [6 empty] | 81 |  |  | 15.89 |  | 10.49
14 | ТЕР07-06-002-03 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 0.0066 | 141680.1035 | 2749.94 |  | 130827.49 | 935 |  | 49 |  | 23 |  | 863 | 871.35 |  | 6.61
| (5) | ЗП=6447.99*1.15; ЭММ=2749.94*1.25; ЗПм=110.22*1.25; ТЗТ=871.35*1.15; ТЗТм=12.79*1.25 | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 6447.99 | 110.22 | [6 empty] | 1 |  |  | 12.79 |  | 0.11
14.1 | [440-9006] | Конструкции сборные железобетонные | 0.066 |  | 10 |  | 537.71 | [6 empty] | 35
м3
15 | ТЕР09-03-039-01 | Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 0.06044 | 658.637 | 354.5 |  | 231.43 | 40 |  | 25 |  | 15 |  | 0 | 80.22 |  | 3.39
| (8) | ЗП=586.41*0.7; ЭММ=354.5*0.7; ЗПм=1.14*0.7; Мат=231.43*0; ТЗТ=80.22*0.7; ТЗТм=0.27*0.7 | 1 т конструкций | 586.41 | 1.14 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.27 |  | 0.01
Замена трубопровода и арматуры
16 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 0.521 | 127.78 | 0 |  | 0 | 67 |  | 67 |  | 0 |  | 0 | 19.1 |  | 9.95
| (51) |  | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 127.78 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
17 | ТЕРр66-16-20 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 200 мм | 0.52 | 791.47 | 383.22 |  | 38.64 | 412 |  | 192 |  | 199 |  | 20 | 53.8 |  | 27.98
| (51) |  | 100 м трубопроводов | 369.61 | 27.59 | [6 empty] | 14 |  |  | 3.09 |  | 1.61
18 | ТЕРр65-17-03 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 250 мм | 0.04 | 6979.49 | 28.81 |  | 5738.58 | 279 |  | 48 |  | 1 |  | 230 | 170 |  | 6.8
| (52) |  | 100 заглушек | 1212.1 | 2.68 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.3 |  | 0.01
19 | ТЕРр66-26-04 | Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм | 2 | 72.86 | 55.81 |  | 0 | 146 |  | 34 |  | 112 |  | 0 | 2.45 |  | 4.9
| (51) |  | 1 задвижка | 17.05 | 4.2 | [6 empty] | 8 |  |  | 0.47 |  | 0.94
20 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 2 | 17.53 | 9.6 |  | 0 | 35 |  | 16 |  | 19 |  | 0 | 1.14 |  | 2.28
| (51) |  | 1 задвижка | 7.93 | 0.89 | [6 empty] | 2 |  |  | 0.1 |  | 0.2
21 | ТЕР22-03-007-04 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 200 мм | 2 | 172.8225 | 71.55 |  | 38.88 | 346 |  | 89 |  | 179 |  | 78 | 5.23 |  | 12.03
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=38.7*1.15; ЭММ=71.55*1.25; ЗПм=3.61*1.25; ТЗТ=5.23*1.15; ТЗТм=0.47*1.25 | 1 задвижка (или клапан обратный) | 38.7 | 3.61 | [6 empty] | 9 |  |  | 0.47 |  | 1.18
21.1 | [300-9122] | Задвижки Ду= 200 мм | 2 |  | 1 |  | 3117.92 | [6 empty] | 6236
шт.
22 | ТЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 2 | 49.6725 | 4.8 |  | 24.18 | 99 |  | 39 |  | 12 |  | 48 | 2.29 |  | 5.27
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=16.95*1.15; ЭММ=4.8*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=2.29*1.15; ТЗТм=0.05*1.25 | 1 задвижка (или клапан обратный) | 16.95 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.05 |  | 0.13
22.1 | [300-9122] | Задвижки Ду=100 мм | 2 |  | 1 |  | 1521.03 | [6 empty] | 3042
шт.
23 | ТЕР24-01-002-07 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 200 мм | 0.052 | 51883.601 | 22804.8 |  | 16599.8 | 2698 |  | 352 |  | 1482 |  | 863 | 717 |  | 42.88
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=5893.74*1.15; ЭММ=22804.8*1.25; ЗПм=1199.01*1.25; ТЗТ=717*1.15; ТЗТм=128.19*1.25 | 1 км трубопроводов | 5893.74 | 1199.01 | [6 empty] | 78 |  |  | 128.19 |  | 8.33
23.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 52 |  | 1000 |  | 281.1 | [6 empty] | 14617
м
24 | ТЕР22-05-003-03 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм | 0.2 | 2369.52 | 44.15 |  | 1513.99 | 474 |  | 160 |  | 11 |  | 303 | 89.8 |  | 20.65
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=695.95*1.15; ЭММ=44.15*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=89.8*1.15; ТЗТм=0.21*1.25 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 695.95 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.21 |  | 0.05
25 | ТЕР24-01-002-04 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 100 мм | 0.006 | 26603.3 | 13571.45 |  | 4906.91 | 160 |  | 28 |  | 102 |  | 29 | 515 |  | 3.55
| (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=4114.85*1.15; ЭММ=13571.45*1.25; ЗПм=713.64*1.25; ТЗТ=515*1.15; ТЗТм=79.55*1.25 | 1 км трубопроводов | 4114.85 | 713.64 | [6 empty] | 5 |  |  | 79.55 |  | 0.6
25.1 | [103-9011] | Трубы стальные | 6 |  | 1000 |  | 86.64 | [6 empty] | 520
м
26 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия Трубопровод, диаметр, мм: 194, толщина стенки, мм, до: 8 | 4 | 14.5074 | 3.27 |  | 3.74 | 58 |  | 29 |  | 14 |  | 15 | 0.84 |  | 3.36
| (29) | ЗП=9.06*0.81; ЭММ=3.27*1.06; ЗПм=0*0.81; Мат=3.74*0.99 | стык | 9.06 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
27 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0.0461 | 26199.9295 | 12847.38 |  | 6507.36 | 1208 |  | 167 |  | 740 |  | 300 | 353.8 |  | 18.76
| (16) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3159.43*1.15; ЭММ=12847.38*1.25; ЗПм=1066.67*1.25; ТЗТ=353.8*1.15; ТЗТм=105.35*1.25 | 1 т фасонных частей | 3159.43 | 1066.67 | [6 empty] | 61 |  |  | 105.35 |  | 6.07
27.1 | [300-9508] | Фланцы стальные Ду=200мм | 4 |  | 86.7679 |  | 170.32 | [6 empty] | 681
шт.
27.2 | [300-9508] | Фланцы стальные Ду=100мм | 4 |  | 86.7679 |  | 49.08 | [6 empty] | 196
шт.
28 | ФЕРм12-11-005-04 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 108 | 2 | 124.55 | 7.9 |  | 11.65 | 210 |  | 170 |  | 17 |  | 23 | 10 |  | 20
| (29) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99 | 1 врезка | 105 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
29 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 2 | 75.55 | 3.91 |  | 58.3 | 151 |  | 25 |  | 10 |  | 117 | 1.47 |  | 3.38
| (14) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=10.75*1.15; ЭММ=3.91*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=1.47*1.15; ТЗТм=0.01*1.25 | 1 шт. | 10.75 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.01 |  | 0.03
29.1 | [300-9009] | Арматура фланцевая | 2 |  | 1 |  | 27.34 | [6 empty] | 55
шт.
30 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм | 2 | 86.449 | 56.01 |  | 2.05 | 173 |  | 29 |  | 140 |  | 4 | 1.46 |  | 3.36
| (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=12.51*1.15; ЭММ=56.01*1.25; ЗПм=3.83*1.25; ТЗТ=1.46*1.15; ТЗТм=0.48*1.25 | 1 врезка | 12.51 | 3.83 | [6 empty] | 10 |  |  | 0.48 |  | 1.2
30.1 | [103-9011] | Трубы стальные Ф25мм | 0.8 |  | 0.4 |  | 14.55 | [6 empty] | 12
м
Антикоррозионная защита трубопроводов
31 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 35.78 | 8.832 | 0 |  | 0 | 256 |  | 256 |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 37.03
| (12) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=7.68*1.15; ЭММ=0*1.25; ЗПм=0*1.25; ТЗТ=0.9*1.15; ТЗТм=0*1.25 | 1 м2 очищаемой поверхности | 7.68 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
32 | ФЕР13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином | 0.3578 | 247.019 | 2.42 |  | 152.73 | 82 |  | 26 |  | 1 |  | 54 | 9.08 |  | 3.74
| (12) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=79.36*1.15; ЭММ=2.42*1.25; ЗПм=0.1*1.25; ТЗТ=9.08*1.15; ТЗТм=0.03*1.25 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 79.36 | 0.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.03 |  | 0.01
33 | ФЕР13-03-002-13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 (вручную) | 0.3578 | 872.9489 | 9.31 |  | 797.1 | 305 |  | 19 |  | 4 |  | 282 | 4.64 |  | 2.1
| (12) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=50.76*1.1*1.15; ЭММ=9.31*1.25; ЗПм=0.1*1.25; ТЗТ=4.64*1.1*1.15; ТЗТм=0.02*1.25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 50.76 | 0.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.02 |  | 0.01
34 | ФЕР13-03-004-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунтовкой ЭП-0199(вручную) за два раза. | 0.7156 | 646.9362 | 6.1 |  | 586.08 | 452 |  | 31 |  | 6 |  | 415 | 4.64 |  | 4.2
| (12) | Изп=0.81; Иэмм=1.06; Имат=0.99; ЗП=42.08*1.1*1.15; ЭММ=6.1*1.25; ЗПм=0.1*1.25; ТЗТ=4.64*1.1*1.15; ТЗТм=0.02*1.25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 42.08 | 0.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.02 |  | 0.02
Теплоизоляционные работы
35 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1.69 | 747.3405 | 39.68 |  | 475.71 | 1263 |  | 375 |  | 84 |  | 804 | 27.74 |  | 53.91
| (18) | ЗП=193.07*1.15; ЭММ=39.68*1.25; ЗПм=6.52*1.25; ТЗТ=27.74*1.15; ТЗТм=0.4*1.25 | 1 м3 изоляции | 193.07 | 6.52 | [6 empty] | 14 |  |  | 0.4 |  | 0.85
35.1 | [] | Скорлупа ППУ д=219 мм | 52 |  | 30.7692 |  | 60.4 | [6 empty] | 3141
м
35.2 | [] | Отвод ППУ д=219 мм | 2 |  | 1.1834 |  | 60.44 | [6 empty] | 121
м
35.3 | [] | Отвод ППУ д=108 мм | 2 |  | 1.1834 |  | 48.39 | [6 empty] | 97
м
ИТОГО: | [7 empty] | 42635 |  | 2698 |  | 5767 |  | 34166 | 367.09
[12 empty] | 401 |  |  | 43.26
[8 empty] | 1270 |  | 405 |  | 865 |  | 0 | 55.06
Kзпл=0.15; Kмаш=0.15; Kзмш=0.15; Kтзт=0.15; Kтзм=0.15 | [11 empty] | 60 |  |  | 6.49
ИТОГО: | [7 empty] | 43905 |  | 3103 |  | 6632 |  | 34166 | 422.15
[12 empty] | 461 |  |  | 49.75
Наименование и значение множителей | [11 empty] | Значение |  |  |  | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 3103*6.17 | [5 empty] | 6.17 |  |  |  | 19145.51
Машины и механизмы | [5 empty] | 6632*3.11 | [5 empty] | 3.11 |  |  |  | 20625.52
Материалы | [5 empty] | 34166*3.58 | [5 empty] | 3.58 |  |  |  | 122314.28
Итого по перевозке | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
Накладные расходы (1-Земляные работы механизированным способом) | [5 empty] | (16+69)*6.17*0.893 | [5 empty] | 0.893 |  |  |  | 468.33
Сметная прибыль (1-Земляные работы механизированным способом) | [5 empty] | (16+69)*6.17*0.5*0.85 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 222.89
Накладные расходы (2-Земляные работы вручную) | [5 empty] | (8+0)*6.17*0.752 | [5 empty] | 0.752 |  |  |  | 37.12
Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную) | [5 empty] | (8+0)*6.17*0.45*0.85 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 18.88
Накладные расходы (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | [5 empty] | (139+59)*6.17*1.222 | [5 empty] | 1.222 |  |  |  | 1492.87
Сметная прибыль (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | [5 empty] | (139+59)*6.17*0.85*0.85 | [5 empty] | 0.85 |  |  |  | 882.65
Накладные расходы (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | [5 empty] | (6+0)*6.17*1.147 | [5 empty] | 1.147 |  |  |  | 42.46
Сметная прибыль (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | [5 empty] | (6+0)*6.17*0.8*0.85 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 25.17
Накладные расходы (8-Металлические конструкции) | [5 empty] | (29+0)*6.17*0.846 | [5 empty] | 0.846 |  |  |  | 151.37
Сметная прибыль (8-Металлические конструкции) | [5 empty] | (29+0)*6.17*0.85*0.85 | [5 empty] | 0.85 |  |  |  | 129.28
Накладные расходы (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [5 empty] | (382+0)*6.17*0.846 | [5 empty] | 0.846 |  |  |  | 1993.97
Сметная прибыль (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [5 empty] | (382+0)*6.17*0.7*0.85 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 1402.38
Накладные расходы (14-Сантехнические работы внутренние) | [5 empty] | (29+0)*6.17*1.203 | [5 empty] | 1.203 |  |  |  | 215.25
Сметная прибыль (14-Сантехнические работы внутренние) | [5 empty] | (29+0)*6.17*0.83 | [5 empty] | 0.83 |  |  |  | 148.51
Накладные расходы (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [5 empty] | (928+170)*6.17*1.222 | [5 empty] | 1.222 |  |  |  | 8278.63
Сметная прибыль (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [5 empty] | (928+170)*6.17*0.89*0.85 | [5 empty] | 0.89 |  |  |  | 5125.03
Накладные расходы (18-Теплоизоляционные работы) | [5 empty] | (431+16)*6.17*0.94 | [5 empty] | 0.94 |  |  |  | 2592.51
Сметная прибыль (18-Теплоизоляционные работы) | [5 empty] | (431+16)*6.17*0.7*0.85 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 1641
Накладные расходы (29-Монтаж оборудования) | [5 empty] | (229+0)*6.17*0.752 | [5 empty] | 0.752 |  |  |  | 1062.52
Сметная прибыль (29-Монтаж оборудования) | [5 empty] | (229+0)*6.17*0.6 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 847.76
Накладные расходы (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [5 empty] | (181+93)*6.17*1.034 | [5 empty] | 1.034 |  |  |  | 1748.06
Сметная прибыль (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [5 empty] | (181+93)*6.17*0.7 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 1183.41
Накладные расходы (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | [5 empty] | (605+36)*6.17*0.697 | [5 empty] | 0.697 |  |  |  | 2756.61
Сметная прибыль (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | [5 empty] | (605+36)*6.17*0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 1977.49
Накладные расходы (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | [5 empty] | (55+0)*6.17*1.015 | [5 empty] | 1.015 |  |  |  | 344.44
Сметная прибыль (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | [5 empty] | (55+0)*6.17*0.68 | [5 empty] | 0.68 |  |  |  | 230.76
Накладные расходы (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [5 empty] | (0+1)*6.17*0.752 | [5 empty] | 0.752 |  |  |  | 4.64
Сметная прибыль (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | [5 empty] | (0+1)*6.17*0.45*0.85 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 2.36
Итого | [11 empty] | 0 |  |  |  | 197111.66
Зимнее удорожание | [5 empty] | 197111.66*0.0182*1.1 | [5 empty] | 1.82% |  |  |  | 3946.18
Итого | [11 empty] | 0 |  |  |  | 201057.84
Непредвиденные расходы | [5 empty] | 201057.84*0.02 | [5 empty] | 2% |  |  |  | 4021.16
Итого | [11 empty] | 0 |  |  |  | 205079
НДС | [5 empty] | 205079*0.18 | [5 empty] | 18% |  |  |  | 36914.22
Итого | [11 empty] | 0 |  |  |  | 241993.22
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

## SMW_Служебная (hidden)
Парижской Коммуны, 22
0 | 20 | 876 | 0 | 0 | 711
0 | 20 | 876 | 1 | 0 | 711
Утверждаю | 20 | 876 | 2 | 0 | 711
0 | 20 | 1171 | 0 | 0 | 711
0 | 20 | 1171 | 1 | 0 | 711
Главный инженер МП "Ивгортеплоэнерго" | 20 | 1171 | 2 | 0 | 711
Наименование стройки - Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Парижской Коммуны, 22 (В89.04 - В 89.06) | 20 | 1172 | 0 | 0 | 711
0 | 20 | 1172 | 1 | 0 | 711
_______________________ Н.В.Малахов | 20 | 1172 | 2 | 0 | 711
Ф=219 мм Дл. канала =20м | 20 | 1173 | 0 | 0 | 711
0 | 20 | 1173 | 1 | 0 | 711
0 | 20 | 1173 | 2 | 0 | 711
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 20 | 3 | 0 | 0 | 703
0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 704
Основание | 20 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 20 | 5 | 1 | 0 | 705
Чертежи № | 20 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 20 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 20 | 7 | 1 | 0 | 707
Составлена в ценах Марта 2007 г. | 20 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 20 | 570 | 0 | 0 | 11200
Шифр и номер позиции норматива | 20 | 570 | 1 | 0 | 11200
Наименование работ и затрат | 20 | 570 | 2 | 0 | 11200
Количество | 20 | 570 | 3 | 0 | 11200
ед. изм. | 20 | 570 | 4 | 0 | 11200
Стоимость на единицу, руб | 20 | 570 | 5 | 0 | 11200
Всего | 20 | 570 | 6 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 20 | 570 | 7 | 0 | 11200
Экспл. машин | 20 | 570 | 8 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 20 | 570 | 9 | 0 | 11200
Общая стоимость, руб. | 20 | 570 | 10 | 0 | 11200
Всего | 20 | 570 | 11 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 20 | 570 | 12 | 0 | 11200
Экспл. машин | 20 | 570 | 13 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 20 | 570 | 14 | 0 | 11200
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 20 | 570 | 15 | 0 | 11200
обслуживающ. машины | 20 | 570 | 16 | 0 | 11200
На един. | 20 | 570 | 17 | 0 | 11200
Всего | 20 | 570 | 18 | 0 | 11200
Материалы | 20 | 570 | 19 | 0 | 11200
Материалы | 20 | 570 | 20 | 0 | 11200
Земляные работы | 20 | 1055 | 0 | 0 | 11207
1 | 20 | 1234 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-003-14 | 20 | 1234 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 20 | 1234 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 20 | 1234 | 3 | 0 | 11202
0.14175 | 20 | 1234 | 4 | 0 | 11202
85.22 | 20 | 1234 | 6 | 0 | 11202
3800.19 | 20 | 1234 | 7 | 0 | 11202
305.03 | 20 | 1234 | 8 | 0 | 11202
13.57 | 20 | 1234 | 9 | 0 | 11202
29.5 | 20 | 1234 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 1234 | 18 | 0 | 11202
2 | 20 | 890 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-033-05 | 20 | 890 | 1 | 0 | 11202
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 20 | 890 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 20 | 890 | 3 | 0 | 11202
0.0655 | 20 | 890 | 4 | 0 | 11202
0 | 20 | 890 | 6 | 0 | 11202
483.38 | 20 | 890 | 7 | 0 | 11202
46.11 | 20 | 890 | 8 | 0 | 11202
0 | 20 | 890 | 9 | 0 | 11202
4.18 | 20 | 890 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 890 | 18 | 0 | 11202
3 | 20 | 891 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-01-033-11 | 20 | 891 | 1 | 0 | 11202
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5 | 20 | 891 | 2 | 0 | 11202
1000 м3 грунта | 20 | 891 | 3 | 0 | 11202
0.0655 | 20 | 891 | 4 | 0 | 11202
0 | 20 | 891 | 6 | 0 | 11202
213.93 | 20 | 891 | 7 | 0 | 11202
20.41 | 20 | 891 | 8 | 0 | 11202
0 | 20 | 891 | 9 | 0 | 11202
1.85 | 20 | 891 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 891 | 18 | 0 | 11202
4 | 20 | 892 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-027-02 | 20 | 892 | 1 | 0 | 11202
Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 20 | 892 | 2 | 0 | 11202
1000 м2 спланированной площади | 20 | 892 | 3 | 0 | 11202
0.06 | 20 | 892 | 4 | 0 | 11202
0 | 20 | 892 | 6 | 0 | 11202
144.04 | 20 | 892 | 7 | 0 | 11202
11.84 | 20 | 892 | 8 | 0 | 11202
0 | 20 | 892 | 9 | 0 | 11202
1.1 | 20 | 892 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 892 | 18 | 0 | 11202
5 | 20 | 1233 | 0 | 0 | 11202
ТЕР01-02-057-02 | 20 | 1233 | 1 | 0 | 11202
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (добор с плит) | 20 | 1233 | 2 | 0 | 11202
100 м3 грунта | 20 | 1233 | 3 | 0 | 11202
0.005 | 20 | 1233 | 4 | 0 | 11202
967.12 | 20 | 1233 | 6 | 0 | 11202
0 | 20 | 1233 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 1233 | 8 | 0 | 11202
154 | 20 | 1233 | 9 | 0 | 11202
0 | 20 | 1233 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 1233 | 18 | 0 | 11202
6 | 20 | 1228 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-11-16 | 20 | 1228 | 1 | 0 | 11202
Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 20 | 1228 | 2 | 0 | 11202
1 м3 ила, грязи | 20 | 1228 | 3 | 0 | 11202
3.2 | 20 | 1228 | 4 | 0 | 11202
55.76 | 20 | 1228 | 6 | 0 | 11202
0 | 20 | 1228 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 1228 | 8 | 0 | 11202
8.95 | 20 | 1228 | 9 | 0 | 11202
0 | 20 | 1228 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 1228 | 18 | 0 | 11202
Ремонт канала и камер | 20 | 1056 | 0 | 0 | 11207
7 | 20 | 1229 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 20 | 1229 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 20 | 1229 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 20 | 1229 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 20 | 1229 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 20 | 1229 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 20 | 1229 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 20 | 1229 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 20 | 1229 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 20 | 1229 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 20 | 1229 | 18 | 0 | 11202
8 | 20 | 1230 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 20 | 1230 | 1 | 0 | 11202
Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 20 | 1230 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 20 | 1230 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 20 | 1230 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 20 | 1230 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 20 | 1230 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 20 | 1230 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 20 | 1230 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 20 | 1230 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 20 | 1230 | 18 | 0 | 11202
9 | 20 | 898 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 20 | 898 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж плит перекрытий камер площадью до 5 м2 | 20 | 898 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 20 | 898 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 20 | 898 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 20 | 898 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 20 | 898 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 20 | 898 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 20 | 898 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 20 | 898 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 20 | 898 | 18 | 0 | 11202
10 | 20 | 900 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-07 | 20 | 900 | 1 | 0 | 11202
Устройство плит перекрытий камер площадью до 5 м2 | 20 | 900 | 2 | 0 | 11202
100 шт. сборных конструкций | 20 | 900 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 20 | 900 | 4 | 0 | 11202
907.19 | 20 | 900 | 6 | 0 | 11202
6299.65 | 20 | 900 | 7 | 0 | 11202
602.41 | 20 | 900 | 8 | 0 | 11202
119.84 | 20 | 900 | 9 | 0 | 11202
58.26 | 20 | 900 | 10 | 0 | 11202
305.78 | 20 | 900 | 18 | 0 | 11202
11 | 20 | 958 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-4-01 | 20 | 958 | 1 | 0 | 11202
Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 20 | 958 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 20 | 958 | 3 | 0 | 11202
10 | 20 | 958 | 4 | 0 | 11202
3.88 | 20 | 958 | 6 | 0 | 11202
8.84 | 20 | 958 | 7 | 0 | 11202
0.71 | 20 | 958 | 8 | 0 | 11202
0.6 | 20 | 958 | 9 | 0 | 11202
0.08 | 20 | 958 | 10 | 0 | 11202
6.4 | 20 | 958 | 18 | 0 | 11202
11.1 | 20 | 1249 | 0 | 0 | 11206
[440-9206] | 20 | 1249 | 1 | 0 | 11206
Опорная подушка ОП-3 | 20 | 1249 | 2 | 0 | 11206
шт | 20 | 1249 | 3 | 0 | 11206
1 | 20 | 1249 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1249 | 8 | 0 | 11206
75.31 | 20 | 1249 | 9 | 0 | 11206
12 | 20 | 992 | 0 | 0 | 11202
ТЕР08-01-003-02 | 20 | 992 | 1 | 0 | 11202
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 20 | 992 | 2 | 0 | 11202
100 м2 изолируемой поверхности | 20 | 992 | 3 | 0 | 11202
0.048 | 20 | 992 | 4 | 0 | 11202
98.24 | 20 | 992 | 6 | 0 | 11202
106.51 | 20 | 992 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 992 | 8 | 0 | 11202
14.3 | 20 | 992 | 9 | 0 | 11202
0.55 | 20 | 992 | 10 | 0 | 11202
2540.11 | 20 | 992 | 18 | 0 | 11202
13 | 20 | 999 | 0 | 0 | 11202
ТЕР46-04-003-03 | 20 | 999 | 1 | 0 | 11202
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 20 | 999 | 2 | 0 | 11202
1 м3 | 20 | 999 | 3 | 0 | 11202
0.66 | 20 | 999 | 4 | 0 | 11202
238.39 | 20 | 999 | 6 | 0 | 11202
1885.04 | 20 | 999 | 7 | 0 | 11202
122.51 | 20 | 999 | 8 | 0 | 11202
34.7 | 20 | 999 | 9 | 0 | 11202
15.89 | 20 | 999 | 10 | 0 | 11202
21.47 | 20 | 999 | 18 | 0 | 11202
14 | 20 | 906 | 0 | 0 | 11202
ТЕР07-06-002-03 | 20 | 906 | 1 | 0 | 11202
Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 20 | 906 | 2 | 0 | 11202
100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 20 | 906 | 3 | 0 | 11202
0.0066 | 20 | 906 | 4 | 0 | 11202
6447.99 | 20 | 906 | 6 | 0 | 11202
2749.94 | 20 | 906 | 7 | 0 | 11202
110.22 | 20 | 906 | 8 | 0 | 11202
871.35 | 20 | 906 | 9 | 0 | 11202
12.79 | 20 | 906 | 10 | 0 | 11202
130827.49 | 20 | 906 | 18 | 0 | 11202
14.1 | 20 | 907 | 0 | 0 | 11206
[440-9006] | 20 | 907 | 1 | 0 | 11206
Конструкции сборные железобетонные | 20 | 907 | 2 | 0 | 11206
м3 | 20 | 907 | 3 | 0 | 11206
10 | 20 | 907 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 907 | 8 | 0 | 11206
537.71 | 20 | 907 | 9 | 0 | 11206
15 | 20 | 908 | 0 | 0 | 11202
ТЕР09-03-039-01 | 20 | 908 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | 20 | 908 | 2 | 0 | 11202
1 т конструкций | 20 | 908 | 3 | 0 | 11202
0.06044 | 20 | 908 | 4 | 0 | 11202
586.41 | 20 | 908 | 6 | 0 | 11202
354.5 | 20 | 908 | 7 | 0 | 11202
1.14 | 20 | 908 | 8 | 0 | 11202
80.22 | 20 | 908 | 9 | 0 | 11202
0.27 | 20 | 908 | 10 | 0 | 11202
231.43 | 20 | 908 | 18 | 0 | 11202
Замена трубопровода и арматуры | 20 | 1057 | 0 | 0 | 11207
16 | 20 | 961 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-24-02 | 20 | 961 | 1 | 0 | 11202
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 20 | 961 | 2 | 0 | 11202
100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 20 | 961 | 3 | 0 | 11202
0.521 | 20 | 961 | 4 | 0 | 11202
127.78 | 20 | 961 | 6 | 0 | 11202
0 | 20 | 961 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 961 | 8 | 0 | 11202
19.1 | 20 | 961 | 9 | 0 | 11202
0 | 20 | 961 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 961 | 18 | 0 | 11202
17 | 20 | 990 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-16-20 | 20 | 990 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб до 200 мм | 20 | 990 | 2 | 0 | 11202
100 м трубопроводов | 20 | 990 | 3 | 0 | 11202
0.52 | 20 | 990 | 4 | 0 | 11202
369.61 | 20 | 990 | 6 | 0 | 11202
383.22 | 20 | 990 | 7 | 0 | 11202
27.59 | 20 | 990 | 8 | 0 | 11202
53.8 | 20 | 990 | 9 | 0 | 11202
3.09 | 20 | 990 | 10 | 0 | 11202
38.64 | 20 | 990 | 18 | 0 | 11202
18 | 20 | 965 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр65-17-03 | 20 | 965 | 1 | 0 | 11202
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 250 мм | 20 | 965 | 2 | 0 | 11202
100 заглушек | 20 | 965 | 3 | 0 | 11202
0.04 | 20 | 965 | 4 | 0 | 11202
1212.1 | 20 | 965 | 6 | 0 | 11202
28.81 | 20 | 965 | 7 | 0 | 11202
2.68 | 20 | 965 | 8 | 0 | 11202
170 | 20 | 965 | 9 | 0 | 11202
0.3 | 20 | 965 | 10 | 0 | 11202
5738.58 | 20 | 965 | 18 | 0 | 11202
19 | 20 | 996 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-26-04 | 20 | 996 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж задвижек диаметром до 200 мм | 20 | 996 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка | 20 | 996 | 3 | 0 | 11202
2 | 20 | 996 | 4 | 0 | 11202
17.05 | 20 | 996 | 6 | 0 | 11202
55.81 | 20 | 996 | 7 | 0 | 11202
4.2 | 20 | 996 | 8 | 0 | 11202
2.45 | 20 | 996 | 9 | 0 | 11202
0.47 | 20 | 996 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 996 | 18 | 0 | 11202
20 | 20 | 1209 | 0 | 0 | 11202
ТЕРр66-26-02 | 20 | 1209 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 20 | 1209 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка | 20 | 1209 | 3 | 0 | 11202
2 | 20 | 1209 | 4 | 0 | 11202
7.93 | 20 | 1209 | 6 | 0 | 11202
9.6 | 20 | 1209 | 7 | 0 | 11202
0.89 | 20 | 1209 | 8 | 0 | 11202
1.14 | 20 | 1209 | 9 | 0 | 11202
0.1 | 20 | 1209 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 1209 | 18 | 0 | 11202
21 | 20 | 1211 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-03-007-04 | 20 | 1211 | 1 | 0 | 11202
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 200 мм | 20 | 1211 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка (или клапан обратный) | 20 | 1211 | 3 | 0 | 11202
2 | 20 | 1211 | 4 | 0 | 11202
38.7 | 20 | 1211 | 6 | 0 | 11202
71.55 | 20 | 1211 | 7 | 0 | 11202
3.61 | 20 | 1211 | 8 | 0 | 11202
5.23 | 20 | 1211 | 9 | 0 | 11202
0.47 | 20 | 1211 | 10 | 0 | 11202
38.88 | 20 | 1211 | 18 | 0 | 11202
21.1 | 20 | 1212 | 0 | 0 | 11206
[300-9122] | 20 | 1212 | 1 | 0 | 11206
Задвижки Ду= 200 мм | 20 | 1212 | 2 | 0 | 11206
шт. | 20 | 1212 | 3 | 0 | 11206
1 | 20 | 1212 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1212 | 8 | 0 | 11206
3117.92 | 20 | 1212 | 9 | 0 | 11206
22 | 20 | 1206 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-03-007-02 | 20 | 1206 | 1 | 0 | 11202
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | 20 | 1206 | 2 | 0 | 11202
1 задвижка (или клапан обратный) | 20 | 1206 | 3 | 0 | 11202
2 | 20 | 1206 | 4 | 0 | 11202
16.95 | 20 | 1206 | 6 | 0 | 11202
4.8 | 20 | 1206 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 1206 | 8 | 0 | 11202
2.29 | 20 | 1206 | 9 | 0 | 11202
0.05 | 20 | 1206 | 10 | 0 | 11202
24.18 | 20 | 1206 | 18 | 0 | 11202
22.1 | 20 | 1210 | 0 | 0 | 11206
[300-9122] | 20 | 1210 | 1 | 0 | 11206
Задвижки Ду=100 мм | 20 | 1210 | 2 | 0 | 11206
шт. | 20 | 1210 | 3 | 0 | 11206
1 | 20 | 1210 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1210 | 8 | 0 | 11206
1521.03 | 20 | 1210 | 9 | 0 | 11206
23 | 20 | 1255 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-07 | 20 | 1255 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 200 мм | 20 | 1255 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 20 | 1255 | 3 | 0 | 11202
0.052 | 20 | 1255 | 4 | 0 | 11202
5893.74 | 20 | 1255 | 6 | 0 | 11202
22804.8 | 20 | 1255 | 7 | 0 | 11202
1199.01 | 20 | 1255 | 8 | 0 | 11202
717 | 20 | 1255 | 9 | 0 | 11202
128.19 | 20 | 1255 | 10 | 0 | 11202
16599.8 | 20 | 1255 | 18 | 0 | 11202
23.1 | 20 | 1256 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 20 | 1256 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 20 | 1256 | 2 | 0 | 11206
м | 20 | 1256 | 3 | 0 | 11206
1000 | 20 | 1256 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1256 | 8 | 0 | 11206
281.1 | 20 | 1256 | 9 | 0 | 11206
24 | 20 | 1221 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-05-003-03 | 20 | 1221 | 1 | 0 | 11202
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм | 20 | 1221 | 2 | 0 | 11202
100 м трубы, уложенной в футляр | 20 | 1221 | 3 | 0 | 11202
0.2 | 20 | 1221 | 4 | 0 | 11202
695.95 | 20 | 1221 | 6 | 0 | 11202
44.15 | 20 | 1221 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 1221 | 8 | 0 | 11202
89.8 | 20 | 1221 | 9 | 0 | 11202
0.21 | 20 | 1221 | 10 | 0 | 11202
1513.99 | 20 | 1221 | 18 | 0 | 11202
25 | 20 | 1259 | 0 | 0 | 11202
ТЕР24-01-002-04 | 20 | 1259 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 100 мм | 20 | 1259 | 2 | 0 | 11202
1 км трубопроводов | 20 | 1259 | 3 | 0 | 11202
0.006 | 20 | 1259 | 4 | 0 | 11202
4114.85 | 20 | 1259 | 6 | 0 | 11202
13571.45 | 20 | 1259 | 7 | 0 | 11202
713.64 | 20 | 1259 | 8 | 0 | 11202
515 | 20 | 1259 | 9 | 0 | 11202
79.55 | 20 | 1259 | 10 | 0 | 11202
4906.91 | 20 | 1259 | 18 | 0 | 11202
25.1 | 20 | 1260 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 20 | 1260 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные | 20 | 1260 | 2 | 0 | 11206
м | 20 | 1260 | 3 | 0 | 11206
1000 | 20 | 1260 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1260 | 8 | 0 | 11206
86.64 | 20 | 1260 | 9 | 0 | 11206
26 | 20 | 1050 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм39-02-006-10 | 20 | 1050 | 1 | 0 | 11202
Ультразвуковая дефектоскопия Трубопровод, диаметр, мм: 194, толщина стенки, мм, до: 8 | 20 | 1050 | 2 | 0 | 11202
стык | 20 | 1050 | 3 | 0 | 11202
4 | 20 | 1050 | 4 | 0 | 11202
9.06 | 20 | 1050 | 6 | 0 | 11202
3.27 | 20 | 1050 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 1050 | 8 | 0 | 11202
0.84 | 20 | 1050 | 9 | 0 | 11202
0 | 20 | 1050 | 10 | 0 | 11202
3.74 | 20 | 1050 | 18 | 0 | 11202
27 | 20 | 1051 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-03-001-05 | 20 | 1051 | 1 | 0 | 11202
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 20 | 1051 | 2 | 0 | 11202
1 т фасонных частей | 20 | 1051 | 3 | 0 | 11202
0.0461 | 20 | 1051 | 4 | 0 | 11202
3159.43 | 20 | 1051 | 6 | 0 | 11202
12847.38 | 20 | 1051 | 7 | 0 | 11202
1066.67 | 20 | 1051 | 8 | 0 | 11202
353.8 | 20 | 1051 | 9 | 0 | 11202
105.35 | 20 | 1051 | 10 | 0 | 11202
6507.36 | 20 | 1051 | 18 | 0 | 11202
27.1 | 20 | 1252 | 0 | 0 | 11206
[300-9508] | 20 | 1252 | 1 | 0 | 11206
Фланцы стальные Ду=200мм | 20 | 1252 | 2 | 0 | 11206
шт. | 20 | 1252 | 3 | 0 | 11206
86.7679 | 20 | 1252 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1252 | 8 | 0 | 11206
170.32 | 20 | 1252 | 9 | 0 | 11206
27.2 | 20 | 1253 | 0 | 0 | 11206
[300-9508] | 20 | 1253 | 1 | 0 | 11206
Фланцы стальные Ду=100мм | 20 | 1253 | 2 | 0 | 11206
шт. | 20 | 1253 | 3 | 0 | 11206
86.7679 | 20 | 1253 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1253 | 8 | 0 | 11206
49.08 | 20 | 1253 | 9 | 0 | 11206
28 | 20 | 1058 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм12-11-005-04 | 20 | 1058 | 1 | 0 | 11202
Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы, мм 108 | 20 | 1058 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 20 | 1058 | 3 | 0 | 11202
2 | 20 | 1058 | 4 | 0 | 11202
105 | 20 | 1058 | 6 | 0 | 11202
7.9 | 20 | 1058 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 1058 | 8 | 0 | 11202
10 | 20 | 1058 | 9 | 0 | 11202
0 | 20 | 1058 | 10 | 0 | 11202
11.65 | 20 | 1058 | 18 | 0 | 11202
29 | 20 | 1236 | 0 | 0 | 11202
ТЕР16-05-001-01 | 20 | 1236 | 1 | 0 | 11202
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 20 | 1236 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 20 | 1236 | 3 | 0 | 11202
2 | 20 | 1236 | 4 | 0 | 11202
10.75 | 20 | 1236 | 6 | 0 | 11202
3.91 | 20 | 1236 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 1236 | 8 | 0 | 11202
1.47 | 20 | 1236 | 9 | 0 | 11202
0.01 | 20 | 1236 | 10 | 0 | 11202
58.3 | 20 | 1236 | 18 | 0 | 11202
29.1 | 20 | 1237 | 0 | 0 | 11206
[300-9009] | 20 | 1237 | 1 | 0 | 11206
Арматура фланцевая | 20 | 1237 | 2 | 0 | 11206
шт. | 20 | 1237 | 3 | 0 | 11206
1 | 20 | 1237 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1237 | 8 | 0 | 11206
27.34 | 20 | 1237 | 9 | 0 | 11206
30 | 20 | 1238 | 0 | 0 | 11202
ТЕР22-06-005-01 | 20 | 1238 | 1 | 0 | 11202
Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм | 20 | 1238 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 20 | 1238 | 3 | 0 | 11202
2 | 20 | 1238 | 4 | 0 | 11202
12.51 | 20 | 1238 | 6 | 0 | 11202
56.01 | 20 | 1238 | 7 | 0 | 11202
3.83 | 20 | 1238 | 8 | 0 | 11202
1.46 | 20 | 1238 | 9 | 0 | 11202
0.48 | 20 | 1238 | 10 | 0 | 11202
2.05 | 20 | 1238 | 18 | 0 | 11202
30.1 | 20 | 1239 | 0 | 0 | 11206
[103-9011] | 20 | 1239 | 1 | 0 | 11206
Трубы стальные Ф25мм | 20 | 1239 | 2 | 0 | 11206
м | 20 | 1239 | 3 | 0 | 11206
0.4 | 20 | 1239 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1239 | 8 | 0 | 11206
14.55 | 20 | 1239 | 9 | 0 | 11206
Антикоррозионная защита трубопроводов | 20 | 1069 | 0 | 0 | 11207
31 | 20 | 1070 | 0 | 0 | 11202
ФЕР13-06-003-01 | 20 | 1070 | 1 | 0 | 11202
Очистка поверхности щетками | 20 | 1070 | 2 | 0 | 11202
1 м2 очищаемой поверхности | 20 | 1070 | 3 | 0 | 11202
35.78 | 20 | 1070 | 4 | 0 | 11202
7.68 | 20 | 1070 | 6 | 0 | 11202
0 | 20 | 1070 | 7 | 0 | 11202
0 | 20 | 1070 | 8 | 0 | 11202
0.9 | 20 | 1070 | 9 | 0 | 11202
0 | 20 | 1070 | 10 | 0 | 11202
0 | 20 | 1070 | 18 | 0 | 11202
32 | 20 | 1071 | 0 | 0 | 11202
ФЕР13-07-001-01 | 20 | 1071 | 1 | 0 | 11202
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином | 20 | 1071 | 2 | 0 | 11202
100 м2 обезжириваемой поверхности | 20 | 1071 | 3 | 0 | 11202
0.3578 | 20 | 1071 | 4 | 0 | 11202
79.36 | 20 | 1071 | 6 | 0 | 11202
2.42 | 20 | 1071 | 7 | 0 | 11202
0.1 | 20 | 1071 | 8 | 0 | 11202
9.08 | 20 | 1071 | 9 | 0 | 11202
0.03 | 20 | 1071 | 10 | 0 | 11202
152.73 | 20 | 1071 | 18 | 0 | 11202
33 | 20 | 1072 | 0 | 0 | 11202
ФЕР13-03-002-13 | 20 | 1072 | 1 | 0 | 11202
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199 (вручную) | 20 | 1072 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 20 | 1072 | 3 | 0 | 11202
0.3578 | 20 | 1072 | 4 | 0 | 11202
50.76 | 20 | 1072 | 6 | 0 | 11202
9.31 | 20 | 1072 | 7 | 0 | 11202
0.1 | 20 | 1072 | 8 | 0 | 11202
4.64 | 20 | 1072 | 9 | 0 | 11202
0.02 | 20 | 1072 | 10 | 0 | 11202
797.1 | 20 | 1072 | 18 | 0 | 11202
34 | 20 | 1073 | 0 | 0 | 11202
ФЕР13-03-004-12 | 20 | 1073 | 1 | 0 | 11202
Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунтовкой ЭП-0199(вручную) за два раза. | 20 | 1073 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 20 | 1073 | 3 | 0 | 11202
0.7156 | 20 | 1073 | 4 | 0 | 11202
42.08 | 20 | 1073 | 6 | 0 | 11202
6.1 | 20 | 1073 | 7 | 0 | 11202
0.1 | 20 | 1073 | 8 | 0 | 11202
4.64 | 20 | 1073 | 9 | 0 | 11202
0.02 | 20 | 1073 | 10 | 0 | 11202
586.08 | 20 | 1073 | 18 | 0 | 11202
Теплоизоляционные работы | 20 | 1074 | 0 | 0 | 11207
35 | 20 | 1075 | 0 | 0 | 11202
ТЕР26-01-022-01 | 20 | 1075 | 1 | 0 | 11202
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 20 | 1075 | 2 | 0 | 11202
1 м3 изоляции | 20 | 1075 | 3 | 0 | 11202
1.69 | 20 | 1075 | 4 | 0 | 11202
193.07 | 20 | 1075 | 6 | 0 | 11202
39.68 | 20 | 1075 | 7 | 0 | 11202
6.52 | 20 | 1075 | 8 | 0 | 11202
27.74 | 20 | 1075 | 9 | 0 | 11202
0.4 | 20 | 1075 | 10 | 0 | 11202
475.71 | 20 | 1075 | 18 | 0 | 11202
35.1 | 20 | 1241 | 0 | 0 | 11206
[] | 20 | 1241 | 1 | 0 | 11206
Скорлупа ППУ д=219 мм | 20 | 1241 | 2 | 0 | 11206
м | 20 | 1241 | 3 | 0 | 11206
30.7692 | 20 | 1241 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1241 | 8 | 0 | 11206
60.4 | 20 | 1241 | 9 | 0 | 11206
35.2 | 20 | 1084 | 0 | 0 | 11206
[] | 20 | 1084 | 1 | 0 | 11206
Отвод ППУ д=219 мм | 20 | 1084 | 2 | 0 | 11206
м | 20 | 1084 | 3 | 0 | 11206
1.1834 | 20 | 1084 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1084 | 8 | 0 | 11206
60.44 | 20 | 1084 | 9 | 0 | 11206
35.3 | 20 | 1240 | 0 | 0 | 11206
[] | 20 | 1240 | 1 | 0 | 11206
Отвод ППУ д=108 мм | 20 | 1240 | 2 | 0 | 11206
м | 20 | 1240 | 3 | 0 | 11206
1.1834 | 20 | 1240 | 6 | 0 | 11206
0 | 20 | 1240 | 8 | 0 | 11206
48.39 | 20 | 1240 | 9 | 0 | 11206
ИТОГО: | 20 | 1246 | 0 | 0 | 11203
| 20 | 1245 | 0 | 0 | 11205
ИТОГО: | 20 | 1162 | 0 | 0 | 11203
Наименование и значение множителей | 20 | 1107 | 0 | 0 | 100
Значение | 20 | 1107 | 1 | 0 | 100
Прямые | 20 | 1107 | 3 | 0 | 100
Зарплата | 20 | 1108 | 0 | 0 | 102
6.17 | 20 | 1108 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 20 | 1109 | 0 | 0 | 102
3.11 | 20 | 1109 | 1 | 0 | 102
Материалы | 20 | 1110 | 0 | 0 | 102
3.58 | 20 | 1110 | 1 | 0 | 102
Итого по перевозке | 20 | 1112 | 0 | 0 | 103
0 | 20 | 1112 | 1 | 0 | 103
Накладные расходы (1-Земляные работы механизированным способом) | 20 | 1113 | 0 | 0 | 102
0.893 | 20 | 1113 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (1-Земляные работы механизированным способом) | 20 | 1114 | 0 | 0 | 102
0.5 | 20 | 1114 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (2-Земляные работы вручную) | 20 | 1115 | 0 | 0 | 102
0.752 | 20 | 1115 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (2-Земляные работы вручную) | 20 | 1116 | 0 | 0 | 102
0.45 | 20 | 1116 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | 20 | 1117 | 0 | 0 | 102
1.222 | 20 | 1117 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (5-Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном строительстве) | 20 | 1118 | 0 | 0 | 102
0.85 | 20 | 1118 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | 20 | 1119 | 0 | 0 | 102
1.147 | 20 | 1119 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (7-Конструкции из кирпича и блоков ) | 20 | 1120 | 0 | 0 | 102
0.8 | 20 | 1120 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (8-Металлические конструкции) | 20 | 1121 | 0 | 0 | 102
0.846 | 20 | 1121 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (8-Металлические конструкции) | 20 | 1122 | 0 | 0 | 102
0.85 | 20 | 1122 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 20 | 1123 | 0 | 0 | 102
0.846 | 20 | 1123 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (12-Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 20 | 1124 | 0 | 0 | 102
0.7 | 20 | 1124 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (14-Сантехнические работы внутренние) | 20 | 1242 | 0 | 0 | 102
1.203 | 20 | 1242 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (14-Сантехнические работы внутренние) | 20 | 1243 | 0 | 0 | 102
0.83 | 20 | 1243 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | 20 | 1127 | 0 | 0 | 102
1.222 | 20 | 1127 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (16-Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | 20 | 1128 | 0 | 0 | 102
0.89 | 20 | 1128 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (18-Теплоизоляционные работы) | 20 | 1129 | 0 | 0 | 102
0.94 | 20 | 1129 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (18-Теплоизоляционные работы) | 20 | 1130 | 0 | 0 | 102
0.7 | 20 | 1130 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (29-Монтаж оборудования) | 20 | 1135 | 0 | 0 | 102
0.752 | 20 | 1135 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (29-Монтаж оборудования) | 20 | 1136 | 0 | 0 | 102
0.6 | 20 | 1136 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | 20 | 1137 | 0 | 0 | 102
1.034 | 20 | 1137 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (33-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | 20 | 1138 | 0 | 0 | 102
0.7 | 20 | 1138 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | 20 | 1139 | 0 | 0 | 102
0.697 | 20 | 1139 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (51-Наружные инженерные сети: разборка, очистка) | 20 | 1140 | 0 | 0 | 102
0.5 | 20 | 1140 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | 20 | 1166 | 0 | 0 | 102
1.015 | 20 | 1166 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (52-Наружные инженерные сети: замена труб) | 20 | 1167 | 0 | 0 | 102
0.68 | 20 | 1167 | 1 | 0 | 102
Накладные расходы (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 20 | 1151 | 0 | 0 | 102
0.752 | 20 | 1151 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль (57-Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)) | 20 | 1152 | 0 | 0 | 102
0.45 | 20 | 1152 | 1 | 0 | 102
Итого | 20 | 1143 | 0 | 0 | 103
0 | 20 | 1143 | 1 | 0 | 103
Зимнее удорожание | 20 | 1144 | 0 | 0 | 102
1.82% | 20 | 1144 | 1 | 0 | 102
Итого | 20 | 1145 | 0 | 0 | 103
0 | 20 | 1145 | 1 | 0 | 103
Непредвиденные расходы | 20 | 1146 | 0 | 0 | 102
2% | 20 | 1146 | 1 | 0 | 102
Итого | 20 | 1147 | 0 | 0 | 103
0 | 20 | 1147 | 1 | 0 | 103
НДС | 20 | 1148 | 0 | 0 | 102
18% | 20 | 1148 | 1 | 0 | 102
Итого | 20 | 1149 | 0 | 0 | 103
0 | 20 | 1149 | 1 | 0 | 103
СОСТАВИЛ | 20 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 20 | 15 | 1 | 0 | 2000
0 | 20 | 15 | 2 | 0 | 2000
ПРОВЕРИЛ | 20 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 20 | 15 | 4 | 0 | 2000
0 | 20 | 15 | 5 | 0 | 2000