Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                59540

Форма № 4

Водопровод по пер.7-ому Авдотьинскому,ул.Гористой с установкой  водоразборных колонок в г.Иваново

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   2-3

(локальная смета)

на                         восстановление почво-растительного слоя , объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           НВ-1  н/з 7-ПС/11185

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________         1,406 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         0,125 тыс.руб.

Строительный обьем              1765 м2

Цена единицы                     0,8 руб.

Составлена в терр-ных базисных ценах 2001г Ивановской обл Информация о валюте и дате                                        руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

1 01-01-030- -Срезка плодородного слоя             0,53   1092,06   1092,06       578       -         578      -          -

1 ТЕР 37    почвы с перемещением до 10 м              --------- ---------                     --------- --------- ---------

бульдозерами мощностью 59                      -       111,88                            59     10,82         6

(80) кВт (л.с.), 1 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               106,29                  56

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                55,94                  30

Сметная стоимость                                                   664

2 01-01-030- -Обратная надвижка                    0,53   1092,06   1092,06       578       -         578      -          -

1 ТЕР 37    плодородного слоя почвы с                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

перемещением до 10 м                           -       111,88                            59     10,82         6

бульдозерами мощностью 59

(80) кВт (л.с.), 1 группа

грунтов

1000м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%               106,29                  56

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                55,94                  30

Сметная стоимость                                                   664

3 01-01-036- -Планировка площадей                 1,765     38,35     38,35        68       -          68      -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                59540

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕР 37    бульдозерами мощностью 59                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

(80) кВт (л.с.)                                -         3,93                             7      0,38         1

1000м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      95%                 3,73                   7

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%                 1,97                   3

Сметная стоимость                                                    78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                              1224       -        1224                 -

----                                             ---------           ---------

руб.                                                   125                  12

Стоимость общестроительных работ -          руб.                              1224       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -         125       -                   -

Накладные расходы -                     руб.                               119       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                                63       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                              1406       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    12

Сметная заработная плата -              руб.                               -         125       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                              1406       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                    12

Сметная заработная плата -               руб.                               -         125       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             0            х 7,06                  -

Затраты на экспл. машин               1224         х 3,23              3953,52

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     125,417      х 7,06               885,44

Стоимость материальных ресурсов       0            х 4,19                  -

Итого прямых затрат                                                    3953,52

Накладные расходы в текущих ценах  119,147         х 7,06    х 0,94     790,71

Сметная прибыль в текущих ценах    62,709          х 7,06    х 1,0      442,73

ИТОГО в ценах на 4 кв. 2007г. г.                                       5186,95

Итого с временными зданиями и      1,5 %          5186,953  77,804     5264,76

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         5264,757  133,198    5397,95

Итого с непредвиденными затратами  2 %            5397,955  107,959    5505,91

Налог на добавленную стоимость     18 %                                 991,07

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                         6496,98

стоимость (НДС)

Составил                       Новожилова