Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                59620

Форма № 4

Строительство водопровода по ул.Высоковольтной,ул.23-яЛиния с установкой водоразборных колонок на

ул.23-яЛиния и на пересечении ул.Высоковольтной и ул.22-я Линия в г. Иванове

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №   2-4

(локальная смета)

на               Водопонижение при строительстве водопроводных колодцев (5шт), объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:            ОС-1н.з.8-ПС/11186

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        61,424 тыс.руб.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________         7,181 тыс.руб.

Строительный обьем               655 м2

Цена единицы                   93,78 руб.

Составлена в терр-ных ценах 2001г Ивановской обл Информация о валюте и дате                                                 руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отсутствующие расценки в ТЕР применены по ФЕР с

К-0,81 на оплату труда, К-1,06 на механизмы,

К-0,99 на материалы

Водопонижение при строительстве водопроводных

колодцев(5шт)

1 01-02-130- -Гидравлическое погружение и          1,36  11532,87    905,51     15685      2400      1231     244,4       332

5 ТЕР 37    установка легких иглофильтров             --------- ---------                     --------- --------- ---------

в грунтах 2 группы без                      1764,57     58,56                            80      7,29        10

устройством обсыпки, длина

иглофильтров до 4 м

100шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1458,50                1984

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               820,41                1116

Сметная стоимость                                                 18784

2 прил. ФЕР  -Иглофильтры                         28,56      3,78      -          108       -         -        -          -

300-9618                          шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

3 01-02-132- -Монтаж всасывающего                  2,04   1811,36    1505,8      3695       459      3072     37,96        77

1 ТЕР 37    коллектора                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    225,1     84,17                           172      9,37        19

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               247,42                 505

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               139,17                 284

Сметная стоимость                                                  4484

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                59620

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 прил. ФЕР  -Kоллектор всасывающий                 204    234,77      -        47893       -         -        -          -

103-9232    диаметром 168 мм                          --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

5 01-02-132- -Демонтаж всасывающего                2,04    1042,6    894,14      2127       303      1824     25,64        52

2 ТЕР 37    коллектора                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   148,46     47,33                            97      6,03        12

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               156,63                 320

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                88,11                 180

Сметная стоимость                                                  2626

6 прил. ФЕР  -Kоллектор всасывающий               142,8   -234,77      -       -33525       -         -        -          -

103-9232    диаметром 168 мм(возврат)                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

7 01-02-131- -Извлечение легких                     136     28,81     24,21      3918       626      3293      0,67        91

1 ТЕР 37    иглофильтров длиной до 4 м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                        4,6      1,45                           197      0,16        22

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                 4,84                 658

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                 2,72                 370

Сметная стоимость                                                  4947

8 100101     -Экстлуатация иглофильтровой           197     57,44     57,44     11316       -       11316      -          -

установки                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

маш.-ч                   -         11,6                          2285      -          -

9 22-01-012- -Укладка отводящего коллектора        0,05  10109,64   5786,29       505       186       289       446        22

3 ТЕР 37    из стальных труб d 100                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

км                    3719,64    695,87                            35     82,28         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              5740,16                 287

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              3929,80                 196

Сметная стоимость                                                   988

10 ФССЦ-2001  -Трубы стальные электросварные          50     66,97      -         3349       -         -        -          -

103-0160    прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 108 мм толщина стенки

3.5 ммколлектор

м

11 22-01-012- -Разборка отводящего                  0,05   3802,37   2314,52       190        74       116     178,4         9

3 ТЕР 37    коллектора                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

Кзтр=0,4                          км                    1487,86    278,35                            14     32,91         2

Кэм=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2296,07                 115

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1571,92                  79

Сметная стоимость                                                   383

12 ФССЦ-2001  -Трубы стальные электросварные          35    -66,97      -        -2344       -         -        -          -

103-0160    прямошовные со снятой фаской              --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром от 20 до 377 мм из                   -         -                              -        -          -

стали марок БСт2кп-БСт4кп и

БСт2пс-БСт4пс наружный

диаметр 108 мм толщина стенки

3.5 ммколлектор(возврат)

м

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                59620

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 33-04-002- -Установка вручную деревянных            5    109,14     16,32       546       114        82      3,33        17

1 ТЕР 37    опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

пропитанных цельных стоек                     22,88      2,77                            14      0,17         1

длиной до 9.5 м одностоечных

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                26,93                 135

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                15,39                  77

Сметная стоимость                                                   758

14 102-9061   -Детали опор пропитанные               1,5   1510,37      -         2266       -         -        -          -

м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

15 110-9030   -Изоляторы штыревые                      5      20,4      -          102       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

16 прил. ФЕР  -Kрюки                                   5     28,86      -          144       -         -        -          -

110-9160                          кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

17 33-04-008- -Подвеска неизолированных             0,05    393,57    117,14        20         9         6      24,4         1

2 ТЕР 37    проводов ВЛ 0.38 кВ вручную               --------- ---------                     --------- --------- ---------

при 20 опорах                                178,36      19,9                             1      1,22       -

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               208,17                  10

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%               118,96                   6

Сметная стоимость                                                    36

18 Электротех -Провод неизолированный А-16            50      2,29      -          114       -         -        -          -

снаб                              м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

19 33-04-042- -Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ             5     65,21     59,29       326        30       296      0,81         4

1 ТЕР 37    без приставок одностоечных                --------- ---------                     --------- --------- ---------

опора                    5,92      4,56                            23      0,48         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                11,00                  55

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 6,29                  31

Сметная стоимость                                                   412

20 102-9061   -Детали опор                          1,05  -1510,37      -        -1586       -         -        -          -

пропитанные(возврат)                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                       -         -                              -        -          -

21 110-9030   -Изоляторы штыревые(возврат)           1,5     -20,4      -          -31       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

22 прил. ФЕР  -Kрюки(возврат)                        1,5    -28,86      -          -43       -         -        -          -

110-9160                          кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

23 33-04-040- -Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ            5     43,58     35,01       218        43       175      1,27         6

1 ТЕР 37    3-х проводов                              --------- ---------                     --------- --------- ---------

опора                    8,57      4,09                            20      0,41         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                13,29                  66

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                 7,60                  38

Сметная стоимость                                                   322

24 Электротех -Провод неизолированный                 35     -2,29      -          -80       -         -        -          -

снаб        А-16(возврат)                             --------- ---------                     --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                                59620

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

м                        -         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                             54912      4244     21700                 613

----                                             ---------           ---------

руб.                                                  2937                  74

Стоимость монтажных работ -                 руб.                                34       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                                34       -         -                   -

Всего,стоимость монтажных работ -           руб.                                34       -         -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             39398       -         -                   -

Материалы -                                 руб.                             12602       -         -                   -

Всего оплата труда -                        руб.                               -        7181       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               853       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              4134       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              2377       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    руб.                             45909       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   687

Сметная заработная плата -              руб.                               -        7181       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                             15480       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                             15637       -         -                   -

Всего,стоимость сантехнических работ -      руб.                             15480       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                             61424       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   687

Сметная заработная плата -               руб.                               -        7181       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             4243,62      х 7,06             29959,96

Затраты на экспл. машин               21699        х 3,23             70087,77

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     2937,108     х 7,06             20735,98

Стоимость материальных ресурсов       28969,192    х 4,19            121380,91

Итого прямых затрат                                                  221428,64

Накладные расходы в текущих ценах  4134,431        х 7,06    х 0,94   27437,74

Сметная прибыль в текущих ценах    2377,065        х 7,06    х 1,0    16782,08

ИТОГО в ценах на 4 кв. 2007г. г.                                     265648,46

Итого с временными зданиями и      1,5 %          265648,4583984,727 269633,18

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         269633,1856821,72  276454,91

Итого с непредвиденными затратами  2 %            276454,9055529,098    281984

Налог на добавленную стоимость     18 %                               50757,12

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       332741,12

стоимость (НДС)

Составил                       Новожилова