# Заказчик  Управление капитального строительства администрации г. Иваново

# Сводный сметный расчет в сумме	1718,33 тыс. руб

в т.ч.

возвратных сумм	                                2,85 тыс. руб.

Утверждаю:

Начальник управления капитального строительства г. Иваново

____________________________Медведников В.Н.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

водопровода ул.Высоковольтной, ул. 23-я Линия с установкой водоразборных колонок на ул. 23-я Линия и на пересечении ул.Высоковольтной и ул. 22-я Линия в г.Иванове

Составлен в территориальных ценах 4 кв. 2007г

| № п.п. | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строитель-ных работ |  | монтажных работ |  | оборудова-ния, мебели, инвентаря |  | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | Глава 1 Подготовка территории под строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | См.1-1 | ### Разбивка основных осей, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками 10,233,49 |  |  |  |  |  | 35,69 |  | 35,69 |
| 2 | См. 1-2 | ### Рубка деревьев и корчевка пней | 11,03 |  |  |  |  |  |  | 11,03 |
|  |  | #### Итого по гл.1 | 11,03 |  |  |  |  | 35,69 |  | 46,72 |

| 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Глава 2 Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | См. 2-1 | Сети водопровода | 780,66 |  |  |  | 780,66 |
| 4 | См.2-2 | Восстановление грунтового покрытия | 9,56 |  |  |  | 9,56 |
| 5 | См.2-3 | Восстановление почвенно-растительного слоя | 10,17 |  |  |  | 10,17 |
| 6 | См. 2-4 | Водопонижение иглофильтрами | 165,65 |  |  |  | 265,65 |
|  |  | Итого по гл.2 | 1066,04 |  |  |  | 1066,04 |
|  |  | #### Глава 3,4,5,6,7 | Затраты отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  | #### Итого с 1-7 главу | 1077,07 |  |  | 35,69 | 1112,76 |
|  |  | ### Глава 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 7 | ГСН 81-05-01-2001 п.3.1 | Временные здания и сооружения 1,5% | 16,16 |  |  |  | 16,16 |
|  |  | #### в том числе возврат 15% | (2,42) |  |  |  | (2,42) |
|  |  | #### Итого по гл. 8 | 16,16 |  |  |  | 16,16 |
|  |  | ### в том числе возврат | (2,42) |  |  |  | (2,42) |
|  |  | ### Итого по гл.1-8 | 1093,23 |  |  | 35,69 | 1128,92 |
|  |  | ### в том числе возврат | (2,42) |  |  |  | (2,42) |
|  |  | ### Глава 9 Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 8 | ГСН 81-05-2001 п.13.1 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3% с к=1,1 = 2,53% | 27,66 |  |  |  | 27,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Налоговый кодекс ст. 255, 263 | Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 3% |  |  |  | 33,86 | 33,86 |
| 10 | Письмо Минстроя России от 15.03.93г. №463-РБ7-13/32 р.ХХХII п.23 | Лимит затрат на премирование за ввод 1,2% |  |  |  | 13,72 | 13,72 |
|  |  | ### Итого по гл.9 | 27,66 |  |  | 47,56 | 75,24 |
|  |  | ### Итого по гл.1-9 | 1120,89 |  |  | 83,27 | 1204,16 |
|  |  | ### в том числе возврат | (2,42) |  |  |  | (2,42) |
|  |  | ### Глава 10 Содержание технического надзора строящегося предприятия |  |  |  |  |  |
| 11 | Приказ Федерального Агенства по стр-ву и ЖКХ №36 от 15.02.05г прил.2 п.2 | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,4% |  |  |  | 16,85 | 16,85 |
|  |  | ### Итого по гл.10 |  |  |  | 16,85 | 16,85 |
|  |  | Глава 12 Проектно-изыскательские работы и авторский надзор |  |  |  |  |  |
| 12 | Договор 8-ПС/11186 | Проектные работы |  |  |  | 151,82 | 151,82 |
| 13 | Договор 8-ПС/11186 | Изыскательские работы 38,17+9,15 |  |  |  | 47,32 | 47,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | н.з. 8-ПС/11186 | Лимит затрат на экспертизу проекта |  |  |  | 5,09 | 5,09 |
| 15 | МДС 81-35.2004 | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 2,41 | 2,41 |
|  |  | ### Итого по гл.12 |  |  |  | 206,64 | 206,64 |
|  |  | ### Итого по гл.1по 12 гл. | 1120,89 |  |  | 306,76 | 1427,65 |
| 16 | МДС 81-35-2004 | Непредвиденные работы и затраты 2% | 22,42 |  |  | 6,14 | 28,56 |
|  |  | ### Итого по сводному сметному расчету в территориальных ценах 4кв. 2007г без НДС | 1143,31 |  |  | 312,90 | 1456,21 |
|  |  | в том числе возврат | (2,42) |  |  |  | (2,42) |
|  |  | ### НДС 18% | 205,80 |  |  | 56,32 | 262,12 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету в территориальных ценах 4 кв. 2007г с НДС | 1349,11 |  |  | 369,22 | 1718,33 |
|  |  | ### в т.ч. возврат материалов с НДС | (2,85) |  |  |  | (2,85) |

Генеральный директор 						В.В.Баранов

Главный инженер проекта  					Е.Н.Каплин

Начальник сметного отдела  					Н.П.Солдатова

Заказчик