Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                                22661

Наименование стройки-  Водопровод по ул.9й Ефремковской,пер.2-му Балинскому с                          Форма 4

установкой  водоразборных колонок на ул.5,6,7,8,9й

Ефремковских в г.Иванове

Обьект номер   10-ПС/11188

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-2

на  Водопонижение иглофильтравой установкой ЛИУ-5

Наименование обьекта-

Основание: ОС-1 н/з 10-ПС/11188

Сметная стоимость             80,926 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость         827 чел.-ч

Составлена в терр-ных базисных ценах 2001г Ивановской обл                          Сметная заработная плата      10,337 тыс.руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,руб.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,руб.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расценки отсутствующие в ТЕР приняты по ФЕРс

к-0,81 на оплату труда,к-1,06 на механизмы,к-0,99

на материалы

Водопонижение при строительстве водопроводных

колодцев (4шт)

1 01-02-130- -Гидравлическое погружение и          1,08  11532,87    905,51     12455      1906       978     244,4       264

5 ТЕР 37    установка легких иглофильтров             --------- ---------                     --------- --------- ---------

в грунтах 2 группы без                      1764,57     58,56                            63      7,29         8

устройством обсыпки, длина

иглофильтров до 4 м

100шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1458,50                1575

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               820,41                 886

Сметная стоимость                                                 14916

2 300-9618   -Иглофильтры                         22,68      3,82      -           87       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

3 01-02-132- -Монтаж всасывающего                   1,6  25525,36    1505,8     40841       360      2409     37,96        61

1 ТЕР 37    коллектора                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                    225,1     84,17                           135      9,37        15

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               247,42                 396

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               139,17                 223

Сметная стоимость                                                 41460

4 01-02-132- -Демонтаж всасывающего                 1,6    1042,6    894,14      1668       238      1431     25,64        41

2 ТЕР 37    коллектора                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   148,46     47,33                            76      6,03        10

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                                22661

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               156,63                 251

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                88,11                 141

Сметная стоимость                                                  2060

5 103-9232   -Kоллектор всасывающий                 112   -237,14      -       -26560       -         -        -          -

диаметром 168 мм(возврат)                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

6 01-02-131- -Извлечение легких                     108     28,81     24,21      3111       497      2615      0,67        72

1 ТЕР 37    иглофильтров длиной до 4 м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                        4,6      1,45                           157      0,16        17

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                 4,84                 523

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                 2,72                 294

Сметная стоимость                                                  3928

7 100101     -Экстлуатация иглофильтровой           102     81,89     81,89      8353       -        8353      -          -

установки                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

маш.-ч                   -         11,6                          1183      -          -

8 22-01-012- -Укладка отводящего коллектора        0,04 136944,96   5786,29      5478       149       231       446        18

3 ТЕР 37    из стальных труб d 100                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

км                    3719,64    695,87                            28     82,28         3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              5740,16                 230

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              3929,80                 157

Сметная стоимость                                                  5865

9 22-01-012- -Разборка отводящего                  0,04   3802,37   2314,52       152        60        93     178,4         7

3 ТЕР 37    коллектора                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

Кзтр=0,4                          км                    1487,86    278,35                            11     32,91         1

Кэм=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2296,07                  92

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1571,92                  63

Сметная стоимость                                                   307

10 33-04-002- -Установка вручную деревянных            4    109,14     16,32       437        92        65      3,33        13

1 ТЕР 37    опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

пропитанных цельных стоек                     22,88      2,77                            11      0,17         1

длиной до 9.5 м одностоечных

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                26,93                 108

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                15,39                  62

Сметная стоимость                                                   606

11 102-9061   -Детали опор пропитанные               1,2   1510,37      -         1812       -         -        -          -

м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

12 110-9030   -Изоляторы штыревые                      4      20,4      -           82       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

13 110-9160   -Kрюки                                   4     29,15      -          117       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

14 33-04-008- -Подвеска неизолированных             0,04    393,57    117,14        16         7         5      24,4         1

2 ТЕР 37    проводов ВЛ 0.38 кВ вручную               --------- ---------                     --------- --------- ---------

при 20 опорах                                178,36      19,9                             1      1,22       -

км

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                                22661

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               208,17                   8

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%               118,96                   5

Сметная стоимость                                                    29

Неучтенные материалы

15 Электротех -Провод неизолированный А-16            40      2,29      -           92       -         -        -          -

снаб                              м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

Водопонижение при проколах(шт2)

16 01-02-130- -Гидравлическое погружение и          0,49  11532,87    905,51      5651       865       444     244,4       120

5 ТЕР 37    установка легких иглофильтров             --------- ---------                     --------- --------- ---------

в грунтах 2 группы без                      1764,57     58,56                            29      7,29         4

устройством обсыпки, длина

иглофильтров до 4 м

100шт

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%              1458,50                 715

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%               820,41                 402

Сметная стоимость                                                  6768

17 300-9618   -Иглофильтры                         10,29      3,82      -           39       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

18 01-02-131- -Извлечение легких                      72     28,81     24,21      2074       331      1743      0,67        48

1 ТЕР 37    иглофильтров длиной до 4 м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                        4,6      1,45                           104      0,16        12

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                 4,84                 348

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                 2,72                 196

Сметная стоимость                                                  2619

19 01-02-132- -Демонтаж всасывающего                0,72    1042,6    894,14       751       107       644     25,64        18

2 ТЕР 37    коллектора                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м                   148,46     47,33                            34      6,03         4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%               156,63                 113

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                88,11                  63

Сметная стоимость                                                   927

20 103-9232   -Kоллектор всасывающий                50,4   -237,14      -       -11952       -         -        -          -

диаметром 168 мм(возврат)                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                        -         -                              -        -          -

21 01-02-131- -Извлечение легких                      49     61,86     53,82      3031       394      2637      1,17        57

2 ТЕР 37    иглофильтров длиной до 7 м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                       8,04      3,31                           162      0,35        17

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -      80%                 9,08                 445

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%                 5,11                 250

Сметная стоимость                                                  3726

22 100101     -Экстлуатация иглофильтровой           278     81,89     81,89     22765       -       22765      -          -

установки                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

маш.-ч                   -         11,6                          3225      -          -

23 22-01-012- -Укладка отводящего коллектора        0,01 136944,96   5786,29      1369        37        58       446         4

3 ТЕР 37    из стальных труб d 100                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

км                    3719,64    695,87                             7     82,28         1

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                                22661

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              5740,16                  57

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              3929,80                  39

Сметная стоимость                                                  1466

24 22-01-012- -Разборка отводящего                  0,01   3802,37   2314,52        38        15        23     178,4         2

3 ТЕР 37    коллектора                                --------- ---------                     --------- --------- ---------

Кзтр=0,4                          км                    1487,86    278,35                             3     32,91       -

Кэм=0,4

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     130%              2296,07                  23

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      89%              1571,92                  16

Сметная стоимость                                                    77

25 33-04-002- -Установка вручную деревянных            2    109,14     16,32       218        46        33      3,33         7

1 ТЕР 37    опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ из                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

пропитанных цельных стоек                     22,88      2,77                             6      0,17       -

длиной до 9.5 м одностоечных

опора

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%                26,93                  54

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%                15,39                  31

Сметная стоимость                                                   303

26 102-9061   -Детали опор пропитанные               0,6   1510,37      -          906       -         -        -          -

м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

27 110-9030   -Изоляторы штыревые                      2      20,4      -           41       -         -        -          -

шт.                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

28 110-9160   -Kрюки                                   2     29,15      -           58       -         -        -          -

кг                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

29 33-04-008- -Подвеска неизолированных             0,01    393,57    117,14         4         2         1      24,4       -

2 ТЕР 37    проводов ВЛ 0.38 кВ вручную               --------- ---------                     --------- --------- ---------

при 20 опорах                                178,36      19,9                           -        1,22       -

км

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -     105%               208,17                   2

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      60%               118,96                   1

Сметная стоимость                                                     7

Неучтенные материалы

30 Электротех -Провод неизолированный А-16            10      2,29      -           23       -         -        -          -

снаб                              м                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            руб.                             73158      5103     44527                 734

----                                             ---------           ---------

руб.                                                  5234                  93

Стоимость монтажных работ -                 руб.                               114       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               114       -         -                   -

Всего,Стоимость монтажных работ -           руб.                               114       -         -                   -

Стоимость общестроительных работ -          руб.                             72917       -         -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          5                                                22661

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Материалы -                                 руб.                             14498       -         -                   -

Всего заработная плата -                    руб.                               -       10337       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                              3016       -         -                   -

Местные материалы -                         руб.                             44284       -         -                   -

Накладные расходы -                     руб.                              4939       -         -                   -

Сметная прибыль -                       руб.                              2829       -         -                   -

Всего,Стоимость общестроительных работ -    руб.                             80685       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   827

Сметная заработная плата -              руб.                               -       10337       -                   -

Стоимость сантехнических работ -            руб.                               126       -         -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        руб.                               126       -         -                   -

Всего,Стоимость сантехнических работ -      руб.                               126       -         -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           руб.                             80926       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   827

Сметная заработная плата -               руб.                               -       10337       -                   -

Пересчет итогов в цены на 4 кв. 2007г.

г.

Оплата труда осн. рабочих             5103,495     х 7,06             36030,68

Затраты на экспл. машин               44527        х 3,23            143822,21

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     5233,933     х 7,06             36951,57

Стоимость материальных ресурсов       23527,086    х 4,19             98578,49

Итого прямых затрат                                                  278431,38

Накладные расходы в текущих ценах  4939,038        х 7,06    х 0,94   32777,43

Сметная прибыль в текущих ценах    2828,812        х 7,06    х 1,0    19971,41

ИТОГО в ценах на 4 кв. 2007г. г.                                     331180,22

Итого с временными зданиями и      1,5 %          331180,22 4967,703 336147,92

сооружениями

Итого с зимними удорожаниями       2,53 %         336147,9238504,542 344652,47

Итого с непредвиденными затратами  2 %            344652,4656893,049 351545,51

Налог на добавленную стоимость     18 %                               63278,19

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       414823,71

стоимость (НДС)

Составил                       Дыдыкина