Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ НЕ УЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ведомость не учтенных материалов  мероприятий по пожарной безопасности

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т | т | 0,1477 |
| 2 | Ступени железобетонные лестничные | мЗ | 1,08 |
| 3 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0773 |
| 4 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1000шт. | 0,8112 |
| 5 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката | т | 0,4445 |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-1П диаметром 8 мм | т | 0,10284 |
| 7 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | мЗ | 5,304 |
| 8 | Монтаж и стоимость перегородок А1 светопрозрачных с огнезащитой ЕМ 5 в комплекте с дверным блоком --двустворчатым (8= 14,52м.кв) | комплект | 4 |
| 9 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | мЗ | 6,834 |

Согласовано

Страница 1