| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ОАО "МПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________И.А.Ашурова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д. 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340,429 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 4111,29 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,568 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | На един. |  |  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  | 13 |
| 1 | ФЕРр61-10-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(фасада, цоколя, низа балконов) |  | 1,23 |  | 3033,728 | 1,21 |  | 1140,23 | 3731,49 |  |  |  | 2327,29 |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  | 1402,48 |  | 188,25 |  |  |  |  | 266,27963 |
|  | (0) | ЗП=1645,31*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=188,25*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1645,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 5,9532 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр61-13-01 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |  | 0,97 |  | 5604,0645 | 2,31 |  | 2279,61 | 5435,94 |  |  |  | 3222,14 |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  | 2211,22 |  | 318,47 |  |  |  |  | 355,25329 |
|  | (0) | ЗП=2888,52*1,15; ЭММ=2,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=318,47*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2888,52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 9,409 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр61-17-01 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм |  | 0,134 |  | 3820,558 | 1,16 |  | 1140,23 | 511,95 |  |  |  | 358,99 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 152,79 |  | 250,76 |  |  |  |  | 38,64212 |
|  | (0) | ЗП=2329,56*1,15; ЭММ=1,16*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=250,76*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2329,56 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,64856 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр64-42-01 | Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм цементных |  | 0,062 |  | 15381,8825 | 12,5 |  | 12753,27 | 953,68 |  |  |  | 162,08 |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  | 790,7 |  | 266,5 |  |  |  |  | 19,00145 |
|  | (0) | ЗП=2273,25*1,15; ЭММ=12,5*1,15; ЗПм=4,64*1,15; ТЗТ=266,5*1,15; ТЗТм=0,4*1,15 |  | 100 п. м изделий |  | 2273,25 | 4,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,02852 |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,124 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 19,616 |  | 186,576 | 0 |  | 0 | 3659,87 |  |  |  | 3659,87 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20,8 |  |  |  |  | 469,21472 |
|  | (0) | ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 162,24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 6 | ФЕРр62-25-01 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов |  | 12,3 |  | 368,724 | 26,49 |  | 295,63 | 4535,31 |  |  |  | 524,36 |  |  |  | 374,7 |  |  |  |  | 3636,25 |  | 4,29 |  |  |  |  | 60,68205 |
|  | (0) | ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 37,07 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | ФЕРр62-25-04 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов |  | 9,65 |  | 381,673 | 31,1 |  | 295,63 | 3683,14 |  |  |  | 485,18 |  |  |  | 345,13 |  |  |  |  | 2852,83 |  | 5,06 |  |  |  |  | 56,15335 |
|  | (0) | ЗП=43,72*1,15; ЭММ=31,1*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,06*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 43,72 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 8 | ФЕРр62-25-07 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов |  | 12,3 |  | 1081,553 | 1,91 |  | 847,85 | 13303,1 |  |  |  | 2847,53 |  |  |  | 27,02 |  |  |  |  | 10428,56 |  | 23,6 |  |  |  |  | 333,822 |
|  | (0) | ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 201,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 9 | ФЕРр62-25-10 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов (фасад, карниз) |  | 9,65 |  | 1120,6875 | 1,91 |  | 847,85 | 10814,63 |  |  |  | 2611,69 |  |  |  | 21,2 |  |  |  |  | 8181,75 |  | 27,59 |  |  |  |  | 306,18003 |
|  | (0) | ЗП=235,34*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=27,59*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 235,34 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 10 | ФЕРр62-26-04 | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |  | 12,3 |  | 1129,9905 | 98,61 |  | 871,62 | 13898,88 |  |  |  | 1783,12 |  |  |  | 1394,84 |  |  |  |  | 10720,93 |  | 14,59 |  |  |  |  | 206,37555 |
|  | (0) | ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 126,06 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 11 | ФЕРр62-26-10 | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов (фасад,карниз) |  | 9,65 |  | 1171,126 | 114,68 |  | 871,62 | 11301,37 |  |  |  | 1617,57 |  |  |  | 1272,66 |  |  |  |  | 8411,13 |  | 16,87 |  |  |  |  | 187,21483 |
|  | (0) | ЗП=145,76*1,15; ЭММ=114,68*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=16,87*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 145,76 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 12 | ФЕРр62-22-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов (цоколь) |  | 1,58 |  | 1238,072 | 17,6 |  | 697,48 | 1956,15 |  |  |  | 822,16 |  |  |  | 31,98 |  |  |  |  | 1102,02 |  | 51,07 |  |  |  |  | 92,79419 |
|  | (0) | ЗП=452,48*1,15; ЭММ=17,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=51,07*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 452,48 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 13 | ФЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 1,08 |  | 1848,3635 | 8,36 |  | 818,32 | 1996,23 |  |  |  | 1102,06 |  |  |  | 10,38 |  |  |  |  | 883,79 |  | 102,7 |  |  |  |  | 127,5534 |
|  | (0) | ЗП=887,33*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=102,7*1,15; ТЗТм=0,1*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 887,33 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1242 |
| 14 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (сандриков, отлива) шириной до 0,4 м |  | 2,44 |  | 2569,953 | 5,99 |  | 2156,85 | 6270,69 |  |  |  | 991,16 |  |  |  | 16,81 |  |  |  |  | 5262,71 |  | 41,41 |  |  |  |  | 116,19646 |
|  | (0) | ЗП=353,23*1,15; ЭММ=5,99*1,15; ЗПм=0,93*1,15; ТЗТ=41,41*1,15; ТЗТм=0,08*1,15 |  | 100 м |  | 353,23 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,22448 |
| 14.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,54656 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 0,2211 |  | 1489,013 | 8,36 |  | 820,15 | 329,22 |  |  |  | 145,76 |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  | 181,34 |  | 66,35 |  |  |  |  | 16,87048 |
|  | (0) | ЗП=573,26*1,15; ЭММ=8,36*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=66,35*1,15; ТЗТм=0,1*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 573,26 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,02543 |
| 16 | ФЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами металлических подъездных дверей за 2 раза |  | 0,0918 |  | 592,782 | 0,87 |  | 403,63 | 54,42 |  |  |  | 17,27 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 37,05 |  | 18,72 |  |  |  |  | 1,97627 |
|  | (0) | ЗП=163,61*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=18,72*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 163,61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 17 | ФЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (пожарная лестница) |  | 0,0565 |  | 1135,587 | 0,87 |  | 332,45 | 64,16 |  |  |  | 45,32 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 18,78 |  | 80,73 |  |  |  |  | 5,24543 |
|  | (0) | ЗП=697,51*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=80,73*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 697,51 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| ворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр53-15-03 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 |  | 0,0375 |  | 27081,7025 | 223,98 |  | 21122 | 1015,56 |  |  |  | 213,83 |  |  |  | 9,66 |  |  |  |  | 792,08 |  | 606,9 |  |  |  |  | 26,17256 |
|  | (0) | ЗП=4958,37*1,15; ЭММ=223,98*1,15; ЗПм=27*1,15; ТЗТ=606,9*1,15; ТЗТм=2*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 4958,37 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,08625 |
| 18.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 1,92375 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр53-15-01 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |  | 0,09 |  | 14291,409 | 111,99 |  | 10362,48 | 1286,23 |  |  |  | 342,01 |  |  |  | 11,59 |  |  |  |  | 932,62 |  | 397,65 |  |  |  |  | 41,15678 |
|  | (0) | ЗП=3304,47*1,15; ЭММ=111,99*1,15; ЗПм=13,5*1,15; ТЗТ=397,65*1,15; ТЗТм=1*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |  | 3304,47 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0,1035 |
| 19.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 2,232 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 0,0571 |  | 1543,1365 | 44,24 |  | 1127,07 | 88,11 |  |  |  | 20,6 |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  | 64,36 |  | 39,51 |  |  |  |  | 2,59442 |
|  | (0) | ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 313,71 | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  | 0,09065 |
| 21 | ФЕРр61-10-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(фасада, цоколя, низа балконов) |  | 0,2245 |  | 3033,728 | 1,21 |  | 1140,23 | 681,07 |  |  |  | 424,78 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 255,98 |  | 188,25 |  |  |  |  | 48,60144 |
|  | (0) | ЗП=1645,31*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=188,25*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1645,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 21.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 1,08658 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр61-13-01 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм |  | 0,17 |  | 5604,0645 | 2,31 |  | 2279,61 | 952,69 |  |  |  | 564,71 |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 387,53 |  | 318,47 |  |  |  |  | 62,26089 |
|  | (0) | ЗП=2888,52*1,15; ЭММ=2,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=318,47*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2888,52 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 22.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 1,649 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов |  | 0,4855 |  | 186,576 | 0 |  | 0 | 90,58 |  |  |  | 90,58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20,8 |  |  |  |  | 11,61316 |
|  | (0) | ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 162,24 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 24 | ФЕРр62-25-01 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 0,59 |  | 368,724 | 26,49 |  | 295,63 | 217,55 |  |  |  | 25,15 |  |  |  | 17,97 |  |  |  |  | 174,42 |  | 4,29 |  |  |  |  | 2,91077 |
|  | (0) | ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 37,07 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 25 | ФЕРр62-25-04 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов |  | 0,29 |  | 381,673 | 31,1 |  | 295,63 | 110,69 |  |  |  | 14,58 |  |  |  | 10,37 |  |  |  |  | 85,73 |  | 5,06 |  |  |  |  | 1,68751 |
|  | (0) | ЗП=43,72*1,15; ЭММ=31,1*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,06*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 43,72 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 26 | ФЕРр62-25-07 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов |  | 0,59 |  | 1081,553 | 1,91 |  | 847,85 | 638,12 |  |  |  | 136,59 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 500,23 |  | 23,6 |  |  |  |  | 16,0126 |
|  | (0) | ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 201,31 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 27 | ФЕРр62-25-10 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками сложных с земли и лесов |  | 0,29 |  | 1120,6875 | 1,91 |  | 847,85 | 325 |  |  |  | 78,49 |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 245,88 |  | 27,59 |  |  |  |  | 9,20127 |
|  | (0) | ЗП=235,34*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=27,59*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 235,34 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 28 | ФЕРр62-26-04 | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |  | 0,59 |  | 1129,9905 | 98,61 |  | 871,62 | 666,69 |  |  |  | 85,53 |  |  |  | 66,91 |  |  |  |  | 514,26 |  | 14,59 |  |  |  |  | 9,89932 |
|  | (0) | ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 126,06 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 29 | ФЕРр62-26-10 | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов |  | 0,29 |  | 1171,126 | 114,68 |  | 871,62 | 339,63 |  |  |  | 48,61 |  |  |  | 38,25 |  |  |  |  | 252,77 |  | 16,87 |  |  |  |  | 5,62615 |
|  | (0) | ЗП=145,76*1,15; ЭММ=114,68*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=16,87*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 145,76 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 30 | ФЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 0,18 |  | 1135,587 | 0,87 |  | 332,45 | 204,41 |  |  |  | 144,38 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 59,84 |  | 80,73 |  |  |  |  | 16,71111 |
|  | (0) | ЗП=697,51*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=80,73*1,15; ТЗТм=0*1,15 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 697,51 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 31 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ |  | 23,65 |  | 783,061 | 6,1 |  | 343,22 | 18519,39 |  |  |  | 10221,91 |  |  |  | 180,33 |  |  |  |  | 8117,15 |  | 43,5 |  |  |  |  | 1183,09125 |
|  | (0) | ЗП=375,84*1,15; ЭММ=6,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 375,84 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 32 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  | 23,57265 |  | 32,93 | 28,78 |  | 0 | 776,25 |  |  |  | 97,83 |  |  |  | 678,42 |  |  |  |  | 0 |  | 0,5777 |  |  |  |  | 13,61792 |
|  | (0) |  |  | 1 т |  | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 33 | ФЕР310-3030-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  | 23,57265 |  | 19,01 | 19,01 |  | 0 | 448,12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 448,12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 1 т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108860,32 |  |  | 35233,13 |  |  |  | 4970,02 |  |  |  |  | 68657,18 |  |  | 4110,6124 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68303 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 35233,13*11,16*0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  |  |  |  |  | 318493 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 4970,02*4,44*1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 23391 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 68657,18*4,92*0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  |  |  |  |  | 334415 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  | 0*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676299 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (10221,91+0)*11,16*0,81*1,098*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,098 |  |  |  |  |  |  |  | 95370 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (10221,91+0)*11,16*0,81*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 62833 |  |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (991,16+2,61)*11,16*0,81*0,83*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  | 7009 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (991,16+2,61)*11,16*0,81*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 5839 |  |  |
| Лепные работы при ремонте. Ремонт (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (162,08+0,33)*11,16*0,81*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  | 1021 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (162,08+0,33)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 734 |  |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (16285,8+1,73)*11,16*0,81*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 110719 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (16285,8+1,73)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 73616 |  |  |
| Полы. Ремонт (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (20,6+1,05)*11,16*0,81*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (20,6+1,05)*11,16*0,81*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (18, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (555,84+2,56)*11,16*0,81*0,86*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  | 4081 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (555,84+2,56)*11,16*0,81*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3533 |  |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 21, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (6897,91+0)*11,16*0,81*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 46304 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (6897,91+0)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 31177 |  |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (97,83+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (97,83+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 451 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 265456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 265456 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 178308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 178308 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120063 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 1120063*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120063 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 1120063*0,01419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,419% |  |  |  |  |  |  |  | 15894 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135957 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1135957*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135957 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  |  | 1135957*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135957 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 1135957*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  |  |  | 204472 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340429 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ершова С.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |