Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г.Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (0932) 32-51-85

_______________№_________        Утверждено:

| Отдел муниципального заказа | ______________ _______ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. подпись |
| Утверждено: |  |
| # УМП «Водоканал» | ____________ _______ |
|  | Ф.И.О. подпись |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 28

Категория: Строительство

Предмет контракта: «Канализационный коллектор по ул. Куконковых-

Лежневская в г. Иваново – 4 этап»

Заказчик

УМП «Водоканал»

Адрес: 153038, г.Иваново, пр. Строителей,д.4а

- Уполномоченный орган

- Отдел муниципального заказа администрации города Иванова

- Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к.505, тел: (4932) 32-51-85

- Контактное лицо: Николаева Марина Михайловна, тел. (4932) 32-51-85

Адрес официального сайта:  www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ»

Примечание: Участникам размещения заказа, получившим Конкурсную документацию самостоятельно на официальном сайте без подачи соответствующего заявления, рекомендуется уведомить об этом Уполномоченный орган (в письменной форме или по электронной почте с указанием почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона) для информирования такого участника в случае внесения изменений в Конкурсную документацию. В противном случае, Уполномоченный орган не несет ответственности за своевременное информирование участника размещения заказа об изменениях, вносимых в Конкурсную документацию.

Источник средств:  бюджет города Иванова и Ивановской области

Начальная цена контракта:

20 876,1 тыс. руб. Финансирование в 2006 году – 12 792,0 тыс. руб.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

Неполное предоставление информации в соответствии с Конкурсной документацией или подача заявки на участие в конкурсе (далее заявка), несоответствующей требованиям Конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допустить участника размещения заказа   к участию в конкурсе.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им представителем, на основании доверенности (далее — уполномоченный представитель). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к заявке.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника размещения заказа. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

- Документы, входящие в заявку, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц.

- Участник размещения заказа также должен подготовить 1 копию заявки.

- Копия заявки подготавливается путем ксерокопирования оригинала каждого документа, входящего в заявку, после его подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

- Оригинал и копия заявки участникам размещения заказа не возвращаются.

Состав заявки

1. Содержание заявки (опись документов с нумерацией их порядка).

2. Сопроводительное письмо (Форма 1).

3. Анкета участника (Форма 2).

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

Примечание. Срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 90 дней с даты выдачи.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов:

– нотариально заверенные копии лицензий на заявленные виды работ или лицензия генерального подрядчика.

6. Предложение о цене контракта (Форма3), к которой прилагается:

1) расчет по снижению стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 10 % от начальной цены контракта и обоснование снижения стоимости с приложением соответствующих документов, подтверждающих данное снижение (Форма 4);

2) собственные сметы.

7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения)

Примечание:

1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 500,0 тыс. руб.

2) реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Администрация г. Иванова

РКЦ №2 г. Иванова

Р/с № 40703810600000000030

ИНН 3728012487

КПП 370201001

БИК 042435000

3) срок поступления денежных средств на счет – до 17.00 27.06.2006. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается;

4) в платежном поручении обязательно должен быть указан номер конкурсной документации, номер лота. В случае отсутствия данной информации, платежное поручение рассматриваться не будет;

5) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе – в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, не признанным победителями – в течение 5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, занявшим второе место – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- победителям конкурса – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

6) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего второе место от заключения муниципального контракта.

8. Доверенность на право подписи документов, в случае необходимости.

9. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждении своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе копию бухгалтерского баланса (формы 1,2) за последний отчетный год, справка из налоговой инспекции за прошедший календарный год об отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней, отзывы о выполненных раннее работах, аналогичных, указанным в конкурсной документации.

Конкурсная заявка действительна до момента  подписания муниципального контракта с победителем конкурса.

Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Место выполнения работ

г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова

Технические характеристики работ

Работы выполняются в соответствии с проектом разработанным ГУП «Ивановогражданпроект».

Функциональные характеристики

Обеспечить надежность водоотведения сточных вод.

Объём выполняемых работ

Проложить 407 метров коллектора: от существующей заглушки до колодца КБ-39 (28 м.), от КБ 39 до КБ 41 (92,5 м.), от КБ-43 до КБ 46 (286,5 м.)

Устройство 7 колодцев: КБ 39-41,КБ 43-46

Восстановительные работы на указанных участках.

Условия выполнения работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта, приложенного к настоящей Конкурсной документации.

Временное электроснабжение подрядчик выполняет за счет статьи сводного расчета, гл. 8. п. 11.

Примечание

В отделе муниципального заказа администрации города Иванова можно ознакомиться со следующей информацией:

1) Рабочий проект (Общая пояснительная записка. Исходные данные. Чертежи. Том 1);

2) Рабочий проект (Проект организации строительства. Том 2);

3) Рабочий проект (Проект организации строительства. Водопонижение. Том 3);

4) Рабочий проект (Сметы. Том 4);

5) Рабочий проект (Охрана окружающей среды. Том 5).

Сроки (периоды) выполнения работ:

I период по факту финансирования- июль-декабрь 2006 г.

Ввод объекта – 4 кв.2007г.

Срок выполнения работ, установленный настоящей конкурсной документацией и контрактом может быть перенесен на следующий после установленного срока год, если объект не введен в эксплуатацию не по вине Подрядчика или Заказчика.

Требования к качеству работ, строительных материалов

Выполняемые работы должны соответствовать СНиП.

Работы выполняются машинами и механизмами подрядчика.

Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Требования к безопасности работ

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Требования к результатам работ:

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Выполненные работы должны соответствовать СНиП. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных подрядчиком работ, согласно принятых актов выполненных работ.

выявленные в течение гарантийного срока (не менее 2-х лет) недостатки устраняются силами подрядчика.

Порядок формирования цены муниципального контракта

Цена формируется с учетом НДС, включает в себя стоимость непосредственно работ по содержанию и ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком.

Цена контракта определяется с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период выполнения работ в соответствии с действующей нормативной базой по ценообразованию.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

Контракт действует в пределах фактического наличия бюджетных средств на счете Заказчика на соответствующие виды работ. Заказчик определяет объем выполнения работ в пределах указанных средств, в соответствии с утвержденной сметой. Перечисление денежных средств по муниципальному контракту Заказчик производит в пределах лимитов титульных ассигнований и бюджетных обязательств при наличии на лицевом счете, открытом в финансово-казначейском управлении администрации  города Иванова, бюджетных средств. При поступлении на счет Заказчика дополнительных финансовых средств, контракт вступает в силу в части выделенного финансирования, и по необходимости корректируется с применением инфляционных индексов пересчета в установленном порядке ценовой политики или сложившейся в момент финансирования изменения общей стоимости работ по контракту.	Учитывая, что Заказчик, финансируется только из Федерального бюджета, бюджета субъекта Федерации или местного бюджета, включая поступления денежных средств на финансирование объектов капитального строительства, стороны отказываются от претензий, связанных с возможной задержкой оплаты. При этом Заказчик обязан принять меры в пределах имеющихся полномочий по своевременному перечислению Подрядчику бюджетных средств за выполненные работы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по своевременному завершению работ, предусмотренных контрактом, оплата работ, выполненных после истечения конечного срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации, осуществляется по ценам, действовавшим в течении фактического срока исполнения настоящего контракта.

Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ:

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Валюта, в которой выражены цены: рубль

Порядок применения курса иностранной валюты:

- При возникновении необходимости, оплата заключенного муниципального контракта осуществляется по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации на день заключения соответствующего контракта.

- Место подачи заявок: 153000, г. Иваново, Администрация г. Иванова, отдел муниципального заказа, к.505 тел:/факс (4932) 32-51-85.

- Дата начала подачи заявок: 09.06.2006 г. 10.00

- Дата окончания срока подачи заявок: 29.06.2006г. 10.00

Порядок подачи заявок

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме (согласно составу заявки) в запечатанном конверте в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Копия заявки подается в отдельном запечатанном конверте.

Конкурсные заявки регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок с присвоением порядкового номера каждой заявке.

Срок отзыва заявок

Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Порядок отзыва заявок

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки. Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.

Изменения в конкурсных заявках и их отзыв:

Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Порядок отзыва заявок

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки. Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.

Порядок внесения изменений в заявки

Участник размещения заказа вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение о внесении изменений в заявку с указанием порядкового номера заявки. Изменения к заявке принимаются в день поступления соответствующего обращения. Изменения к заявке подаются в отдельном запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса. Изменения регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок с присвоением номера, соответствующего регистрации заявки.

Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений Конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такие разъяснения размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Внесение изменений в Конкурсную документацию

Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в Конкурсную документацию, не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются Уполномоченным органом, в течение двух дней размещаются на официальном сайте  и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса  не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте. Уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- Время и дата вскрытия конвертов с заявками:

- 10:00 часов 29.06.2006.

- Место вскрытия конвертов с заявками:

- г. Иваново, пл. Революции, 6 к.416

Порядок вскрытия конвертов с заявками:

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками.

Представитель участника размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должен иметь при себе доверенность на право осуществления действий от имени участника размещения заказа.

- Критерии оценки заявок

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с критерием

- цена контракта (max 60 баллов)

- срок гарантии (max 5 баллов)

- качество (отзывы по исполнению соответствующих контрактов по строительству) (max 5 баллов)

- объем гарантий: –

- 1)страхование имущества от всех рисков(10 баллов)

2)страхование имущества от огня и других опасностей ( 8 баллов)

Порядок оценки и сопоставления заявок

Оценка и сопоставление заявок будет производиться в соответствии с критериями, указанными в настоящей конкурсной документации.

На основании результатов экспертной оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения контракта и, заявке которого, в результате оценки в соответствии с критериями, указанными в Конкурсной документации, присвоен первый номер.

Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта:

от 11 до 20 календарных дней со дня объявления результатов конкурса.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:

20 % от выделенного бюджетного финансирования 2006 года.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником конкурса самостоятельно.

Подписание муниципального контракта:

- Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

В срок, предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, победитель конкурса представляет заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта.

Если победитель конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Форма 1

Сопроводительное письмо

от «__»_________200_г

Кому: Уполномоченному органу

Изучив Конкурсную документацию №20, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся в случае принятия нашей заявки  выполнять условия, указанные в проектах контрактов, прилагаемых к Конкурсной документации №20.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до момента, пока не подписан контракт.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Справки по финансовым вопросам |  |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Ф.И.О. | Телефон: |

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 2

от «__»_________200_г

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Участники размещения заказа заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника (для юридического лица) ФИО (для физического лица) |  |
| 2. | ФИО полностью, должность руководителя организации |  |
| 3. | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 4. | Организационно-правовая форма (для юридического лица) |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение |  |
| 7. | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 8. | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 3

от «__»_________200_г

Предложение о цене контракта

# Наименование организации_____________________________________________________

| Наименование объекта | ##### Предмет контракта | ##### Срок предоставления гарантии качества работ (лет) | Цена Участника, С учетом НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Канализационный коллектор по ул. Куконковых-Лежневская в г. Иваново – 4 этап | ##### Капитальное строительство |  |  |

| Объем предоставляемых гарантий. | Вид страхования | ДА/НЕТ |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Страхование имущества от всех рисков. |  |
|  | 2.Страхование имущества от огня и других опасностей. |  |
|  | 3. (отсутствует) |  |

# Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 4

### от «__»_________200_г

Расчет по снижению стоимости предложения о цене муниципального контракта и обоснование снижения

Наименование участника_____________________________________________________

| № п/п | Разделы сметы, по которым происходит снижение | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Итого сумма уступки: |  |
|  | Предложение о цене муниципального контракта (начальная цена контракта – сумма уступки) |  |

Руководитель организации ____________________________________________________

М.П.

Примечание.

К расчету необходимо приложить документы, подтверждающие снижение стоимости предложения о цене контракта и смету.

Проект

Муниципальный контракт   1  / 06-кс

г. Иваново	                         			                                      ___________2006 года

Предприятие УМП «Водоканал» в лице директора Тихонова О.В. действующего на основании Устава и в интересах города Иванова,   именуемый в дальнейшем  Заказчик, с одной стороны и ___________________________ в лице  __________________________________ действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения конкурса, протокол №         от            06.2006г., заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – контракт) о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию «Канализационного коллектора по ул. Куконковых –  Лежневская в г. Иваново  -  4 этап»   и в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.2. Проектно-сметная документация на объект утверждена Распоряжением Главы города Иванова № 564 р от 16.09.2002г. и  № 215р от  10.04.2006г.

1.3. Строительство объекта осуществляется в рамках реализации городской инвестиционной программы в соответствии с титулом стройки.

1.4. Финансирование строительства объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета Ивановской области и города Иванова согласно  решения Ивановской  городской Думы №  29 от 27.12.05г. «О муниципальной адресной инвестиционной программе на 2006год» и  №31 от 27.12.2005г. «О бюджете города Иванова на 2006 год»

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.Цена контракта на выполнение общестроительных работ, предусмотренных разделом 1 данного контракта  составляет в ценах 1 квартала 2006 года:

Всего: _______ тыс. рублей  ( в т.ч. НДС-___ тыс. руб.), в том числе СМР – ____ тыс. руб.,

из них на 2006 год: Всего – ____ тыс. рублей - в т.ч. НДС- ______ тыс. руб., – финансируемых из областного бюджета в сумме ____ тыс.руб. и из городского бюджета в сумме _____ тыс.руб.,

в том числе СМР –______ тыс. рублей, предназначенных для прокладки 407,0 м коллектора с устройством камер и восстановительные работы.

Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость непосредственно Работ по строительству коллектора и стоимость материалов, необходимых для их выполнения.

2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим контрактом работ не более чем на 5 (Пять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанными с работами, предусмотренными настоящим контрактом,

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему контракту, установленную в п.2.1. настоящего контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не  более чем на 5 (Пять) процентов цены контракта.

Данные изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту.

2.3. Текущая стоимость выполненных в процессе строительства работ определяется по ежемесячным актам выполненных работ (ф.КС-2 ).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Сроки выполнения и сдачи работ по п.1 стороны устанавливают: начало –  июль 2006г., окончание – 1декабря 2007 г.

согласно календарного графика производства работ, являющегося неотъемлемой частью контракта.

3.2. Наименование вводимой мощности: «Канализационный коллектор по ул. Куконковых-Лежневская в г. Иваново- 4этап», протяженностью 0,6625 км, срок ввода 4 кв.2007 г.

3.3. Стороны обязуются давать письменные ответы на все письменные замечания и предложения другой стороны не позднее 10 дней со дня их поступления.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ, ПЛАТЕЖИ

4.1. Авансовый платеж по контракту на приобретение материалов и оборудования  не может превышать 30% от общей цены контракта и выплачивается равными частями поквартально. По соглашению сторон порядок выплаты аванса на приобретение материалов и оборудования может быть изменен. В случае использования аванса  не по назначению и непринятия мер к началу производства работ на объекте, в течение одного месяца, переданная сумма аванса засчитывается  под действующий  кредит с процентной ставкой, установленной  на данный период времени ЦБ РФ.

4.2. Погашение перечисленного аванса Заказчиком Подрядчику производится пропорционально выполненным объемам работ.

4.3. Последующие расчеты за выполненные работы производится ежемесячно по результатам подписания промежуточных актов выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат.

До 25 числа каждого месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемки выполненных работ, оформленные по унифицированной форме №КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике  и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). Расчеты за выполненные работы и производственные затраты ведутся  путем перечисления денежных  средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет по контракту производится после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.5. Оплата  выполненных работ производится по ценам действующим на момент заключения контракта.

4.6. В случае просрочки платежей более 1 (одного)  месяца   Подрядчик  имеет право приостановить работы до полного возмещения долга.

4.7. В случае отсутствия уверенности Заказчика  в сроках поступления денежных средств  Заказчик информирует Подрядчика о прекращении работ на объекте.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязанности Заказчика:

5.1. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

5.2. Передать Подрядчику не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему контракту:

5.2.1. Проектно-сметную документацию в отношении объекта со штампом «К производству работ» с необходимыми согласованиями.

5.2.2. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта. Приемка - передача строительной площадки оформляется Актом приемки - передачи строительной площадки.

5.2.3. Разрешение ГАСН на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства объекта.

5.2.5. Геодезическую разбивку осей объекта выполненную управление архитектуры и градостроительства г. Иванова

5.3. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

5.4. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.

Обязанности Подрядчика:

5.1. До начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения  ГАСН на производство строительно-монтажных работ.

5.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями.

5.3. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

- устранение недостатков и дефектов, выявление при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.4. Принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно ПОС и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

5.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническим условиям.

5.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.7. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ   за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

Подрядчик обеспечивает охрану  строительной площадки до даты её освобождения.

5.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов и проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов   выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по строительству объекта.

выполненных работ по настоящему контракту.

5.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях   настоящего контракта.

5.12. Подрядчик гарантирует:

-         качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

-         возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ.

7.1. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 2 года с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 7.2. настоящего контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормативными актами РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику  за каждый день просрочки пени в размере 0,1% от общей стоимости.

8.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.4. Подрядчик не вправе передавать свои права по контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по контракту.

8.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.6. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ивановской области.

9.3. Все возможные претензии по настоящему контракту  должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его регистрации в Едином реестре контрактов и торгов города Иванова. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней после подписания настоящего контракта Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему контракту.

10.2. Настоящий контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

Настоящий контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения строительства более чем на 1 (один) месяц, либо отставание Подрядчиком от графика производства работ более, чем на 1 (один) месяц;

- при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ; выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований проектной документации;

- в случае аннулирования лицензии на строительную деятельность или приостановление ее действия на срок более 3 недель, издание других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика прав ведения работ на объекте;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе заявки на участие в конкурсе;

- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика.

10.3. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой стороне и один экземпляр  городскому  финансово- казначейскому управлению.

11.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11.3. Контракт  может быть изменен или дополнен по письменному соглашению сторон.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

11.5. Настоящий контракт или другие дополнительные документы, переданные средствами факсимильной связи, при исполнении настоящего контракта имеют силу оригинала при наличии подписей руководителей и печатей с двух сторон.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

К данному контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- расчет цены контракта,

-     календарный план.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Заказчик"                           УМП «Водоканал»

153038, г. Иваново, пр.Строителей 4 «а»

л.с.  009023361 в   финансово-казначейском управлении г. Иваново.

"Подрядчик":                    ____________________________________

Юридический адрес:_________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Подписи сторон:

"Заказчик ":		           					"Подрядчик":

Директор УМП «Водоканал»					_________________________________

________________О.В.Тихонов 	                                       __________________________________

"___"_______________2006 г			                                                 "__"______________ 2006 г

Приложение №1

к  муниципальному  контракту

№ 1/06 – кс от       .    . 2006г.

.

### Расчет  цены  контракта

на  строительство

«Канализационного коллектора

по ул. Куконковых  - Лежневская в г. Иваново - 4 этап »

тыс. руб.

| Наименование расчета | СМР | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость в ценах 1 кв.2006г. | 23619,20 | 1835,76 | 25454,96 |
| Цена контракта в ценах 1 кв.2006 года | 17691,61 | - | 17691,61 |
| НДС-18% | 3184,49 | - | 3184,49 |
| Всего цена контракта в ценах 1 кв.2006г. | 20876,1 | - | 20876,1 |
| в т. ч возврат материалов |  |  | 42,15 |
| В том числе на 2006г. |  |  |  |
| Цена контракта в ценах 1 кв.2006г. | 10840,68 | - | 10840,68 |
| НДС-18% | 1951,32 | - | 1951,32 |
| ##### Всего цена контракта | 12792,0 | - | 12792,0 |

"Заказчик-застройщик":		           					"Подрядчик":

Приложение №2

к муниципальному  контракту

№       – кс от  26.04.2006г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

производства строительно-монтажных работ по

строительству «Канализационного коллектора по ул. Куконковых – Лежневская в г. Иваново - 4 этап »

на 2006г.

| Наименование объекта, здания , сооружения | Стоимость работ по контракту подряда, тыс.руб. | Объем подрядных работ по контракту подряда на 2006г., тыс.руб. |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1кв | 2кв | 3кв. | 4кв. |  |
| «Канализационный коллектор по ул.Куконковых – Лежневская в г. Иваново- 4 этап» | 20876,1 | 12792,0 в т.ч. | 0 | 0 | 7672 | 4770 | - на прокладку 407 м коллектора с устройством камер и восстановительные работы. |
|  |  | областной бюджет 11458,0 тыс. руб. и | 0 | 0 | 7000 | 4458 |  |
|  |  | городской бюджет 1334,0 тыс.руб. | 0 | 0 | 972 | 362 |  |

" Заказчик ":	           					                                   "Подрядчик":