## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
12/07 Э лектроосвещение
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Строительные работы
1 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.25
2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.5
Электромонтаж
3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
4 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 5
5 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 2
6 | Ящик с одним треполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 | шт. | 1
7 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1
8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0.3
9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 120 (шина заземления) | 100 м | 0.15
10 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 0.15
11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.1
12 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0.11
13 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.4
14 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.61
15 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.04
16 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.12
17 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0.02
18 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.01
19 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08
20 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01
21 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.09
22 | Монтаж коробов пластмассовых (180м) | 100 шт | 0.9
23 | Кабели в коробах, сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 2.32
Раздел 2. Неучтенные материалы
24 | Бокс распределительный навесной ЩРН-24 | шт. | 1
25 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 8
26 | Выключатель для открытой проводки: ОП двухклавишный | шт | 1
27 | Розетки 2-х полюсная | шт | 4
28 | Розетки 2-х полюсная сдвоенная -брызгозащищенная | шт | 5
29 | Светильник c лампой накаливания НП022 | шт | 2
30 | Светильник c лампой накаливания до 100 Вт, герметичный НПБ1101 | шт | 12
31 | Светильник навесного исполнения с люминицентными лампами 4*18 Вт АRS/S (1Р54) | шт | 4
32 | Светильник настенный c лампой накаливания 25Вт, "НЕ ВХОДИТЬ" АБЩО 05 | шт | 1
33 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10шт | 1.2
34 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 1.6
35 | Переносной аккумуляторный фонарь АКФ-1М | шт | 1
36 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 2.2 мм | м | 10
37 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2.2 мм | м | 40
38 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.2 мм | м | 15
39 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | 11
40 | Кабель -канал 25х25 | м | 30
41 | Кабель -канал 16х16 | м | 150
42 | Кабель ВВГнг сеч.5х35мм2 | м | 11
43 | Кабель ВВГнг сеч.5х4мм2 | м | 10
44 | Кабель ВВГнг сеч.5х2.5мм2 | м | 35
45 | Кабель ВВГнг сеч.3х2.5мм2 | м | 17
46 | Кабель ВВГ сеч.1х10мм2 | м | 10
47 | Кабель ВВГ сеч.1х25мм2 | м | 40
48 | Кабель ВВГ сеч.3х1.5мм2 | м | 75
49 | То же ВВГ сеч.3х2,5мм2 | м | 95
Раздел 3. Оборудование
50 | Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления - ПМЛ-212002 | шт | 1
51 | Ящики вводной с автомат. выкл. АЕ 2066 типа: ЯВ РУСМ-8116 4850*1,072:1,18 | шт | 1
52 | Выключатель автоматический ВКЗ22-10В-331 | шт. | 5
53 | Выключатель автоматический ВА47-29 трехполюсный ном.ток 63А | шт. | 1
54 | Выключатель автоматический ВА47-29 однополюсный ном.ток | шт. | 1
Составил
Согласовано