| "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный врач |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Городская клиническая больница №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________Е.Г.Стипаков |  |  |  |  |  |  |  |
| "___"_________________2007г. |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МУЗ Городская клиническая больница №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация: ЗАО "ТМ"Ивремстрой" |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсный сметный расчет №05/01 от 25.01.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт хирургического корпуса городской больницы №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на сумму 680,77тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах IV кв. 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр, номера нормативов, ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество ресурса |  | Стоим. ресурса, руб. | Всего, руб. |
|  |  |  |  | на единицу | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 15-01-053-02 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой | 100 м2 потолков | 4,08 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 29409 |
| 1,55 | 1 | рабочих-строителей с.р.3,8 | чел.-ч | 102,6 | 649,8889 | 45,05 | 29277 |
| 1,69 | 2 | машинистов | чел.-ч | 0,78 | 5,3703 | 53,04 | 285 |
| 1,69 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 1196 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,42 | 2,8917 | 327,25 | 946 |
|  | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 2,42 | 16,6617 | 5,05 | 84 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0,36 | 2,4786 | 66,83 | 166 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 289892 |
|  | 101-9105-001 | Дюбели для крепления металлических профилей 6,0х40 мм | 10 шт. | 2,16 | 8,8128 | 41,66 | 367 |
|  | 101-9105-002 | Дюбели для крепления подвесов потолка 6,0х40 мм | 10 шт. | 8,1 | 33,048 | 71,77 | 2372 |
|  | 101-9155 | Плиты потолочные | м2 | 102 | 416,16 | 477,1 | 198550 |
|  | 201-9009-026 | Т-профили поперечные 24х38 мм белые | м | 190 | 775,2 | 33,94 | 26310 |
|  | 201-9009-021 | Профили угловые ПУ 19х24мм белые | м | 112 | 456,96 | 25,2 | 11515 |
|  | 201-9006-046 | Подвес с зажимом и тягой | шт. | 80 | 326,4 | 21,5 | 7018 |
|  | 201-9009-023 | Т-профили основные 24х38 мм белые | м | 95 | 387,6 | 78,96 | 30605 |
|  | 201-9009-028 | Т-профили продольные 24х28 мм белые | м | 95 | 387,6 | 33,94 | 13155 |
| 2 | 15-06-004-02 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Оклейка стен стеклообоями с окраской без подготовки поверхности | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 7,18 |  |  |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  | 58194 |
| 1,55 | 1 | рабочих-строителей с.р.3,5 | чел.-ч | 120 | 1337,634 | 43,5 | 58187 |
| 1,69 | 2 | машинистов | чел.-ч | 0,09 | 1,090463 | 53,04 | 58 |
| 1,69 | 3 | Машины и механизмы |  |  |  |  | 325 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,9693 | 327,25 | 317 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,121163 | 66,83 | 8 |
| 1 | 4 | Материалы |  |  |  |  | 63530 |
|  | 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,016 | 0,11488 | 65000 | 7467 |
|  | 101-9764 | Клей обойный | кг | 34 | 244,12 | 57,32 | 13993 |
|  | 101-9770 | Стеклообои | 10 м2 | 11,2 | 80,416 | 523,15 | 42070 |
|  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |  |  |  |  | 1987,52 |  |
|  | Основная заработная плата |  |  |  |  | 87 464р. |  |
|  | Заработная плата машинистов |  |  |  |  | 343р. |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  | 87 807р. |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 1 521р. |  |
|  | Материалы |  |  |  |  | 353 422р. |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  |  |  | 442 407р. |  |
|  | 94,5% (от ФОТ 87 603р.) |  |  |  |  | 82 785р. |  |
|  | Накладные расходы х 0,94 |  |  |  |  | 77 818р. |  |
|  | 46,75% (от ФОТ 87 603р.) |  |  |  |  | 40 955р. |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40 955р. |  |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  | 561 180р. |  |
| Итого по разделам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |  |  |  |  | 1987,52 |  |
|  | Основная заработная плата |  |  |  |  | 87 464р. |  |
|  | Заработная плата машинистов |  |  |  |  | 343р. |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  | 87 807р. |  |
|  | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  | 1 521р. |  |
|  | Материалы |  |  |  |  | 353 422р. |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  |  |  | 442 407р. |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 77 818р. |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 40 955р. |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 561 180р. |  |
|  | Временные здания и сооружения 0,25% |  |  |  |  | 1 403р. |  |
|  |  | Итого с учетом временных зданий и сооружений |  |  |  | 562 583р. |  |
|  | Зимнее удорожание 0,49% х 1,1 |  |  |  |  | 3 032р. |  |
|  |  | Итого с учетом зимнего удорожания |  |  |  | 565 615р. |  |
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 11 312р. |  |
|  |  | Итого с учетом прочих затрат |  |  |  | 576 927р. |  |
|  | Итого НДС 18% |  |  |  |  | 103 847р. |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 680 774р. |  |
| Составил: Инженер ЗАО "ТМ"Ивремстрой"____________________Геннадьев К.М. |  |  |  |  |  |  |  |