| "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный врач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ Городская клиническая больница №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________Е.Г.Стипаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___"_________________2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: МУЗ Городская клиническая больница №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования: муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация: ЗАО "ТМ"Ивремстрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета №06/01 от 25.01.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт хирургического корпуса городской больницы №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах IV кв. 2006г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на сумму 2201,71тыс.руб. |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | всего | эксплуатации машин | материалы |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч.оплаты труда | расход неучтенных материалов | оплаты труда | в т.ч.оплаты труда | расход неучтенных материалов | на единицу |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр 57-2-3 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,15 | 529,49 | 49,48 |  | 91,34 | 8,54 | 0 | 69,87 |  | 12,05 |
|  |  | 100 м2 покрытий |  | 480,01 | 12,86 |  | 82,8 | 2,22 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 80 | 394,3 |  |  | 68,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 68 | 335,15 |  |  | 57,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 57-2-01 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 3,89 | 76 | 4,47 |  | 339,99 | 20 | 0 | 11,39 |  | 50,95 |
|  |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 | 1,16 |  | 319,99 | 5,19 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 80 | 58,15 |  |  | 260,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 68 | 49,43 |  |  | 221,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 11-01-011-01 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 0,85 | 317,64 | 54,07 | 10,71 | 420,34 | 77,56 | 9,1 | 39,51 |  | 52,14 |
|  |  | 100 м2 стяжки |  | 252,86 | 10,74 |  | 333,68 | 14,17 |  |  |  |  |
| 3.1 | 402-9071 | Раствор, м3 | 1,734 |  |  | 2142,16 |  |  | 3157,33 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 110,7 | 291,81 |  |  | 385,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 63,75 | 168,05 |  |  | 221,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 11-01-027-02 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 0,98 | 12016,09 | 139,68 | 11031,96 | 12327,11 | 231 | 10811,32 | 119,78 |  | 182,24 |
|  |  | 100 м2 покрытия |  | 844,45 | 22,24 |  | 1284,79 | 33,84 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 110,7 | 959,43 |  |  | 1459,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 63,75 | 552,51 |  |  | 840,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 11-01-036-01 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат | 3,09 | 884,81 | 60,04 | 541,11 | 3345,88 | 313,07 | 1672,03 | 42,4 |  | 203,4 |
|  |  | 100 м2 покрытия |  | 283,66 | 2,96 |  | 1360,78 | 14,2 |  |  |  |  |
| 5.1 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2 | 315,18 |  |  | 480 |  |  | 151286,4 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 110,7 | 317,29 |  |  | 1522,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 63,75 | 182,72 |  |  | 876,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 11-01-039-01 ОЗПх1,15 ЗПМх1,25 ЭМх1,25 | Устройство плинтусов: деревянных | 1,25 | 487,88 | 7,68 | 427,64 | 622,11 | 12 | 534,55 | 7,65 |  | 11 |
|  |  | 100 м плинтуса |  | 52,56 |  |  | 75,56 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 110,7 | 58,18 |  |  | 83,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 63,75 | 33,51 |  |  | 48,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 15-01-020-03 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 2,9 | 2879,22 | 32,52 | 948,6 | 11455,8 | 159,14 | 2750,94 | 256,5 |  | 1154,83 |
|  |  | 100 м2 поверхности |  | 1898,1 | 7,24 |  | 8545,72 | 32,6 |  |  |  |  |
| 7.1 | 101-1949 | Плитки керамические угловые, м | 176,9 |  |  | 302 |  |  | 53423,8 |  |  |  |
| 7.2 | 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые, м | 162,4 |  |  | 300 |  |  | 48720 |  |  |  |
| 7.3 | 101-1948 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м | 265,35 |  |  | 342,15 |  |  | 90789,5 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 94,5 | 1800,55 |  |  | 8106,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 46,75 | 890,75 |  |  | 4010,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр 61-2-7 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 4,1 | 3054,27 | 23,02 | 1403,11 | 13537,97 | 108,54 | 5752,75 | 228,35 |  | 1076,67 |
|  |  | 100 м2 поверхности |  | 1628,14 | 5,98 |  | 7676,68 | 28,2 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 79 | 1290,95 |  |  | 6086,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 817,06 |  |  | 3852,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр 62-42-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 5,6 | 31,43 |  | 7,75 | 195,9 | 0 | 43,4 | 3,77 |  | 24,28 |
|  |  | 100 м2 поверхности |  | 23,68 |  |  | 152,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 80 | 18,94 |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 11,84 |  |  | 76,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр 62-41-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 6,1 | 130,62 |  |  | 916,3 | 0 | 0 | 20,8 |  | 145,91 |
|  |  | 100 м2 поверхности |  | 130,62 |  |  | 916,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 80 | 104,5 |  |  | 733,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 65,31 |  |  | 458,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр 62-27-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 8,5 | 521,33 | 0,96 | 355,15 | 4643,19 | 9,38 | 3018,78 | 24,05 |  | 235,09 |
|  |  | 100 м2 |  | 165,22 | 0,09 |  | 1615,03 | 0,88 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 80 | 132,25 |  |  | 1292,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 82,66 |  |  | 807,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр 62-25-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Огрунтовка ранее окрашенных: простых с земли и лесов | 8,5 | 330,3 | 19,26 | 281,18 | 2870,18 | 188,27 | 2390,03 | 4,29 |  | 41,93 |
|  |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 29,86 | 0,09 |  | 291,88 | 0,88 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 80 | 23,96 |  |  | 234,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 14,98 |  |  | 146,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 15-04-005-04 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 0,134 | 405,81 | 16,05 | 0,6 | 84,67 | 3,63 | 0,08 | 53,9 |  | 11,21 |
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 389,16 | 2,78 |  | 80,96 | 0,58 |  |  |  |  |
| 13.1 | 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180, т | 0,009246 |  |  | 65000 |  |  | 600,99 |  |  |  |
| 13.2 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая, т | 0,00737 |  |  | 8201,54 |  |  | 60,45 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 94,5 | 370,38 |  |  | 77,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 46,75 | 183,23 |  |  | 38,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 46-02-007-01 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5м3 | 2,57 | 98,46 | 2,19 |  | 291 | 6,47 | 0 | 14,63 |  | 43,24 |
|  |  | 1 м3 |  | 96,27 |  |  | 284,53 | 0 |  |  |  |  |
| 14.1 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120хх65 мм, марка 100, 1000 шт. | 1,028 |  |  | 8016 |  |  | 8240,45 |  |  |  |
| 14.2 | 402-0013 | Раствор, м3 | 0,6168 |  |  | 2142,16 |  |  | 1321,28 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 110 | 105,9 |  |  | 312,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 70 | 67,39 |  |  | 199,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 10-04-010-03 ОЗПх1,15 ЗПМх1,25 ЭМх1,25 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 0,44 | 8856,93 | 237,09 | 6771,29 | 4045,14 | 130,4 | 2979,37 | 179,3 |  | 90,73 |
|  |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |  | 1848,55 | 6,51 |  | 935,37 | 3,29 |  |  |  |  |
| 15.1 | 101-9065 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, м2 | 92,4 |  |  | 138 |  |  | 12751,2 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 106,2 | 1970,07 |  |  | 996,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 53,55 | 993,38 |  |  | 502,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр 56-9-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,22 | 1620,88 | 462,6 |  | 410,08 | 117,04 | 0 | 179,3 |  | 45,36 |
|  |  | 100 коробок |  | 1158,28 | 35,45 |  | 293,04 | 8,97 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 82 | 978,86 |  |  | 247,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 60 | 716,24 |  |  | 181,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр 56-1-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,16 | 21753,74 | 171,07 | 19578,19 | 3532,81 | 31,48 | 3132,51 | 288 |  | 52,99 |
|  |  | 100 коробок |  | 2004,48 | 15,18 |  | 368,82 | 2,79 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 82 | 1656,12 |  |  | 304,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 60 | 1211,8 |  |  | 222,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр 56-10-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Снятие дверных полотен | 0,48 | 232,19 |  |  | 128,17 | 0 | 0 | 36,28 |  | 20,03 |
|  |  | 100 м2 полотен |  | 232,19 |  |  | 128,17 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 82 | 190,4 |  |  | 105,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 60 | 139,31 |  |  | 76,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр 56-2-2 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,74 | 329,82 | 31,95 |  | 280,68 | 27,19 | 0 | 46,11 |  | 39,24 |
|  |  | 100 м2 переплетов |  | 297,87 | 8,3 |  | 253,49 | 7,06 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 82 | 251,06 |  |  | 213,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 60 | 183,7 |  |  | 156,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 10-01-028-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,25 ЭМх1,25 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2 | 0,74 | 2804,41 | 920,54 | 912,48 | 2353,39 | 851,5 | 675,24 | 145,2 |  | 123,57 |
|  |  | 100 м2 проемов |  | 971,39 | 52,63 |  | 826,65 | 44,79 |  |  |  |  |
| 20.1 | 203-9095 | Блоки оконные, м2 | 74 |  |  | 8162,55 |  |  | 604028,7 |  |  |  |
| 20.2 | 203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм, м | 316,72 |  |  | 41,25 |  |  | 13064,7 |  |  |  |
| 20.3 | 101-1705 | Пена монтажная, туба | 24 |  |  | 128,8 |  |  | 3091,2 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 106,2 | 1087,51 |  |  | 925,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 53,55 | 548,36 |  |  | 466,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 10-01-039-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,25 ЭМх1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,154 | 3295,05 | 1721,08 | 802,3008 | 591,52 | 331,31 | 123,55 | 104,28 |  | 18,47 |
|  |  | 100 м2 проемов |  | 771,67 | 117,35 |  | 136,66 | 20,78 |  |  |  |  |
| 21.1 | 203-9057 | Блоки дверные, м2 | 15,4 |  |  | 2916,48 |  |  | 44913,79 |  |  |  |
| 21.2 | 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | 7 |  |  | 475 |  |  | 3325 |  |  |  |
| 21.3 | 101-1705 | Пена монтажная, туба | 15 |  |  | 128,8 |  |  | 1932 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 106,2 | 944,14 |  |  | 167,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 53,55 | 476,07 |  |  | 84,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР 10-01-039-3 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 0,308 | 2679,99 | 374,48 | 1475,2108 | 1046,02 | 194,64 | 454,36 | 115 |  | 54,99 |
|  |  | 100 м2 проемов |  | 830,3 |  |  | 397,02 | 0 |  |  |  |  |
| 22.1 | 203-9057 | Блоки дверные, м2 | 30,8 |  |  | 2916,48 |  |  | 89827,58 |  |  |  |
| 22.2 | 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | 15 |  |  | 475 |  |  | 7125 |  |  |  |
| 22.3 | 101-1705 | Пена монтажная, туба | 21 |  |  | 128,8 |  |  | 2704,8 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 106,2 | 881,78 |  |  | 421,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 53,55 | 444,63 |  |  | 212,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр 65-1-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 0,12 | 271,97 | 7,96 | 32,13 | 36,96 | 1,1 | 3,86 | 34,66 |  | 4,78 |
|  |  | 100 м трубопроводов |  | 231,88 |  |  | 32 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 74 | 171,59 |  |  | 23,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 115,94 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр 65-3-1 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 0,08 | 39,5 | 0,34 |  | 3,63 | 0,03 | 0 | 5,7 |  | 0,52 |
|  |  | 100 шт. арматуры |  | 39,16 | 0,09 |  | 3,6 | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 74 | 29,05 |  |  | 2,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 19,63 |  |  | 1,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр 65-4-2 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Демонтаж санитарно-технических приборов: унитазов и писсуаров | 0,03 | 448,54 | 9,96 |  | 15,47 | 0,34 | 0 | 63,84 |  | 2,2 |
|  |  | 100 приборов |  | 438,58 | 2,59 |  | 15,13 | 0,09 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 74 | 326,47 |  |  | 11,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 220,59 |  |  | 7,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр 65-3-7 ОЗПх1,15 ЗПМх1,15 ЭМх1,15 | Снятие смесителя без душевой сетки | 0,05 | 254,61 | 2,41 |  | 14,64 | 0,14 | 0 | 36,71 |  | 2,11 |
|  |  | 100 шт. арматуры |  | 252,2 | 0,63 |  | 14,5 | 0,04 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 74 | 187,09 |  |  | 10,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 50 | 126,42 |  |  | 7,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР 17-01-002-3 ОЗПх1,15 ЗПМх1,25 ЭМх1,25 | Установка смесителей | 0,5 | 70,41 | 1,92 | 14,24 | 39,51 | 1,2 | 7,12 | 7 |  | 4,03 |
|  |  | 10 шт. |  | 54,25 |  |  | 31,19 | 0 |  |  |  |  |
| 27.1 | 300-9450 | Смесители, шт. | 5 |  |  | 650 |  |  | 3250 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 115,2 | 62,5 |  |  | 35,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 70,55 | 38,27 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15 | 1,25 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР 17-01-003-1 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 0,3 | 529,94 | 52,29 | 288,66 | 201,09 | 26,47 | 86,6 | 24,64 |  | 11,48 |
|  |  | 10 комплектов |  | 188,99 | 2,71 |  | 88,02 | 1,26 |  |  |  |  |
| 28.1 | 300-9400 | Унитазы "Компакт", шт. | 3 |  |  | 3258 |  |  | 9774 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 115,2 | 220,84 |  |  | 102,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 70,55 | 135,24 |  |  | 62,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 17-01-005-4 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Установка раковин | 0,5 | 89,36 | 19,69 |  | 70,69 | 16,61 | 0 | 8,99 |  | 6,98 |
|  |  | 10 комплектов |  | 69,67 | 0,59 |  | 54,08 | 0,46 |  |  |  |  |
| 29.1 | 300-9400 | Раковины, шт. | 5 |  |  | 2306 |  |  | 11530 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 115,2 | 80,94 |  |  | 62,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 70,55 | 49,57 |  |  | 38,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СССЦ IV-2006 | Расстояние перевозки до 11 км, класс груза 1, таблица 2.4 | 12,5 | 121,18 |  |  | 1514,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР 16-04-002-2 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 0,12 | 2826,43 | 995,67 | 635,14 | 500,58 | 201,62 | 76,22 | 149,64 |  | 27,88 |
|  |  | 100 м трубопровода |  | 1195,62 | 84,79 |  | 222,74 | 15,8 |  |  |  |  |
| 31.1 | 103-9140 | Арматура муфтовая, шт. | 24 |  |  | 85 |  |  | 2040 |  |  |  |
| 31.2 | 300-9240 | Крепления, кг. | 0,06 |  |  | 236 |  |  | 14,16 |  |  |  |
| 31.3 | 300-9911 | Фасонные и соединительные части к трубам, шт. | 30 |  |  | 25 |  |  | 750 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 115,2 | 1475,03 |  |  | 274,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 70,55 | 903,33 |  |  | 168,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР 07-05-016-2 ОЗПх1,5525 ЗПМх1,6875 ЭМх1,6875 | Устройство металлических ограждений с поручнями: из хвойных пород | 0,61 | 17858,94 | 294,39 | 16422,2 | 11402,41 | 303,04 | 10017,54 | 147,4 |  | 139,59 |
|  |  | 100 м ограждений |  | 1142,35 | 3,47 |  | 1081,83 | 3,29 |  |  |  |  |
| 32.1 | 101-9272 | Поручни (метал), м | 62,22 |  |  | 249 |  |  | 15492,78 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы, % | 139,5 | 1598,42 |  |  | 1513,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль, % | 85 | 973,95 |  |  | 922,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,5525 | 1,6875 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затрат труда рабочих, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  | 153190,27 |  |  |
|  |  |  |  | Основной заработной платы |  |  |  |  |  | 27 903,51р. |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов |  |  |  |  |  | 241,39р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  | 28 144,90р. |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  | 3 371,71р. |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  | 44 539,35р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 75 814,57р. |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 26 164,89р. |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 15 005,29р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого СМР в ценах 2000г. |  |  |  |  | 116 984,75р. |  |  |
|  |  |  |  | Индексация к ценам IV квартала 2006г. по элементам затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной заработной платы - индекс 5,95 |  |  |  |  |  | 166 026р. |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов - индекс 5,95 |  |  |  |  |  | 1 436р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  | 167 462р. |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин - индекс 3,08 |  |  |  |  |  | 10 385р. |  |  |
|  |  |  |  | Материалы - индекс 3,4 |  |  |  |  |  | 151 434р. |  |  |
|  |  |  |  | Неучтенные расценками материалы |  |  |  |  |  | 1 183 215р. |  |  |
|  |  |  |  | Транспортные расходы 5% |  |  |  |  |  | 66 732р. |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка грузов |  |  |  |  |  | 1 515р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 1 579 307р. |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы с К=0,94 - индекс 5,95 |  |  |  |  |  | 146 340р. |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль - индекс 5,95 |  |  |  |  |  | 89 281р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по смете |  |  |  |  | 1 814 928р. |  |  |
|  |  |  |  | Временные здания и сооружения 0,25% |  |  |  |  |  | 4 537р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого с учетом зимнего удорожания |  |  |  |  | 1 819 465р. |  |  |
|  |  |  |  | Зимнее удорожание 0,49% х 1,1 |  |  |  |  |  | 9 807р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого с учетом зимнего удорожания |  |  |  |  | 1 829 272р. |  |  |
|  |  |  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 36 585р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого с учетом зимнего удорожания |  |  |  |  | 1 865 857р. |  |  |
|  |  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  | 335 854р. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 201 711р. |  |  |
| Составил: Инженер ЗАО "ТМ"Ивремстрой"____________________Геннадьев К.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |