Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (4932) 32-51-85

_______________№_________

Утверждено:

| МУЗ «Родильный дом № 1» | _____________ ____________ Ф.И.О. М.П. подпись |
| --- | --- |
| МУЗ «Родильный дом № 4» | _____________ ____________ Ф.И.О. М.П. подпись |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 29

Категория. Оборудование

Предмет контракта.

Поставка медицинского оборудования:

Лот № 1. Шприцевой насос универсальный – 5 шт.

Лот № 2. Мобильный хирургический отсос с принадлежностями, рассчитанный на особенно высокие требования – 4 шт.

Лот № 3. Дефибриллятор – 1 шт.

Лот № 4. Аппарат ВЧ искусственной вентиляции легких – 1 шт.

Лот № 5. Аппарат искусственной вентиляции легких (без наркозной приставки) с приводом модернизированный –1 шт.

Лот № 6. Инкубатор для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста с комплектом расходных материалов и принадлежностей – 2 шт.

Лот № 7. Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности – 2 шт.

Лот № 8. Жидкостная помпа (перистальтический микропроцессорный насос) – 2 шт.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурса | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 19 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 25 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ | 47 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 56 |

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

  - Начальная цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субпоставщиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию поставляемых товаров

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

    - Уполномоченный орган желает выбрать поставщика товаров, информация о которых содержится в  Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победивший участник конкурса должен будет поставить товары, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае, если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает заявку, которая поступила первой и которой соответственно присвоен более ранний порядковый номер при регистрации. Остальные заявки, поданные таким участником размещения заказа, конкурсной комиссией не рассматриваются.

  - Начальная цена муниципального контракта

    - Начальная цена муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за поставленные товары определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указывается в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям, а именно:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на поставку товара по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

б) отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.6.2.2. требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.6.2.3. требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3.При размещении заказа путем проведения конкурса уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субпоставщиков

    - Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету конкурса привлечь субпоставщиков в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3. настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа: |
| Форма №1 | Опись документов |
| Форма №2 | Сопроводительное письмо |
| Форма №3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма №4 | Предложение о цене контракта |
| Форма №5 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров |
| Форма №6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа должен изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям конкурсной документации, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснений положений конкурсной документации или содержания конкурсных заявок. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в пункте 4.1.1.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения публикуются и в течение двух дней размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом т переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка не рассматривается конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме №4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам, описанным в Техническом задании.

3.4.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта будет оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.5. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию поставляемого товара

    - Описание поставляемого товара производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по форме № 5, приведенной в разделе I.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы (завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается уведомление в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела,  направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В случае если на конверте с заявкой указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправляться (доставляться) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом к конверту необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет рассматриваться без учета внесенных в нее изменений.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1.Полученные по истечении срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должен быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

б) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

в) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

г) отзыва заявки участником размещения заказа после вскрытия конвертов.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, время и  месте, указанные в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме №6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в день его подписания на официальном сайте.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет на изменение заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представление разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

    - Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа.

    - Полученные от участников размещения заказа разъяснения заявок на участие в конкурсе вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели поставляемого товара;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников размещения заказа, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случаях:

а) непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - 6.1. Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

6.1.3. В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

  - 6.2. Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1.  Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта,  контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3 Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. Заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если  к окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе могут быть обжалованы таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действие (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурса» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1 | Наименование Заказчика, контактная информация | 1. МУЗ «Родильный дом № 1». Адрес: 153003, г. Иваново ул. Ленинградская, д. 3/16. Номер контактного телефона: (4932) 41-60-66, 41-68-13. Адрес электронной почты: отсутствует. # 2. МУЗ« Родильный дом № 4». Адрес: 153020, г. Иваново, 5-ый Проезд, д. 18/56. Номер контактного телефона: (4932) 33-09-55, 33-09-75, 32-84-68. Адрес электронной почты: roddom4@rambler.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | - Управление муниципального заказа администрации города Иванова Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. Номер контактного телефона /факса: (4932) 32-51-85. - Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Контактное лицо: Иванкина Ирина Викторовна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на определение поставщика медицинского оборудования для МУЗ «Родильный дом № 1», МУЗ« Родильный дом № 4» |
| 4 | Пункт 1.3.2 | Место и срок поставки | Место поставки: 1) г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1». 2) г. Иваново, 5-ый Проезд, д. 18/56, МУЗ «Родильный дом № 4». срок поставки: в течение 30 дней после заключения контракта |
| 5 | Пункт 1.4.1 | Начальная цена контракта | Лот № 1 – 260,0 тыс. руб. Лот № 2 – 104,0 тыс. руб. Лот № 3 – 210,0 тыс. руб. Лот № 4 – 165,0 тыс. руб. Лот № 5 – 219,6 тыс. руб. Лот № 6 – 640,0 тыс. руб. Лот № 7 – 600,0 тыс. руб. Лот № 8 – 340,00 тыс. руб., в том числе: МУЗ «Родильный дом № 1» – 170,0 тыс. руб. МУЗ «Родильный дом № 4» – 170,0 тыс. руб. |
| 6 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования | Бюджет города Иванова (родовые сертификаты по лотам №№ 1-7) |
|  | Пункт 1.5.2 | Порядок оплаты | Оплата производится по безналичному расчету: предварительная оплата – 30 % стоимости контракта после заключения муниципального контракта; окончательный расчет после поставки товара, фактического выполнения работ и сдачи по акту: МУЗ «Родильный дом № 1» в течение 10 дней; МУЗ «Родильный дом № 4» в течение 30 дней |
| 7 | Пункт 1.3.1 | Краткая характеристика закупаемого товара | Лот № 1. Шприцевой насос универсальный – 5 шт. Лот № 2. Мобильный хирургический отсос с принадлежностями, рассчитанный на особенно высокие требования – 4 шт. Лот № 3. Дефибриллятор – 1 шт. Лот № 4. Аппарат ВЧ искусственной вентиляции легких – 1 шт. Лот № 5. Аппарат искусственной вентиляции легких (без наркозной приставки) с приводом модернизированный – 1 шт. Лот № 6. Инкубатор для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста с комплектом расходных материалов и принадлежностей – 2 шт. Лот № 7. Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности – 2 шт. Лот № 8. Жидкостная помпа (перистальтический микропроцессорный насос) – 2 шт. |
| 8 | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7.2 | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено |
| 10 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при участии в размещении заказа преимущества не предусмотрены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5. Предложения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма № 5) с приложением документов, подтверждающих качество поставляемых товаров: - копии сертификатов соответствия Госстандарта России; - копии регистрационных удостоверений Минздрава России; - копии санитарно-эпидемиологических заключений (при необходимости); - документ от изготовителя, подтверждающего распространение обязанности изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара, предлагаемого поставщиком на конкурс. 6. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса: - копия лицензии на производство медицинского оборудования, заверенная нотариально или органом, выдавшим лицензию, в случае если участник размещения заказа является производителем закупаемого товара. 7. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения). 9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 6). 10. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным взносам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. Примечание. Участник размещения заказа по своему усмотрению, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие (отзывы) |
| 12 | Пункт 3.4.2 | Требования к предложениям о цене контракта | Цена муниципального контракта формируется с учетом НДС и включает в себя стоимость доставки товара до места установки, установка, ввод в эксплуатацию и иных расходов, связанных с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных контрактом |
| 13 | Пункт 3.5.1 | Требования к описанию функциональных и качественных характеристик товаров | Участник размещения заказа представляет в составе заявки документальные подтверждения соответствия предлагаемых к поставке товаров требованиям конкурсной документации по форме № 5, предлагаемой в разделе I.4. |
| 14 | Пункт 3.6.5 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен оформить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с разделом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конвертах наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| 15 | Пункт 4.1.1 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 14.03.2007 10 ч 00 мин Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 03.04.2007 10 ч 00 мин |
|  | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 16 | Пункт 4.6.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот № 1 – 7,0 тыс. руб. Лот № 2 – 3,0 тыс. руб. Лот № 3 – 5,0 тыс. руб. Лот № 4 – 4,0 тыс. руб. Лот № 5 – 5,0 тыс. руб. Лот № 6 – 16,0 тыс. руб. Лот № 7 – 15,0 тыс. руб. Лот № 8 – 9,0 тыс. руб. При возврате денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка |
| 17 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Реквизиты счета для перечисления денежных средств: Администрация г. Иваново РКЦ №2 г. Иваново Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 30.03.2007. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации и номер лота |
| 18 | Пункт 5.1.1 | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 03.04.2007 10 ч 00 мин Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 19 | Пункт 5.4.3 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Цена контракта. 2. Функциональные и качественные характеристики поставляемых товаров. В основе методики определения победителя конкурса лежит бальная система оценки заявок. Максимально возможное количество баллов – 100. 1. Цена контракта – max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц×60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2. Функциональные и качественные характеристики поставляемых товаров (Бфх) – max 40 баллов. При оценке данного критерия будут учитываться подкритерии, указанные в форме № 5. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно-расчетным методом. Заявки получают оценку в баллах каждого члена комиссии в пределах относительной значимости критерия на основе сравнения данных. Лучшему значению критерия присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присвоенное всеми членами конкурсной комиссии каждой заявке, суммируется. Заявке, получившей наибольшее суммарное количество баллов, присваивается максимальное количество баллов, равное относительной значимости критерия. Количество баллов по остальным заявкам рассчитывается по формуле: Бфх=СБфх iCБфх max×40, где СБфх i – суммарное количество баллов, присвоенное рассматриваемой заявке; СБфх mах – наибольшее суммарное количество баллов. Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бфх По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае, если несколько заявок участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке |
| 20 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 20.04.2007-27.04.2007 |
| 21 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Обеспечение не предусмотрено |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  конкурсе __________________________________

Настоящим ___________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации-участника размещения заказа)

для участия в конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма №2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма №3) |  |
| 3 | Предложение о цене контракта и сроках гарантии (Форма №4) |  |
| 4 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма №5) |  |
| 5 | Документы, подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации |  |
| 6 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 7 | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса |  |
| 8 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения) |  |
| 9 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 6); |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения с _______________________________________________ муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ______________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары в соответствии с требованиями конкурсной документации и по цене, которую мы указали в предложении о цене контракта.

3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение сопутствующих работ, услуг, входящих в поставку товаров по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с _______________________________________________________________________________

в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

11. Мы извещены о включении сведений о

_____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

13. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. Номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации			___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. Номер

### Предложение о цене контракта

Наименование  участника размещения заказа___________________________________

| № лота | Наименование оборудования | Марка (модель) оборудования, производитель | Кол-во, шт. | Цена за ед. оборудования, с учетом НДС, руб. | Цена участника размещения заказа с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шприцевой насос универсальный |  |  |  |  |
| 2. | Мобильный хирургический отсос с принадлежностями, рассчитанный на особенно высокие требования |  |  |  |  |
| 3. | Дефибриллятор |  |  |  |  |
| 4. | Аппарат ВЧ искусственной вентиляции легких |  |  |  |  |
| 5. | Аппарат искусственной вентиляции легких (без наркозной приставки) с приводом модернизированный |  |  |  |  |
| 6. | Инкубатор для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста с комплектом расходных материалов и принадлежностей |  |  |  |  |
| 7. | Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности |  |  |  |  |
| 8. | Жидкостная помпа (перистальтический микропроцессорный насос) |  |  |  |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	 (подпись)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 1

Шприцевой насос универсальный

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ «Родильный дом № 1» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Классификация: тип защита от дефибрилляции класс |  |
| 2. | Влагостойкость |  |
| 3. | Размеры, мм |  |
| 4. | Вес, кг |  |
| 5. | Основное электропитание, В |  |
| 6. | Автономное электропитание |  |
| 7. | Время работы в автономном режиме |  |
| 8. | Используемые шприцы |  |
| 9. | Задаваемый объем инфузии |  |
| 10. | Задаваемое время инфузии |  |
| 11. | Скорость инфузии, мл/час |  |
| 12. | Точность инфузии, % |  |
| 13. | Скорость болюсной инфузии, мл/час |  |
| 14. | Объем болюса, мл |  |
| 15. | Режимы болюса |  |
| 16. | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) |  |
| 18. | Функция паузы с сохранением введенных параметров |  |
| 19. | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени |  |
| 20. | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время |  |
| 21. | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента |  |
| 22. | Блокировка клавиатуры |  |
| 23. | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). |  |
| 24. | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему |  |
| 25. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 26. | Срок гарантийного обслуживания, мес. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

- Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

- Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 2

Мобильный хирургический отсос с принадлежностями,

рассчитанный на особенно высокие требования

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ «Родильный дом № 1» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | наименование показателя | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технические требования |  |
| 1.1. | Поток воздуха |  |
| 1.2. | Максимальный вакуум |  |
| 1.3. | Показания значения вакуума |  |
| 1.4. | Регулятор вакуума |  |
| 1.5. | Номинальное напряжение |  |
| 1.6. | Номинальный ток |  |
| 1.7. | Потребляемая мощность |  |
| 1.8. | Уровень шума |  |
| 1.9. | Класс защиты (IEC601) |  |
| 1.10. | Степень защиты |  |
| 1.11. | Категория защиты |  |
| 1.12. | Класс риска |  |
| 1.13. | Предохранители |  |
| 1.14. | Время работы |  |
| 1.15. | Условия окружающей среды (транспортировка/хранение): |  |
|  | температура |  |
|  | влажность |  |
|  | атмосферное давление |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.16. | Эксплуатация: |  |
|  | температура |  |
|  | влажность |  |
|  | атмосферное давление |  |
| 1.17. | Размеры |  |
| 1.18. | Вес |  |
| 2. | Комплектация |  |
| 2.1. | Основной прибор |  |
| 2.2. | Накопительная емкость (1,25 – литровая емкость из полисульфона) |  |
| 2.3. | Антибактериальный фильтр (листовой с маркировкой для правильной установки) |  |
| 2.4. | Соединительный шланг (диаметр 6мм, длина 130 см) |  |
| 3. | Дополнительные требования |  |
| 3.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 3.2 | Наличие сервисного центра |  |
| 3.3. | Возможность гарантийного обслуживания |  |
| 3.4 | Срок гарантийного обслуживания, мес. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

- Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

- Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 3

Дефибриллятор

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ «Родильный дом № 1» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | наименование показателя | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технические требования |  |
| 1.1. | Тип импульса дефибрилляции: |  |
| 1.2. | Форма импульса дефибрилляции: Длительность: первой фазы второй фазы |  |
| 1.3. | автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от импеданса грудной клетки или открытого сердца |  |
| 1.4. | На установочной дозе 200 Дж в диапазоне межэлектродного сопротивления 25-200 Ом длительность фаз должна оставаться постоянной, а пиковая сила тока должна изменяться на 30% не превышая 30 А |  |
| 1.5. | Блок пульсоксиметрии (SPO2) |  |
| 1.6. | Блок неинвазивного артериального давления |  |
| 1.7. | Блок для 2 каналов инвазивного артериального давления |  |
| 1.8. | Блок мониторинга температуры тела |  |
| 1.9. | Блок трансторакальной неинвазивной бифазной электрокардиостимуляции |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.10. | энергетические установочные уровни доз энергии разряда |  |
| 1.11. | Время набора заряда 200 Дж |  |
| 1.12. | повышение дозы разрядов при серийной дефибрилляции |  |
| 1.13. | Количество ЭКГ отведений |  |
| 1.14. | Количество каналов ЭКГ с интерпретацией |  |
| 1.15. | Масштаб кривой ЭКГ 0,5 – 3 см/мв |  |
| 1.15. | Интервалы контроля давления |  |
| 1.16. | Дисплей |  |
| 1.17. | Разрешение дисплея |  |
| 1.18. | Набор заряда на панели прибора и на электродах экстренной дефибрилляции |  |
| 1.20. | Отображаемый интервал |  |
| 1.21. | Отображаемая информация: импеданс грудной клетки пациента, набранная и отданная энергия, тревоги, ЧСС, SpO2, НИАД, ИАД, температура |  |
| 1.22. | Диапазон измерения ЧСС |  |
| 1.23. | Встроенный термопринтер с шириной бумаги не менее 90 мм |  |
| 1.24. | Ручной и автоматический режимы печати |  |
| 1.25. | Время автомат. распечатки фрагмента ЭКГ при срабатывании тревоги |  |
| 1.26. | Скорость протяжки бумаги на принтере |  |
| 1.27. | Съемные свинцовые аккумуляторы |  |
| 1.28. | Быстрая замена аккумуляторов без потери данных |  |
| 1.29. | Время полной зарядки аккумуляторов |  |
| 1.30. | Максимальное кол-во разрядов при 200 Дж при полностью заряженном аккумуляторе |  |
| 1.31. | Максимальный пиковый ток при установочной дозе 170 Дж и импедансе 50 Ом |  |
| 1.32. | вывод на печать суммарного отчета |  |
| 1.33. | Вес, кг: |  |
| 1.34. | - без батарей |  |
| 1.35. | - с батареей |  |
| 1.36. | Корпус защитный, противоударный |  |
| 2. | Комплектация |  |
| 2.1. | Дефибриллятор-монитор со встроенным принтером и встроенным зарядным устройством и съемным аккумулятором с блоком ЭКГ (3 отведения) |  |
| 2.2. | Кабель универсальный для наружной и внутренней дефибрилляции и кардиостимуляции |  |
| 2.3. | Кабель ЭКГ (3 отведения) |  |
| 2.4. | Разрядные «утюжковые» электроды для взрослых и детей |  |
| 2.5. | Инструкция по эксплуатации |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Дополнительные требования |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания, мес. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

- Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

- Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 4

Аппарат ВЧ искусственной вентиляции легких

(Paravent PAT производство Chirana Словакия или эквивалент)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ «Родильный дом № 1» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Параметры | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие инструкции на русском языке |  |
|  | Наличие сервисной службы |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания, мес. |  |

* Участнику необходимо указать все возможные технические характеристики предлагаемого к поставке товара и приложить подробную документацию, в том числе наименования производителей, фирменные наименования и артикулы, массогабаритные показатели и т. д.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

- Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

- Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 5

Аппарат искусственной вентиляции легких (без наркозной приставки) с приводом ДБ-40-16-6 Д20 модернизированный («Фаза-5Р-01» производство

ОАО Уральский приборостроительный завод Россия или эквивалент)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ «Родильный дом № 1» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Параметры | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие инструкции на русском языке |  |
|  | Наличие сервисной службы |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания, мес. |  |

* Участнику необходимо указать все возможные технические характеристики предлагаемого к поставке товара и приложить подробную документацию, в том числе наименования производителей, фирменные наименования и артикулы, массогабаритные показатели и т. д.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

- Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

- Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 6

Инкубатор для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста с комплектом расходных материалов и принадлежностей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ «Родильный дом № 1» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | наименование показателя | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Технические требования |  |
| 1 | Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе. |  |
| 2 | Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента. |  |
| 3 | Двойные стенки панелей. |  |
| 4 | Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей. |  |
| 5 | Сервоконтроль влажности. |  |
| 6 | Режим быстрого достижения заданной влажности. |  |
| 7 | Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя. |  |
| 8 | Дезинфицирующий вкладыш для емкости для воды. |  |
| 9 | Электростатический фильтр. |  |
| 10 | 5 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Открывающиеся панели. |  |
| 12 | Наклон и вертикальное перемещение основания матраца. |  |
| 13 | Встроенная подставка для рентген-кассеты |  |
| 14 | Индикаторы: |  |
|  | температура кожи температура воздуха в инкубаторе мощность нагрева сигналы тревоги: |  |
|  | влажность сигналы тревоги: |  |
| 15 | Регулировка температуры кожи. Режим сервоконтроля Режим повышенной температуры шаг |  |
| 16 | Регулировка температуры воздуха в инкубаторе: ручной режим режим повышенной температуры шаг |  |
| 17 | Скорость воздуха. |  |
| 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 19 | Сведения о возможности проводить гарантийное и сервисное обслуживание с приложением соответствующих документов (договор, копия лицензии на обслуживание медицинской техники) |  |
| 20 | Срок гарантийного обслуживания, мес. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

- Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

- Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 7

- Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ «Родильный дом № 1» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № | Наименование показателя |  |  | Предложение участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 1. | Требования по функциональным и диагностическим характеристикам |  |  |  |  |
| 1.1. | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах |  |  |  |  |
| 1.2. | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме |  |  |  |  |
| 1.3. | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов тревог при отсутствии сигнала с датчиков, тахи- или брадикардии и отсутствии движений плода |  |  |  |  |
| 1.4. | Автоматическое самотестирование функционального и технического состояния монитора и датчиков |  |  |  |  |
| 1.5. | Функция «помощника» для контроля правильности проведения КТГ исследования |  |  |  |  |
| 1.6. | Архивирование данных КТГ в памяти монитора |  |  |  |  |
| 1.7. | Ввод данных о пациентке и клинической аннотации |  |  |  |  |
| 1.8. | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода |  |  |  |  |
| 1.9. | Индикация патологических параметров при отклонении кривой КТГ от нормы с комментариями |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 1.10. |  | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с оценкой функционального состояния плода, начиная с 24 недель беременности: |  |  |  |
|  |  | - базальной частоты |  |  |  |
|  |  | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин |  |  |  |
|  |  | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин |  |  |  |
|  |  | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин |  |  |  |
|  |  | - высоких эпизодов вариабельности, мин. |  |  |  |
|  |  | - низких эпизодов вариабельности, мин. |  |  |  |
|  |  | - вариабельности коротких отрезков, мс |  |  |  |
|  |  | - количества шевелений плода за 1 час |  |  |  |
|  |  | - количества маточных сокращений |  |  |  |
|  |  | - потери сигнала с УЗ датчика, % |  |  |  |
| 1.11. | Оценка функционального состояния плода с учетом срока беременности |  |  |  |  |
| 1.12. | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода со второго триместра беременности. |  |  |  |  |
| 1.13. | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. |  |  |  |  |
| 2. | Технические требования |  |  |  |  |
| 2.1. | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС плода: |  |  |  |  |
|  | направленный импульсный допплер |  |  |  |  |
|  | частота УЗ датчика не ниже |  |  |  |  |
|  | диапазон измерения ЧСС плода, уд./мин |  |  |  |  |
|  | регистрации ЧСС плода от удара к удару |  |  |  |  |
|  | интенсивность УЗ излучения, мВт/см 2 |  |  |  |  |
|  | акустическая выходная мощность УЗ датчика |  |  |  |  |
|  | точность расчета ЧСС плода, уд./мин |  |  |  |  |
|  | безопасность |  |  |  |  |
|  | водоупорность |  |  |  |  |
| 2.2. | Канал регистрации сократительной активности матки: |  |  |  |  |
|  | - диапазон измерений ТОСО датчика, % (100 % эквивалентно 120 гр.) |  |  |  |  |
|  | - диапазон компенсации нагрузки на датчик, гр. |  |  |  |  |
|  | - ручной режим установки нуля |  |  |  |  |
|  | - автообнуление |  |  |  |  |
|  | - безопасность |  |  |  |  |
|  | - водоупорность |  |  |  |  |
| 2.3. | Канал регистрации двигательной активности плода с помощью отметчика событий |  |  |  |  |
| 2.4. | Графический жидкокристаллический дисплей |  |  |  |  |
| 2.5. | Интерактивный режим сопровождения исследования КТГ на русском языке |  |  |  |  |
| 2.6. | Термопринтер: |  |  |  |  |
|  | скорость протяжки бумаги |  |  |  |  |
|  | режим ускоренной печати данных из архива |  |  |  |  |
|  | размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин |  |  |  |  |
|  | печать реальной КТГ и протокола исследования |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | Дополнительные требования |  |
| 3.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 3.2. | Русифицированная версия прибора |  |
| 3.3. | Сведения о возможности проводить гарантийное и сервисное обслуживание с приложением соответствующих документов (договор, копия лицензии на обслуживание медицинской техники) |  |
| 3.4. | Срок гарантийного обслуживания, мес. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

- Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

- Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

Лот № 8

Жидкостная помпа (перистальтический микропроцессорный насос)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ «Родильный дом № 1», МУЗ «Родильный дом № 4» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № | Наименование показателя | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристики |  |
| 1.1. | микропроцессорное управление |  |
| 1.2. | система защиты от избыточного давления |  |
| 1.3. | цифровые дисплеи параметров |  |
| 2. | Комплектация |  |
| 2.1. | основной блок (помпа) |  |
| 2.2. | автоклавируемая камера измерения давления |  |
| 2.3. | набор силиконовых трубок для ирригации |  |
| 2.4. | запасные предохранители |  |
| 2.5. | сетевой кабель длиной не менее 2 м |  |
| 3. | Дополнительные требования |  |
| 3.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
| 3.2. | Наличие сервисной службы |  |
| 3.3. | Срок гарантийного обслуживания, мес. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

- Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

- Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                              (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Часть II

ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

Лоты №№ 1-8

ПРОЕКТ

Контракт  №

на поставку оборудования для муниципальных нужд здравоохранения

г. Иваново                                                                                                   «    » _________   2007г.

______________________________________________________________________

именуемая в дальнейшем «Объект здравоохранения», в лице главного врача __________________________________, действующего на основании _______________с одной стороны, и ____________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _________________________

действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь протоколом конкурсной комиссии №_____ от __________________ , заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - В соответствии с настоящим муниципальным контрактом, Поставщик обязуется выполнить собственными силами поставку оборудования Объекту здравоохранения согласно спецификации (приложение №1).

  - Объект здравоохранения обязуется оплатить поставку оборудования по настоящему Контракту.

- ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Общая цена контракта составляет ______________________________________

__________________________________ Все расчеты с Поставщиком производит  Объект здравоохранения.

  - Объект здравоохранения в течение ______ дней с момента подписания настоящего Контракта оплачивает Поставщику 30% от стоимости оборудования, что составляет __________________________________________ рублей. Окончательный расчет после поставки товара __________________________________.

2.3. Цены, указанные в спецификации включают в себя стоимость доставки товара до указанного места, расходы по упаковке и сертификации.

- РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ

  - Валютой платежа является российский рубль.

  - Общая сумма денежных средств не должна превышать суммы, указанной в Контракте.

  - Все расчеты с Поставщиком производит Объект здравоохранения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

4.1. Выполнять своими силами и средствами поставку оборудования в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и дополнительных соглашениях к нему, и сдать работы по установке оборудования Объекту здравоохранения.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование оборудования в помещениях Объекта здравоохранения.

4.3. Поставщик составляет акт об исполнении настоящего Контракта, который передается в уполномоченное структурное подразделение администрации города.

4.4. Обеспечить выполнение в месте установки оборудования необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на территории Объекта здравоохранения.

4.5. При осуществлении поставки оборудования по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков поставки.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Поставщике лежит риск случайного уничтожения или повреждения оборудования до момента сдачи его в установленном порядке Объекту здравоохранения, а также риск утраты или порчи иного имущества, поврежденного в процессе установки оборудования.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. На весь период поставки оборудования и его установки Объект здравоохранения организует технический надзор за установкой оборудования и вводом его в эксплуатацию.

5.2. Объект здравоохранения, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество оборудования в процессе его эксплуатации, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Поставщику, который в течении 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

5.3. Объект здравоохранения обязан произвести оплату поставки оборудования в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Контракта.

5.4. Объект здравоохранения в процессе поставки оборудования совместно с Поставщиком осуществляет приемку по соответствующему акту качество оборудования и контроль за установкой оборудования.

5.5. Объект здравоохранения обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

5.6. Объект здравоохранения несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и конструкций, складированных Поставщиком в месте проведения установки оборудования.

6. СРОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Срок поставки оборудования в течение 30 дней после подписания настоящего контракта.

6.2. Установка оборудования по настоящему Контракту проводится Поставщиком в строгом соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7. установка оборудования

7.1. Объект здравоохранения имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам выполнения Работ по установке оборудования в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.2. Поставщик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в период установки оборудования является обязанностью Поставщика.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием таких обязательств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время таких обстоятельств.

8.2. Сторона для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Поставщик гарантирует:

- установку и ввод в эксплуатацию оборудования в полном объеме и сроки, определенные условиям настоящего Контракта;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленные при приемке оборудования и в период гарантийной эксплуатации.

9.2. Срок гарантии составляет 24 месяца с момента приемки в установленном порядке оборудования. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Объект здравоохранения привлекает третьих лиц для их устранения за счет поставщика. Поставщик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Объектом здравоохранения. При неоплате счета Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,3% от стоимости работ.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан не действительным на основании действующего законодательства.

10.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направленно претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течении 10 календарных дней с момента получения претензии.

10.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Объект здравоохранения вправе потребовать расторжения Контракта у Поставщика в судебном порядке в следующих случаях:

- При систематическом нарушении Поставщиком сроков выполнения производства Работ или их низком качестве, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально;

- Отказ Поставщика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- При аннулировании лицензии на работу по поставке медицинского оборудования, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих  Поставщика права на поставку оборудования;

11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в пункте 11.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней выявления указанных в пункте 11.1 обстоятельств.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Поставщик Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выполненные Объектом здравоохранения, Объект здравоохранения имеет право:

- предъявлять Поставщику штрафные санкции относительно денежных средств, затраченных Поставщиком на поставку медицинского оборудования.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате поставки медицинского оборудования по вине Поставщика, компенсируется Поставщиком.

12.3. В случае нарушения сроков поставки медицинского оборудования Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,3% от стоимости медицинского оборудования по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

12.4. Поставщик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств:

- Возмещает Объекту здравоохранения причиненные в результате этого убытки;

- Полностью или частично (по усмотрению Заказчика) возмещает материальные и денежные средства, предоставленные ему для осуществления поставки медицинского оборудования.

12.5. В случае нарушения сроков оплаты Объект здравоохранения уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

13.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждого из сторон.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Объект здравоохранения: _______________________________________________________

_______________________________________________________

Поставщик: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Лот № 8

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Иваново                 				         		         «___»__________ 2007 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 4», в лице главного врача Карнеева А.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и

победитель открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования _______________________ в лице ____________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Поставщик" с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. "Поставщик" принимает на себя обязательства поставить медицинское оборудование (далее – товар) в обусловленный срок, а "Заказчик" – принять и оплатить товар по условиям настоящего контракта в номенклатуре, количестве, в срок и по ценам, указанным в спецификации (приложение 1), которая является неотъемлемой частью контракта.

1.2. Качество поставляемых товаров должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам, указанным в спецификации. Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые "Поставщик" направляет "Заказчику" вместе с товаром или высылает со счетом-фактурой.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена единицы товара установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от __________. Общая сумма контракта составляет _____________ (сумма прописью) руб., 00 коп., в т.ч. НДС ___________ руб.

2.2. В цену входит стоимость поставляемого товара, расходы Поставщика по доставке Заказчику, расходы по страхованию грузов, монтажу, пуско-наладочных работам, обучению специалистов "Заказчика".

2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Поставщика" по окончании пуско-наладочных работ на основании акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение___________ дней.

3. Сроки поставки

3.1. Срок поставки, монтажа и выполнения пуско-наладочных работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от __________ составляет _____ дней с момента подписания настоящего контракта.

4. Обязанности Сторон

4.1. "Поставщик" обязан:

- осуществить поставку товара надлежащего качества, в количестве, предусмотренном спецификацией, по адресу: ______________________________________;

- осуществить контроль за доставкой товара;

- произвести монтаж и пусконаладочные работы поставляемого оборудования фирмой, имеющей лицензию на установку оборудования данного вида и производителя;

- обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание в течение _______;

- срок гарантийного обслуживания увеличивается на период простоя оборудования в связи с ремонтом. Ремонт осуществляется сервисными инженерами производителя;

- направить "Заказчику" счет-фактуру на отгруженные товары, оформленную в соответствии с действующим законодательством;

- обучить специалистов "Заказчика" правилам работы с медицинским оборудованием, согласно спецификации (приложение № 1) к контракту, на месте с привлечением квалифицированных специалистов за счет средств "Поставщика".

4.2. "Заказчик" обязуется:

- подготовить помещение для монтажа поставленного оборудования;

- произвести оплату поставляемого товара и осуществить приемку по количеству и качеству в соответствии с законодательством РФ.

4.3. По факту поставки оформляется двусторонний акт приема-сдачи товара, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

4.4. Право собственности на товар переходит к "Заказчику" с момента его передачи.

4.5. По окончании пуско-наладочных работ сторонами оформляется двусторонний акт ввода в эксплуатацию оборудования, который является основанием для оплаты поставленного оборудования.

5. Требования к качеству

5.1. "Поставщик"гарантирует, что медицинское оборудование, поставляемое по настоящему контракту, соответствует стандартам, существующим в Российской Федерации для данного вида продукции, зарегистрировано в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ и сертифицировано в Госстандарте РФ, отвечает условиям настоящего контракта.

5.2. Качество поставляемого медицинского оборудования должно полностью соответствовать технической документации, подтверждаться Сертификатом качества и другими документами завода-изготовителя.

5.3. Медицинское оборудование не должно ранее находиться в эксплуатации и быть реновированным (восстановленным).

5.4. Медицинское оборудование должно быть передано в надлежащей таре и (или) упаковке и иметь соответствующие документы, относящиеся к медицинскому оборудованию, которые "Поставщик" должен передать в соответствии с законом, иным правовым актом или настоящим  контрактом.

6. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае обнаружения недостатков товаров либо товаров несоответствующего качества "Заказчик" вправе потребовать от "Поставщика":

- безвозмездного устранения недостатков товаров в течение _______ дней;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- безвозмездной допоставки товара;

- возмещения понесенных "Заказчиком" расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;

- проведения экспертизы качества товара (все расходы, связанные с проведением экспертизы несет "Поставщик").

5.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров в установленные сроки "Поставщик" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

5.4. За нарушение  сроков оплаты поставленного товара "Поставщик" вправе требовать от "Заказчика" уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).

5.5. Уплата неустойки и пени, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Непреодолимая сила

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ивановской области.

7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 15 дней.

9. Порядок расторжения контракта

8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при систематическом, не менее двух раз, получении товара низкого качества;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный «Поставщиком»;

- в течение трех рабочих дней после получения «Поставщиком» счета подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента подписания счета оплатить фактически поставленный «Поставщиком» товар.

10. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2007 года.

9.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям настоящего контракта.

11. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:

Поставщик:

«ЗАКАЗЧИК»                                                        «ПОСТАВЩИК»

Приложение №1 	
к муниципальному контракту

от_____________№_____

Спецификация на поставку медицинского оборудования 
для «________________________»

| № лота | Торговое наименование | Единица измерения | Количество | Цена поставщика за ед., руб. | НДС, % | Сумма, руб. | В том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

«ЗАКАЗЧИК»                                                        «ПОСТАВЩИК»

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия поставки товаров.

- Начальная цена контракта.

- Технические характеристики оборудования

- Требования к срокам гарантии

- Общие положения

Предмет контракта:

Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Родильный дом № 1»:

Лот № 1. Шприцевой насос универсальный – 5 шт.

Лот № 2. Мобильный хирургический отсос с принадлежностями, рассчитанный на особенно высокие требования – 4 шт.

Лот 3. Дефибриллятор – 1 шт.

Лот 4. Аппарат ВЧ искусственной вентиляции легких – 1 шт.

Лот 5. Аппарат искусственной вентиляции легких (без наркозной приставки) с приводом модернизированный –1 шт.

Лот 6. Инкубатор для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста с комплектом расходных материалов и принадлежностей – 2 шт.

Лот 7. Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности – 2 шт.

Лот № 8. Жидкостная помпа (перистальтический микропроцессорный насос) – 1 шт.

Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Родильный дом № 4»:

Лот № 8. Жидкостная помпа (перистальтический микропроцессорный насос) – 1 шт.

- 2. Место, срок и условия поставки товаров

Место поставки:

1) г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16, МУЗ «Родильный дом № 1».

2) г. Иваново, 5-ый Проезд, д. 18/56, МУЗ «Родильный дом № 4».

Срок поставки:

В течение 30 дней после заключения контракта.

Условия поставки:

Поставка должна производиться в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта.

3. Начальная цена контракта

Лот № 1 – 260,0 тыс. руб.

Лот № 2 – 104,0 тыс. руб.

Лот № 3 – 210,0 тыс. руб.

Лот № 4 – 165,0 тыс. руб.

Лот № 5 – 219,6 тыс. руб.

Лот № 6 – 640,0 тыс. руб.

Лот № 7 – 600,0 тыс. руб.

Лот № 8 – 340,00 тыс. руб., в том числе:

МУЗ «Родильный дом № 1» – 170 тыс. руб.;

МУЗ «Родильный дом № 4» – 170 тыс. руб.

Цена муниципального контракта формируется с учетом НДС и включает в себя стоимость доставки товара до места установки, установка, ввод в эксплуатацию и иных расходов, связанных с выполнением Поставщиком обязанностей, предусмотренных контрактом.

- Технические характеристики оборудования

Лот № 1. Шприцевой насос универсальный

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Классификация: тип защита от дефибрилляции класс | CF наличие II |
| 2. | Влагостойкость | Наличие |
| 3. | Размеры, мм | 190х100х120 |
| 4. | Вес, кг | 1,6 |
| 5. | Основное электропитание, В | 220 |
| 6. | Автономное электропитание | Наличие |
| 7. | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |
| 8. | Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей |
| 9. | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл |
| 10. | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин |
| 11. | Скорость инфузии, мл/час | 0,01 – 200,0 (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |
| 12. | Точность инфузии, % | ±2,5 |
| 13. | Скорость болюсной инфузии, мл/час | 0,1-1200 |
| 14. | Объем болюса, мл | 0,1-50 |
| 15. | Режимы болюса | 1) «по требованию» при нажатой клавише; 2) с предварительно заданным объемом |
| 16. | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар |
| 17. | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие |
| 18. | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие |
| 19. | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие |
| 20. | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Наличие |
| 21. | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие |
| 22. | Блокировка клавиатуры | Наличие |
| 23. | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса) | Наличие |
| 1 | 2 | 3 |
| 24. | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Наличие |
| 25. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |

Лот № 2. Мобильный хирургический отсос с принадлежностями,

рассчитанный на особенно высокие требования

| № п/п | наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технические требования |  |
| 1.1. | Поток воздуха | 16+2 л/мин |
| 1.2. | Максимальный вакуум | - 80кПа (600 мм. рт. ст.) на уровне моря |
| 1.3. | Показания значения вакуума | -1…0 бар + 25 мили бар |
| 1.4. | Регулятор вакуума | Механический |
| 1.5. | Номинальное напряжение | 230 В переменного тока 50/60 Гц |
| 1.6. | Номинальный ток | Приблизительно 0,7 А для 230 В переменного тока |
| 1.7. | Потребляемая мощность | Приблизительно 75 Вт |
| 1.8. | Уровень шума | 53,4 дБ (А) @ 1м (согласно ISO 7779) |
| 1.9. | Класс защиты (IEC601) | II |
| 1.10. | Степень защиты | Тип B |
| 1.11. | Категория защиты | IP 00 |
| 1.12. | Класс риска | II a (в соответствии с директивой 93/42EEC, касающейся медицинских приборов) |
| 1.13. | Предохранители | Т1,25 A/Н для 230В |
| 1.14. | Время работы | 45 мин работы, далее охлаждение приблизительно 60 мин в зависимости от окружающей температуры |
| 1.15. | Условия окружающей среды (транспортировка/хранение): |  |
|  | температура | От – 30 до + 50 ºС |
|  | влажность | от 20 до 80 % без конденсации |
|  | атмосферное давление | 700- 1060 кПа |
| 1.16. | Эксплуатация: |  |
|  | температура | От +5 до + 35 ºС |
|  | влажность | от 20 до 80 %, без конденсации |
|  | атмосферное давление | 700 1060 кПа |
| 1.17. | Размеры | 206х362х174 мм (с накопительной емкостью) |
| 1.18. | Вес | 3,5 кг (с накопительной емкостью без тележки) |
| 2. | Комплектация |  |
| 2.1. | Основной прибор | 1 шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2. | Накопительная емкость (1,25 – литровая емкость из полисульфона) | 1 шт. |
| 2.3. | Антибактериальный фильтр (листовой с маркировкой для правильной установки) | 5 шт. |
| 2.4. | Соединительный шланг (диаметр 6мм, длина 130 см) | 1 шт. |
| 2.5. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |

Лот № 3. Дефибриллятор –

предназначен для электроимпульсной терапии на этапе восстановления сердечной деятельности, в том числе при операциях на открытом сердце, а также трансторакальной кардиостимуляции и мониторинга основных витальных функций: пульсоксиметрии периферических сосудов крови, измерения артериальное давление (инвазивного и  и неинвазивное), ЭКГ до 12 отведений, термометрии, капнографии.

| № п/п | наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Технические требования |  |
| 1.1. | Тип импульса дефибрилляции: | низкоэнергетический биполярный синхронизированный/асинхронный |
| 1.2. | Форма импульса дефибрилляции: Длительность: первой фазы второй фазы | квазипрямоугольно-трапециевидный бифазный импульс не более 6 мс не более 4 мс |
| 1.3. | автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от импеданса грудной клетки или открытого сердца | Наличие |
| 1.4. | На установочной дозе 200 Дж в диапазоне межэлектродного сопротивления 25-200 Ом длительность фаз должна оставаться постоянной, а пиковая сила тока должна изменяться на 30% не превышая 30 А.; | Наличие |
| 1.5. | Блок пульсоксиметрии (SPO2) | Возможность |
| 1.6. | Блок неинвазивного артериального давления | Возможность |
| 1.7. | Блок для 2 каналов инвазивного артериального давления | Возможность |
| 1.8. | Блок мониторинга температуры тела | Возможность |
| 1.9. | Блок трансторакальной неинвазивной бифазной электрокардиостимуляции | Возможность |
| 1.10. | энергетические установочные уровни доз энергии разряда | Не менее 18 |
| 1.11. | Время набора заряда 200 Дж | не более 6 секунд |
| 1.12. | повышение дозы разрядов при серийной дефибрилляции | Автоматическое |
| 1.13. | Количество ЭКГ отведений | не менее 3-х |
| 1.14. | Количество каналов ЭКГ с интерпретацией | 12 |
| 1.15. | Масштаб кривой ЭКГ 0,5 – 3 см/мв | Наличие |
| 1.15. | Интервалы контроля давления | от 2,5 до 120 мин. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.16. | Дисплей | Не менее 14 см |
| 1.17. | Разрешение дисплея | не менее 640 х 480 пикселей |
| 1.18. | Набор заряда на панели прибора и на электродах экстренной дефибрилляции | Наличие |
| 1.20. | Отображаемый интервал | не менее 4 с |
| 1.21. | Отображаемая информация: импеданс грудной клетки пациента, набранная и отданная энергия, тревоги, ЧСС, SpO2, НИАД, ИАД, температура | Возможность |
| 1.22. | Диапазон измерения ЧСС | 0 – 300 уд./мин. |
| 1.23. | Встроенный термопринтер с шириной бумаги не менее 90 мм | Наличие |
| 1.24. | Ручной и автоматический режимы печати | Наличие |
| 1.25. | Время автомат. распечатки фрагмента ЭКГ при срабатывании тревоги | в пределах 15 сек. |
| 1.26. | Скорость протяжки бумаги на принтере | 25 мм/с |
| 1.27. | Съемные свинцовые аккумуляторы | Наличие |
| 1.28. | Быстрая замена аккумуляторов без потери данных | в пределах 10 секунд |
| 1.29. | Время полной зарядки аккумуляторов | не более 4 ч |
| 1.30. | Максимальное кол-во разрядов при 200 Дж при полностью заряженном аккумуляторе | Не менее 35 |
| 1.31. | Максимальный пиковый ток при установочной дозе 170 Дж и импедансе 50 Ом | не более 24 А |
| 1.32. | вывод на печать суммарного отчета | Возможность |
| 1.33. | Вес, кг: |  |
| 1.34. | - без батарей | не более 5,2 кг |
| 1.35. | - с батареей | не более 6,2 кг |
| 1.36. | Корпус защитный, противоударный | Наличие |
| 2. | Комплектация |  |
| 2.1. | Дефибриллятор-монитор со встроенным принтером и встроенным зарядным устройством и съемным аккумулятором с блоком ЭКГ (3 отведения) | 1 шт. |
| 2.2. | Кабель универсальный для наружной и внутренней дефибрилляции и кардиостимуляции | 1 шт. |
| 2.3. | Кабель ЭКГ (3 отведения) | 1 шт. |
| 2.4. | Разрядные «утюжковые» электроды для взрослых и детей | 1 шт. |
| 2.5. | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

Лот 4. Аппарат ВЧ искусственной вентиляции легких (Paravent PAT производство Chirana Словакия или эквивалент)

Лот 5. Аппарат искусственной вентиляции легких (без наркозной приставки) с приводом ДБ-40-16-6 Д20 модернизированный («Фаза-5Р-01» производство

ОАО Уральский приборостроительный завод Россия или эквивалент)

Лот 6. Инкубатор для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста с комплектом расходных материалов и принадлежностей

| № п/п | наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Технические требования |  |
| 1 | Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе. | наличие |
| 2 | Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента. | наличие |
| 3 | Двойные стенки панелей. | наличие |
| 4 | Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей. | наличие |
| 5 | Сервоконтроль влажности. | наличие |
| 6 | Режим быстрого достижения заданной влажности. | наличие |
| 7 | Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя. | наличие |
| 8 | Дезинфицирующий вкладыш для емкости для воды. | наличие |
| 9 | Электростатический фильтр. | наличие |
| 10 | 5 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ) | наличие |
| 11 | Открывающиеся панели. | наличие |
| 12 | Наклон и вертикальное перемещение основания матраца. | наличие |
| 13 | Встроенная подставка для рентген-кассеты | наличие |
| 14 | Индикаторы: |  |
|  | температура кожи температура воздуха в инкубаторе мощность нагрева сигналы тревоги: | 30,0-42 °С 20,0-42,0 °С 0-100, 10 уровней, высокая температура, заданная точка, отключение питания, дисфункция вентилятора, дисфункция датчика температуры кожи, дисфункция системы |
|  | влажность сигналы тревоги: | 15-99 % заданная влажность, дисфункция датчика влажности, емкость для воды не установлена, низкий уровень вод |
| 15 | Регулировка температуры кожи. Режим сервоконтроля Режим повышенной температуры шаг | 35,0-37,5 °С 37,6-39,0 °С 0,1 °С |
| 16 | Регулировка температуры воздуха в инкубаторе: ручной режим режим повышенной температуры шаг | 23,0-37,0 °С 37,1-39,0 °С 0,1 °С |
| 1 | 2 | 3 |
| 17 | Скорость воздуха. | <10 см/с |
| 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |

- Лот № 7. Фетальный монитор (кардиотокограф)

- для одноплодной беременности

| № | Наименование показателя |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 1. | Требования по функциональным и диагностическим характеристикам |  |  |  |  |
| 1.1. | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах |  |  | Наличие |  |
| 1.2. | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме |  |  | Наличие |  |
| 1.3. | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов тревог при отсутствии сигнала с датчиков, тахи- или брадикардии и отсутствии движений плода |  |  | Наличие |  |
| 1.4. | Автоматическое самотестирование функционального и технического состояния монитора и датчиков |  |  | Наличие |  |
| 1.5. | Функция «помощника» для контроля правильности проведения КТГ исследования |  |  | Наличие |  |
| 1.6. | Архивирование данных КТГ в памяти монитора |  |  | Наличие |  |
| 1.7. | Ввод данных о пациентке и клинической аннотации |  |  | Наличие |  |
| 1.8. | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода |  |  | Наличие |  |
| 1.9. | Индикация патологических параметров при отклонении кривой КТГ от нормы с комментариями |  |  | Наличие |  |
| 1.10. |  | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с оценкой функционального состояния плода, начиная с 24 недель беременности: |  |  | Наличие |
|  |  | - базальной частоты | Наличие |  |  |
|  |  | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин | Наличие |  |  |
|  |  | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин |  |  | Наличие |
|  |  | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин |  |  | Наличие |
|  |  | - высоких эпизодов вариабельности, мин. |  |  | Наличие |
|  |  | - низких эпизодов вариабельности, мин. |  |  | Наличие |
|  |  | - вариабельности коротких отрезков, мс |  |  | Наличие |
|  |  | - количества шевелений плода за 1 час |  |  | Наличие |
|  |  | - количества маточных сокращений |  |  | Наличие |
|  |  | - потери сигнала с УЗ датчика, % |  |  | Наличие |
| 1.11. | Оценка функционального состояния плода с учетом срока беременности |  |  | Наличие |  |
| 1.12. | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода со второго триместра беременности. |  |  | Наличие |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 1.13. | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. |  |  | Наличие |  |
| 2. | Технические требования |  |  |  |  |
| 2.1. | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС плода: |  |  |  |  |
|  | направленный импульсный допплер |  |  | Наличие |  |
|  | частота УЗ датчика не ниже |  |  | 1.5 МГц |  |
|  | диапазон измерения ЧСС плода, уд./мин |  |  | 30-240 |  |
|  | регистрации ЧСС плода от удара к удару |  |  | Наличие |  |
|  | интенсивность УЗ излучения, мВт/см 2 |  |  | < 4 мВт/см 2 |  |
|  | акустическая выходная мощность УЗ датчика |  |  | Соответствие требованиям IEC 1157 и FDA 510(k) |  |
|  | точность расчета ЧСС плода, уд./мин |  |  | +/-0.25 |  |
|  | безопасность |  |  | Тип защиты CF |  |
|  | водоупорность |  |  | Тип IPX7 |  |
| 2.2. | Канал регистрации сократительной активности матки: |  |  |  |  |
|  | - диапазон измерений ТОСО датчика, % (100 % эквивалентно 120 гр.) |  |  | 0-100 |  |
|  | - диапазон компенсации нагрузки на датчик, гр. |  |  | +/- 100 |  |
|  | - ручной режим установки нуля |  |  | Наличие |  |
|  | - автообнуление |  |  | Наличие |  |
|  | - безопасность |  |  | Тип защиты CF |  |
|  | - водоупорность |  |  | Тип IPX7 |  |
| 2.3. | Канал регистрации двигательной активности плода с помощью отметчика событий |  |  | Наличие |  |
| 2.4. | Графический жидкокристаллический дисплей |  |  | Наличие |  |
| 2.5. | Интерактивный режим сопровождения исследования КТГ на русском языке |  |  | Наличие |  |
| 2.6. | Термопринтер: |  |  | Наличие |  |
|  | скорость протяжки бумаги |  |  | 1, 2 и 3 см/мин |  |
|  | режим ускоренной печати данных из архива |  |  | Наличие |  |
|  | размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин |  |  | 30-240 |  |
|  | печать реальной КТГ и протокола исследования |  |  | Наличие |  |
|  | 3. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 3.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | Наличие |  |
| 3.2. | Гарантия на оборудование |  |  | 12 месяцев с даты поставки |  |
| 3.3. | Русифицированная версия прибора |  |  | Наличие |  |

Лот № 8. Жидкостная помпа гистероскопическая

(перистальтический насос роликового типа)

| № | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Характеристики |  |
| 1.1. | микропроцессорное управление | Наличие |
| 1.2. | система защиты от избыточного давления | Наличие |
| 1.3. | цифровые дисплеи параметров | Наличие |
| 2. | Комплектация |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1. | основной блок (помпа) | 1 шт. |
| 2.2. | автоклавируемая камера измерения давления | 1 шт. |
| 2.3. | набор силиконовых трубок для ирригации |  |
| 2.4. | запасные предохранители | 2 шт. |
| 2.5. | сетевой кабель длиной не менее 2 м | 1 шт. |
| 3. | Дополнительные требования |  |
| 3.1. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 3.2. | Наличие сервисной службы | Наличие |
| 3.3. | Срок гарантийного обслуживания, мес. | Наличие |

5. Требования к срокам гарантии

1. Гарантийный срок оборудования – в соответствии с паспортом завода изготовителя.

2. Гарантийный срок обслуживания оборудования – не менее 1 года.

3. Гарантийный срок монтажных и пусконаладочных работ – в соответствии с действующим законодательством.