1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СВОБОДЫ, 3а, Г.ИВАНОВО

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А

НА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 2-Й и 3-Й ЭТАЖ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СВОБОДЫ, 3а, Г. ИВАНОВО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ          2735,000 Тыс.Руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ       5857  ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В  ценах 2000-2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :СТОИМ. ЕД.,Руб     :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб      :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :-------------------

:         :                                :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

===============================================

1 Ц0803-572-3-Блок управления шкафного                    293,77     29,26                          1053      2,32       84

исполнения или                     36     --------- ---------    10576       828   --------- --------- ---------

распределительный пункт                      23,01     1,35                             49       0,2        7

[шкаф], устанавливаемый на

стене, высота и ширина, мм,

до 600х600

шт.

2 Ц0803-599-1–Щитки устанавливаемые в                      76,87      4,33                            82      0,17        3

нише распорными дюбелями           19     --------- ---------     1461        32   --------- --------- ---------

масса, кг, до 6                               1,69      0,14                             3      0,02        -

шт.

3 Ц0803-526-1-Автомат одно-, двух-,                       281,74      2,28                           226      1,56      154

трехполюсный, устанавливаемый      99     --------- ----------   27892      1470   --------- --------- ---------

на конструкции на стене или                  14,85      0,03                             3     0,004        -

колонне, на ток, А, до 25

шт.

4 Ц0803-526-2-Автомат одно-, двух-,                       312,08      3,19                           102      2,32       74

трехполюсный, устанавливаемый      32     --------- ---------     9987       707   --------- --------- ---------

на конструкции на стене или                  22,09      0,07                             2      0,01        -

колонне, на ток, А, до 100

шт.

5 Ц0803-600-1–Счетчики устанавливаемые на                   6,07      2,31                            74      0,34       11

готовом основании, однофазные      32     --------- ---------      194       108   --------- --------- ---------

шт.                     3,37      0,14                             4      0,02        1

6 Ц0801-068-1-Шина медная или алюминиевая                 773,97     155,6                             6      52,5        2

сечением, мм2, до 250           0,036     --------- ---------       28        18   --------- --------- ---------

100м                  505,58     60,21                             2      6,13        -

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Ц0803-574-1-Кабели или провода сечением,               3019,41      2,31                            81      16,8      592

мм2, до 10                      35,21     --------- ---------   106313      5868   --------- --------- ---------

(РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И                  166,66      0,14                             5      0,02        1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ

ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К

БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ

АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ)

100жил

8 Ц0803-604-1-Звонок с кнопкой                              4611    391,66                           114      76,5       22

0,29     --------- ---------     1337       220   --------- --------- ---------

100комп.                 758,88      1,35                             -      0,27        -

9 Ц0803-591-4-Выключатель двухклавишный                  1559,81    132,09                            11      43,9        4

неутопленного типа при           0,08     --------- ---------      125        35   --------- --------- ---------

открытой проводке                           435,49      0,54                             -      0,08        -

100шт.

10 Ц0803-591-5-Выключатель двухклавишный                   365,92      9,21                             6      32,8       21

утопленного типа при             0,64     --------- ---------      234       208   --------- --------- ---------

скрытой проводке                            325,38      0,54                             1      0,08        -

100шт.

11 Ц0803-591-1-Выключатель одноклавишный                   1524,4    129,77                            25      39,5        8

неутопленного типа при           0,19     --------- ---------      290        74   --------- --------- ---------

открытой проводке                           391,84      0,41                             -      0,06        -

100шт.

12 Ц0803-591-2-Выключатель одноклавишный                   359,96      9,21                             2      32,2        6

утопленного типа при             0,19     --------- ---------       68        61   --------- --------- ---------

скрытой проводке                            319,42      0,54                             -      0,08        -

100шт.

13 Ц0803-591-3-Выключатель полугерметичный                1458,04      60,6                             7        76        8

и герметичный                    0,11     --------- ---------      160        83   --------- --------- ---------

753,92      1,35                             -       0,2        -

100шт.

14 Ц0803-591-9–Розетка штепсельная                         472,99      9,21                            18      38,1       75

утопленного типа при             1,97     --------- ---------      932       745   --------- --------- ---------

скрытой проводке                            377,95      0,54                             1      0,08        -

100шт.

15 Ц0803-593-6-Светильник потолочный или                  7569,77    2124,9                           489      88,3       20

настенный с креплением           0,23     --------- ---------     1741       201   --------- --------- ---------

винтами для помещений с                     875,94    510,20                           117      45,1       10

нормальными условиями среды

одноламповый

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП

НАКАЛИВАНИЯ

100шт.

16 Ц0803-593-5-Светильник потолочный или                  7416,72   1921,26                          1652      93,4       80

настенный с креплением           0,86     --------- ---------     6378       797   --------- --------- ---------

винтами или болтами                         926,53    474,80                           408      41,6       36

для помещений с тяжелыми

условиями среды

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП

НАКАЛИВАНИЯ

100шт.

17Ц0803-593-11-Люстры и подвесы с                          105,71      33,3                          1798      1,21       65

количеством ламп до 5              54     --------- ---------     5708       648   --------- --------- ---------

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП                            12     11,62                           627      1,01       55

НАКАЛИВАНИЯ

шт.

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 Ц0802-407-2-Труба по установленным                     3204,97   1144,97                          8164      41,5      296

конструкциям, по стенам с        7,13     --------- ---------    22851      2784   --------- --------- ---------

креплением скобами, диаметр,                390,52    321,68                          2294      28,4      202

мм, до 40

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100м

19 Ц0802-409-4-Труба по потолкам                          2521,67    502,06                          7993      27,3      435

винипластовая;                  15,92     --------- ---------    40145      4090   --------- --------- ---------

гофрированная,кабель-канал                  256,89    137,86                          2195      12,2      194

диаметр, мм, до 50

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100м

20 Ц0802-409-1-Труба по стенам и колоннам                  2561,19    581,65                        27192      23,8     1113

с креплением скобами,           46,75     ---------- ---------  119736     10470   --------- --------- ---------

кабель-канал                                 223,96    184,77                         8638        16      748

диаметр, мм, до 25

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100м

21 Ц0802-409-2-Труба по стенам и колоннам                  2977,07    890,65                         3937      34,4      152

с креплением скобами,            4,42     ---------- ---------   13159      1431   --------- --------- ---------

диаметр, мм, до 50                           323,70    277,06                         1225      24,3      107

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100м

22 Ц0802-412-1-Провод первый одножильный                    635,20      2,31                          115      5,61      280

или многожильный в общей        49,95     ---------- ---------   31728      2637   --------- --------- ---------

оплетке, суммарное сечение,                   52,79      0,14                            7      0,02        1

мм2,до 2,5

100м

23 Ц0802-412-2-Провод первый одножильный                    648,45      4,60                           10      6,74       15

или многожильный в общей         2,28     ---------- ---------    1478       145   --------- --------- ---------

оплетке, суммарное сечение,                   63,42      0,27                            1      0,04        -

мм2,до 6

100м

24 Ц0802-412-4-Провод первый одножильный                    720,63     18,41                           19      11,2       12

или многожильный в общей         1,05     ---------- ---------     757       111   --------- --------- ---------

оплетке, суммарное сечение,                  105,39      1,08                            1      0,16        -

мм2,до 35

100м

25 Ц0802-412-9-Провод каждый последующий                    219,25      2,31                           29      2,29       29

одножильный или                 12,63     ---------- ---------    2769       272   --------- --------- ---------

многожильный в общей                          21,55      0,14                            2      0,02        -

оплетке, суммарное сечение,

мм2,до 6

100м

26Ц0802-412-10-Провод каждый последующий                       283     18,41                          207      5,61       63

одножильный или                 11,27     ---------- ---------    3189       595   --------- --------- ---------

многожильный в общей                          52,79      1,08                           12      0,16        2

оплетке, суммарное сечение,

мм2,до 35

100м

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 ТЕР4603-9-1 -Пробивка в кирпичных стенах                1614,39   1346,44                         4026     36,21      108

гнезд под ЩДУП, розетки и       2,99     ---------- ---------    4827       801   --------- --------- ---------

выключатели                                 267,95     87,66                          262     11,37       34

100шт

28 ТЕР4603-9-6 -Пробивка в кирпичных стенах                1585,50   1209,36                         2806     50,83      118

отверстий круглых               2,32     ---------- ---------    3678       873   --------- --------- ---------

376,14    112,72                          262     14,62       34

100шт

29 ТЕР4603-10-1-Пробивка в бетонных стенах и                631,48    515,13                          623     15,17       18

полах толщиной 100 мм           1,21     ---------- ---------     764       141   --------- --------- ---------

отверстий площадью до 20 см2                116,35     33,54                           41      4,35        5

100шт

30 ТЕР4603-11-1-Пробивка в кирпичных                        596,52    480,78                        13476     15,64      438

стенах борозд площадью,        28,03     ---------- ---------   16720      3244   --------- --------- ---------

см2, до 20                                  115,74      31,3                          877      4,06      114

100м

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1    Руб                                                 74343               4306

----                           435225     39697   ---------          ----------

Руб                                                 17039               1551

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                 Руб                            409236        -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                            321186        -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                              -        50235        -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 95х0,94%              Руб                             44860        -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 65%                     Руб                             32653        -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -           Руб                            486749        -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                           -           -         -                4988

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                              -        50235        -                   -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          Руб                             25989        -         -                   -

МАТЕРИАЛЫ -                                 Руб                              -           -         -                   -

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -                    Руб                              -         6501        -                   -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  110х0,94%            Руб                              6722        -         -                   -

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    70%                  Руб                              4551        -         -                   -

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    Руб                             37262        -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -              ЧЕЛ.-Ч                           -           -         -                 869

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              Руб                              -         6501        -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  1 В ЦЕНАХ 2000Г        Руб                            524011        -         -                   -

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -               ЧЕЛ.-Ч                           -           -         -                5857

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               Руб                              -        56736        -                   -

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ III КВ 2006Г:

МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    50235х0,81х5,75              РУБ                           233970

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  37815х1,06х3,03              РУБ                           121454

МАТЕРИАЛЫ        321186х0,99х2,99               РУБ                           950743

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    44860х0,81х5,75             РУБ                           208935

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ      32653х0,81х5,75             РУБ                           152081

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА    6501х5,75                    РУБ                            37381

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН  19489х3,03                   РУБ                            59052

МАТЕРИАЛЫ             -                         РУБ                              -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ     6722х5,75                  РУБ                            38652

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ       4551х5,75                  РУБ                            26169

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 В ЦЕНАХ 2005Г         РУБ.                         1828437

РАЗДЕЛ   2.  ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

===============================================

31 14-001     -Щит ЩРН-24                           4      824,09      -          3296     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

32 14-002     -Щит ПУ 1/2-7                        32       229,5      -          7344     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

33 14-003     -ЩИТ ЩДУП                            19      473,87      -          9004     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

34 13-001     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-кл О.П.               19       26,54      -           504     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

35 13-002     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-кл С.П.               19       27,93      -           531     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

36 13-003     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-кл О.П.                8       29,48      -           236     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

37 13-004     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-кл С.П.               64       30,65      -          1962     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 13-005     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О.П. П.Г.               11       43,76      -           481     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

39 13-006     -СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХТАРИФНЫЙ     32      1347,6      -         43123     -         -        -          -

МЕРКУРИЙ 200.02                           --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

40 13-007     -СВЕТИЛЬНИК ВЛАГОЗАЩ.IP-54           15       46,98      -           705     -         -        -          -

НСП 03-60                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

41 13-008     -то же НСП 11-100                    56      302,32      -         16930     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

42 13-009     -то же RKL 260                        9       207,6      -          1868     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

43 13-010     -то же RKL 160                        6      123,83      -           743     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

44 13-011     -СВЕТИЛЬНИК ОДНОЛАМП.                23      142,32      -          3273     -         -        -          -

БЫТОВОЙ 100 Вт                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

45 13-012     -СВЕТИЛЬНИК БЫТОВОЙ С Л.Н.           21      334,07      -          7015     -         -        -          -

3Х60                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

46 13-013     -СВЕТИЛЬНИК БЫТОВОЙ С Л.Н.           33      383,90      -         12669     -         -        -          -

5Х60                  шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

47 13-014     -АВАРИЙНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ             8     2096,07      -         16769     -         -        -          -

СВЕТИЛЬНИК DINASTI OA-888A                --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

48 13-015     -ШИНА ЗЕМЛЯ                          55        15,4      -           847     -         -        -          -

шт                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                             -        -          -

49 13-016     -ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗП-220         29       96,99      -          2813     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

50 13-017     -КНОПКА К ЗВОНКУ КОУ-220             29        6,00      -           174     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

51 13-018     -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С.П.           197       40,87      -          8051     -         -        -          -

IP-20 СО ШТОРКАМИ                         --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 13-019     -ПРОВОД ПВ-1  10мм2                  90       25,37      -          2283     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

53 13-020     -то же 2,5 мм2                      505         6,2      -          3131     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

54 13-021      -ПРОВОД ПВ-3 1,5 мм2               495        5,17      -          2559     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

55 13-022      -то же  2,5  мм2                    19         6,2      -           118     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

56 13-023      -то же  4  мм2                    1284       12,67      -         16268     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

57 13-024      -то же  10 мм2                     265       25,37      -          6723     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

58 13-025      -то же  25 мм2                     265       64,27      -         17032     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

59 13-026     -ПРОВОД ПУНП 3х1,5                 2025       13,04      -         26406     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

60 13-027     -ПРОВОД ПУНП 3х2,5                 2770       23,06      -         63876     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

61 13-028     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ          32       29,73      -           951     -         -        -          -

ОДНОФАЗНЫЙ ВА 47-29 32А                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

62 13-029     -то же  16 А                         34       29,73      -          1011     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

63 13-030     -то же   6 А                         34       29,73      -          1011     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

64 13-031     -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ          32      701,02      -         22433     -         -        -          -

ОДНОФАЗНЫЙ УЗО ВКЗ22 25А                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

шт                      -         -                             -        -          -

65 13-032      -ТРУБА ПВХ d-40 (жест.)             41       18,67      -           765     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 13-033     -то же  d-32                        435       14,34      -          6238     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

67 13-034     -то же  d-20                        288        6,64      -          1912(311055)     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

68 13-035     -то же  d-16 (гофр.)               5330        4,04      -         21533     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

69 13-036     -КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25х25                 615       15,04      -          9250     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

70 13-037    -ТРУБА СТ d-40                        62      160,94      -          9978     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

71 13-038    -то же  d-32                         651      106,91      -         69598     -         -        -          -

--------- ---------                     --------- --------- ---------

м                      -         -                             -        -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2    Руб                             421414     -         -                   -

----                                              ---------           ---------

Руб                                                  -                   -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                            2249851

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 1%              Руб                              22499

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                           Руб                            2272350

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2 %     Руб                              45447

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО СМЕТЕ                          Руб                            2317797

НДС 18 %                                Руб                             417203

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                          2735000

СОСТАВИЛА                             ЗАХАРОВА Г.И.