| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующая МДОУ № 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | __________________Г.И. Исакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"___________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  | "_____"_________________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МДОУ № 164, г. Иваново, ул. Кирякиных, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,522 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,89 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,125 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На ед. изм. |  |  |  | Общее |  | На ед. изм. |  |  |  | Общая |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| 1 | ГЭСНм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  | 1409,87 |  |  |  | 10574 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,99 |  |  |  | 119,925 |  | 47,85 |  |  |  | 5738 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 1,0575 |  | 55 |  |  |  | 58 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 1,0575 |  | 162,14 |  |  |  | 171 |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,66 |  |  |  | 12,45 |  | 4,01 |  |  |  | 50 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,14 |  |  |  | 1,05 |  | 330,84 |  |  |  | 347 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0075 |  | 31075 |  |  |  | 233 |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 20 |  |  |  | 150 |  | 26,9 |  |  |  | 4035 |
| 2 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 12,65 |  | 473,28 |  |  |  | 5987 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,52 |  |  |  | 44,528 |  | 46,71 |  |  |  | 2080 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 1,57 |  |  |  | 19,8605 |  | 55 |  |  |  | 1092 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,1265 |  | 408,06 |  |  |  | 52 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,1265 |  | 333,46 |  |  |  | 42 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 19,734 |  | 92,1 |  |  |  | 1818 |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,253 |  | 69,03 |  |  |  | 17 |
|  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,6325 |  | 101,24 |  |  |  | 64 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,6325 |  | 504,45 |  |  |  | 319 |
|  | 500-9623 | Лента К226 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,6325 |  | 424,8 |  |  |  | 269 |
|  | 500-9826 | Сжимы соединительные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,1 |  |  |  | 1,265 |  | 354 |  |  |  | 448 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,16 |  |  |  | 2,024 |  | 146,06 |  |  |  | 296 |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,26 |  |  |  | 3,289 |  | 177 |  |  |  | 582 |
| 3 | ГЭСНм10-04-066-04 | Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная соединительная или разветвительная (КРТП) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 194,50 |  |  |  | 389 |
|  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  | 42,5 |  |  |  | 340 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,1 |  | 168,4 |  |  |  | 17 |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,12 |  | 108,82 |  |  |  | 13 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,01 |  | 146,06 |  |  |  | 1 |
|  | 101-2073 | Нитки суровые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | 548,7 |  |  |  | 11 |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | 78,39 |  |  |  | 2 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | 232,76 |  |  |  | 5 |
|  | 411-0041 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  | 1000 кВт ч |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,0001 |  | 801,14 |  |  |  | 0 |
| 4 | ГЭСНм10-08-019-01 | Прочее оборудование электрочасофикации: Коробка ответвительная на стене |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 24,26 |  |  |  | 825 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  |  |  | 17 |  | 48,53 |  |  |  | 825 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 45539 |  |  |  | 0 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
| 5 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1224,00 |  |  |  | 1224 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 50 |  |  |  | 1200 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 24,49 |  |  |  | 10 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,0056 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  | 232,76 |  |  |  | 13 |
| 6 | ГЭСНм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 (EXP-1001, IO-8, TR-100) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 737,75 |  |  |  | 2951 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14 |  |  |  | 56 |  | 51,46 |  |  |  | 2882 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,52 |  | 4,01 |  |  |  | 2 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,016 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,16 |  | 232,76 |  |  |  | 37 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,3 |  |  |  | 1,2 |  | 24,49 |  |  |  | 29 |
| 7 | ГЭСНм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (RXN-400, УШК) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 99,72 |  |  |  | 2892 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 32,77 |  | 47,85 |  |  |  | 1568 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,16 |  | 55 |  |  |  | 64 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,16 |  | 408,06 |  |  |  | 473 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,16 |  | 333,46 |  |  |  | 387 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 1,74 |  | 22,6 |  |  |  | 39 |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  | 1,74 |  | 244,26 |  |  |  | 425 |
| 8 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн на стене (Диполь) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 88,00 |  |  |  | 88 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,05 |  |  |  | 1,05 |  | 49,28 |  |  |  | 52 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 55 |  |  |  | 2 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 408,06 |  |  |  | 16 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 333,46 |  |  |  | 13 |
|  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  | 101,24 |  |  |  | 5 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  | 22,6 |  |  |  | 2 |
| 9 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 840,00 |  |  |  | 1680 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,1 |  |  |  | 20,2 |  | 55 |  |  |  | 1111 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,88 |  | 55 |  |  |  | 48 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,88 |  | 328,8 |  |  |  | 289 |
|  | 110-0113 | Скрепы 10х2 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  | 54,41 |  |  |  | 2 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,12 |  | 232,76 |  |  |  | 28 |
|  | 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая), диаметром 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0002 |  | 116302,7 |  |  |  | 23 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 24,49 |  |  |  | 49 |
|  | 500-9062-30 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 7,19 |  |  |  | 144 |
|  | 500-9264-4 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,16 |  | 38,34 |  |  |  | 6 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,0006 |  | 2861,52 |  |  |  | 2 |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,06 |  | 78,39 |  |  |  | 5 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,6 |  | 22,6 |  |  |  | 14 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  | 146,06 |  |  |  | 6 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  | 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 29104,28 |  |  |  | 0 |
| 10 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 103,67 |  |  |  | 9330 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  | 180 |  | 47,85 |  |  |  | 8613 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 14,4 |  | 4,01 |  |  |  | 58 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,045 |  | 61,59 |  |  |  | 3 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,25 |  |  |  | 22,5 |  | 24,49 |  |  |  | 551 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,45 |  | 232,76 |  |  |  | 105 |
| 11 | ГЭСНм10-04-066-06 | Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 353,88 |  |  |  | 5662 |
|  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  | 96 |  | 44 |  |  |  | 4224 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,8 |  | 108,82 |  |  |  | 87 |
|  | 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,0064 |  | 30429,38 |  |  |  | 195 |
|  | 411-0041 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  | 1000 кВт ч |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,96 |  | 801,14 |  |  |  | 769 |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,16 |  | 240,9 |  |  |  | 39 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,8 |  | 146,06 |  |  |  | 117 |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,096 |  | 78,39 |  |  |  | 8 |
|  | 101-2073 | Нитки суровые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,16 |  | 548,7 |  |  |  | 88 |
|  | 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,8 |  | 168,4 |  |  |  | 135 |
| 12 | ГЭСНм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (ИПР, Астра-10М, Маяк, АС-10, ВКИ, светодиод) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 89,97 |  |  |  | 2609 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 32,77 |  | 47,85 |  |  |  | 1568 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,16 |  | 55 |  |  |  | 64 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,16 |  | 408,06 |  |  |  | 473 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,16 |  | 333,46 |  |  |  | 387 |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,58 |  | 244,26 |  |  |  | 142 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 1,74 |  | 22,6 |  |  |  | 39 |
| 13 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 923,50 |  |  |  | 1847 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 3,12 |  | 47,28 |  |  |  | 148 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,004 |  | 55 |  |  |  | 0 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,004 |  | 408,06 |  |  |  | 2 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,004 |  | 333,46 |  |  |  | 1 |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  | 4,01 |  |  |  | 0 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,26 |  | 15,45 |  |  |  | 4 |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 66,91 |  |  |  | 0 |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 40710 |  |  |  | 81 |
|  | 500-9619 | Нитки швейные |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 471 |  |  |  | 1 |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  | 132,4 |  |  |  | 2 |
|  | 542-9033 | Вазелин технический |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  | 108,32 |  |  |  | 1 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,024 |  | 146,06 |  |  |  | 4 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,028 |  | 304,44 |  |  |  | 9 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  | 504,45 |  |  |  | 20 |
|  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,072 |  | 101,24 |  |  |  | 7 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,098 |  | 22,6 |  |  |  | 2 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,14 |  | 40,04 |  |  |  | 6 |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 13,81 |  |  |  | 28 |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1,22 |  |  |  | 2,44 |  | 82,84 |  |  |  | 202 |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1,22 |  |  |  | 2,44 |  | 93,46 |  |  |  | 228 |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6,1 |  |  |  | 12,2 |  | 90,27 |  |  |  | 1101 |
| 14 | ГЭСНм08-01-081-03 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 12 (УК-ВК) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 113,00 |  |  |  | 113 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  | 47,85 |  |  |  | 54 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 55 |  |  |  | 2 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 408,06 |  |  |  | 16 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 333,46 |  |  |  | 13 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  | 244,26 |  |  |  | 29 |
| 15 | ГЭСНм10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 576,00 |  |  |  | 576 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  | 47,85 |  |  |  | 392 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 20150 |  |  |  | 20 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 24,49 |  |  |  | 24 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 78,39 |  |  |  | 1 |
|  | 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 1931,86 |  |  |  | 2 |
|  | 513-0007 | Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 232,76 |  |  |  | 5 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 81,42 |  |  |  | 1 |
|  | 500-9126-1 | Подрозетники деревянные диаметром 60 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 1621,32 |  |  |  | 16 |
|  | 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.50 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 33600 |  |  |  | 34 |
|  | 500-9031-4 | Скобы монтажные СО-6-У3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 80,04 |  |  |  | 80 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46747 |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №2 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  | Короб винипластовый 20х12 |  |  |  |  | м |  |  | 670 |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 6814 |  |
| 2 |  |  |  | Короб винипластовый 25х16 |  |  |  |  | м |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 11,31 |  |  |  | 905 |  |
| 3 |  |  |  | Провод КСПВ 4х0,5 |  |  |  |  | м |  |  | 950 |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 4826 |  |
| 4 |  |  |  | Провод КСПВ 20х0,5 |  |  |  |  | м |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 21,61 |  |  |  | 2161 |  |
| 5 |  |  |  | Провод ШВВП 2х0,75 |  |  |  |  | м |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 1312 |  |
| 6 |  |  |  | Провод ПУГНП 3х1,5 |  |  |  |  | м |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 9,42 |  |  |  | 330 |  |
| 7 |  |  |  | Коробка КРТП-10 |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |  | 64 |  |
| 8 |  |  |  | Коробка КС-4 |  |  |  |  | шт |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 156 |  |
| 9 |  |  |  | Кольцо ферритовое |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 75 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16643 |  |  |  |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  | ПКПОП "Hunter-Pro" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3127,12 |  |  |  | 3127 |  |
| 2 |  |  |  | Расширитель на 8 зон EXP- 1001 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 813,56 |  |  |  | 814 |  |
| 3 |  |  |  | Блок расширения IO-8 |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1652,54 |  |  |  | 3305 |  |
| 4 |  |  |  | Клавиатура "RXN-410" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2542,37 |  |  |  | 2542 |  |
| 5 |  |  |  | TR-100 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3389,83 |  |  |  | 3390 |  |
| 6 |  |  |  | Антенна "Диполь" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 762,71 |  |  |  | 763 |  |
| 7 |  |  |  | ИБП "Кулон" - 12/2,0 |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1305,08 |  |  |  | 2610 |  |
| 8 |  |  |  | Аккумулятор АКБ-7 Ач |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 228,81 |  |  |  | 686 |  |
| 9 |  |  |  | ДИП-44 (ИП 212-44) |  |  |  |  | шт |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 308,47 |  |  |  | 27762 |  |
| 10 |  |  |  | Табло Блик-С-12 "Выход" |  |  |  |  | шт |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  | 3254 |  |
| 11 |  |  |  | Световой оповещатель Маяк |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  |  | 124 |  |
| 12 |  |  |  | Светодиод импульсный |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |
| 13 |  |  |  | Звуковой оповещатель "АС-10" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 108,47 |  |  |  | 108 |  |
| 14 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 173,73 |  |  |  | 2085 |  |
| 15 |  |  |  | Свето-звуковой оповещатель "Астра-10М" |  |  |  |  | шт |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 97,46 |  |  |  | 1364 |  |
| 16 |  |  |  | АВР-6 А |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 98,31 |  |  |  | 197 |  |
| 17 |  |  |  | Релейный усилитель УК-ВК-02 (1) |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 216,1 |  |  |  | 216 |  |
| 18 |  |  |  | Устройство шлейфовое контрольное УШК-04 |  |  |  |  | шт |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 111,86 |  |  |  | 3132 |  |
| 19 |  |  |  | Защита телефоного коммуникатора "DZU-3" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 217,92 |  |  |  | 218 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55745 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 30795 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 30795 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 4615 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4615 |  |  |
| Учтенные материалы |  |  |  |  |  | 11337 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11337 |  |  |
| Неучтенные материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72388 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119135 |  |  |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 (3, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (4564+0)*0,8648 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8648 |  |  |  |  |  | 3946,95 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (4564+0)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 2966,6 |  |  |
| Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (4, 5, 6, 9, 10, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (15023+48)*0,752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,752 |  |  |  |  |  | 11333,39 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (15023+48)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 9042,6 |  |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (1, 2, 7, 8, 12, 13, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (11208+1282)*0,893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,893 |  |  |  |  |  | 11153,57 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (11208+1282)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 8118,5 |  |  |
| Итого накладные расходы |  |  |  |  |  | 26433,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 26433,91 |  |  |
| Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  | 20127,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20127,7 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165696,61 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 165696,61*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 29825,39 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195522 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |