| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Заведующая МДОУ № 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | __________________О.А. Батонова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"___________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  | "_____"_________________________200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МДОУ № 145, г. Иваново, ул. Ташкентская, 83-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,791 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,65 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,824 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На ед. изм. |  |  |  | Общее |  | На ед. изм. |  |  |  | Общая |
| №1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |
| 1 | ГЭСНм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 1410,00 |  |  |  | 8460 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,99 |  |  |  | 95,94 |  | 47,85 |  |  |  | 4591 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 0,846 |  | 55 |  |  |  | 47 |
|  | 031121 | Подъемники мачтовые строительные до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  | 0,846 |  | 162,14 |  |  |  | 137 |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 1,66 |  |  |  | 9,96 |  | 4,01 |  |  |  | 40 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,84 |  | 330,84 |  |  |  | 278 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,006 |  | 31075 |  |  |  | 186 |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 20 |  |  |  | 120 |  | 26,9 |  |  |  | 3228 |
| 2 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провода в коробах. Провод, сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  | 10,95 |  | 473,24 |  |  |  | 5182 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,52 |  |  |  | 38,544 |  | 46,71 |  |  |  | 1800 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 1,57 |  |  |  | 17,1915 |  | 55 |  |  |  | 946 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,1095 |  | 408,06 |  |  |  | 45 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,1095 |  | 333,46 |  |  |  | 37 |
|  | 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 17,082 |  | 92,1 |  |  |  | 1573 |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,219 |  | 69,03 |  |  |  | 15 |
|  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,5475 |  | 101,24 |  |  |  | 55 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,5475 |  | 504,45 |  |  |  | 276 |
|  | 500-9623 | Лента К226 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,5475 |  | 424,8 |  |  |  | 233 |
|  | 500-9826 | Сжимы соединительные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,1 |  |  |  | 1,095 |  | 354 |  |  |  | 388 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,16 |  |  |  | 1,752 |  | 146,06 |  |  |  | 256 |
|  | 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,26 |  |  |  | 2,847 |  | 177 |  |  |  | 504 |
| 3 | ГЭСНм10-08-019-01 | Прочее оборудование электрочасофикации: Коробка ответвительная на стене |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 24,26 |  |  |  | 558 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  |  |  | 11,5 |  | 48,53 |  |  |  | 558 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 45539 |  |  |  | 0 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
| 4 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор блок базовый на 10 лучей |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1224,00 |  |  |  | 1224 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 50 |  |  |  | 1200 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  | 24,49 |  |  |  | 10 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,0056 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  | 232,76 |  |  |  | 13 |
| 5 | ГЭСНм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 (EXP-1001, IO-8, TR-100) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 738,00 |  |  |  | 1476 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  | 51,46 |  |  |  | 1441 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,26 |  | 4,01 |  |  |  | 1 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,008 |  | 61,59 |  |  |  | 0 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  | 232,76 |  |  |  | 19 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,6 |  | 24,49 |  |  |  | 15 |
| 6 | ГЭСНм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (RXN-400, УШК) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 99,73 |  |  |  | 1496 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 16,95 |  | 47,85 |  |  |  | 811 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,6 |  | 55 |  |  |  | 33 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,6 |  | 408,06 |  |  |  | 245 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,6 |  | 333,46 |  |  |  | 200 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,9 |  | 22,6 |  |  |  | 20 |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,9 |  | 244,26 |  |  |  | 220 |
| 7 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн на стене (Диполь) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 88,00 |  |  |  | 88 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,05 |  |  |  | 1,05 |  | 49,28 |  |  |  | 52 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 55 |  |  |  | 2 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 408,06 |  |  |  | 16 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 333,46 |  |  |  | 13 |
|  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  | 101,24 |  |  |  | 5 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  | 22,6 |  |  |  | 2 |
| 8 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 840,00 |  |  |  | 1680 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,1 |  |  |  | 20,2 |  | 55 |  |  |  | 1111 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,88 |  | 55 |  |  |  | 48 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,88 |  | 328,8 |  |  |  | 289 |
|  | 110-0113 | Скрепы 10х2 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  | 54,41 |  |  |  | 2 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,12 |  | 232,76 |  |  |  | 28 |
|  | 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая), диаметром 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0002 |  | 116302,7 |  |  |  | 23 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 24,49 |  |  |  | 49 |
|  | 500-9062-30 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  | 7,19 |  |  |  | 144 |
|  | 500-9264-4 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,16 |  | 38,34 |  |  |  | 6 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,0006 |  | 2861,52 |  |  |  | 2 |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,06 |  | 78,39 |  |  |  | 5 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,6 |  | 22,6 |  |  |  | 14 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  | 146,06 |  |  |  | 6 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,02 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  | 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 29104,28 |  |  |  | 0 |
| 9 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 103,68 |  |  |  | 6739 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  | 130 |  | 47,85 |  |  |  | 6221 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  | 10,4 |  | 4,01 |  |  |  | 42 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,0325 |  | 61,59 |  |  |  | 2 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,25 |  |  |  | 16,25 |  | 24,49 |  |  |  | 398 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,325 |  | 232,76 |  |  |  | 76 |
| 10 | ГЭСНм10-04-066-06 | Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 353,73 |  |  |  | 3891 |
|  | (0) | Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  | 66 |  | 44 |  |  |  | 2904 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,55 |  | 108,82 |  |  |  | 60 |
|  | 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,0044 |  | 30429,38 |  |  |  | 134 |
|  | 411-0041 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  | 1000 кВт ч |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,66 |  | 801,14 |  |  |  | 529 |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,11 |  | 240,9 |  |  |  | 26 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,55 |  | 146,06 |  |  |  | 80 |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,066 |  | 78,39 |  |  |  | 5 |
|  | 101-2073 | Нитки суровые |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,11 |  | 548,7 |  |  |  | 60 |
|  | 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,55 |  | 168,4 |  |  |  | 93 |
| 11 | ГЭСНм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (ИПР, Астра-10М, Маяк, АС-10, ВКИ, светодиод) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 89,96 |  |  |  | 2339 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 29,38 |  | 47,85 |  |  |  | 1406 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,04 |  | 55 |  |  |  | 57 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,04 |  | 408,06 |  |  |  | 424 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 1,04 |  | 333,46 |  |  |  | 347 |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,52 |  | 244,26 |  |  |  | 127 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 1,56 |  | 22,6 |  |  |  | 35 |
| 12 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 923,50 |  |  |  | 1847 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,56 |  |  |  | 3,12 |  | 47,28 |  |  |  | 148 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,004 |  | 55 |  |  |  | 0 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,004 |  | 408,06 |  |  |  | 2 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,004 |  | 333,46 |  |  |  | 1 |
|  | 330206 | Дрели: электрические |  |  |  |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  | 4,01 |  |  |  | 0 |
|  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,26 |  | 15,45 |  |  |  | 4 |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 66,91 |  |  |  | 0 |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 40710 |  |  |  | 81 |
|  | 500-9619 | Нитки швейные |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  | 471 |  |  |  | 1 |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  | 132,4 |  |  |  | 2 |
|  | 542-9033 | Вазелин технический |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,012 |  | 108,32 |  |  |  | 1 |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,024 |  | 146,06 |  |  |  | 4 |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,028 |  | 304,44 |  |  |  | 9 |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,04 |  | 504,45 |  |  |  | 20 |
|  | 101-9852 | Краска |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,072 |  | 101,24 |  |  |  | 7 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,098 |  | 22,6 |  |  |  | 2 |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э-42 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,14 |  | 40,04 |  |  |  | 6 |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 13,81 |  |  |  | 28 |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1,22 |  |  |  | 2,44 |  | 82,84 |  |  |  | 202 |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1,22 |  |  |  | 2,44 |  | 93,46 |  |  |  | 228 |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 6,1 |  |  |  | 12,2 |  | 90,27 |  |  |  | 1101 |
| 13 | ГЭСНм08-01-081-03 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 12 (УК-ВК) |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 113,00 |  |  |  | 113 |
|  | (0) | Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,13 |  |  |  | 1,13 |  | 47,85 |  |  |  | 54 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 55 |  |  |  | 2 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 408,06 |  |  |  | 16 |
|  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т. |  |  |  |  |  |  |  | маш.ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 333,46 |  |  |  | 13 |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 22,6 |  |  |  | 1 |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  | 244,26 |  |  |  | 29 |
| 14 | ГЭСНм10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 576,00 |  |  |  | 576 |
|  | (0) | Монтаж оборудования. Коэф.0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  | 47,85 |  |  |  | 392 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 20150 |  |  |  | 20 |
|  | 101-1963 | Канифоль сосновая |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 61,59 |  |  |  | 1 |
|  | 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 24,49 |  |  |  | 24 |
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 31075 |  |  |  | 0 |
|  | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 78,39 |  |  |  | 1 |
|  | 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 1931,86 |  |  |  | 2 |
|  | 513-0007 | Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  | 232,76 |  |  |  | 5 |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0001 |  | 2861,52 |  |  |  | 0 |
|  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марки А |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 81,42 |  |  |  | 1 |
|  | 500-9126-1 | Подрозетники деревянные диаметром 60 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 1621,32 |  |  |  | 16 |
|  | 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.50 мм |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  | 33600 |  |  |  | 34 |
|  | 500-9031-4 | Скобы монтажные СО-6-У3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 80,04 |  |  |  | 80 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35669 |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №2 Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  | Короб винипластовый 20х12 |  |  |  |  | м |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |  | 6102 |  |
| 2 |  |  |  | Провод КСПВ 4х0,5 |  |  |  |  | м |  |  | 880 |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 4470 |  |
| 3 |  |  |  | Провод ШВВП 2х0,75 |  |  |  |  | м |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 1312 |  |
| 4 |  |  |  | Провод ПУГНП 3х1,5 |  |  |  |  | м |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 9,42 |  |  |  | 330 |  |
| 5 |  |  |  | Коробка КС-4 |  |  |  |  | шт |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 4,58 |  |  |  | 105 |  |
| 6 |  |  |  | Кольцо ферритовое |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 50 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12369 |  |  |  |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  | Наименование |  |  |  |  | ед. изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |
| №3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1 |  |  |  | ПКПОП "Hunter-Pro" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3127,12 |  |  |  | 3127 |  |
| 2 |  |  |  | Расширитель на 8 зон EXP- 1001 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 813,56 |  |  |  | 814 |  |
| 3 |  |  |  | Клавиатура "RXN-410" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2542,37 |  |  |  | 2542 |  |
| 4 |  |  |  | TR-100 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3389,83 |  |  |  | 3390 |  |
| 5 |  |  |  | Антенна "Диполь" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 762,71 |  |  |  | 763 |  |
| 6 |  |  |  | ИБП "Кулон" - 12/2,0 |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1305,08 |  |  |  | 2610 |  |
| 7 |  |  |  | Аккумулятор АКБ-7 Ач |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 228,81 |  |  |  | 686 |  |
| 8 |  |  |  | ДИП-44 (ИП 212-44) |  |  |  |  | шт |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 308,47 |  |  |  | 20051 |  |
| 9 |  |  |  | Табло Блик-С-12 "Выход" |  |  |  |  | шт |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 203,39 |  |  |  | 2237 |  |
| 10 |  |  |  | Световой оповещатель Маяк |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  |  | 124 |  |
| 11 |  |  |  | Светодиод импульсный |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |
| 12 |  |  |  | Звуковой оповещатель "АС-10" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 108,47 |  |  |  | 108 |  |
| 13 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ |  |  |  |  | шт |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 173,73 |  |  |  | 1911 |  |
| 14 |  |  |  | Свето-звуковой оповещатель "Астра-10М" |  |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 97,46 |  |  |  | 1170 |  |
| 15 |  |  |  | АВР-6 А |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 98,31 |  |  |  | 197 |  |
| 16 |  |  |  | Релейный усилитель УК-ВК-02 (1) |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 216,1 |  |  |  | 216 |  |
| 17 |  |  |  | Устройство шлейфовое контрольное УШК-04 |  |  |  |  | шт |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 111,86 |  |  |  | 1566 |  |
| 18 |  |  |  | Защита телефоного коммуникатора "DZU-3" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 217,92 |  |  |  | 218 |  |
| НЕ УДАЛЯТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41778 |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 22689 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 22689 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3724 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3724 |  |  |
| Учтенные материалы |  |  |  |  |  | 9256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9256 |  |  |
| Неучтенные материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54147 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89816 |  |  |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электроннного оборудования. Коэф.0,94 (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (2904+0)*0,8648 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8648 |  |  |  |  |  | 2511,38 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (2904+0)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 1887,6 |  |  |
| Монтаж оборудования. Коэф.0,94 (3, 4, 5, 8, 9, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (10923+48)*0,752 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,752 |  |  |  |  |  | 8250,19 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (10923+48)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 6582,6 |  |  |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Коэф.0,94 (1, 2, 6, 7, 11, 12, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (8862+1087)*0,893 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,893 |  |  |  |  |  | 8884,46 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (8862+1087)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 6466,85 |  |  |
| Итого накладные расходы |  |  |  |  |  | 19646,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 19646,03 |  |  |
| Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  | 14937,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 14937,05 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124399,08 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 124399,08*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 22391,83 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146790,91 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |