Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (4932) 59-46-07

_______________№_________

| МУЗ «Городская клиническая больница № 7» | _____________ ____________ Ф.И.О. подпись |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 73

Категория: Товары

Предмет контракта:

Лот № 1: Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ):

- Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с наркозным блоком и встроенной системой сигнализации РО-6-06 модель31574 (или эквивалент).

- Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) NEFTIS, ТАЕМА (Франция) (или эквивалент).

Лот № 2: Стол операционный универсальный, медицинский ОУК-02  Медин - ОК-Бета 01 для урологического отделения (или эквивалент).

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурсов | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 19 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 24 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 41 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 43 |

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субпоставщиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию поставляемых товаров

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

8.      РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 20.04.2007 № 53-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

    - Уполномоченный орган  приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победивший участник конкурса должен будет поставить товары, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что  поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за поставленные товары определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на поставку товара, являющихся предметом конкурса (если деятельность лицензируется)

б)отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3.При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субпоставщиков

    - Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержаться в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3. настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа: |
| Форма №1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма №2 | Сопроводительное письмо |
| Форма №3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма №4 | Предложение о цене контракта сроке (периоде) гарантийного обслуживания |
| Форма №5 Форма №6 | Предложение о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках поставляемого товара Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара |
| Форма №7 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются, в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.4.4. В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта (цены лота) в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, указанного в Информационной карте конкурса, участник должен представить обоснование снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта (лота), содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию поставляемого товара

    - Описание поставляемого товара производится по форме №5 приведенной в Технической части.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе по требованию данного лица.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела,  направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3,6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться по адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а)   в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) отзыв заявки участником конкурса после вскрытия конвертов;

б) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

в) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

г) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения  обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме №7, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения предложений и изменения заявок на участие в конкурсе не допускается.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе в отношении каждого лота и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания протокола.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления так их заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - 6.1. Порядок принятия решения о присуждения контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.1.3. В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

  - 6.2. Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1.  Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте на следующий день после его подписания и публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а так же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае если обеспечение муниципального исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурса» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1 | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ «Городская клиническая больница № 7» Адрес: 153008, г. Иваново, ул. Воронина, д.11 Номер контактного телефона: (4932) 23-40-85 Адрес электронной почты: отсутствует |
| 2 | Пункт 1.2.1 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | - Управление муниципального заказа администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. Номер контактного телефона /факса: (4932) 59-46-07 - Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Кузнецова Наталья Евгеньевна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на определение поставщиков медицинского оборудования для МУЗ «Городская клиническая больница № 7» (более подробные характеристики указаны в технической части документации) |
| 4 | Пункт 1.3.2 | Место и срок поставки | Место поставки: г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 Срок поставки: 3 квартал 2007 года. |
| 5 | Пункт 1.4.1 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1: 800,00 тыс. руб. Лот № 2: 400,00тыс. руб. |
| 6 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования | Бюджет г. Иванова |
|  | Пункт 1.5.2 | Порядок оплаты | Предоплата 30 %, окончательный расчет в течение 30 дней после подписания приемо-сдаточного акта. |
| 8 | Пункт 1.6 | Требования к участникам конкурса | Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. |
|  | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7.1 | Привлечение субпоставщиков | Не предусмотрено |
| 10 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | Не предусмотрены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5. Предложения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма № 5). 6. Копии документов, подтверждающих качество товара: - сертификатов соответствия Госстандарта РФ; - регистрационных удостоверений; 7. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса: - копия лицензии на производство медицинского оборудования, заверенная нотариально или органом, выдавшим лицензию, в случае если участник размещения заказа является производителем закупаемого товара. 8. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение). 10. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма №6) и свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа; 11. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам, взносам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. Примечание. Участник размещения заказа по своему усмотрению, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие (отзывы). К заявке необходимо приложить Форму 4, 5 в электронном виде (дискета, диск). |
| 12 | Пункт 3.4.2 | Требования к предложениям о цене контракта | Цена контракта включает в себя стоимость оборудования, налоги, доставку до покупателя, накладные и иные расходы, расходы на монтажные и пусконаладочные работы, обучение медицинского персонала |
| 13 | Пункт 3.5.1 | Требования к описанию функциональных и качественных характеристик товаров | Участник размещения заказа представляет в составе заявки документальные подтверждения соответствия предлагаемых к поставке товаров требованиям конкурсной документации по форме № 5, предлагаемой в разделе I.4. |
| 14 | Пункт 3.6.5 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурс | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен оформить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с разделом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на конвертах свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) |
| 15 | Пункт 4.1.1 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 13.06.2007 Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 11.07.2007 10 час. 00 мин. |
|  | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. ежедневно кроме субботы и воскресенья |
| 16 | Пункт 4.6.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот № 1: 30 000 тыс. руб. Лот № 2: 15 000 тыс. руб. При возврате денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка |
| 17 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация г. Иванова. РКЦ № 2 г. Иванова. Р/с № 40703810600000000030. ИНН 3728012487. КПП 370201001. БИК 042435000. Срок поступления денежных средств на счет – до 17 час. 00 мин. 06.07.2007. в платежном поручении необходимо указать номер лота и номер конкурсной документации |
| 18 | Пункт 5.1.1 | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 10 час.00 мин. 11.07.2007. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 19 | Пункт 5.4.3 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Цена контракта; 2.Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара; В основе методики определения победителя конкурса лежит бальная система оценки заявок. Максимально возможное количество баллов – 100. - Цена контракта – max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк = Х/Ц х 60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2.Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара (Бфх) – mах 40 баллов. При оценке данного критерия будет учитываться значимость содержания критерия, указанная в форме № 5. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно - расчетным методом. Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара получают оценку в баллах каждого члена комиссии в разрезе показателей в пределах относительной значимости критерия на основе сравнения данных. Лот № 1: При соответствии товара техническим требованиям, указанным в Части III «Техническая часть» начисляется 30 баллов. При превышении характеристик поставляемого товара технических требований, указанных в Части III «Техническая часть», начисляется дополнительно 2 балла. Лот № 2: При соответствии товара техническим требованиям, указанным в Части III «Техническая часть» начисляется 32 баллов. При превышении характеристик поставляемого товара технических требований, указанных в Части III «Техническая часть», начисляется дополнительно 4 балла. Лучшему содержанию показателя присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присвоенное всеми членами конкурсной комиссии, каждому показателю, суммируется по функциональным (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара заявки каждого рассматриваемого участника (СБфх i). Функциональным (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара, получившим максимальное количество баллов присваивается максимальное количество баллов по данному критерию (Бфх). Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бфх=СБфх iCБфх max×40, где СБфх i – суммарное количество баллов, присвоенное рассматриваемой заявке; СБфх mах – наибольшее суммарное количество баллов. Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бфх По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае если две или несколько заявок набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке. |
| 20 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 30.07.2007 |
| 21 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Обеспечение не предусмотрено |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  конкурсе № 73

Настоящим ___________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации-участника размещения заказа)

для участия в конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма №2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма №3) |  |
| 3 | Предложение о цене контракта и сроках гарантии на бумажном и электронном носителях (Форма №4) |  |
| 4 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров на бумажном и электронном носителях (Форма №5) |  |
| 5 | Документы, подтверждающие соответствие товара, являющегося предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации |  |
| 6 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 7 | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса |  |
| 8 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения) |  |
| 9 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, оформленная должным образом (Форма 6) и свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения  муниципального контракта на поставку товара для    							    а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ______________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товары в соответствии с требованиями конкурсной документации и по цене, которую мы указали в предложении о цене контракта.

3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение сопутствующих работ, услуг, входящих в поставку товаров по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с 							 на поставку медицинского оборудования в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

11. Мы извещены о включении сведений о

_____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

13. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. Номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации			___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

### Предложение о цене контракта

Лот № 1

Наименование  участника размещения заказа___________________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Марка (модель) оборудования, Производитель | Цена участника размещения заказа, с учетом НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Итого (цена муниципального контракта): |  |  |

Цена муниципального контракта _______________________________________________

(сумма прописью)

Гарантия на оборудование: 12 месяцев.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	 (подпись)

Примечание: Участник конкурса  представляет  данные, содержащиеся в форме № 4 на бумажном и электронном носителях.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

### Предложение о цене контракта

Лот № 2

Наименование  участника размещения заказа___________________________________

| Наименование оборудования | Марка (модель) оборудования, Производитель | Цена участника размещения заказа, с учетом НДС в руб. |
| --- | --- | --- |
| Итого (цена муниципального контракта): |  |  |

Цена муниципального контракта _______________________________________________

(сумма прописью)

Гарантия на оборудование: 18 месяцев.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	 (подпись)

Примечание: Участник конкурса  представляет  данные, содержащиеся в форме № 4 на бумажном и электронном носителях.

Форма №5

Лот № 1

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с наркозным блоком и встроенной системой сигнализации РО-6-06 модель31574 (или эквивалент).

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) NEFTIS,

ТАЕМА (Франция) (или эквивалент).

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ  «Городская клиническая больница № 7» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра |  | Значимость (баллы) |  | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| І. Наименование, марка оборудования производитель: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технические характеристики |  | 32 |  | - | - |
| 1.1 | диапазон регулирования минутной вентиляции |  |  |  | от 2 до 25 л\мин |  |
| 1.2 | диапазон регулирования дыхательного объема |  |  |  | от 0,2 до 1,2 л |  |
| 1.3 | отношение продолжительностей времени вдоха и выдоха |  |  |  | 1:2; 1:1; 2:1; 1:3 |  |
| 1.4 | сопротивление аппаратов самостоятельному дыханию |  |  |  | не более 15 мм вод ст |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.5 | пределы регулировки давления конца вдоха |  |  |  | от 30 до 250 мм вод ст |  |
| 1.6 | установка предохранительного клапана давления |  |  |  | 300 мм вод ст (возможность полной блокировки клапана) |  |
| 1.7 | питание аппарата от однофазной сети |  |  |  | напряжение 220 В, частота 50 Гц |  |
| 2 | Функциональные характеристики |  |  |  | - | - |
| 2.1 | обеспечивает управляемую ИВЛ в том числе с положительным давлением конца выхода и изменяемым отношением вдоха и выдоха |  |  |  | наличие |  |
| 2.2 | режим ручного и периодического через 100 циклов раздувая легких (ВДОХ); |  |  |  | наличие |  |
| 2.3 | автоматическое переключение в режим ИВЛ с частотой 10 в 1 минуту при увеличении вдоха до 10 с |  |  |  | наличие |  |
| 2.4 | самостоятельное дыхание через аппарат в том числе под повышением давления |  |  |  | наличие |  |
| 2.5 | управляемую вентиляцию легких с помощью мешка или меха (последнее возможно при прекращении подачи сжатых газов |  |  |  | наличие |  |
| 2.6 | измерение давления в дыхательных путях пациента частоты дыхания и пульса длительности работы аппарата |  |  |  | наличие |  |
| 2.7 | аварийная световая и звуковая сигнализация разгерметизации дыхательного контура несанкционированного отключения электропитания снижение давления в линии питания кислорода ниже 2 кгс в см при увеличении времени вдоха свыше 6 с |  |  |  | наличие |  |
| 2.8 | световая и звуковая сигнализация при выходе максимального давления за установленные пределы |  |  |  | наличие |  |
| 2.9 | световая и звуковая сигнализация при несанкционированном изменении минутной вентиляции более чем на (-\+) 15% от установленного значения |  |  |  | наличие |  |
| 2.10 | автоматическое переключение в противоположную фазу при увеличении времени вдоха или выдоха до 10(+\-)2 с |  |  |  | наличие |  |
| 2.11 | сохранение значений ранее установленных параметров при несанкционированном отключении электропитания на время до 1 минуты |  |  |  | наличие |  |
| 2.12 | измерение минутной вентиляции и дыхательного объема механическим Валюметром входящим в комплект аппарата |  |  |  | наличие |  |
| 2.13 | обеспечивает необходимую для проведения стерилизации и дезинфекции разборку линии выхода |  |  |  | наличие |  |
| 2.14 | самотестирование |  |  |  | наличие |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.15 | обеспечивает ингаляционный наркоз по нереверсивному дыхательному контуру, точное дозирование: |  |  |  |  |  |
|  | дозировка паров жидких анестетиков при температуре окружающей среды от 17 до 30С в пределах: |  |  |  | для фторотана: 0-4,5% объемных |  |
|  | дозировка газов: |  |  |  | для кислорода: 0,2-2л\мин 1 - 10 л\мин |  |
|  |  |  |  |  | для закиси азота: 1 – 10 л\мин |  |
|  | максимальный расход кислорода при экстренной подаче: |  |  |  | 45-75 л\мин |  |
| 3 | Комплектность |  |  |  |  |  |
| 3.1 | блокировочное устройство, прекращающее подачу закиси азота пациенту, при прекращении подачи кислорода в аппарат |  |  |  | наличие |  |
| 3.2 | Адсорбер наркозного блока |  |  |  | 2 полупрозрачные камеры общей емкостью 1,3 л. |  |
| 3.3 | Наркозный блок |  |  |  | комплект кронштейнов для крепления на аппарате ИВЛ баллона с закисью азота |  |
| Наличие инструкции на русском языке |  |  | Наличие |  |  |  |
| ІІ. Наименование, марка оборудования производитель: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Функциональные и технические характеристики, комплектность |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общие условия |  |  | - |  | - |
| 1.1 | Область применения |  |  | Взрослые, дети от 5 кг весом |  |  |
| 1.2 | Возможность применения в отделении реанимации, интенсивной терапии, отделениях общего профиля, в домашних условиях |  |  | Наличие |  |  |
| 1.3 | Требования безопасности |  |  | По стандарту IEC 601-1 |  |  |
| 1.4 | Необходимые соединители, кабели |  |  | Наличие |  |  |
|  | 2. Вентилятор |  |  | - |  | - |
| 2.1 | Тип |  |  | Электронный микропроцессорный |  |  |
| 2.2 | Привод |  |  | Электрический, безкомпрессорный, безконтактный поршень, без ограничения ресурса |  |  |
| 2.3 | Автономная работа от источника бесперебойного питания, не менее |  |  | От внешнего - 8 часов От внутреннего–1,5 ч. |  |  |
| 2.4 | Система самодиагностики неполадок |  |  | Подробный и краткий внутренние тесты, фоновые тесты в течение работы |  |  |
| 2.5 | Интерфейс пользователя |  |  | Возможность вывода данных пациента, графиков (не менее 2 графиков одновременно) и настроек пациента и тревог |  |  |
| 2.6 | Датчики потока |  |  | Встроенный, не требующие регулярной замены |  |  |
|  | 3. Режимы ИВЛ |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 3.1 | С контролем по объему и давлению: |  |  | наличие |  |  |
| 3.2 | CMV-ACMV (объемная/ объемная вспомогательная вентиляция) |  |  | наличие |  |  |
| 3.3 | PCMV (вентиляция по давлению) |  |  | наличие |  |  |
| 3.4 | APCMV (вспомогательная вентиляция по давлению) |  |  | наличие |  |  |
| 3.5 | SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) |  |  | наличие |  |  |
| 3.6 | PEEP (положительное давление конца выдоха) |  |  | наличие |  |  |
| 3.7 | PS-PEEP (CPAP) (поддержки давлением с ПДКВ при спонтанном дыхании) |  |  | наличие |  |  |
| 3.8 | вентиляция апноэ (backup ventilation) |  |  | наличие |  |  |
| 3.9 | -NIV (неинвазивная вентиляция) |  |  | наличие |  |  |
| 3.10 | Функция sigh |  |  | От 1 до 9 раздуваний для 10-99 дыханий |  |  |
|  | 4. Параметры вентиляции |  |  | - |  | - |
| 4.1 | Частота дыхания |  |  | 5-60 д/мин |  |  |
| 4.2 | Соотношение вдох-выдох |  |  | 1:4-1:1 |  |  |
| 4.3 | Время вдоха |  |  | 0,5-3 сек |  |  |
| 4.4 | Дыхательный объем |  |  | 50-2000 мл |  |  |
| 4.5 | Пиковый поток |  |  | 2-99 л/мин |  |  |
| 4.6 | Давление в дыхательных путях |  |  | 5-50 см Н2О |  |  |
| 4.7 | РЕЕР |  |  | 0-20 см Н2О |  |  |
| 4.8 | Ускорение потока |  |  | 50-150 hPA/s |  |  |
| 4.9 | Поддержка давлением (свыше РЕЕР) |  |  | 5-30 см Н2О |  |  |
| 4.10 | Форма графика потока |  |  | Квадратная, нисходящая |  |  |
| 4.11 | Чувствительность к выдоху |  |  | 10-90% от пикового потока |  |  |
| 4.12 | Триггер |  |  |  |  |  |
|  | - по потоку |  |  | Наличие |  |  |
|  | - по давлению |  |  | Наличие |  |  |
| 4.13 | Чувствительность триггера по потоку |  |  | 4, 5, 6 л/мин |  |  |
| 4.14 | Чувствительность триггера по давлению |  |  | Низкая, средняя, высокая |  |  |
| 4.15 | Концентрация %О2 |  |  | 21-90% |  |  |
| 4.16 | Выбор типа увлажнителя |  |  | стандартный или увлажнитель с подогревом контура |  |  |
|  | 5. Параметры вентиляции АПНОЭ |  |  | - |  | - |
| 5.1 | Чувствительность АПНОЭ |  |  | 15-60 сек |  |  |
| 5.2 | Форма графика потока |  |  | Квадратная или нисходящая |  |  |
| 5.3 | О2% |  |  | 21-90% |  |  |
|  | 6. Мониторируемые параметры |  |  | - |  | - |
| 6.1 | Концентрация О2 |  |  | 0-100% |  |  |
| 6.2 | Общий минутный объем |  |  | 0-99 л |  |  |
| 6.3 | Общий объем выдоха |  |  | 0-9000 мл |  |  |
| 6.4 | Спонтанный объем выдоха |  |  | 0-99,0 л |  |  |
| 6.5 | Отношение вдох-выдох |  |  | 1/99-9/1 |  |  |
| 6.6 | Отношение вдох выдох |  |  | Наличие |  |  |
| 6.7 | Максимальное давление в контуре |  |  | 0-80 см Н2О |  |  |
| 6.8 | Среднее давление контура |  |  | 0-60 см Н2О |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 6.9 | Пиковое давление |  |  | 0-99 см Н2О |  |  |
| 6.10 | Общая частота дыхания |  |  | 5-80 д/мин |  |  |
| 6.11 | Комплайнс |  |  | 1-150 мл/см Н2О |  |  |
| 6.12 | Сопротивление в дых. путях |  |  | 0-150 см Н2О л/сек |  |  |
| 6.13 | Авто РЕЕР |  |  | 1-30 см Н2О |  |  |
| 6.14 | РЕЕР |  |  | 0-80 см Н2О |  |  |
|  | 7. Система тревог |  |  | - |  | - |
| 7.1 | Сортировка по степени приоритетности |  |  | Цветовая и звуковая индикация по степени приоритета (не менее 4 уровней) |  |  |
| 7.2 | Журнал тревог |  |  | Не менее 3000 сообщений |  |  |
| 7.3 | Анализ возможной причины сбоя |  |  | Наличие |  |  |
| 7.4 | Сбой сетевого питания |  |  | Наличие |  |  |
| 7.5 | Тревога по АПНОЭ |  |  | 15-60 сек |  |  |
| 7.6 | Рассоединение контура |  |  | наличие |  |  |
| 7.7 | Сбои компрессора |  |  | Наличие |  |  |
| 7.8 | Неисправность вентилятора |  |  | Наличие |  |  |
| 7.9 | Высокое давление в контуре |  |  | 7-70 см Н2О |  |  |
| 7.10 | Высокое содержание %О2 |  |  | 24-100% |  |  |
| 7.11 | Высокий дыхательный объем |  |  | 100-2500 мл |  |  |
| 7.13 | Высокая частота дыхания |  |  | 8-90 д/мин |  |  |
| 7.14 | Высокое внутреннее давление в аппарате |  |  | Наличие |  |  |
| 7.15 | Батарея не работает |  |  | Наличие |  |  |
| 7.16 | Низкий заряд батареи |  |  | Сообщение не менее, чем за 30 мин. до окончания заряда |  |  |
| 7.17 | Низкое содержание О2 |  |  | 18-94% |  |  |
| 7.18 | Низкий минутный объем |  |  | 0,5-20 мл |  |  |
| 7.19 | Низкий дыхательный объем |  |  | 10-1500 мл |  |  |
| 7.20 | Нет подачи воздуха |  |  | наличие |  |  |
| 7.21 | Нет подачи О2 |  |  | наличие |  |  |
| 7.22 | Ошибка присоединения |  |  | наличие |  |  |
| 7.23 | Окклюзия контура |  |  | наличие |  |  |
|  | 8. Увлажнитель |  |  | - |  | - |
| 8.1 | Внутренний обогрев дыхательного контура |  |  | Наличие |  |  |
| 8.2 | Мониторинг температуры с обратной связью |  |  | наличие |  |  |
|  | 9. Дисплей |  |  | - |  | - |
| 9.1 | Жидкокристаллический |  |  | Наличие, не менее 16 строк, не менее 30 символов в строке |  |  |
| 9.2 | Защитная блокировка клавиатуры |  |  | Наличие |  |  |
|  | 10. Графики |  |  | - |  | - |
| 10.1 | Функция фиксации графика |  |  | Наличие |  |  |
| 10.2 | Кривая Давление-Время |  |  | Наличие |  |  |
| 10.3 | Кривая Поток-Время |  |  | Наличие |  |  |
|  | 11. Расходные материалы |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Фильтр вдоха |  |  | Одноразовый |  |  |
| 11.2 | Фильтр выдоха |  |  | Одноразовый |  |  |
| 11.3 | Контур пациента в комплекте |  |  | Многоразовый, автоклавируемый (взрослый;детский) |  |  |
|  | 12. Тренды: |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 12.1 | Объем памяти |  |  | От 4 мин. до 72 часов |  |  |
| 12.2 | Дыхательный объем |  |  | Наличие |  |  |
| 12.3 | Давление |  |  | Наличие |  |  |
| 12.4 | РЕЕР |  |  | Наличие |  |  |
| 12.5 | Р среднее |  |  | Наличие |  |  |
| 12.6 | Инспираторный поток |  |  | Наличие |  |  |
|  | 13. Стерилизация: |  |  | - |  | - |
| 13.1 | Автоклавирование |  |  | 134 С, 18 мин. 121 С, 30 мин. |  |  |
| 13.2 | Химическая |  |  | Этиленоксид Пары формальдегида |  |  |
| 2 | Прочие сведения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сведения о наличии транспорта и персонала для осуществления доставки, разгрузки и монтажа поставляемого оборудования | 2 |  | Наличие |  |  |
| 2.2 | Сведения о наличии персонала, проводящего обучение работе на оборудовании | 2 |  | Наличие |  |  |
| 2.3 | Сведения о наличии сертифицированного сервисного центра в России с приложением соответствующих документов: |  |  |  |  |  |
|  | І | 2 |  | Наличие |  |  |
|  | ІІ | 2 |  | Наличие |  |  |
| Наличие инструкции на русском языке |  | Наличие |  |  |  |  |

* Участнику необходимо указать все возможные технические характеристики предлагаемого к поставке товара и приложить подробную документацию, в том числе наименования производителей, фирменные наименования и артикулы, массогабаритные показатели и т. д.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание.

1.Участник конкурса может прикладывать информацию о функциональных и качественных характеристиках товаров (в произвольной форме), а так же любые документы, положительно его характеризующие.

2. Конкурсная комиссия вправе не учитывать неподтвержденные документально показатели при начислении баллов по данному критерию.

3. При наличии рекламаций на участника размещения заказа снимается до 20 баллов.

4. Участник конкурса представляет данные, содержащиеся в форме №5 на бумажном и электронном носителях.

Форма №5

Лот № 2

Стол операционный универсальный, медицинский ОУК-02  Медин - ОК-Бета 01 для урологического отделения (или эквивалент).

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Исполняя свои обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта с МУЗ  «Городская клиническая больница № 7» на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: |  |  |  |  |
| 1 | Функциональные и технические характеристики, комплектность |  |  |  |
| 1.1 | Назначение | 36 | Проведение хирургический операций Конструкция панели стола должна иметь возможность использования передвижного рентгенохирургического аппарата с полипозиционным С-образным штативом. |  |
| 1.2 | Электромеханический привод |  | Наличие |  |
| 1.3 | Дистанционное управление (ручной пульт) |  | Наличие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4 | Ручное управление на случай аварийных ситуаций |  | Наличие |  |
| 1.5 | Грузоподъемность |  | 160 кг |  |
| 1.6 | Высота |  | от 780 до 1110 мм |  |
| 1.7 | Длина панели |  | 2000 мм |  |
| 1.8 | Ширина панели стола |  | 500 мм |  |
| 1.9 | Наклон головной секции |  | 45-45° |  |
| 1.10 | Наклон спиной секции |  | 45-75° |  |
| 1.11 | Наклон ножной секции |  | 30-90° |  |
| 1.12 | Продольный наклон панели стола |  | по Тренделенбургу - 30° по Анти-Тренделенбургу - 30° |  |
| 1.13 | Боковой наклон панели стола |  | Вправо – 20° Влево – 20° |  |
| 1.14 | Масса стола |  | 180 кг |  |
| 1.15 | Напряжение сети |  | 220 В |  |
| 1.16 | Напряжение питания электроприводов |  | 24 ВЧ |  |
| 1.17 | Ножная секция |  | состоит из двух частей |  |
| 1.18 | Литые подушки из рентгенопрозрачного антистатического пенополиуретана |  | Наличие |  |
| 1.19 | Газовые пружины подъема спинной секции |  | Наличие |  |
| 1.20 | Подъемная панель |  | Наличие |  |
| 1.21 | Двухсекционная спинная секция с функцией подъема в ручную |  | Наличие |  |
| 1.22 | Сдвиг панели стола в продольном направлении на 300 мм |  | Наличие |  |
| 1.23 | Комплект для операций с верхним позиционированием руки |  | - Зажим радиальный зубчатый – 1шт.; - Ложе для руки со штангой – 1шт. |  |
| 1.24 | Комплект с приспособлениями для общей хирургии, выполненных из нержавеющей стали |  | - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - боковой упор – 2 шт.; - подставка для инъекций – 2 шт.; держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. |  |
| 1.25 | Комплект для урологии |  | - Ногодержатель с радиальными зажимами – 2шт. - Удлинительная секция с подушкой – 1шт. - Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1шт. |  |
| 2 | Прочие сведения |  |  |  |
| 2.1 | Сведения о наличии транспорта и персонала для осуществления доставки, разгрузки и монтажа поставляемого оборудования | 2 | наличие |  |
| 2.2 | Сведения о наличии сертифицированного сервисного центра в России с приложением соответствующих документов | 2 | наличие |  |
| Наличие инструкции на русском языке |  | наличие |  |  |

* Участнику необходимо указать все возможные технические характеристики предлагаемого к поставке товара и приложить подробную документацию, в том числе наименования производителей, фирменные наименования и артикулы, массогабаритные показатели и т. д.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание.

1.Участник конкурса может прикладывать информацию о функциональных и качественных характеристиках товаров (в произвольной форме), а так же любые документы, положительно его характеризующие.

2. Конкурсная комиссия вправе не учитывать неподтвержденные документально показатели при начислении баллов по данному критерию.

3. При наличии рекламаций на участника размещения заказа снимается до 20 баллов.

4. Участник конкурса представляет данные, содержащиеся в форме №5 на бумажном и электронном носителях.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                              (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Часть II

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лоты № 1, 2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново                                                                                                       «___»_________2007 г.

От имени муниципального образования «Город Иваново» муниципальный заказчик МУЗ «Городская клиническая больница №7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача С.В. Башмакова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. На основании  протокола   					от  _________  2007 г.     № _______,    Поставщик обязуется поставить Заказчику     				  	 												   по адресу г. Иваново, ул. Воронина, д.11, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

2. Цена и порядок расчетов

2.2. Цена Контракта составляет ____________ руб.

2.3. Цена Контракта остается фиксированной в течение срока действия Контракта.

2.4. Предоплата в размере 30% от общей стоимости Контракта.

2.5. Окончательная оплата осуществляется в течение 30 дней с даты поставки Товара на склад Заказчика и осуществления работ по его монтажу. Платежи производятся на основании счетов Поставщика и приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Заказчика и осуществления работ по его монтажу.

2.6. Цена Контракта включает в себя стоимость оборудования, налоги, доставка до склада Заказчика, накладные и иные расходы, расходы на монтажные и пусконаладочные работы, обучение медицинского персонала на рабочем месте.

2.7. Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1 Поставка Товара и осуществление работ по его монтажу производится  Поставщиком в течение 3 квартала 2007 г.

3.2. Датой поставки Товара и осуществление работ по его монтажу является дата подписания приёмо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и осуществление работ по его монтажу.

3.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Товара на соответствие его количества, комплектности, качества, требованиям, установленным настоящим Контрактом.

- Качество Товара и упаковка

4.1. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с действующими требованиями, качество должно подтверждаться сертификатами:

- копии сертификатов соответствия Госстандарта России;

- копии регистрационных удостоверений Минздрава России;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений;

- документ от изготовителя, подтверждающий распространение обязанности изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара, предлагаемого Поставщиком.

4.2. Срок гарантии Товара составляет             месяце в с момента поставки Товара.

4.3. В случае поставки Товара,  не соответствующего требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 3-х дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену ненадлежащего качества Товара на качественный. При невозможности замены Товара в установленный срок, контракт подлежит расторжению.

- Ответственность сторон

5.1.  В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При нарушении Поставщиком срока поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения  предусмотренного пунктом 3.1.,Поставщик уплачивает пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Р.Ф.

- Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

6.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает своё действие в части поставки Товара и осуществление работ по его монтажу по истечении срока, определённого п. 3.2. настоящего контракта. Обязательства Заказчика по оплате выше указанных работ, выполненных в срок, указанный в п. 3.1., сохраняют силу до полного расчета.

6.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с п.8 ст.9 № 94 –ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.4.Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

6.5. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты сторон:

МУЗ «Городская клиническая больница №7»:

г. Иваново, ул. Воронина, 11, тел. 234605, 232240

ИНН 37310111571, КПП370201001, ОКПО 01924628 Ивановское городское отделение УФК по Ивановской области (ФКУ администрации г. Иваново) р/с 40204810900000000019 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042435000, л/с 002012381

Подрядчик _________________________________________:

Юридический адрес:____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Подписи Сторон.

| Подрядчик | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| --- | --- |
| Руководитель ___________ | Главный врач _________ |

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия поставки товаров.

- Начальная цена контракта.

- Технические характеристики оборудования.

- Требования к условиям поставки товара.

- Требования к качеству товара.

- Требования к срокам гарантии.

- Общие положения

Предметом конкурса являются:

Лот №1:  Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с наркозным блоком и встроенной системой сигнализации РО-6-06 модель31574 (или эквивалент).

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) NEFTIS, ТАЕМА (Франция) (или эквивалент);

Лот № 2:  Стол операционный универсальный, медицинский ОУК-02  Медин- ОК-Бета 01 для урологического отделения (или эквивалент).

- 2. Место, срок и условия поставки товаров

2.1. Место поставки товаров:

МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

г. Иваново, ул. Воронина, д. 11

Срок поставки:

3 квартал 2007 года.

Условия поставки:

Доставка, монтаж, обучение работе на оборудовании на рабочем месте.

3.Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Лот № 1:  800,00 тыс. руб.

Лот № 2: 400,00 тыс. руб.

Цена контракта включает в себя стоимость оборудования, налоги, доставку до покупателя, накладные и иные расходы, расходы на монтажные и пусконаладочные работы, обучение медицинского персонала.

4. Технические характеристики оборудования:

Лот № 1: Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с наркозным блоком и встроенной системой сигнализации РО-6-06 модель31574 (или эквивалент).

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) NEFTIS, ТАЕМА (Франция) (или эквивалент).

- Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с наркозным блоком и встроенной системой сигнализации РО-6-06 модель31574 (или эквивалент):

Предназначен для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время наркоза или реанимации.

Аппарат обеспечивает:

- управляемую ИВЛ в том числе с положительным давлением конца выхода и изменяемым отношением вдоха и выдоха;

- режим ручного и периодического через 100 циклов раздувая легких (ВДОХ);

- автоматическое переключение в режим ИВЛ с частотой 10 в 1 минуту при увеличении вдоха до 10 с;

- самостоятельное дыхание через аппарат в том числе под повышением давления;

- управляемую вентиляцию легких с помощью мешка или меха (последнее возможно при прекращении подачи сжатых газов);

- измерение давления в дыхательных путях пациента частоты дыхания и пульса длительности работы аппарата;

- аварийную световую и звуковую сигнализацию разгерметизации дыхательного контура несанкционированного отключения электропитания снижение давления в линии питания кислорода ниже 2 кгс в см при увеличении времени вдоха свыше 6 с;

- световую и звуковую сигнализацию при выходе максимального давления за установленные пределы;

- световую и звуковую сигнализацию при несанкционированном изменении минутной вентиляции более чем на (-\+) 15% от установленного значения;

- автоматическое переключение в противоположную фазу при увеличении времени вдоха или выдоха до 10(+\-)2 с;

- сохранение значений ранее установленных параметров при несанкционированном отключении электропитания на время до 1 минуты;

- измерение минутной вентиляции и дыхательного объема механическим Валюметром входящим в комплект аппарата;

- необходимую для проведения стерилизации и дезинфекции разборку линии выхода

- самотестирование;

Технические характеристики:

- диапазон регулирования минутной вентиляции от 2 до 25 л\мин;

- диапазон регулирования дыхательного объема от 0,2 до 1,2 л;

- отношение продолжительностей времени вдоха и выдоха 1:2; 1:1; 2:1; 1:3;

- сопротивление аппаратов самостоятельному дыханию не более 15 мм вод ст;

- пределы регулировки давления конца вдоха от 30 до 250 мм вод ст ;

- установка предохранительного клапана давления  - 300 мм вод ст (возможна также полная блокировка клапана);

- питание аппарата от однофазной сети: напряжение 220 В, частота 50 Гц.

Аппарат ИВЛ РО-6-06 с наркозным блоком обеспечивает ингаляционный наркоз по нереверсивному дыхательному контуру, точное дозирование кислорода, закиси азота,

фторотана

- Дозировка паров жидких анестетиков при температуре окружающей среды от 17 до 30С в пределах: для фторотана - 0-4,5% объемных

- Дозировка газов: для кислорода - 0,2-2 л\мин

1 - 10 л\мин

для закиси азота - 1  – 10 л\мин

- Максимальный расход кислорода при экстренной подаче - 45-75 л\мин

Дозиметр содержит блокировочное устройство, прекращающее подачу закиси азота пациенту при прекращении подачи кислорода в аппарат.

Адсорбер наркозного блока состоит из двух полупрозрачных камер общей емкостью 1,3 л.

Давление в наркозном блоке ограничивается предохранительным клапаном на уровнях 10, 100, 200, 300, 400, 500, и 600 мм вод. ст.

Конструкция наркозного блока для дезинфекции и стерилизации.

Наркозный блок содержит комплект кронштейнов для крепления на аппарате ИВЛ баллона с закисью азота.

- Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) NEFTIS, ТАЕМА (Франция) (или эквивалент) :

| №№ |  | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданная по ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Общие условия |  |
| 1.1. |  | Область применения | Взрослые, дети от 5 кг весом |
| 1.2. |  | Требования безопасности | По стандарту IEC 601-1 |
|  |  | 2. Вентилятор |  |
| 2.1. |  | Тип | Электронный микропроцессорный |
| 2.2. |  | Привод | Электрический, безкомпрессорный, безконтактный поршень, без ограничения ресурса |
| 2.3. |  | Автономная работа от источника бесперебойного питания, не менее | От внешнего - 8 часов От внутреннего–1,5 ч. |
| 2.4. |  | Система самодиагностики неполадок | Подробный и краткий внутренние тесты, фоновые тесты в течение работы |
| 2.5. |  | Интерфейс пользователя | Возможность вывода данных пациента, графиков (не менее 2 графиков одновременно) и настроек пациента и тревог |
| 2.6. |  | Датчики потока | Встроенный, не требующие регулярной замены |
|  |  | 3. Режимы ИВЛ |  |
| 3.1. |  | С контролем по объему и давлению: | наличие |
| 3.2. |  | - CMV-ACMV (объемная/ объемная вспомогательная вентиляция) | наличие |
| 3.3. |  | - PCMV (вентиляция по давлению) | наличие |
| 3.4. |  | - APCMV (вспомогательная вентиляция по давлению) | наличие |
| 3.5. |  | - SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) | наличие |
| 3.6 |  | - PEEP (положительное давление конца выдоха) | наличие |
| 3.7. |  | - PS-PEEP (CPAP) (поддержки давлением с ПДКВ при спонтанном дыхании) | наличие |
| 3.8. |  | вентиляция апноэ (backup ventilation) | наличие |
| 3.9. |  | -NIV (неинвазивная вентиляция) | наличие |
| 3.10. |  | Функция sigh | От 1 до 9 раздуваний для 10-99 дыханий |
|  |  | 4. Параметры вентиляции |  |
| 4.1. |  | Частота дыхания | 5-60 д/мин |
| 4.2. |  | Соотношение вдох-выдох | 1:4-1:1 |
| 4.3. |  | Время вдоха | 0,5-3 сек |
| 4.4. |  | Дыхательный объем | 50-2000 мл |
| 4.5. |  | Пиковый поток | 2-99 л/мин |
| 4.6 |  | Давление в дыхательных путях | 5-50 см Н2О |
| 4.7 |  | РЕЕР | 0-20 см Н2О |
| 4.8. |  | Ускорение потока | 50-150 hPA/s |
| 4.9. |  | Поддержка давлением (свыше РЕЕР) | 5-30 см Н2О |
| 4.10. |  | Форма графика потока | Квадратная, нисходящая |
| 4.11. |  | Чувствительность к выдоху | 10-90% от пикового потока |
| 4.12. |  | Триггер |  |
|  |  | - по потоку | Наличие |
|  |  | - по давлению | Наличие |
| 4.13. |  | Чувствительность триггера по потоку | 4, 5, 6 л/мин |
| 4.14. |  | Чувствительность триггера по давлению | Низкая, средняя, высокая |
| 4.15. |  | Концентрация %О2 | 21-90% |
| 4.16. |  | Выбор типа увлажнителя | стандартный или увлажнитель с подогревом контура |
|  |  | 5. Параметры вентиляции АПНОЭ |  |
| 5.1. |  | Чувствительность АПНОЭ | 15-60 сек |
| 5.2. |  | Форма графика потока | Квадратная или нисходящая |
| 5.3. |  | О2% | 21-90% |
|  |  | 6. Мониторируемые параметры |  |
| 6.1. |  | Концентрация О2 | 0-100% |
| 6.2. |  | Общий минутный объем | 0-99 л |
| 6.3. |  | Общий объем выдоха | 0-9000 мл |
| 6.4. |  | Спонтанный объем выдоха | 0-99,0 л |
| 6.5. |  | Отношение вдох-выдох | 1/99-9/1 |
| 6.6. |  | Отношение вдох выдох | Наличие |
| 6.7. |  | Максимальное давление в контуре | 0-80 см Н2О |
| 6.8. |  | Среднее давление контура | 0-60 см Н2О |
| 6.9. |  | Пиковое давление | 0-99 см Н2О |
| 6.10. |  | Общая частота дыхания | 5-80 д/мин |
| 6.11. |  | Комплайнс | 1-150 мл/см Н2О |
| 6.12 |  | Сопротивление в дых. путях | 0-150 см Н2О л/сек |
| 6.13 |  | Авто РЕЕР | 1-30 см Н2О |
| 6.14. |  | РЕЕР | 0-80 см Н2О |
|  |  | 7. Система тревог |  |
| 7.1. |  | Сортировка по степени приоритетности | Цветовая и звуковая индикация по степени приоритета (не менее 4 уровней) |
| 7.2. |  | Журнал тревог | Не менее 3000 сообщений |
| 7.3. |  | Анализ возможной причины сбоя | Наличие |
| 7.4. |  | Сбой сетевого питания | Наличие |
| 7.5. |  | Тревога по АПНОЭ | 15-60 сек |
| 7.6. |  | Рассоединение контура | наличие |
| 7.7. |  | Сбои компрессора | Наличие |
| 7.8. |  | Неисправность вентилятора | Наличие |
| 7.9. |  | Высокое давление в контуре | 7-70 см Н2О |
| 7.10. |  | Высокое содержание %О2 | 24-100% |
| 7.11. |  | Высокий дыхательный объем | 100-2500 мл |
| 7.13. |  | Высокая частота дыхания | 8-90 д/мин |
| 7.14. |  | Высокое внутреннее давление в аппарате | Наличие |
| 7.15. |  | Батарея не работает | Наличие |
| 7.16. |  | Низкий заряд батареи | Сообщение не менее, чем за 30 мин. до окончания заряда |
| 7.17. |  | Низкое содержание О2 | 18-94% |
| 7.18. |  | Низкий минутный объем | 0,5-20 мл |
| 7.19. |  | Низкий дыхательный объем | 10-1500 мл |
| 7.20. |  | Нет подачи воздуха | наличие |
| 7.21. |  | Нет подачи О2 | наличие |
| 7.22. |  | Ошибка присоединения | наличие |
| 7.23. |  | Окклюзия контура | наличие |
|  |  | 8. Увлажнитель |  |
| 8.1. |  | Внутренний обогрев дыхательного контура | Наличие |
| 8.2. |  | Мониторинг температуры с обратной связью | наличие |
|  |  | 9. Дисплей |  |
| 9.1. |  | Жидкокристаллический | Наличие, не менее 16 строк, не менее 30 символов в строке |
| 9.2. |  | Защитная блокировка клавиатуры | Наличие |
|  |  | 10. Графики |  |
| 10.1. |  | Функция фиксации графика | Наличие |
| 10.2. |  | Кривая Давление-Время | Наличие |
| 10.3. |  | Кривая Поток-Время | Наличие |
|  |  | 11. Расходные материалы |  |
| 11.1. |  | Фильтр вдоха | Одноразовый |
| 11.2. |  | Фильтр выдоха | Одноразовый |
| 11.3. |  | Контур пациента в комплекте | Многоразовый, автоклавируемый (взрослый;детский) |
|  |  | 12. Тренды: |  |
| 12.1 |  | Объем памяти | От 4 мин. до 72 часов |
| 12.2 |  | Дыхательный объем | Наличие |
| 12.3 |  | Давление | Наличие |
| 12.4 |  | РЕЕР | Наличие |
| 12.5 |  | Р среднее | Наличие |
| 12.6 |  | Инспираторный поток | Наличие |
|  |  | 13. Стерилизация: |  |
| 13.1 |  | Автоклавирование | 134 С, 18 мин. 121 С, 30 мин. |
| 13.2. |  | Химическая | Этиленоксид Пары формальдегида |
|  |  | 14. Дополнительные условия: |  |
| 14.1. |  | Необходимые соединители, кабели, | Наличие |
| 14.2 | Возможность применения в отделении реанимации, интенсивной терапии, отделениях общего профиля, в домашних условиях |  | Наличие |

Лот № 2: Стол операционный универсальный, медицинский ОУК-02  Медин- ОК-Бета 01 для урологического отделения (или эквивалент).

| № п/п | Параметры | Требования тех. задания |
| --- | --- | --- |
|  | Стол операционный универсальный медицинский | Наличие |
|  | Назначение | Проведение хирургический операций Конструкция панели стола должна иметь возможность использования передвижного рентгенохирургического аппарата с полипозиционным С-образным штативом. |
|  | Электромеханический привод | Наличие |
|  | Дистанционное управление (ручной пульт) | Наличие |
|  | Ручное управление на случай аварийных ситуаций | Наличие |
|  | Грузоподъемность | 160 кг |
|  | Высота | от 780 до 1110 мм |
|  | Длина панели | 2000 мм |
|  | Ширина панели стола | 500 мм |
|  | Наклон головной секции | 45-45° |
|  | Наклон спиной секции | 45-75° |
|  | Наклон ножной секции | 30-90° |
|  | Продольный наклон панели стола | по Тренделенбургу - 30° по Анти-Тренделенбургу - 30° |
|  | Боковой наклон панели стола | Вправо – 20° Влево – 20° |
|  | Масса стола | 180 кг |
|  | Напряжение сети | 220 В |
|  | Напряжение питания электроприводов | 24 ВЧ |
|  | Ножная секция | состоит из двух частей |
|  | Литые подушки из рентгенопрозрачного антистатического пенополиуретана | Наличие |
|  | Газовые пружины подъема спинной секции | Наличие |
|  | Подъемная панель | Наличие |
|  | Двухсекционная спинная секция с функцией подъема в ручную | Наличие |
|  | Сдвиг панели стола в продольном направлении на 300 мм | Наличие |
|  | Комплект для операций с верхним позиционированием руки | - Зажим радиальный зубчатый – 1шт.; - Ложе для руки со штангой – 1шт. |
|  | Комплект с приспособлениями для общей хирургии, выполненных из нержавеющей стали | - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - боковой упор – 2 шт.; - подставка для инъекций – 2 шт.; держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. |
|  | Комплект для урологии | - Ногодержатель с радиальными зажимами – 2шт. - Удлинительная секция с подушкой – 1шт. - Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1шт. |

5. Требования к условиям поставки товара.

1. Наличие необходимых удостоверений, сертификатов, заключений;

2. Наличие инструкции пользователя на русском языке;

3.Доставка оборудования Покупателю, монтаж и выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала пользователя (при необходимости).

4. Наличие комплекта запасных частей согласно перечня производителя.

6.Требования к качеству товаров.

Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов, разрешенных Минздравом РФ, требованиям по безопасности и других документов. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

Возможность осуществления гарантийного облуживания.

- Требования к срокам гарантии.

Гарантия на поставленный товар:

Лот № 1: 12 месяцев

Лот № 2: 18 месяцев.

Выявленные в течение гарантийного  срока недостатки устраняются силами и средствами поставщика.