ПРОТОКОЛ № 73.1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                   11.07.2007

| 1. | № лота | Предмет контракта | Заказчик | Начальная цена контракта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### 1 | Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ): - Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с наркозным блоком и встроенной системой сигнализации РО-6-06 модель31574 (или эквивалент). - Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) NEFTIS, ТАЕМА (Франция) (или эквивалент). | МУЗ «Городская клиническая больница № 7» | 800,00 |
|  | 2 | Стол операционный универсальный, медицинский ОУК-02 Медин - ОК-Бета 01 для урологического отделения (или эквивалент). |  | 400,00 |

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» № 106 от 10.06.2007 и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

2.	Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:

| Шабанова Е.В. | - | - начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Алалыкина Е.Г. | - | начальник отдела организационно-правового обеспечения управления муниципального заказа администрации города, секретарь комиссии |
| Абрамова З.Н. | - | заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения управления муниципального заказа администрации города |
| Кузнецов А. Н. | - | главный специалист отдела правовой экспертизы и контроля управления правового сопровождения и контроля администрации города |
| Шипков И.Н. | - | заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Ивановской городской Думы |
| Башмаков С.В. | - | главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 7» |

3.	Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 11.07.2007 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416.

4.	В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов уполномоченным органом велась аудиозапись.

5.	На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 11.07.2007 № 73.1), чем подтвердили свое присутствие.

6.	До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 11.07.2007 в 10 часов 00 минут было представлено 3 (три) запечатанных конверта.

7.	Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут заместитель председателя комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8. Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявок подано не было. Ни одна из заявок отозвана не была.

- 9.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось заместителем председателя комиссии в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 11.07.2007 № 73.1).

- 10.	Заместителем председателя комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявках на участие в конкурсе.

- 11.	Заявки на участие в конкурсе были представлены следующими участниками размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес | Цена контракта руб. | Предложение о качестве работ | Сведения и документы, представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «РИНА» | 153000, г. Иваново, ул. 10 Августа, 13а | Лот № 2 – 290 000 | Приложение № 3 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма № 5). 6. Копии сертификатов соответствия 7. Копия регистрационного удостоверения 8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 9. Платежное поручение. 10. Доверенность (Форма № 6). 11. Прочие документы, представленные участником размещения заказа |
| 2 | ООО «Ивмедэкспо» | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, 21 | Лот № 1 – 795 000 Лот № 2- 395 000 | Приложение № 4 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма № 5). 6. Копии сертификатов соответствия. 7. Копии регистрационных удостоверений. 8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 9. Платежное поручение. 10. Прочие документы, представленные участником размещения заказа |
| 3 | ИП Болотов Е.Ю. | 153003, г. Иваново, ул. Красных зорь, д. 16, к. 18-20 | Лот № 2 – 337 000 | Приложение № 5 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма № 5). 6. Копия сертификата соответствия 7. Копия регистрационного удостоверения. 8. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 9. Платежное поручение. 10. Доверенность (Форма № 6). 11. Прочие документы, представленные участником размещения заказа |

12. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации города www.ivgoradm.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

15. Подписи.

| Заместитель председателя комиссии: | Шабанова Е.В. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Алалыкина Е.Г. |
|  | Абрамова З.Н. |
|  | Кузнецов А.Н. |
|  | Шипков И.Н. |
| Представитель заказчика: | Башмаков С.В. |

Приложение № 1

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 11.07.2007 № 73.1

Журнал регистрации поступления заявок

на участие в открытом конкурсе

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) | Ф.И.О., подавшего заявку на участие в конкурсе | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 11.07.2007 | 09ч. 38 мин. | №1 | бумажный | Якушева Н.А. |  |
| 2 | 11.07.2007 | 09ч. 45мин. | №2 | бумажный | Тростина М.В. |  |
| 3 | 11.07.2007 | 09ч. 46мин. | №3 | бумажный | Болотов Е.Ю. |  |

Ответственное лицо: Кузнецова Н.Е.

Приложение № 2

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 11.07.2007 № 73.1

Журнал регистрации

представителей участников размещения заказа

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Ф.И.О. представителя участника размещения заказа | Должность представителя участника размещения заказа | Документ, подтверждающий полномочия представителя участника размещения заказа, дата выдачи, номер | Подпись представителя участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Рина» | Якушева Н.А. | менеджер | доверенность |  |
| 2 | ООО «Ивмедэкспо» | Тростина М.В. | ген. директор | - |  |
| 3 | ИП Болотов Е.Ю. | Болотов Е.Ю. | директор | - |  |

Ответственное лицо: Кузнецова Н.Е.

Приложение №  3

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 11.07.2007 г. №  73.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ООО «Рина»

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: |  |  |  |  |
| 1 | Функциональные и технические характеристики, комплектность |  |  |  |
| 1.1 | Назначение | 36 | Проведение хирургический операций Конструкция панели стола должна иметь возможность использования передвижного рентгенохирургического аппарата с полипозиционным С-образным штативом. | Проведение хирургический операций Конструкция панели стола должна имеет возможность использования передвижного рентгенохирургического аппарата с полипозиционным С-образным штативом. |
| 1.2 | Электромеханический привод |  | Наличие | наличие |
| 1.3 | Дистанционное управление (ручной пульт) |  | Наличие | наличие |
| 1.4 | Ручное управление на случай аварийных ситуаций |  | Наличие | наличие |
| 1.5 | Грузоподъемность |  | 160 кг | 160 кг |
| 1.6 | Высота |  | от 780 до 1110 мм | От 780 до 1110 |
| 1.7 | Длина панели |  | 2000 мм | 2000 мм |
| 1.8 | Ширина панели стола |  | 500 мм | 500 мм |
| 1.9 | Наклон головной секции |  | 45-45° | 45-45˚ |
| 1.10 | Наклон спиной секции |  | 45-75° | 45-75˚ |
| 1.11 | Наклон ножной секции |  | 30-90° | 30-90˚ |
| 1.12 | Продольный наклон панели стола |  | по Тренделенбургу - 30° по Анти-Тренделенбургу - 30° | по Тренделенбургу-30° по Анти-Тренделенбургу - 30° |
| 1.13 | Боковой наклон панели стола |  | Вправо – 20° Влево – 20° | Вправо – 20° Влево – 20° |
| 1.14 | Масса стола |  | 180 кг | 180 кг |
| 1.15 | Напряжение сети |  | 220 В | 220 В |
| 1.16 | Напряжение питания электроприводов |  | 24 ВЧ | 24 ВЧ |
| 1.17 | Ножная секция |  | состоит из двух частей | Состоит из двух частей |
| 1.18 | Литые подушки из рентгенопрозрачного антистатического пенополиуретана |  | Наличие | наличие |
| 1.19 | Газовые пружины подъема спинной секции |  | Наличие | наличие |
| 1.20 | Подъемная панель |  | Наличие | наличие |
| 1.21 | Двухсекционная спинная секция с функцией подъема в ручную |  | Наличие | наличие |
| 1.22 | Сдвиг панели стола в продольном направлении на 300 мм |  | Наличие | наличие |
| 1.23 | Комплект для операций с верхним позиционированием руки |  | - Зажим радиальный зубчатый – 1шт.; - Ложе для руки со штангой – 1шт. | наличие |
| 1.24 | Комплект с приспособлениями для общей хирургии, выполненных из нержавеющей стали |  | - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - боковой упор – 2 шт.; - подставка для инъекций – 2 шт.; держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. | - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - боковой упор – 2 шт.; - подставка для инъекций – 2 шт.; держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. |
| 1.25 | Комплект для урологии |  | - Ногодержатель с радиальными зажимами – 2шт. - Удлинительная секция с подушкой – 1шт. - Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1шт. | - Ногодержатель с радиальными зажимами – 2шт. - Удлинительная секция с подушкой – 1шт. - Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1шт. |
| 2 | Прочие сведения |  |  |  |
| 2.1 | Сведения о наличии транспорта и персонала для осуществления доставки, разгрузки и монтажа поставляемого оборудования | 2 | наличие | наличие |
| 2.2 | Сведения о наличии сертифицированного сервисного центра в России с приложением соответствующих документов | 2 | наличие | наличие |
| Наличие инструкции на русском языке |  | наличие |  | наличие |

Приложение №  4

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 11.07.2007 г. №  73.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ООО «Ивмедэкспо»

Лот № 1

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра |  | Значимость (баллы) |  | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| І. Наименование, марка оборудования производитель: Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с наркозным блоком и встроенной системой сигнализации РО-6-06 модель 31574, производитель ОАО «Красногвардеец», г. Санкт – Петербург. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Технические характеристики |  | 32 |  |  |  |
| 1.1 | диапазон регулирования минутной вентиляции |  |  |  | от 2 до 25 л\мин | от 2 до 25 л\мин |
| 1.2 | диапазон регулирования дыхательного объема |  |  |  | от 0,2 до 1,2 л | от 0,2 до 1,2 л |
| 1.3 | отношение продолжительностей времени вдоха и выдоха |  |  |  | 1:2; 1:1; 2:1; 1:3 | 1:2; 1:1; 2:1; 1:3 |
| 1.4 | сопротивление аппаратов самостоятельному дыханию |  |  |  | не более 15 мм вод ст | не более 15 мм вод ст |
| 1.5 | пределы регулировки давления конца вдоха |  |  |  | от 30 до 250 мм вод ст | от 30 до 250 мм вод ст |
| 1.6 | установка предохранительного клапана давления |  |  |  | 300 мм вод ст (возможность полной блокировки клапана) | 300 мм вод ст (возможность полной блокировки клапана) |
| 1.7 | питание аппарата от однофазной сети |  |  |  | напряжение 220 В, частота 50 Гц | напряжение 220 В, частота 50 Гц |
| 2 | Функциональные характеристики |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обеспечивает управляемую ИВЛ в том числе с положительным давлением конца выхода и изменяемым отношением вдоха и выдоха |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.2 | режим ручного и периодического через 100 циклов раздувая легких (ВДОХ); |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.3 | автоматическое переключение в режим ИВЛ с частотой 10 в 1 минуту при увеличении вдоха до 10 с |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.4 | самостоятельное дыхание через аппарат в том числе под повышением давления |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.5 | управляемую вентиляцию легких с помощью мешка или меха (последнее возможно при прекращении подачи сжатых газов |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.6 | измерение давления в дыхательных путях пациента частоты дыхания и пульса длительности работы аппарата |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.7 | аварийная световая и звуковая сигнализация разгерметизации дыхательного контура несанкционированного отключения электропитания снижение давления в линии питания кислорода ниже 2 кгс в см при увеличении времени вдоха свыше 6 с |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.8 | световая и звуковая сигнализация при выходе максимального давления за установленные пределы |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.9 | световая и звуковая сигнализация при несанкционированном изменении минутной вентиляции более чем на (-\+) 15% от установленного значения |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.10 | автоматическое переключение в противоположную фазу при увеличении времени вдоха или выдоха до 10(+\-)2 с |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.11 | сохранение значений ранее установленных параметров при несанкционированном отключении электропитания на время до 1 минуты |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.12 | измерение минутной вентиляции и дыхательного объема механическим Валюметром входящим в комплект аппарата |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.13 | обеспечивает необходимую для проведения стерилизации и дезинфекции разборку линии выхода |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.14 | самотестирование |  |  |  | наличие | наличие |
| 2.15 | обеспечивает ингаляционный наркоз по нереверсивному дыхательному контуру, точное дозирование: |  |  |  |  | наличие |
|  | дозировка паров жидких анестетиков при температуре окружающей среды от 17 до 30С в пределах: |  |  |  | для фторотана: 0-4,5% объемных | для фторотана: 0-4,5% объемных |
|  | дозировка газов: |  |  |  | для кислорода: 0,2-2л\мин 1 - 10 л\мин | для кислорода: 0,2-2л\мин 1 - 10 л\мин |
|  |  |  |  |  | для закиси азота: 1 – 10 л\мин | для закиси азота: 1 – 10 л\мин |
|  | максимальный расход кислорода при экстренной подаче: |  |  |  | 45-75 л\мин | 45-75 л\мин |
| 3 | Комплектность |  |  |  |  |  |
| 3.1 | блокировочное устройство, прекращающее подачу закиси азота пациенту, при прекращении подачи кислорода в аппарат |  |  |  | наличие | наличие |
| 3.2 | Адсорбер наркозного блока |  |  |  | 2 полупрозрачные камеры общей емкостью 1,3 л. | 2 полупрозрачные камеры общей емкостью 1,3 л. |
| 3.3 | Наркозный блок |  |  |  | комплект кронштейнов для крепления на аппарате ИВЛ баллона с закисью азота | комплект кронштейнов для крепления на аппарате ИВЛ баллона с закисью азота |
| Наличие инструкции на русском языке |  |  | Наличие |  |  | Наличие |
| ІІ. Наименование, марка оборудования производитель: Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) NEFTIS, производитель фирма TAEMA (Франция) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Функциональные и технические характеристики, комплектность |  |  |  |  |  |
|  | 1. Общие условия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Область применения |  |  | Взрослые, дети от 5 кг весом |  | Взрослые, дети от 5 кг весом |
| 1.2 | Возможность применения в отделении реанимации, интенсивной терапии, отделениях общего профиля, в домашних условиях |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 1.3 | Требования безопасности |  |  | По стандарту IEC 601-1 |  | По стандарту IEC 601-1 |
| 1.4 | Необходимые соединители, кабели |  |  | Наличие |  | Наличие |
|  | 2. Вентилятор |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип |  |  | Электронный микропроцессорный |  | Электронный микропроцессорный |
| 2.2 | Привод |  |  | Электрический, безкомпрессорный, безконтактный поршень, без ограничения ресурса |  | Электрический, безкомпрессорный, безконтактный поршень, без ограничения ресурса |
| 2.3 | Автономная работа от источника бесперебойного питания, не менее |  |  | От внешнего - 8 часов От внутреннего–1,5 ч. |  | От внешнего - 8 часов От внутреннего–1,5 ч. |
| 2.4 | Система самодиагностики неполадок |  |  | Подробный и краткий внутренние тесты, фоновые тесты в течение работы |  | Подробный и краткий внутренние тесты, фоновые тесты в течение работы |
| 2.5 | Интерфейс пользователя |  |  | Возможность вывода данных пациента, графиков (не менее 2 графиков одновременно) и настроек пациента и тревог |  | Возможность вывода данных пациента, графиков (не менее 2 графиков одновременно) и настроек пациента и тревог |
| 2.6 | Датчики потока |  |  | Встроенный, не требующие регулярной замены |  | Встроенный, не требующие регулярной замены |
|  | 3. Режимы ИВЛ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | С контролем по объему и давлению: |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.2 | CMV-ACMV (объемная/ объемная вспомогательная вентиляция) |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.3 | PCMV (вентиляция по давлению) |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.4 | APCMV (вспомогательная вентиляция по давлению) |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.5 | SIMV (синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.6 | PEEP (положительное давление конца выдоха) |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.7 | PS-PEEP (CPAP) (поддержки давлением с ПДКВ при спонтанном дыхании) |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.8 | вентиляция апноэ (backup ventilation) |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.9 | -NIV (неинвазивная вентиляция) |  |  | наличие |  | наличие |
| 3.10 | Функция sigh |  |  | От 1 до 9 раздуваний для 10-99 дыханий |  | От 1 до 9 раздуваний для 10-99 дыханий |
|  | 4. Параметры вентиляции |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Частота дыхания |  |  | 5-60 д/мин |  | 5-60 д/мин |
| 4.2 | Соотношение вдох-выдох |  |  | 1:4-1:1 |  | 1:4-1:1 |
| 4.3 | Время вдоха |  |  | 0,5-3 сек |  | 0,5-3 сек |
| 4.4 | Дыхательный объем |  |  | 50-2000 мл |  | 50-2000 мл |
| 4.5 | Пиковый поток |  |  | 2-99 л/мин |  | 2-99 л/мин |
| 4.6 | Давление в дыхательных путях |  |  | 5-50 см Н2О |  | 5-50 см Н2О |
| 4.7 | РЕЕР |  |  | 0-20 см Н2О |  | 0-20 см Н2О |
| 4.8 | Ускорение потока |  |  | 50-150 hPA/s |  | 50-150 hPA/s |
| 4.9 | Поддержка давлением (свыше РЕЕР) |  |  | 5-30 см Н2О |  | 5-30 см Н2О |
| 4.10 | Форма графика потока |  |  | Квадратная, нисходящая |  | Квадратная, нисходящая |
| 4.11 | Чувствительность к выдоху |  |  | 10-90% от пикового потока |  | 10-90% от пикового потока |
| 4.12 | Триггер |  |  |  |  |  |
|  | - по потоку |  |  | Наличие |  | Наличие |
|  | - по давлению |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 4.13 | Чувствительность триггера по потоку |  |  | 4, 5, 6 л/мин |  | 4, 5, 6 л/мин |
| 4.14 | Чувствительность триггера по давлению |  |  | Низкая, средняя, высокая |  | Низкая, средняя, высокая |
| 4.15 | Концентрация %О2 |  |  | 21-90% |  | 21-90% |
| 4.16 | Выбор типа увлажнителя |  |  | стандартный или увлажнитель с подогревом контура |  | Увлажнитель с подогревом контура |
|  | 5. Параметры вентиляции АПНОЭ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Чувствительность АПНОЭ |  |  | 15-60 сек |  | 15-60 сек |
| 5.2 | Форма графика потока |  |  | Квадратная или нисходящая |  | Квадратная или нисходящая |
| 5.3 | О2% |  |  | 21-90% |  | 21-90% |
|  | 6. Мониторируемые параметры |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Концентрация О2 |  |  | 0-100% |  | 0-100% |
| 6.2 | Общий минутный объем |  |  | 0-99 л |  | 0-99 л |
| 6.3 | Общий объем выдоха |  |  | 0-9000 мл |  | 0-9000 мл |
| 6.4 | Спонтанный объем выдоха |  |  | 0-99,0 л |  | 0-99,0 л |
| 6.5 | Отношение вдох-выдох |  |  | 1/99-9/1 |  | 1/99-9/1 |
| 6.6 | Отношение вдох выдох |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 6.7 | Максимальное давление в контуре |  |  | 0-80 см Н2О |  | 0-80 см Н2О |
| 6.8 | Среднее давление контура |  |  | 0-60 см Н2О |  | 0-60 см Н2О |
| 6.9 | Пиковое давление |  |  | 0-99 см Н2О |  | 0-99 см Н2О |
| 6.10 | Общая частота дыхания |  |  | 5-80 д/мин |  | 5-80 д/мин |
| 6.11 | Комплайнс |  |  | 1-150 мл/см Н2О |  | 1-150 мл/см Н2О |
| 6.12 | Сопротивление в дых. путях |  |  | 0-150 см Н2О л/сек |  | 0-150 см Н2О л/сек |
| 6.13 | Авто РЕЕР |  |  | 1-30 см Н2О |  | 1-30 см Н2О |
| 6.14 | РЕЕР |  |  | 0-80 см Н2О |  | 0-80 см Н2О |
|  | 7. Система тревог |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сортировка по степени приоритетности |  |  | Цветовая и звуковая индикация по степени приоритета (не менее 4 уровней) |  | Цветовая и звуковая индикация по степени приоритета (4 уровня) |
| 7.2 | Журнал тревог |  |  | Не менее 3000 сообщений |  | Не менее 3000 сообщений |
| 7.3 | Анализ возможной причины сбоя |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 7.4 | Сбой сетевого питания |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 7.5 | Тревога по АПНОЭ |  |  | 15-60 сек |  | 15-60 сек |
| 7.6 | Рассоединение контура |  |  | наличие |  | наличие |
| 7.7 | Сбои компрессора |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 7.8 | Неисправность вентилятора |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 7.9 | Высокое давление в контуре |  |  | 7-70 см Н2О |  | 7-70 см Н2О |
| 7.10 | Высокое содержание %О2 |  |  | 24-100% |  | 24-100% |
| 7.11 | Высокий дыхательный объем |  |  | 100-2500 мл |  | 100-2500 мл |
| 7.13 | Высокая частота дыхания |  |  | 8-90 д/мин |  | 8-90 д/мин |
| 7.14 | Высокое внутреннее давление в аппарате |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 7.15 | Батарея не работает |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 7.16 | Низкий заряд батареи |  |  | Сообщение не менее, чем за 30 мин. до окончания заряда |  | Сообщение не менее, чем за 30 мин. до окончания заряда |
| 7.17 | Низкое содержание О2 |  |  | 18-94% |  | 18-94% |
| 7.18 | Низкий минутный объем |  |  | 0,5-20 мл |  | 0,5-20 мл |
| 7.19 | Низкий дыхательный объем |  |  | 10-1500 мл |  | 10-1500 мл |
| 7.20 | Нет подачи воздуха |  |  | наличие |  | наличие |
| 7.21 | Нет подачи О2 |  |  | наличие |  | наличие |
| 7.22 | Ошибка присоединения |  |  | наличие |  | наличие |
| 7.23 | Окклюзия контура |  |  | наличие |  | наличие |
|  | 8. Увлажнитель |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Внутренний обогрев дыхательного контура |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 8.2 | Мониторинг температуры с обратной связью |  |  | наличие |  | наличие |
|  | 9. Дисплей |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Жидкокристаллический |  |  | Наличие, не менее 16 строк, не менее 30 символов в строке |  | Наличие, не менее 16 строк, не менее 30 символов в строке |
| 9.2 | Защитная блокировка клавиатуры |  |  | Наличие |  | Наличие |
|  | 10. Графики |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Функция фиксации графика |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 10.2 | Кривая Давление-Время |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 10.3 | Кривая Поток-Время |  |  | Наличие |  | Наличие |
|  | 11. Расходные материалы |  |  |  |  | Наличие |
| 11.1 | Фильтр вдоха |  |  | Одноразовый |  | Одноразовый |
| 11.2 | Фильтр выдоха |  |  | Одноразовый |  | Одноразовый |
| 11.3 | Контур пациента в комплекте |  |  | Многоразовый, автоклавируемый (взрослый;детский) |  | Многоразовый, автоклавируемый (взрослый;детский) |
|  | 12. Тренды: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Объем памяти |  |  | От 4 мин. до 72 часов |  | От 4 мин. до 72 часов |
| 12.2 | Дыхательный объем |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 12.3 | Давление |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 12.4 | РЕЕР |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 12.5 | Р среднее |  |  | Наличие |  | Наличие |
| 12.6 | Инспираторный поток |  |  | Наличие |  | Наличие |
|  | 13. Стерилизация: |  |  |  |  | Наличие |
| 13.1 | Автоклавирование |  |  | 134 С, 18 мин. 121 С, 30 мин. |  | 134 С, 18 мин. 121 С, 30 мин. |
| 13.2 | Химическая |  |  | Этиленоксид Пары формальдегида |  | Этиленоксид Пары формальдегида |
| 2 | Прочие сведения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сведения о наличии транспорта и персонала для осуществления доставки, разгрузки и монтажа поставляемого оборудования | 2 |  | Наличие |  | Доставка, разгрузка поставляемого оборудования осуществляется транспортом и персоналом поставщика и за его счет. (Прилагается штатное расписание ООО «Ивмедэкспо»). (Доверенность производителя ОАО «Красногвардеец», Доверенность производителя, поставщика – ООО Рипл, имеющих право производить монтаж поставляемого оборудования) |
| 2.2 | Сведения о наличии персонала, проводящего обучение работе на оборудовании | 2 |  | Наличие |  | наличие (Доверенность производителя ОАО «Красногвардеец», Доверенность производителя, поставщика – ООО Рипл, имеющих право проведения обучения персонала работе на оборудовании) |
| 2.3 | Сведения о наличии сертифицированного сервисного центра в России с приложением соответствующих документов: |  |  |  |  | Наличие |
|  | І | 2 |  | Наличие |  | Доверенность производителя ОАО «Красногвардеец», имеющего право проводить гарантийное обслуживание. |
|  | ІІ | 2 |  | Наличие |  | Доверенность производителя, поставщика – ООО Рипл, имеющего право проводить гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. |
| Наличие инструкции на русском языке |  | Наличие |  |  |  | Наличие |

Лот № 2

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: Стол операционный универсальный, ОУК-02, Медин - ОК- Бета 01 для урологического отделения, производитель фирма ИП «Мединдустрия Сервис», Беларусь. |  |  |  |  |
| 1 | Функциональные и технические характеристики, комплектность |  |  |  |
| 1.1 | Назначение | 36 | Проведение хирургический операций Конструкция панели стола должна иметь возможность использования передвижного рентгенохирургического аппарата с полипозиционным С-образным штативом. | Проведение хирургический операций Конструкция панели стола имеет возможность использования передвижного рентгенохирургического аппарата с полипозиционным С-образным штативом. |
| 1.2 | Электромеханический привод |  | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Дистанционное управление (ручной пульт) |  | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Ручное управление на случай аварийных ситуаций |  | Наличие | Наличие |
| 1.5 | Грузоподъемность |  | 160 кг | 160 кг |
| 1.6 | Высота |  | от 780 до 1110 мм | от 780 до 1110 мм |
| 1.7 | Длина панели |  | 2000 мм | 2000 мм |
| 1.8 | Ширина панели стола |  | 500 мм | 500 мм |
| 1.9 | Наклон головной секции |  | 45-45° | 45-45° |
| 1.10 | Наклон спиной секции |  | 45-75° | 45-75° |
| 1.11 | Наклон ножной секции |  | 30-90° | 30-90° |
| 1.12 | Продольный наклон панели стола |  | по Тренделенбургу - 30° по Анти-Тренделенбургу - 30° | по Тренделенбургу - 30° по Анти-Тренделенбургу - 30° |
| 1.13 | Боковой наклон панели стола |  | Вправо – 20° Влево – 20° | Вправо – 20° Влево – 20° |
| 1.14 | Масса стола |  | 180 кг | 180 кг |
| 1.15 | Напряжение сети |  | 220 В | 220 В |
| 1.16 | Напряжение питания электроприводов |  | 24 ВЧ | 24 ВЧ |
| 1.17 | Ножная секция |  | состоит из двух частей | состоит из двух частей |
| 1.18 | Литые подушки из рентгенопрозрачного антистатического пенополиуретана |  | Наличие | Наличие |
| 1.19 | Газовые пружины подъема спинной секции |  | Наличие | Наличие |
| 1.20 | Подъемная панель |  | Наличие | Наличие |
| 1.21 | Двухсекционная спинная секция с функцией подъема в ручную |  | Наличие | Наличие |
| 1.22 | Сдвиг панели стола в продольном направлении на 300 мм |  | Наличие | Наличие |
| 1.23 | Комплект для операций с верхним позиционированием руки |  | - Зажим радиальный зубчатый – 1шт.; - Ложе для руки со штангой – 1шт. | - Зажим радиальный зубчатый – 1шт.; - Ложе для руки со штангой – 1шт. |
| 1.24 | Комплект с приспособлениями для общей хирургии, выполненных из нержавеющей стали |  | - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - боковой упор – 2 шт.; - подставка для инъекций – 2 шт.; держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. | - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - боковой упор – 2 шт.; - подставка для инъекций – 2 шт.; - держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. |
| 1.25 | Комплект для урологии |  | - Ногодержатель с радиальными зажимами – 2шт. - Удлинительная секция с подушкой – 1шт. - Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1шт. | - Ногодержатель с радиальными зажимами – 2шт. - Удлинительная секция с подушкой – 1шт. - Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1шт. |
| 2 | Прочие сведения |  |  |  |
| 2.1 | Сведения о наличии транспорта и персонала для осуществления доставки, разгрузки и монтажа поставляемого оборудования | 2 | наличие | Доставка, разгрузка поставляемого оборудования осуществляется транспортом и персоналом поставщика и за его счет. (Прилагается штатное расписание ООО «Ивмедэкспо»). Доверенность от производителя, имеющего право производить монтаж поставляемого оборудования |
| 2.2 | Сведения о наличии сертифицированного сервисного центра в России с приложением соответствующих документов | 2 | наличие | Документ от производителя ИП «Мединдустрия Сервис» о наличии сертифицированного сервисного центра в России |
| Наличие инструкции на русском языке |  | наличие |  | наличие |

Приложение № 5

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 11.07.2007 г. №  73.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ИП Болотов Е.Ю.

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: операционный стол ОУК-02 Медин-ОК-Бета 01 /Белоруссия/ |  |  |  |  |
| 1 | Функциональные и технические характеристики, комплектность |  |  |  |
| 1.1 | Назначение | 36 | Проведение хирургических операций Конструкция панели стола должна иметь возможность использования передвижного рентгенохирургического аппарата с полипозиционным С-образным штативом. | Проведение хирургических операций Конструкция панели стола должна иметь возможность использования передвижного рентгенохирургического аппарата с полипозиционным С-образным штативом. |
| 1.2 | Электромеханический привод |  | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Дистанционное управление (ручной пульт) |  | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Ручное управление на случай аварийных ситуаций |  | Наличие | Наличие |
| 1.5 | Грузоподъемность |  | 160 кг | 160 кг |
| 1.6 | Высота |  | от 780 до 1110 мм | от 780 до 1110 мм |
| 1.7 | Длина панели |  | 2000 мм | 2000 мм |
| 1.8 | Ширина панели стола |  | 500 мм | 500 мм |
| 1.9 | Наклон головной секции |  | 45-45° | 45-45° |
| 1.10 | Наклон спиной секции |  | 45-75° | 45-75° |
| 1.11 | Наклон ножной секции |  | 30-90° | 30-90° |
| 1.12 | Продольный наклон панели стола |  | по Тренделенбургу - 30° по Анти-Тренделенбургу - 30° | по Тренделенбургу - 30° по Анти-Тренделенбургу - 30° |
| 1.13 | Боковой наклон панели стола |  | Вправо – 20° Влево – 20° | Вправо – 20° Влево – 20° |
| 1.14 | Масса стола |  | 180 кг | 180 кг |
| 1.15 | Напряжение сети |  | 220 В | 220 В |
| 1.16 | Напряжение питания электроприводов |  | 24 ВЧ | 24 ВЧ |
| 1.17 | Ножная секция |  | состоит из двух частей | состоит из двух частей |
| 1.18 | Литые подушки из рентгенопрозрачного антистатического пенополиуретана |  | Наличие | Наличие |
| 1.19 | Газовые пружины подъема спинной секции |  | Наличие | Наличие |
| 1.20 | Подъемная панель |  | Наличие | Наличие |
| 1.21 | Двухсекционная спинная секция с функцией подъема в ручную |  | Наличие | Наличие |
| 1.22 | Сдвиг панели стола в продольном направлении на 300 мм |  | Наличие | Наличие |
| 1.23 | Комплект для операций с верхним позиционированием руки |  | - Зажим радиальный зубчатый – 1шт.; - Ложе для руки со штангой – 1шт. | - Зажим радиальный зубчатый – 1шт.; - Ложе для руки со штангой – 1шт. |
| 1.24 | Комплект с приспособлениями для общей хирургии, выполненных из нержавеющей стали |  | - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - боковой упор – 2 шт.; - подставка для инъекций – 2 шт.; держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. | - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - боковой упор – 2 шт.; - подставка для инъекций – 2 шт.; держатель рентгеновской кассеты – 1 шт. |
| 1.25 | Комплект для урологии |  | - Ногодержатель с радиальными зажимами – 2шт. - Удлинительная секция с подушкой – 1шт. - Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1шт. | - Ногодержатель с радиальными зажимами – 2шт. - Удлинительная секция с подушкой – 1шт. - Емкость с боковым держателем и дренажной системой – 1шт. |
| 2 | Прочие сведения |  |  |  |
| 2.1 | Сведения о наличии транспорта и персонала для осуществления доставки, разгрузки и монтажа поставляемого оборудования | 2 | наличие | наличие |
| 2.2 | Сведения о наличии сертифицированного сервисного центра в России с приложением соответствующих документов | 2 | наличие | наличие |
| Наличие инструкции на русском языке |  | наличие |  | наличие |