ПРОТОКОЛ № 82.1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                   30.07.2007

| 1. | № п/п | Предмет контракта | Заказчик | Начальная цена контракта, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### 1 | Поставка стоматологических кресел пациента в количестве 6 штук. | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 | 500 |

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» № 117 от 28.06.2007 и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

2.	Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:

| Силкин В.Н. | - | первый заместитель Главы города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Шабанова Е.В. | - | - начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Абрамова Н.Б. | - | - заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города |
| Абрамова З.Н. | - | заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения управления муниципального заказа администрации города |
| Кармазина Т.Н. | - | заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города |
| Кузнецов А. Н. | - | главный специалист отдела правовой экспертизы и контроля управления правового сопровождения и контроля администрации города |
| Овчинникова Т.Н. | - | заместитель главного врача по экономическим вопросам МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| Приглашенные: |  |  |
| Иванова Т.В. | - | главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| Авраменко М.В. | - | заместитель главного врача по медицинской части МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |

3.	Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 30.07.2007 в 14 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416.

4.	В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов уполномоченным органом велась аудиозапись.

5.	На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа (Приложение № 2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 30.07.2007 № 82.1), чем подтвердили свое присутствие.

6.	До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 30.07.2007 в 14 часов 00 минут было представлено 6 (шесть) запечатанных конвертов.

7.	Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14 часов 00 минут заместитель председателя комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8. Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявок подано не было. Ни одна из заявок отозвана не была.

- 9.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось заместителем председателя комиссии в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 30.07.2007 № 82.1).

- 10.	Заместителем председателя комиссии была объявлена информация, содержащаяся в заявках на участие в конкурсе.

- 11.	Заявки на участие в конкурсе были представлены следующими участниками размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес | - Условия исполнения муниципального контракта |  |  | Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование оборудования - (производитель) | Цена Участника тыс. руб. | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 | 5 | 6 | - 7 |
| 1 | ООО «Медиком» | 153002, г. Иваново, ул. 9-го Января, д. 7а, оф. 309 | Кресло стоматологическое с электромеха-ническим приводом и автоматичес-ким управлением перемещения подвижных частей кресла КСЭМ-01.1 (ОАО «СКБ СО и Э», г. Волгоград) | 390 000 | Приложение № 3 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5.Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма № 5). 6. Копии регистрационных удостоверений. 7.Копии сертификатов соответствия. 8.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 9. Платежное поручение. 10. Доверенность. 11.Прочие документы, представленные участником размещения заказа |
| 2 | ООО «РосИнмедобо-рудование» | 153004, г. Иваново, ул. Громобоя, д.13, оф. 201 | CK 800, (Slovadent, s.r.o., Словакия) | 465000 | Приложение № 4 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма № 5). 6. Копия сертификата соответствия. 7.Копия регистрационного удостоверения. 8.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 9. Платежное поручение. 10. Доверенность (Форма № 6). |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 | 5 | 6 | - 7 |
| 3 | ИП Рябова Т.В. | 153043, г. Иваново, ул. 1 Деревенская, д. 2, оф. 10 | SK 800 (Slovadent, Словакия) | 459000 | Приложение № 5 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5.Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма №5). 6. Копия инструкции. 7. Копия сертификата соответствия. 8.Копия регистрационного удостоверения. 9. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 10. Платежное поручение. 11.Прочие документы, представленные участником размещения заказа |
| 4 | ООО «Торговый Дом «Сфинкс» | 153000, г. Иваново, ул. Багаева, д. 14, корп. 3, оф. 16 | SK 652 L (Mediprogress Словакия) | 489000 | Приложение № 6 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5.Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма №5). 6. Копия инструкции. 7. Копия сертификата соответствия. 8.Копия регистрационного удостоверения. 9.Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 10. Платежное поручение. 11. Доверенность. 12.Прочие документы, представленные участником размещения заказа |
| 5 | ООО «МедСервис» | 153003, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16, к. 18-20 | Smile SK 1.01 (Chirana medical, Словакия) | 429240 | Приложение № 7 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5.Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма №5). 6. Копии регистрационных удостоверений. 7.Копии сертификатов соответствия. 8. Копия инструкции. 9. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 10. Платежное поручение. 11. Доверенность. 12.Прочие документы, представленные участником размещения заказа |
| 6 | ИП Сусина Я.Б. | 153005, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 30 | Кресло стоматологи-ческое «STS» (США) | 431100 | Приложение № 8 | 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5.Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (Форма №5). 6. Копия сертификата соответствия. 7. Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 8. Платежное поручение. 9.Прочие документы, представленные участником размещения заказа |

12. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации города www.ivgoradm.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

15. Подписи.

| Председатель комиссии: | Силкин В.Н. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Шабанова Е.В. |
| Члены комиссии: | Абрамова Н.Б. |
|  | Абрамова З.Н. |
|  | Кармазина Т.Н. |
|  | Кузнецов А.Н. |
| Представитель заказчика: | Овчинникова Т.Н. |

Приложение № 1

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 30.07.2007 № 82.1

Журнал регистрации поступления заявок

на участие в открытом конкурсе

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) | Ф.И.О., подавшего заявку на участие в конкурсе | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 26.07.2007 | 09ч. 04 мин. | № 1 | бумажный | Ширяев А.С. |  |
| 2 | 30.07.2007 | 13ч. 00 мин. | № 2 | бумажный | Нересян Э.С. |  |
| 3 | 30.07.2007 | 13ч. 32 мин. | № 3 | бумажный | Рябова Т.В. |  |
| 4 | 30.07.2007 | 13ч. 35 мин. | № 4 | бумажный | Ерофеева И.Д. |  |
| 5 | 30.07.2007 | 13ч. 39 мин. | № 5 | бумажный | Решева А.Р. |  |
| 6 | 30.07.2007 | 13ч. 58 мин. | № 6 | бумажный | Сусина Я.Б. |  |

Ответственное лицо: Кузнецова Н.Е.

Приложение № 2

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в конкурсе

от 30.07.2007 № 82.1

Журнал регистрации

представителей участников размещения заказа

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Ф.И.О. представителя участника размещения заказа | Должность представителя участника размещения заказа | Документ, подтверждающий полномочия представителя участника размещения заказа, дата выдачи, номер | Подпись представителя участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Торговый Дом «Сфинкс» | Ерофеева И.Д. | Зам. ген. директора | Доверенность № 97 от 30.07.07 |  |
| 2 | ИП Рябова Т.В. | Рябова Т.В. | - | - |  |
| 3 | ООО «МедСервис» | Решева А.Р. | Ген. директор | Доверенность |  |
| 4 | ООО «Медиком» | Ширяев А.С. | Ген. директор | Доверенность |  |
| 5 | И.П. Сусина | Сусина | - | - |  |

Ответственное лицо: Кузнецова Н.Е.

Приложение №  3

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 30.07.2007 г. №  82.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ООО «Медиком»

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: |  |  |  |  |
| 1 | Характеристики оборудования: | 15 | - | - |
| 1.1 | опора головы с возможностью установки, формированная опора спины с тонким профилем |  | наличие | наличие |
| 1.2 | чехол из воздухо-, паропропускающего материала, без швов, устойчиво к трению и разрывам, допускающее чистку антимикробными и интимикотиновыми средствами |  | наличие | наличие |
| 1.3 | Максимальная нагрузка кресла |  | 185 кг | 185 кг |
| 1.4 | Основное положение сиденья |  | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости |
| 1.5 | Максимальное положение наклонения сиденья у кресла с наклоном |  | – 17º ± 2º от горизонтального положения | – 17º ± 2º от горизонтального положения |
| 1.6 | Возможность перестраивать опору головы по высоте 165 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад |  | наличие | наличие |
| 1.7 | Плавная регулировка подголовника с электроприводом по высоте на 100 мм |  | наличие | - |
| 1.8 | регулировка с помощью двигателя по направлению 5º ± 1º вперед и 40º ± 2º назад |  | наличие | - |
| 1.9 | Отдельный электрический блок привода для подъема/опускания кресла и наклона опоры спины |  | 2 шт. | 2 шт. |
| 1.10 | 4 свободно программируемых положения |  | наличие | - |
| 1.11 | независимое ножное управляющее устройство (педаль) |  | наличие | - |
| 1.12 | Минимальное положение сиденья |  | 420±20 мм от пола | 450 мм от пола |
| 1.13 | Основное положение опоры спины |  | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости |
| 1.14 | Номинальное напряжение |  | 230V~(110V~)±10% | 220 + 22В |
| 1.15 | Номинальная частота |  | (50-60)Hz ± 2% | 50 +0,5 Hz |
| 1.16 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz |  | 300VA | 200VA |
| 1.17 | Степень защиты от поражения электрическим током |  | В | В |
| 1.18 | Тип защиты от поражения электрическим током |  | I | I |
| 1.19 | Степень защиты |  | IP 31 | IP 31 |
| 1.20 | Соответствие стандарту STN EN ISO 6875 (стоматологическое кресло пациента) |  | соответствие | соответствие |
| 1.21 | возможность применения с различными типами стоматологических установок SMILE |  | наличие | наличие |
| 1.22 | цвет кресел |  | различный | различный |
| 1.23 | масса кресла |  | 100 кг ± 5 % | Не более 130 кг |
| 1.24 | конструкция для непрерывной эксплуатации предполагаемое среднее время бесперебойной работы |  | 3000 циклов | 8000 циклов |
| 1.25 | срок работоспособности |  | 10 лет | Более 10 лет |
| 2. | Сведения о наличии транспорта для доставки поставляемых товаров | 1 | наличие | наличие |
| 3. | Сведения о наличии персонала для осуществления монтажа, подключения и пусконаладочных работ | 2 | наличие | наличие |
| 4 | Сведения о наличии персонала для обучения работе на оборудовании | 2 | наличие | наличие |
| 5. | Инструкция на русском языке | - | наличие | наличие |

Приложение №  4

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 30.07.2007 г. №  82.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ООО «РосИнмедоборудование»

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: Стоматологическое кресло СK 800, производство SLOVADENT, s.r.o., Словакия. |  |  |  |  |
| 1 | Характеристики оборудования: | 15 | - | - |
| 1.1 | опора головы с возможностью установки, формированная опора спины с тонким профилем |  | наличие | наличие |
| 1.2 | чехол из воздухо-, паропропускающего материала, без швов, устойчиво к трению и разрывам, допускающее чистку антимикробными и интимикотиновыми средствами |  | наличие | наличие |
| 1.3 | Максимальная нагрузка кресла |  | 185 кг | 185 кг |
| 1.4 | Основное положение сиденья |  | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости |
| 1.5 | Максимальное положение наклонения сиденья у кресла с наклоном |  | – 17º ± 2º от горизонтального положения | – 17º ± 2º от горизонтального положения |
| 1.6 | Возможность перестраивать опору головы по высоте 165 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад |  | наличие | наличие |
| 1.7 | Плавная регулировка подголовника с электроприводом по высоте на 100 мм |  | наличие | наличие |
| 1.8 | регулировка с помощью двигателя по направлению 5º ± 1º вперед и 40º ± 2º назад |  | наличие | наличие |
| 1.9 | Отдельный электрический блок привода для подъема/опускания кресла и наклона опоры спины |  | 2 шт | 2 шт |
| 1.10 | 4 свободно программируемых положения |  | наличие | наличие |
| 1.11 | независимое ножное управляющее устройство (педаль) |  | наличие | наличие |
| 1.12 | Минимальное положение сиденья |  | 420±20 мм от пола | 420±20 мм от пола |
| 1.13 | Основное положение опоры спины |  | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости |
| 1.14 | Номинальное напряжение |  | 230V~(110V~)±10% | 230V~(110V~)±10% |
| 1.15 | Номинальная частота |  | (50-60)Hz ± 2% | (50-60)Hz ± 2% |
| 1.16 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz |  | 300VA | 300VA |
| 1.17 | Степень защиты от поражения электрическим током |  | В | В |
| 1.18 | Тип защиты от поражения электрическим током |  | I | I |
| 1.19 | Степень защиты |  | IP 31 | IP 31 |
| 1.20 | Соответствие стандарту STN EN ISO 6875 (стоматологическое кресло пациента) |  | соответствие | соответствие |
| 1.21 | возможность применения с различными типами стоматологических установок SMILE |  | наличие | наличие |
| 1.22 | цвет кресел |  | различный | различный |
| 1.23 | масса кресла |  | 100 кг ± 5 % | 100 кг ± 5 % |
| 1.24 | конструкция для непрерывной эксплуатации предполагаемое среднее время бесперебойной работы |  | 3000 циклов | 3000 циклов |
| 1.25 | срок работоспособности |  | 10 лет | 10 лет |
| 2. | Сведения о наличии транспорта для доставки поставляемых товаров | 1 | наличие | наличие |
| 3. | Сведения о наличии персонала для осуществления монтажа, подключения и пусконаладочных работ | 2 | наличие | наличие |
| 4 | Сведения о наличии персонала для обучения работе на оборудовании | 2 | наличие | наличие |
| 5. | Инструкция на русском языке | - | наличие | наличие |

Приложение № 5

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 30.07.2007 г. №  82.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ИП Рябова Т.В.

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: Кресло стоматологическое SK 800 (SLOVADENT, Cловакия) |  |  |  |  |
| 1 | Характеристики оборудования: | 15 | - | - |
| 1.1 | опора головы с возможностью установки, формированная опора спины с тонким профилем |  | наличие | наличие |
| 1.2 | чехол из воздухо-, паропропускающего материала, без швов, устойчиво к трению и разрывам, допускающее чистку антимикробными и интимикотиновыми средствами |  | наличие | наличие |
| 1.3 | Максимальная нагрузка кресла |  | 185 кг | 185 кг |
| 1.4 | Основное положение сиденья |  | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости |
| 1.5 | Максимальное положение наклонения сиденья у кресла с наклоном |  | – 17º ± 2º от горизонтального положения | 17º ± 2º от горизонтального положения |
| 1.6 | Возможность перестраивать опору головы по высоте 165 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад |  | наличие | наличие |
| 1.7 | Плавная регулировка подголовника с электроприводом по высоте на 100 мм |  | наличие | наличие |
| 1.8 | регулировка с помощью двигателя по направлению 5º ± 1º вперед и 40º ± 2º назад |  | наличие | наличие |
| 1.9 | Отдельный электрический блок привода для подъема/опускания кресла и наклона опоры спины |  | 2 шт. | 2 шт. |
| 1.10 | 4 свободно программируемых положения |  | наличие | наличие |
| 1.11 | независимое ножное управляющее устройство (педаль) |  | наличие | наличие |
| 1.12 | Минимальное положение сиденья |  | 420±20 мм от пола | 420±20 мм от пола |
| 1.13 | Основное положение опоры спины |  | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости |
| 1.14 | Номинальное напряжение |  | 230V~(110V~)±10% | 230V~(110V~)±10% |
| 1.15 | Номинальная частота |  | (50-60)Hz ± 2% | (50-60)Hz ± 2% |
| 1.16 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz |  | 300VA | 300VA |
| 1.17 | Степень защиты от поражения электрическим током |  | В | В |
| 1.18 | Тип защиты от поражения электрическим током |  | I | I |
| 1.19 | Степень защиты |  | IP 31 | IP 31 |
| 1.20 | Соответствие стандарту STN EN ISO 6875 (стоматологическое кресло пациента) |  | соответствие | соответствие |
| 1.21 | возможность применения с различными типами стоматологических установок SMILE |  | наличие | наличие |
| 1.22 | цвет кресел |  | различный | различный |
| 1.23 | масса кресла |  | 100 кг ± 5 % | 105 кг ± 5 % |
| 1.24 | конструкция для непрерывной эксплуатации предполагаемое среднее время бесперебойной работы |  | 3000 циклов | 3000 циклов |
| 1.25 | срок работоспособности |  | 10 лет | 10 лет |
| 2. | Сведения о наличии транспорта для доставки поставляемых товаров | 1 | наличие | наличие |
| 3. | Сведения о наличии персонала для осуществления монтажа, подключения и пусконаладочных работ | 2 | наличие | наличие |
| 4 | Сведения о наличии персонала для обучения работе на оборудовании | 2 | наличие | наличие |
| 5. | Инструкция на русском языке | - | наличие | наличие |

Согласно приложенной инструкции:

Возможность перестраивать опору головы по высоте 110 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад;

Основное положение сиденья: 10º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости;

Минимальное положение сиденья: 350±20 мм от пола;

Основное положение опоры спины: 15º ± 2º по отношению к вертикальной плоскости.

Приложение № 6

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 30.07.2007 г. №  82.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ООО «ТД «Сфинкс»

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: Кресло стоматологическое SK 652 L, Mediprogress, Cловакия |  |  |  |  |
| 1 | Характеристики оборудования: | 15 | - | - |
| 1.1 | опора головы с возможностью установки, формированная опора спины с тонким профилем |  | наличие | наличие |
| 1.2 | чехол из воздухо-, паропропускающего материала, без швов, устойчиво к трению и разрывам, допускающее чистку антимикробными и интимикотиновыми средствами |  | наличие | наличие |
| 1.3 | Максимальная нагрузка кресла |  | 185 кг | 185 кг |
| 1.4 | Основное положение сиденья |  | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости | 12º ± 2 по отношению к горизонтальной плоскости |
| 1.5 | Максимальное положение наклонения сиденья у кресла с наклоном |  | – 17º ± 2º от горизонтального положения | – 18º ± 3º от горизонтального положения |
| 1.6 | Возможность перестраивать опору головы по высоте 165 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад |  | наличие | наличие |
| 1.7 | Плавная регулировка подголовника с электроприводом по высоте на 100 мм |  | наличие | наличие |
| 1.8 | регулировка с помощью двигателя по направлению 5º ± 1º вперед и 40º ± 2º назад |  | наличие | наличие |
| 1.9 | Отдельный электрический блок привода для подъема/опускания кресла и наклона опоры спины |  | 2 шт. | 2 шт. |
| 1.10 | 4 свободно программируемых положения |  | наличие | 5 положений |
| 1.11 | независимое ножное управляющее устройство (педаль) |  | наличие | наличие |
| 1.12 | Минимальное положение сиденья |  | 420±20 мм от пола | 420±20 мм от пола |
| 1.13 | Основное положение опоры спины |  | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости |
| 1.14 | Номинальное напряжение |  | 230V~(110V~)±10% | 230V~(110V~)±20% |
| 1.15 | Номинальная частота |  | (50-60)Hz ± 2% | 50Hz ± 5% |
| 1.16 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz |  | 300VA | 150VA |
| 1.17 | Степень защиты от поражения электрическим током |  | В | В |
| 1.18 | Тип защиты от поражения электрическим током |  | I | I |
| 1.19 | Степень защиты |  | IP 31 | IP 21 |
| 1.20 | Соответствие стандарту STN EN ISO 6875 (стоматологическое кресло пациента) |  | соответствие | соответствие |
| 1.21 | возможность применения с различными типами стоматологических установок SMILE |  | наличие | наличие |
| 1.22 | цвет кресел |  | различный | различный |
| 1.23 | масса кресла |  | 100 кг ± 5 % | 95 кг ± 5 % |
| 1.24 | конструкция для непрерывной эксплуатации предполагаемое среднее время бесперебойной работы |  | 3000 циклов | 3000 циклов |
| 1.25 | срок работоспособности |  | 10 лет | 10 лет |
| 2. | Сведения о наличии транспорта для доставки поставляемых товаров | 1 | наличие | наличие |
| 3. | Сведения о наличии персонала для осуществления монтажа, подключения и пусконаладочных работ | 2 | наличие | наличие |
| 4 | Сведения о наличии персонала для обучения работе на оборудовании | 2 | наличие | наличие |
| 5. | Инструкция на русском языке | - | наличие | наличие |

Согласно приложенной инструкции:

Возможность перестраивать опору головы по высоте 160 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад.

Приложение № 7

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 30.07.2007 г. №  82.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ООО «МедСервис»

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: Smile SK 1.01 (Chirana medical, Словакия) |  |  |  |  |
| 1 | Характеристики оборудования: | 15 | - | - |
| 1.1 | опора головы с возможностью установки, формированная опора спины с тонким профилем |  | наличие | наличие |
| 1.2 | чехол из воздухо-, паропропускающего материала, без швов, устойчиво к трению и разрывам, допускающее чистку антимикробными и интимикотиновыми средствами |  | наличие | наличие |
| 1.3 | Максимальная нагрузка кресла |  | 185 кг | 185 кг |
| 1.4 | Основное положение сиденья |  | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости |
| 1.5 | Максимальное положение наклонения сиденья у кресла с наклоном |  | – 17º ± 2º от горизонтального положения | – 17º ± 2º от горизонтального положения |
| 1.6 | Возможность перестраивать опору головы по высоте 165 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад |  | наличие | наличие |
| 1.7 | Плавная регулировка подголовника с электроприводом по высоте на 100 мм |  | наличие | наличие |
| 1.8 | регулировка с помощью двигателя по направлению 5º ± 1º вперед и 40º ± 2º назад |  | наличие | наличие |
| 1.9 | Отдельный электрический блок привода для подъема/опускания кресла и наклона опоры спины |  | 2 шт. | 2 шт. |
| 1.10 | 4 свободно программируемых положения |  | наличие | наличие |
| 1.11 | независимое ножное управляющее устройство (педаль) |  | наличие | наличие |
| 1.12 | Минимальное положение сиденья |  | 420±20 мм от пола | 420±20 мм от пола |
| 1.13 | Основное положение опоры спины |  | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости |
| 1.14 | Номинальное напряжение |  | 230V~(110V~)±10% | 230V~(110V~)±10% |
| 1.15 | Номинальная частота |  | (50-60)Hz ± 2% | (50-60)Hz ± 2% |
| 1.16 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz |  | 300VA | 300VA |
| 1.17 | Степень защиты от поражения электрическим током |  | В | В |
| 1.18 | Тип защиты от поражения электрическим током |  | I | I |
| 1.19 | Степень защиты |  | IP 31 | IP 31 |
| 1.20 | Соответствие стандарту STN EN ISO 6875 (стоматологическое кресло пациента) |  | соответствие | соответствие |
| 1.21 | возможность применения с различными типами стоматологических установок SMILE |  | наличие | наличие |
| 1.22 | цвет кресел |  | различный | различный |
| 1.23 | масса кресла |  | 100 кг ± 5 % | 100 кг ± 5 % |
| 1.24 | конструкция для непрерывной эксплуатации предполагаемое среднее время бесперебойной работы |  | 3000 циклов | 3000 циклов |
| 1.25 | срок работоспособности |  | 10 лет | 10 лет |
| 2. | Сведения о наличии транспорта для доставки поставляемых товаров | 1 | наличие | наличие |
| 3. | Сведения о наличии персонала для осуществления монтажа, подключения и пусконаладочных работ | 2 | наличие | наличие |
| 4 | Сведения о наличии персонала для обучения работе на оборудовании | 2 | наличие | наличие |
| 5. | Инструкция на русском языке | - | наличие | наличие |

Приложение № 8

к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

от 30.07.2007 г. №  82.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Участник размещения заказа: ИП Сусина Я.Б.

| Содержание и значимость критерия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значимость (баллы) | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа (подробные технические характеристики товара*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование, марка оборудования производитель: |  |  |  |  |
| 1 | Характеристики оборудования: | 15 | - | - |
| 1.1 | опора головы с возможностью установки, формированная опора спины с тонким профилем |  | наличие | наличие |
| 1.2 | чехол из воздухо-, паропропускающего материала, без швов, устойчиво к трению и разрывам, допускающее чистку антимикробными и интимикотиновыми средствами |  | наличие | наличие |
| 1.3 | Максимальная нагрузка кресла |  | 185 кг | 185 кг |
| 1.4 | Основное положение сиденья |  | 12º ± 2º по отношению к горизонтальной плоскости | 12+-2 по отношению к горизонтальной плоскости |
| 1.5 | Максимальное положение наклонения сиденья у кресла с наклоном |  | – 17º ± 2º от горизонтального положения | -17+-2 от горизонтального положения |
| 1.6 | Возможность перестраивать опору головы по высоте 165 мм, опрокидывать опору головы вперед и назад |  | наличие | наличие |
| 1.7 | Плавная регулировка подголовника с электроприводом по высоте на 100 мм |  | наличие | наличие |
| 1.8 | регулировка с помощью двигателя по направлению 5º ± 1º вперед и 40º ± 2º назад |  | наличие | наличие |
| 1.9 | Отдельный электрический блок привода для подъема/опускания кресла и наклона опоры спины |  | 2 шт. | 2 шт. |
| 1.10 | 4 свободно программируемых положения |  | наличие | Наличие |
| 1.11 | независимое ножное управляющее устройство (педаль) |  | наличие | Наличие |
| 1.12 | Минимальное положение сиденья |  | 420±20 мм от пола | 420+-20мм от пола |
| 1.13 | Основное положение опоры спины |  | 18º ± 3º по отношению к вертикальной плоскости | 18+-3 по отношению к вертикальной плоскости |
| 1.14 | Номинальное напряжение |  | 230V~(110V~)±10% | 230V~(110V~)+-10% |
| 1.15 | Номинальная частота |  | (50-60)Hz ± 2% | (50-60) Hz+-2% |
| 1.16 | Максимальная потребляемая мощность при 50Hz |  | 300VA | 300VA |
| 1.17 | Степень защиты от поражения электрическим током |  | В | В |
| 1.18 | Тип защиты от поражения электрическим током |  | I | I |
| 1.19 | Степень защиты |  | IP 31 | IP 31 |
| 1.20 | Соответствие стандарту STN EN ISO 6875 (стоматологическое кресло пациента) |  | соответствие | соответствие |
| 1.21 | возможность применения с различными типами стоматологических установок SMILE |  | наличие | наличие |
| 1.22 | цвет кресел |  | различный | Различный, по требованию заказчика |
| 1.23 | масса кресла |  | 100 кг ± 5 % | 100 кг +-5% |
| 1.24 | конструкция для непрерывной эксплуатации предполагаемое среднее время бесперебойной работы |  | 3000 циклов | 3000 циклов |
| 1.25 | срок работоспособности |  | 10 лет | 10 лет |
| 2. | Сведения о наличии транспорта для доставки поставляемых товаров | 1 | наличие | Наличие |
| 3. | Сведения о наличии персонала для осуществления монтажа, подключения и пусконаладочных работ | 2 | наличие | Наличие |
| 4 | Сведения о наличии персонала для обучения работе на оборудовании | 2 | наличие | Наличие |
| 5. | Инструкция на русском языке | - | наличие | наличие |