## ДВ
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Гл.врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"
| «____»__________________г. |  |  | «____»__________________г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
«Капитальный ремонт мягкой кровли над лабораториями МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"»
№ | Обосно- | Наименование | Единица
п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание
цен
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 4.2887
2 | ТЕР12-01-017-1 | Демонтаж Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 4.2887
3 | ТЕР12-01-017-2 | Демонтаж Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 4.2887
4 | ТЕР12-01-013-3 | Демонтаж Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4.2887
5 | ТЕР12-01-013-4 | Демонтаж Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4.2887
6 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.574
7 | ТЕРр65-7-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0.08
10 | ТЕР12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 4.2887
11 | ТЕР12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 4.2887
12 | ТЕР12-01-015-1 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.2887
13 | ТЕР12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой до 30% новых материалов | 100 м2 утепляемого покрытия | 4.2887
| 104-9090 | Плиты теплоизоляционные б/у | м2 | 309.22
14 | 104-9090 | Плиты теплоизоляцилнные "Руфф Баттс В" | м2 | 132.52
15 | ТЕР12-01-013-4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты : на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4.2887
17 | ТЕР12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 4.2887
18 | ТЕР12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 4.2887
19 | ТЕР12-01-016-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 4.2887
20 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.3153
21 | ТЕР12-01-002-9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 4.2887
24 | ТЕР12-01-004-4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.574
26 | ТЕРр58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.4
27 | ТЕРр61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.02
28 | 311-01-146-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) | тонна | 3.64
Составил
| Проверил |  | ___________________

## Смета
СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Гл.врач МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"
Баранов Д.А.
«____»__________________г. | [8 empty] | «____»__________________г.
[13 empty] | Сооружения связи, радиовещания и телевидения : монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | м
[7 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 1 |  |  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж междугородных линий связи | м
[13 empty] | Монтаж оборудования | м
«Капитальный ремонт мягкой кровли над лабораториями МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2"»
[13 empty] | Электромонтажные работы : на атомных электростанциях | м
|  | Основание: чертежи № | [10 empty] | Электромонтажные работы : на других объектах | м
[13 empty] | Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | м
|  | Составлен в базовых ценах: |  | 2001г. | [8 empty] | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | м
[13 empty] | Изготовление металлических конструкций | м
|  |  |  | Сметная стоимость работ:_______ | 554035.9971 |  | Руб. | [5 empty] | Металлические конструкции | м
[13 empty] | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | с
|  |  |  | Трудоемкость работ: _____________ | 1423.7564 |  | Чел.час. | [5 empty] | Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб | с
[13 empty] | Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб | с
|  |  |  | Средства на оплату труда: ________ | 60586.29 |  | Руб. | [5 empty] | Капремонт: сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | с
[13 empty] | Сантехника внутренняя | с
№ | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  | затр.тр.раб. |  | Накладные расходы | Сметная прибыль | Замена сантехники | с
п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  | Процент |  | Ремонт сантехники | с
| цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего | Сумма |  | Пусконаладка | п
[13 empty] | Пусконаладочные работы | п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 4.2887 | 111.34 | 2.01 | 477.5 | 468.88 | 8.62 | 17.41 | 74.6663
|  |  | 100 м2 покрытий кровель | 109.33 | 0 |  |  | 0 | 0.84 | 3.6025
2 | ТЕР12-01-017-1 | Демонтаж Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 4.2887 | 345.2 | 208.45 | 1480.46 | 586.48 | 893.98 | 21.776 | 93.3907
|  |  | 100 м2 стяжек | 136.75 | 13.39 |  |  | 57.43 | 1.552 | 6.6561
3 | ТЕР12-01-017-2 | Демонтаж Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8); (Кз=10; Кэм=10; Км=10; Ком=10; Коб=10; Ктр=10)] | 4.2887 | 30.56 | 25.52 | 131.06 | 21.62 | 109.45 | 0.8 | 3.431
|  |  | 100 м2 стяжек | 5.04 | 2 |  |  | 8.58 | 0.24 | 1.0293
4 | ТЕР12-01-013-3 | Демонтаж Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 4.2887 | 401.76 | 122.33 | 1723.03 | 1198.39 | 524.64 | 36.432 | 156.2459
|  |  | 100 м2 утепляемого покрытия | 279.43 | 4.55 |  |  | 19.51 | 0.664 | 2.8477
5 | ТЕР12-01-013-4 | Демонтаж Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: на каждый последующий слой (Кз=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 4.2887 | 334.12 | 117.77 | 1432.94 | 927.86 | 505.08 | 28.208 | 120.9756
|  |  | 100 м2 утепляемого покрытия | 216.35 | 4.55 |  |  | 19.51 | 0.664 | 2.8477
6 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 0.574 | 57.44 | 0.29 | 32.97 | 32.8 | 0.17 | 9.1 | 5.2234
|  |  | 100 м труб и покрытий | 57.15 | 0 |  |  | 0 | 0.27 | 0.15498
7 | ТЕРр65-7-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 0.08 | 2358.11 | 117.34 | 188.65 | 151.5 | 9.39 | 233.5 | 18.68
|  |  | 100 м | 1893.69 | 16.07 |  |  | 1.29 | 1.8 | 0.144
8 | 300-9240 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонные части к ним | 7.984 | 345 |  | 2754.48
м
9 | 300-9240 | Крепления | 3 | 28.3 |  | 84.9
кг
10 | ТЕР12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4.2887 | 1831.76 | 325.7 | 7855.87 | 843.07 | 1396.83 | 31.303 | 134.2492
|  |  | 100 м2 стяжек | 196.58 | 20.92 |  |  | 89.72 | 2.425 | 10.4001
11 | ТЕР12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); (Кз=10; Кэм=10; Км=10; Ком=10; Коб=10; Ктр=10)] | 4.2887 | 699.52 | 39.88 | 3000.03 | 31.05 | 171.03 | 1.15 | 4.932
|  |  | 100 м2 стяжек | 7.24 | 3.12 |  |  | 13.38 | 0.375 | 1.6083
12 | ТЕР12-01-015-1 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4.2887 | 1648.56 | 108.81 | 7070.18 | 653.73 | 466.65 | 20.1365 | 86.3594
|  |  | 100 м2 | 152.43 | 2.33 |  |  | 9.99 | 0.35 | 1.501
13 | ТЕР12-01-013-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой до 30% новых материалов (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4.2887 | 1249.92 | 191.14 | 5360.53 | 1722.69 | 819.74 | 52.371 | 224.6035
|  |  | 100 м2 утепляемого покрытия | 401.68 | 7.11 |  |  | 30.49 | 1.0375 | 4.4495
| 104-9090 | Плиты теплоизоляционные б/у | 309.22 | 0 |  | 0
м2
14 | 104-9090 | Плиты теплоизоляцилнные "Руфф Баттс В" | 132.52 | 288 |  | 38165.76
м2
15 | ТЕР12-01-013-4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты : на каждый последующий слой (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4.2887 | 968.16 | 184.01 | 4152.15 | 1333.83 | 789.16 | 40.549 | 173.9025
|  |  | 100 м2 утепляемого покрытия | 311.01 | 7.11 |  |  | 30.49 | 1.0375 | 4.4495
| 104-9090 | Плиты теплоизоляционные б/у | 309.22 | 0 |  | 0
м2
16 | 104-9090 | Плиты теплоизоляцилнные "Руфф Баттс Н" | 132.52 | 288 |  | 38165.76
м2
17 | ТЕР12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм [Начисления на зар.плату: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4.2887 | 1831.76 | 325.7 | 7855.87 | 843.07 | 1396.83 | 31.303 | 134.2492
|  |  | 100 м2 стяжек | 196.58 | 20.92 |  |  | 89.72 | 2.425 | 10.4001
18 | ТЕР12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15); (Кз=10; Кэм=10; Км=10; Ком=10; Коб=10; Ктр=10)] | 4.2887 | 699.52 | 39.88 | 3000.03 | 31.05 | 171.03 | 1.15 | 4.932
|  |  | 100 м2 стяжек | 7.24 | 3.12 |  |  | 13.38 | 0.375 | 1.6083
19 | ТЕР12-01-016-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4.2887 | 224.92 | 4.8 | 964.61 | 155.08 | 20.59 | 5.129 | 21.9967
|  |  | 100 м2 кровли | 36.16 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 0.21443
20 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0.3153 | 8635.34 | 41.14 | 2722.72 | 280.86 | 12.97 | 129.6625 | 40.8826
|  |  | 100 м2 покрытия | 890.78 | 2.59 |  |  | 0.82 | 0.3375 | 0.10641
21 | ТЕР12-01-002-9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4.2887 | 237.5 | 63.28 | 1018.57 | 536.17 | 271.39 | 16.514 | 70.8236
|  |  | 100 м2 кровли | 125.02 | 2.59 |  |  | 11.11 | 0.3625 | 1.5547
22 | 101-9121 | Линокром (верхний слой ) ТКП | 488.91 | 69 |  | 33734.79
м2
23 | 101-9121 | Линокром (нижний слой ) ТПП | 497.49 | 57 |  | 28356.93
м2
24 | ТЕР12-01-004-4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0.574 | 844.69 | 156.49 | 484.85 | 173.41 | 89.83 | 40.825 | 23.4336
|  |  | 100 м примыканий | 302.1 | 9.18 |  |  | 5.27 | 1.075 | 0.61705
25 | 101-9121 | Линокром (верхний слой ) ТКП | 144.65 | 69 |  | 9980.85
м2
26 | ТЕРр58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 1.4 | 816.08 | 2.88 | 1142.51 | 171.35 | 4.03 | 18.6 | 26.04
|  |  | 10 шт. | 122.39 | 0.27 |  |  | 0.38 | 0.03 | 0.042
27 | ТЕРр61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 0.02 | 2147.76 | 2.63 | 42.96 | 19.68 | 0.05 | 131.4 | 2.628
|  |  | 100 м2 поверхности | 984.19 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.004
28 | 311-01-146-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) | 3.64 | 57.79 | 57.79 | 210.36 | 0 | 210.36 | 0.58 | 2.1112
|  |  | тонна | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
И т о г о п о р а з д е л у | [5 empty] | 201380.96 | 10182.57 | 7661.46 |  | 1423.7564
[8 empty] | 401.07 |  | 54.2376
В том числе оборудование в базовых ценах | [5 empty] | 151243.47
В с е г о | [5 empty] | 201380.96 | 10182.57 | 7661.46 |  | 1423.7564
[8 empty] | 401.07 |  | 54.2376
В том числе оборудование в базовых ценах | [5 empty] | 151243.47
Итого в текущих ценах {4 кв 2006} k=5,95 на зарплату k=3,08 на эксплуатацию машин k=3,4 на материалы | [5 empty] | 345435.18 | 60586.29 | 23807.66 |  | 1423.7564
[8 empty] | 2386.37 |  | 54.2376
В том числе оборудование | [5 empty] | 151243.47
| Наименование затрат |  |  |  |  | Коэффициент | Процент |  | Сумма
в руб.
| Итого | [6 empty] | 345435.18
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  |  |  |  | 0.94 | 83 | 3126
| Накладные расходы (Кровли) |  |  |  |  | 0.846 | 120 | 58820.17
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  |  |  |  | 0.94 | 103 | 880.1906
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  |  |  |  | 0.94 | 79 | 86.9585
| Итого накладных расходов | [6 empty] | 62913.3191
| Итого | [6 empty] | 408348.4991
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) | [5 empty] | 65 | 2604.4135
| Сметная прибыль (Кровли) |  |  |  |  | 0.85 | 65 | 32011.6677
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) | [5 empty] | 60 | 545.46
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) | [5 empty] | 50 | 58.55
| Итого сметной прибыли | [6 empty] | 35220.0912
| Итого | [6 empty] | 443568.5903
| Итого | [6 empty] | 443568.5903
| Заготовительно-складские расходы | [5 empty] | 2 | 3024.8694
| Итого | [6 empty] | 446593.4597
| Временные здания и сооружения | [5 empty] | 0.4 | 1786.3748
| Итого | [6 empty] | 448379.8345
| КЗУ |  |  |  |  | 1.1 | 2.42 | 11935.8777
| Итого | [6 empty] | 460315.7122
| Непредвид затраты | [5 empty] | 2 | 9206.3192
| Итого | [6 empty] | 469522.0314
| НДС 18% | [5 empty] | 18 | 84513.9657
| ИТОГО | [6 empty] | 554035.9971
| В С Е Г О | [6 empty] | 554035.9971
Составил
| Проверил |  | ___________________
6
5
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________
" " _________________________ г.
УТВЕРЖДАЮ:
_________________________________
" " _________________________ г.