Вопрос.

Прошу Вас разъяснить положения конкурсной документации открытого конкурса на  выполнение полного комплекса работ по разработке проектно-сметной документации «Строительство объектов уличного освещения, в том числе: улица 20 лет ВЛКСМ, улица Красных Зорь (от ул. Шевченко до дома 49 по ул. Красных Зорь), переулок 5-й Котельницкий, улица Ползунова, улица Курортная, улица Ярмарочная».

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса о разъяснении положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Часть III «Техническая часть» в пункт 7 задания на проектирование | требования к инженерному технологическому оборудованию предъявляются согласно ТУ ОАО «Ивгорэлектросеть» №2.16/2 от 20.01.2012г. №2.16/3 от 20.01.2012г. №2.16/4 от 20.01.2012г. №2.16/5 от 20.01.2012г. №2.16/6 от 20.01.2012г. №2.16/7 от 02.01.2012г. | данные технические условия в составе конкурсной документации не предоставлены, просим предоставить |
| 2 | Пункт 6 информационной карты (Обоснование начальной (максимальной) цены контракта) | Начальная цена контракта составляет 1 927,00 тыс. руб. на выполнение полного комплекса работ по разработке проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование, являющемся неотъемлемой частью контракта, в том числе: 1. Выполнение инженерно-геодезических работ (Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания), инженерно-геологических работ (Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания) – 372,62 тыс.руб., в т.ч. НДС; 2. Разработка проектно-сметной документации. Уличное освещение. (Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение») – 1554,38 тыс. руб., в т.ч. НДС. * – затраты, включенные в начальную цену контракта являются предварительными и подлежат уточнению проектной организацией при заключении муниципального контракта. | Просим разъяснить, что значит фраза «затраты, включенные в начальную цену контракта, являются предварительными и подлежат уточнению проектной организацией при заключении муниципального контракта». Так же при обосновании начальной (максимальной) цены контракта согласно статьи 19.1 пункт 2 ФЗ №94 (<…> указываются информация или расчеты и источники использованной заказчиком информации<…>» здесь же указаны только источники информации, в связи с чем просим предоставить расчет. |

Ответ.

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение полного комплекса работ по разработке проектно-сметной документации «Строительство объектов уличного освещения, в том числе: улица 20 лет ВЛКСМ, улица Красных зорь (от ул. Шевченко до дома 49 по ул. Красных зорь), переулок 5-й Котельницкий, улица Ползунова, улица Курортная, улица Ярмарочная» сформирована в соответствии со ст.19.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Учитывая нормы Федерального закона №94-ФЗ (п.9 ст.28) о признании победителем конкурса участника, предложившего лучшие условия  исполнения контракта, а также принимая во внимание, что одним из критериев по оценке заявок на участие в конкурсе является цена контракта, стоимость подлежащих выполнению работ при заключении муниципального контракта (п. 2.1. контракта) будет указана в соответствии с ценой контракта, предложенной победителем открытого конкурса. Соответственно, начальная (максимальная) цена контракта, сформированная Заказчиком для проведения конкурса, является предварительной.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, указанное в конкурсной документации, является соответствующим требованиям п. 2 ст. 19.1. Федерального закона № 94-ФЗ в части содержания полученной Заказчиком информации о применяемых нормативных (справочных) документах  при формировании стоимости проектно-изыскательских работ.

По вопросу предоставления технических условий сообщаем, что в Часть III «Техническая документация» Заказчиком будут внесены соответствующие изменения, которые будут размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru .