|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер МУПЖХ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________Петухова И.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На капитальный ремонт электрооборудования ( аварийная замена разводящих магистралей электропроводки) многоквартирного жилого дома по проспекту Строителей, 74, г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4кв.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п.п | Шифры, коды нормативов и ресурсов |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Ед. изм |  |  | Норматив на единицу измерения |  |  |  | Количество единиц измерения |  |  |  | Ст-ть на ед.изм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единицы |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-574-1 К=1,2 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 10мм2 |  |  |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -4,2 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 16,80 |  |  |  | 9,677 |  |  |  | 47,53 |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |
|  | 101-0501 |  |  | лаки канифольные КФ-965 |  |  |  |  | тн |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00005 |  |  |  | 180420,80 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 500-9062 |  |  | наконечники кабельные |  |  |  |  | шт |  |  | 102 |  |  |  | 48,96 |  |  |  | 6,50 |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |  |  |
|  | 500-9101 |  |  | кнопки монтажные |  |  |  |  | 1000шт |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 350,01 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | 500-9502 |  |  | бирки-оконцеватели |  |  |  |  | 100шт |  |  | 1,02 |  |  |  | 0,4896 |  |  |  | 53,76 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 500-9623 |  |  | лента К226 |  |  |  |  | 100м |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 426,41 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 522-0077 |  |  | припои оловянно-свинцовые ПОС30 |  |  |  |  | кг |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 118,80 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 542-9033 |  |  | вазелин технический |  |  |  |  | кг |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 117,10 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 |  |  | лента липкая изоляционная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,096 |  |  |  | 209,73 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 |  |  |  |  |
| 2 | 08-02-407-1 К=1,2 |  |  | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 30,80 |  |  |  | 34,742 |  |  |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  | 1565 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 20,90 |  |  |  | 23,58 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 1251 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,47 |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  |
|  | 30902 |  |  | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  | маш.час |  |  | 20,00 |  |  |  | 22,560 |  |  |  | 87,99 |  |  |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |
|  | 331451 |  |  | перфораторы электрические |  |  |  |  | маш.час |  |  | 8,470 |  |  |  | 9,554 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | 40502 |  |  | установка для сварки ручной |  |  |  |  | маш.час |  |  | 6,18 |  |  |  | 6,971 |  |  |  | 15,45 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2509 |  |  |  |  |
|  | 500-9627 |  |  | лента ФУМ |  |  |  |  | кг |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,028 |  |  |  | 519,65 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 110-9105 |  |  | гайки установочные заземляющие |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,611 |  |  |  | 432,78 |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |
|  | 500-9031 |  |  | скобы |  |  |  |  | 10шт |  |  | 4,1 |  |  |  | 3,854 |  |  |  | 21,64 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | 101-9103 |  |  | дюбели распорные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,82 |  |  |  | 0,771 |  |  |  | 35,20 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | 500-9081 |  |  | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  | 7,520 |  |  |  | 24,40 |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 |  |  | краска масляная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,68 |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 51,03 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | 500-9140 |  |  | гильзы соединительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 277,74 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | 101-0813 |  |  | проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  |  |  | тн |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 48298,24 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
|  | 500-9030 |  |  | заглушки |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1,02 |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 62,83 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 101-1924 |  |  | электроды д=4мм |  |  |  |  | кг |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 47,20 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | труба стальная д. 25 |  |  |  |  | м |  |  | 100,00 |  |  |  | 94,00 |  |  |  | 61,80 |  |  |  |  |  |  | 5809 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 08-02-407-2 К=1,2 |  |  | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 41,50 |  |  |  | 46,812 |  |  |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  | 2109 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 28,400 |  |  |  | 32,04 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 1699 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,902 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,902 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 346 |  |  |  |  |
|  | 30902 |  |  | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  | маш.час |  |  | 26,8 |  |  |  | 30,230 |  |  |  | 87,99 |  |  |  |  |  |  | 2660 |  |  |  |  |
|  | 331451 |  |  | перфораторы электрические |  |  |  |  | маш.час |  |  | 8,470 |  |  |  | 9,554 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | 40502 |  |  | установка для сварки ручной |  |  |  |  | маш.час |  |  | 6,420 |  |  |  | 7,242 |  |  |  | 15,45 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3447 |  |  |  |  |
|  | 500-9627 |  |  | лента ФУМ |  |  |  |  | кг |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 519,65 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 110-9105 |  |  | гайки установочные заземляющие |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,611 |  |  |  | 432,78 |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |
|  | 500-9031 |  |  | скобы |  |  |  |  | 10шт |  |  | 4,1 |  |  |  | 3,854 |  |  |  | 21,64 |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  | 101-9103 |  |  | дюбели распорные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,82 |  |  |  | 0,771 |  |  |  | 35,20 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | 500-9081 |  |  | перемычки гибкие ПГС-50 |  |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  | 7,520 |  |  |  | 24,40 |  |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 |  |  | краска масляная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,68 |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 51,03 |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | 500-9140 |  |  | гильзы соединительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 277,74 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | 101-0813 |  |  | проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  |  |  | тн |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 48298,24 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
|  | 500-9030 |  |  | заглушки |  |  |  |  | 10шт |  |  | 1,02 |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 62,83 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 101-1924 |  |  | электроды д=4мм |  |  |  |  | кг |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 47,20 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | труба стальная д. 40 |  |  |  |  | м |  |  | 100,00 |  |  |  | 94,00 |  |  |  | 101,80 |  |  |  |  |  |  | 9569 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10401 |  |  |  |  |
| 4 | 08-02-412-2 К=1,2 |  |  | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 6,74 |  |  |  | 7,603 |  |  |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 101-1764 |  |  | тальк молотый сорт 1 |  |  |  |  | тн |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 4918,250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 500-9061 |  |  | втулки изолирующие |  |  |  |  | шт |  |  | 12,2 |  |  |  | 11,468 |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 |  |  | лента изоляционная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,301 |  |  |  | 209,73 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  | 500-9041 |  |  | сжимы ответвительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,2914 |  |  |  | 749,15 |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |
|  | 500-9140 |  |  | гильзы соединительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 217,74 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 |  |  | бирки маркировочные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 45,41 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 |  |  | краска масляная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 51,03 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 500-9056 |  |  | колпачки изолирующие |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | провод ПВ3-4 |  |  |  |  | м |  |  | 100,00 |  |  |  | 94,00 |  |  |  | 26,24 |  |  |  |  |  |  | 2467 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2813 |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-412-3 К=1,2 |  |  | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 7,86 |  |  |  | 8,866 |  |  |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  | 399 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | 101-1764 |  |  | тальк молотый сорт 1 |  |  |  |  | тн |  |  | 0,00105 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 4918,250 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 500-9061 |  |  | втулки изолирующие |  |  |  |  | шт |  |  | 12,2 |  |  |  | 11,468 |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 |  |  | лента изоляционная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,301 |  |  |  | 209,73 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  | 500-9041 |  |  | сжимы ответвительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,2914 |  |  |  | 749,15 |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |
|  | 500-9140 |  |  | гильзы соединительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 217,74 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 |  |  | бирки маркировочные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 45,41 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 |  |  | краска масляная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 51,03 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 500-9056 |  |  | колпачки изолирующие |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | провод ПВ3-10 |  |  |  |  | м |  |  | 100,00 |  |  |  | 94,00 |  |  |  | 49,22 |  |  |  |  |  |  | 4627 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4975 |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-412-9 К=1,2 |  |  | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 2,29 |  |  |  | 2,583 |  |  |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,011 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,011 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 101-1764 |  |  | тальк молотый сорт 1 |  |  |  |  | тн |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 4918,250 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 500-9061 |  |  | втулки изолирующие |  |  |  |  | шт |  |  | 12,2 |  |  |  | 11,468 |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 |  |  | лента изоляционная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 209,73 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | 500-9041 |  |  | сжимы ответвительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,2914 |  |  |  | 749,15 |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 |  |  | бирки маркировочные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 45,41 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 |  |  | краска масляная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 51,03 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | провод ПВ3-4,0 |  |  |  |  | м |  |  | 100,00 |  |  |  | 94,00 |  |  |  | 26,240 |  |  |  |  |  |  | 2467 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2766 |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-412-10 К=1,2 |  |  | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 5,61 |  |  |  | 17,773 |  |  |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  | 801 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,253 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,253 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  |
|  | 101-1764 |  |  | тальк молотый сорт 1 |  |  |  |  | тн |  |  | 0,00116 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 4918,250 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 500-9061 |  |  | втулки изолирующие |  |  |  |  | шт |  |  | 12,2 |  |  |  | 32,208 |  |  |  | 3,80 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 |  |  | лента изоляционная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,845 |  |  |  | 209,73 |  |  |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  |
|  | 500-9041 |  |  | сжимы ответвительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,8184 |  |  |  | 749,15 |  |  |  |  |  |  | 613 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 |  |  | бирки маркировочные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 45,41 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 |  |  | краска масляная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 51,03 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | провод ПВ3-10 |  |  |  |  | м |  |  | 100,00 |  |  |  | 264,00 |  |  |  | 49,230 |  |  |  |  |  |  | 12997 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13929 |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-403-2 К=1,2 |  |  | ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, количество и сечение, мм2, до 4х16+2х6 |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 22,30 |  |  |  | 5,352 |  |  |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 6,170 |  |  |  | 1,48 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | 30902 |  |  | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  | маш.час |  |  | 5,67 |  |  |  | 1,361 |  |  |  | 87,99 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 101-0813 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм |  |  |  |  | тн |  |  | 0,0025 |  |  |  | 0,00050 |  |  |  | 48298,24 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 500-9264 |  |  | трубка полихлорвиниловая |  |  |  |  | кг |  |  | 0,83 |  |  |  | 0,1660 |  |  |  | 102,60 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | 544-0089 |  |  | лента изоляционная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 209,73 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 500-9041 |  |  | сжимы ответвительные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 749,15 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | 500-9500 |  |  | бирки маркировочные |  |  |  |  | 100шт |  |  | 0,61 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 45,41 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 101-9852 |  |  | краска масляная |  |  |  |  | кг |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 51,03 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 500-9056 |  |  | колпачки изолирующие |  |  |  |  | 10шт |  |  | 0,49 |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | провод ПВ3-4,0 |  |  |  |  | м |  |  | 40,00 |  |  |  | 40,00 |  |  |  | 26,240 |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | провод ПВ3-10 |  |  |  |  | м |  |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  |  |  | 49,230 |  |  |  |  |  |  | 3938 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5067 |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-403-2 К=1,2 К=0,3 |  |  | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  | 100м |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,36 |  |  | Затраты труда рабочих -3,8 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 22,30 |  |  |  | 17,662 |  |  |  | 45,05 |  |  |  |  |  |  | 796 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 6,170 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |
|  | 21102 |  |  | автомобили бортовые |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,198 |  |  |  | 311,26 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  | 400002 |  |  | краны на автомобильном ходу |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,198 |  |  |  | 382,95 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
|  | 30902 |  |  | подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  |  |  |  | маш.час |  |  | 5,67 |  |  |  | 4,491 |  |  |  | 87,99 |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60728 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы на ФОТ 95*0,94% |  |  |  |  | 10154 |  |  |  |  |  |  | 0,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9068 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль на ФОТ 65% |  |  |  |  | 10154 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6600 |  |  |  |  |
| 10 | 67-13-1 К=1,2 |  |  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -4,0 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 120,70 |  |  |  | 28,97 |  |  |  | 44,02 |  |  |  |  |  |  | 1275 |  |  |  |  |
| 11 | 67-15-1 К=1,2 |  |  | Ремонт силового предохранительного шкафа |  |  |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -4,0 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 556,60 |  |  |  | 6,68 |  |  |  | 44,02 |  |  |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы на ФОТ 85*0,94% |  |  |  |  | 1569 |  |  |  |  |  |  | 0,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль на ФОТ 65% |  |  |  |  | 1569 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |  |
| 12 | 46-03-009-4 К=1,2 |  |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см |  |  |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,6 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 67,22 |  |  |  | 32,27 |  |  |  | 44,02 |  |  |  |  |  |  | 1421 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 21,11 |  |  |  | 10,130 |  |  |  | 53,04 |  |  |  |  |  |  | 537 |  |  |  |  |
|  | 50102 |  |  | компрессор |  |  |  |  | маш.час |  |  | 21,11 |  |  |  | 10,130 |  |  |  | 197,98 |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |
|  | 331452 |  |  | перфораторы электрические |  |  |  |  | маш.час |  |  | 42,220 |  |  |  | 20,270 |  |  |  | 38,39 |  |  |  |  |  |  | 778 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2784 |  |  |  |  |
| 13 | 46-03-010-4 K=1,2 |  |  | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 |  |  |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих -3,6 |  |  |  |  | чел.час |  |  | 20,50 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 44,02 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.час |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 51,12 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | 50102 |  |  | компрессор |  |  |  |  | маш.час |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 197,98 |  |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |
|  | 331452 |  |  | перфораторы электрические |  |  |  |  | маш.час |  |  | 11,600 |  |  |  | 1,670 |  |  |  | 38,39 |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4565 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы на ФОТ 110*0,94% |  |  |  |  | 2131 |  |  |  |  |  |  | 1,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2203 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль на ФОТ 70% |  |  |  |  | 2131 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492 |  |  |  |  |
| 14 | 1-11-028-1 К=1,2 |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром |  |  |  |  | 1 линия |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала |  |  |  |  | чел.час |  |  | 0,40 |  |  |  | 8,64 |  |  |  | 62,00 |  |  |  |  |  |  | 536 |  |  |  |  |
| 15 | 1-11-013-1 К=1,2 |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  |  | 1 токоприемник |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала |  |  |  |  | чел.час |  |  | 1,50 |  |  |  | 36,00 |  |  |  | 62,00 |  |  |  |  |  |  | 2232 |  |  |  |  |
| 16 | 1-11-013-1 К=1,2 |  |  | Калибровка пл/вставок |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала |  |  |  |  | чел.час |  |  | 1,00 |  |  |  | 10,80 |  |  |  | 62,00 |  |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3438 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы на ФОТ 65*0,94% |  |  |  |  | 3438 |  |  |  |  |  |  | 0,611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль на ФОТ 40% |  |  |  |  | 3438 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1375 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14626 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10487 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого с накладными и плановыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95413 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 95413 |  |  |  |  |  | 1908 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97321 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 97321 |  |  |  |  |  | 17518 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114839 |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ раб. |  |  |  | 8381 | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ маш. |  |  |  | 3904 | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  | 47012 | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обоснование коэффициентов (влияние условий производства работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | К=1,2 - МДС81-35.2004, Прил. 1 Т. 2 п. 1 (монтажные работы в существующих зданиях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Смету составил____________________/Мединина Г.В./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |