Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «23» мая 2006 г.                                                                _

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г.Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт рентгеновского кабинета глазного отделения МУЗ «ГКБ № 4» |  |
|  | Наименование работ | Количество |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 0,55 |
|  | Разборка плинтусов деревянных | 100м 0,5 |
|  | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 0,06 |
|  | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100м2 0,38 |
|  | Разборка облицовки стен из керамической плитки | 100м2 0,08 |
|  | Разборка оснований покрытий полов, лаг из досок и брусков | 100м2 0,06 |
|  | Укладка лаг по плитам перекрытия | 100м2 0,06 |
|  | Устройство покрытий полов дощатых толщиной 36мм | 100м2 0,06 |
|  | Устройство покрытий полов из полового ГВЛ | 100м2 0,06 |
|  | Устройство покрытий полов из ДВП | 100м2 0,12 |
|  | Устройство покрытий полов из линолеума антисептический | 100м2 0,5 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100м2 0,5 |
|  | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей | 100м2 0,08 |
|  | Устройство цементной стяжки толщиной 50мм | 100м2 0,38 |
|  | Устройство покрытий полов из керамической плитки | 100м2 0,06 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков | 100м2 0,54 |
|  | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен | 100м2 0,28 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами заполнений оконных | 100м2 0,378 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами заполнений дверных | 100м2 0,17 |
|  | Ремонт штукатурки стен | 100м2 0,18 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен | 100м2 0,86 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков | 100м2 0,52 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 1,5 |
|  | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 100м2 0,12 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100шт. 0,02 |
|  | Установка штучных изделий радиаторных решеток, тумб под мойки | 100шт. 0,03 |
|  | Окраска масляными составами плинтусов деревянных | 100м2 0,099 |
|  | Смена раковин типа «Тюльпан» | 100шт. 0,01 |
|  | Смена моек | 100шт. 0,01 |
|  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50мм | 100м 0,015 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на металлопластик | 100м 0,04 |
|  | Демонтаж электропроводки | 100м 0,25 |
|  | Смена розеток | 100шт. 0,11 |
|  | Смена выключателей | 100шт. 0,4 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100шт. 0,05 |
|  | Смена выпусков | 100шт. 0,01 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных труб | 100м2 0,05 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов отопления | 100м2 0,1 |
|  | Демонтаж кабельканалов | 100м 0,45 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов борозд площадью сечения до 100см2 | 100м 0,1 |
|  | Прокладка труб винилопластовых (кабель-каналы) | 100м 0,4500 |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м 0,2500 |
|  | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 16мм2 | 100м 0,30 |

| Место выполнения работ | Г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | до 15.06.06г. |
| Максимальная цена контракта | 239 000 руб. (включая стоимость материалов и НДС) |
| Место подачи котировочных заявок | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, терапевтический корпус, юристу Большаковой Л.В. или по электронной почте на адрес: 4gkbivanovo@mail.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 26.05.06. 10-00 |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | В течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения и оценки котировочных заявок | 5 дней со дня составления протокола |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, Предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)