Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата «23» мая 2006 г.                                                                _

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес | 153005, г.Иваново, ул. Шошина, д.8 |
| Адрес электронной почты | 4gkbivanovo@mail.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| №№ п/п | Наименование поставляемых товаров |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт кабинетов поликлиники № 4 |  |
|  | Наименование работ | Количество |
|  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 | шт. 4,000 |
|  | Установка шумоглушителей | шт. 4,000 |
|  | Установка клапанов воздушных | шт. 4,000 |
|  | Монтаж наружных решеток | шт. 2,000 |
|  | Установка решеток распределительных | шт. 24,000 |
|  | Установка фильтров воздушных | шт. 2,000 |
|  | Установка блока калорифера | 10 шт. 0,200 |
|  | Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,5мм, диаметром до 200мм | 100м2 0,350 |
|  | Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,6мм, диаметром до 250мм | 100м2 0,280 |
|  | Установка зонтов над шахтами | шт. 2,000 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20мм | 100м 0,100 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25мм | 100м 0,250 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32мм | 100м 0,300 |
|  | Установка радиаторов: чугунных | 100кВт 0,070 |
|  | Установка кранов воздушных | компл. 4,000 |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32мм | соединение 1,000 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до: 50мм | 100м 0,650 |
|  | Кран КРДП д=20мм | шт. 3,000 |
|  | Кран фланцевый д=32мм | шт. 1,000 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50мм | 100м 0,700 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до: 80кг | 100шт. 0,060 |
|  | Масляная окраска радиаторов и труб, количество окрасок 2 | 100м2 0,210 |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20мм | 100м2 0,300 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо: из готовых ковров на комнату | 100м2 0,300 |

| Место выполнения работ | Г. Иваново, ул. Школьная, д.23 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | до 30.06.06г. |
| Максимальная цена контракта | 249 500 руб. (включая стоимость материалов и НДС) |
| Место подачи котировочных заявок | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8, терапевтический корпус, юристу Большаковой Л.В. или по электронной почте на адрес: 4gkbivanovo@mail.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 26.05.06. 10-00 |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | В течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта со дня подписания протокола и рассмотрения и оценки котировочных заявок | 5 дней со дня составления протокола |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, Предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок | Копия лицензии на осуществление ремонтных работ, копия свидетельства о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц |

Приложение

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

| Место выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ |  |
| Цена выполненных работ |  |
| Срок и условия оплаты выполненных работ |  |

__________________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)