ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: 25 мая 2006г.

| Заказчик | МУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения г. Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес | ул. Калинина, 50 |
| Адрес электронной почты | e-mail: tercenter@ivnet.ru |
| Источник финансирования | городской бюджет |

| № пп | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | ### Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт фасада здания по адресу: ул. 2-я Лагерная, 47 | в том числе: отбивка штукатурки с поверхностей карниза; отбивка штукатурки с поверхностей цоколя; облицовка поверхности стен и карниза виниловым сайдингом по деревянной обрешетке; устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя; окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов; оштукатуривание балконных плит цементным раствором; окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза; улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски: до 35%; ремонт штукатурки цементно-известковым раствором кирпичных приямков окон; установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м, трубчатых, для прочих отделочных работ. | 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 100м2 | 0,508 0,355 2,92 0,2 0,15 2,29 0,065 0,0885 0,09 0,1 4,38 |

2.

| Место доставки товаров. выполнения работ, оказания услуг | МУ КЦСОН г. Иванова ул. 2-я Лагерная, 47 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | Все прочие расходы включены в цену контракта, обязательное представление сметы на ремонт фасада |
| Максимальная цена контракта | 200000 (двести тысяч) рублей |
| Место подачи котировочных заявок | ул. Калинина, 50 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 31 мая 2006г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 7-ми банковских дней с момента подписания приемосдаточного акта (безналичный расчет), с учетом 30% предоплаты |
| Срок подписания победителем контракта | в течение 5-ти дней (со дня подписания протокола, рассмотрения и оценки котировочных заявок) |

Директор                                                             Бережнова Т.В.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «  _ »_ __________2006__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | м 2 | с |  | . |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

__________________________

(подпись, печать)

| № | предмет контракта | заказчик | макс. цена контракта, тыс. руб. | срок подачи заявок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт фасада здания по адресу : ул.2-я Лагерная,47 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Иванова» | 200,0 | 25.05.2006г. |