|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма П2.4 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт системы электроснабжения МОУ СОШ №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки/ремонтируемого обьекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Управление образования г. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________/ / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " ___________________ 2006г. |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на капитальный ремонт системы электроснабжения в МОУ средняя общеобразовательная школа №56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Лазарева, д. 1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: дог.№ __ от "__ "____ 2006г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость: 190 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах: __1кв.2006г_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001) и строительные работы (ТЕР-2001-46). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,74 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 11,803 | 11,803 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,2 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 7,336 | 7,336 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами ЗП=115,57 ЭММ=2,75 ЗПм=0,71 | 100 шт. | 0,12 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 14,1984 | 13,8684 | 0,33 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,0852 |  |  |
| 4 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания ЗП=67,89 ЭММ=1,03 ЗПм=0,27 | 100 шт. | 0,17 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 | 11,7164 | 11,5413 | 0,1751 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  | 0,0459 |  |  |
| 5 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах ЗП=110,81 ЭММ=4,44 ЗПм=0,63 | 100 м | 0,2 | 118,45 |  | 4,44 |  | 3,2 | 23,69 | 22,162 | 0,888 |  | 0,64 |
|  |  |  |  |  | 110,81 |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,126 |  |  |
| 6 | ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб ЗП=19,41 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,6 | 19,41 |  | 0 |  | 0 | 11,646 | 11,646 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 19,41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,27 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 605,7828 | 134,3061 | 471,4767 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 43,9452 |  |  |
| II.Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр, мм, до 25 | 100м |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 19,04 |  |  | 41,53 |  |  | 996,32 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 12,8 |  |  | 48,96 |  |  | 789,63 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,088 |  |  | 134,65 |  |  | 14,22 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,088 |  |  | 95,53 |  |  | 10,09 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 12,64 |  |  | 31,14 |  |  | 472,33 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 2,16 |  |  | 8,1 |  |  | 21,00 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 3,872 |  |  | 2,08 |  |  | 9,66 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,30 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 1,44 |  |  | 559,14 |  |  | 805,16 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 14,4 |  |  | 2,32 |  |  | 33,41 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 5,36 |  |  | 132,26 |  |  | 708,91 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,8 |  |  | 41,89 |  |  | 33,51 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00168 |  |  | 39956,8 |  |  | 67,13 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,768 |  |  | 48 |  |  | 36,86 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,16 |  |  | 74,75 |  |  | 11,96 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 10,72 |  |  | 8 |  |  | 85,76 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 10,72 |  |  | 12 |  |  | 128,64 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1911,35 |  |
| 1.1 |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 10 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 48,00 |  |
| 1.2 |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 70 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  | 448,00 |  |
| 1.3 |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 144,00 |  |
| 1.4 |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 100 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 170,00 |  |
| 1.5 |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 67,20 |  |
| 2 | 08-02-408-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм в пожароопасных помещениях | 100м |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 62,8 |  |  | 25,12 |  |  | 41,53 |  |  | 1251,88 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 38,1 |  |  | 15,24 |  |  | 48,96 |  |  | 895,38 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,51 |  |  | 0,204 |  |  | 134,65 |  |  | 32,96 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,51 |  |  | 0,204 |  |  | 95,53 |  |  | 23,39 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 37,1 |  |  | 14,84 |  |  | 31,14 |  |  | 554,54 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 11,3 |  |  | 4,52 |  |  | 2,08 |  |  | 11,28 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,17 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 |  |  | 0,012 |  |  | 120 |  |  | 1,44 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 7,1 |  |  | 2,84 |  |  | 132,26 |  |  | 375,62 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,00084 |  |  | 39956,8 |  |  | 33,56 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,45 |  |  | 0,58 |  |  | 200 |  |  | 116,00 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 2 |  |  | 0,8 |  |  | 15 |  |  | 12,00 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,6 |  |  | 0,24 |  |  | 25 |  |  | 6,00 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 0,5 |  |  | 12,56 |  |  | 41,89 |  |  | 526,14 |  |
|  | 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 1,36 |  |  | 0,544 |  |  | 8 |  |  | 4,35 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075,11 |  |
| 2.1 |  | Труба стальная D20 | м | 30 |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 1140,00 |  |
| 2.2 |  | Труба стальная D25 | м | 10 |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 460,00 |  |
| 2.3 |  | Контрогайка 1/2 " | шт. | 16 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 67,20 |  |
| 2.4 |  | Контрогайка 3/4 " | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 38,40 |  |
| 3 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 11,004 |  |  | 41,53 |  |  | 575,82 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,112 |  |  | 48,96 |  |  | 6,91 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,056 |  |  | 134,65 |  |  | 9,05 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  | 95,53 |  |  | 8,02 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,07 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,00147 |  |  | 4623 |  |  | 6,80 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 17,08 |  |  | 2,32 |  |  | 39,63 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,448 |  |  | 173,53 |  |  | 77,74 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,434 |  |  | 1840 |  |  | 798,56 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,07 |  |  | 7086 |  |  | 496,02 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 1,12 |  |  | 37,7 |  |  | 42,22 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0028 |  |  | 291,6 |  |  | 0,82 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,028 |  |  | 25 |  |  | 0,70 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462,48 |  |
| 3.1 |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 140 |  |  |  |  |  | 11,45 |  |  | 1603,00 |  |
| 4 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 8,976 |  |  | 41,53 |  |  | 469,69 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,256 |  |  | 48,96 |  |  | 15,79 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,128 |  |  | 134,65 |  |  | 20,68 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,128 |  |  | 95,53 |  |  | 14,67 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,36 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,001856 |  |  | 4623 |  |  | 8,58 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 19,52 |  |  | 2,32 |  |  | 45,29 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,512 |  |  | 173,53 |  |  | 88,85 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,496 |  |  | 1840 |  |  | 912,64 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0032 |  |  | 291,6 |  |  | 0,93 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,032 |  |  | 25 |  |  | 0,80 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057,09 |  |
| 4.1 |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 160 |  |  |  |  |  | 11,45 |  |  | 1832,00 |  |
| 5 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 33,1 |  |  | 41,53 |  |  | 1732,05 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 48,96 |  |  | 1,23 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 3,23 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 2,29 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,4 |  |  | 1,95 |  |  | 0,94 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 2,5 |  |  | 8,1 |  |  | 24,30 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,31 |  |  | 291,6 |  |  | 90,40 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,4 |  |  | 173,53 |  |  | 69,41 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,04 |  |  | 42 |  |  | 1,68 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 34 |  |  | 0,68 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,2 |  |  | 36 |  |  | 7,20 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,2 |  |  | 24 |  |  | 4,80 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,3 |  |  | 25 |  |  | 7,50 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 2 |  |  | 48,02 |  |  | 96,04 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,49 |  |  | 21 |  |  | 10,29 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,02 |  |  | 18000 |  |  | 360,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,7 |  |  | 48 |  |  | 33,60 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,14 |  |  | 200 |  |  | 28,00 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 150,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 12,2 |  |  | 8 |  |  | 97,60 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 12,2 |  |  | 12 |  |  | 146,40 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1103,60 |  |
| 5.1 |  | Коробка ответвительная 85*85 с г/в | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 160,00 |  |
| 5.2 |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 6 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 51,00 |  |
| 6 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 13,048 |  |  | 41,53 |  |  | 650,26 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0168 |  |  | 48,96 |  |  | 0,99 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0084 |  |  | 134,65 |  |  | 1,36 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0084 |  |  | 95,53 |  |  | 0,96 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,21504 |  |  | 1,95 |  |  | 0,50 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 5,712 |  |  | 132,26 |  |  | 755,47 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,5712 |  |  | 200 |  |  | 114,24 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,5712 |  |  | 15 |  |  | 8,57 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,28 |  |
| 6.1 |  | Провод ПВ1 4 мм2 | м | 28 |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  | 218,40 |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 37,44 |  |  | 42,04 |  |  | 1888,77 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,096 |  |  | 48,96 |  |  | 5,64 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  | 7,76 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  | 5,50 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,96 |  |  | 1,95 |  |  | 2,25 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,12 |  |  | 8,1 |  |  | 30,33 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,83 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,48 |  |  | 291,6 |  |  | 139,97 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,288 |  |  | 173,53 |  |  | 49,98 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,024 |  |  | 42 |  |  | 1,01 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,024 |  |  | 34 |  |  | 0,82 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,144 |  |  | 36 |  |  | 5,18 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,144 |  |  | 24 |  |  | 3,46 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,864 |  |  | 25 |  |  | 21,60 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 146,4 |  |  | 15 |  |  | 2196,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,176 |  |  | 21 |  |  | 24,70 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,024 |  |  | 18000 |  |  | 432,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,68 |  |  | 48 |  |  | 80,64 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,336 |  |  | 200 |  |  | 67,20 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 24 |  |  | 15 |  |  | 360,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 29,28 |  |  | 8 |  |  | 234,24 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 29,28 |  |  | 12 |  |  | 351,36 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3968,14 |  |
| 7.1 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 672,00 |  |
| 7.2 |  | Устройство защитного отключения ВКЗ-22 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 690 |  |  | 1380,00 |  |
| 7.3 |  | Бокс электротехнический 4-х местный | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 54,5 |  |  | 109,00 |  |
| 8 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 4,64 |  |  | 42,04 |  |  | 234,08 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 48,96 |  |  | 1,18 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,01 |  |  | 134,65 |  |  | 1,62 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,01 |  |  | 95,53 |  |  | 1,15 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,08 |  |  | 1,95 |  |  | 0,19 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 0,4 |  |  | 12,95 |  |  | 6,22 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,26 |  |  | 8,1 |  |  | 2,53 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,69 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 291,6 |  |  | 11,66 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 0,072 |  |  | 173,53 |  |  | 12,49 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,008 |  |  | 42 |  |  | 0,34 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,004 |  |  | 34 |  |  | 0,14 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,028 |  |  | 36 |  |  | 1,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,018 |  |  | 24 |  |  | 0,43 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 0,094 |  |  | 25 |  |  | 2,35 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 12,2 |  |  | 15 |  |  | 183,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 0,76 |  |  | 21 |  |  | 15,96 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,004 |  |  | 18000 |  |  | 72,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 48 |  |  | 6,72 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,028 |  |  | 200 |  |  | 5,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  | 30,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 2,44 |  |  | 8 |  |  | 19,52 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 2,44 |  |  | 12 |  |  | 29,28 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,50 |  |
| 8.1 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 526 |  |  | 1052,00 |  |
| 8.2 |  | Провод ПВ1 10 мм2 | м | 3 |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  | 49,50 |  |
| 8.3 |  | DIN-рейка | м | 2 |  |  |  |  |  | 41,7 |  |  | 83,40 |  |
| 9 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 41,44 |  |  | 43,82 |  |  | 2288,04 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 17,864 |  |  | 48,96 |  |  | 1102,02 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 0,7672 |  |  | 134,65 |  |  | 123,96 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 0,7672 |  |  | 95,53 |  |  | 87,95 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 16,324 |  |  | 31,14 |  |  | 610,00 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,91 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 0,8652 |  |  | 60 |  |  | 51,91 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,5712 |  |  | 206 |  |  | 117,67 |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,000882 |  |  | 2810,42 |  |  | 2,48 |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 57,12 |  |  | 3 |  |  | 171,36 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,42 |  |
| 9.1 |  | Светильники ЛПО 2*40 | шт. | 28 |  |  |  |  |  | 320 |  |  | 8960,00 |  |
| 9.2 |  | Лампа люминесцентная | шт. | 56 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 1288,00 |  |
| 9.3 |  | Стартер СК-220 | шт. | 56 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 196,00 |  |
| 10 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 73,4 |  |  | 8,808 |  |  | 43,82 |  |  | 463,16 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,12 |  |  | 0,0144 |  |  | 48,96 |  |  | 0,85 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0144 |  |  | 134,65 |  |  | 2,33 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0144 |  |  | 95,53 |  |  | 1,65 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,0096 |  |  | 0,001152 |  |  | 14250 |  |  | 16,42 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 2,448 |  |  | 8 |  |  | 19,58 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 2,448 |  |  | 12 |  |  | 29,38 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,38 |  |
| 10.1 |  | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт. | 12 |  |  |  |  |  | 27,8 |  |  | 333,60 |  |
| 11 | 08-03-591-3 | Выключатель одноклавишный. | 100 шт. |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 13,68 |  |  | 43,82 |  |  | 719,35 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,036 |  |  | 48,96 |  |  | 2,12 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,018 |  |  | 134,65 |  |  | 2,91 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,018 |  |  | 95,53 |  |  | 2,06 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,00252 |  |  | 14250 |  |  | 35,91 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 1,7568 |  |  | 8 |  |  | 14,05 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,000486 |  |  | 21735,18 |  |  | 10,56 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 0,6372 |  |  | 21 |  |  | 13,38 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 0,024 |  |  | 0,000864 |  |  | 48 |  |  | 0,04 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 1,7568 |  |  | 12 |  |  | 21,08 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,03 |  |
| 11.1 |  | Выключатель электрический п/г | шт. | 18 |  |  |  |  |  | 28,2 |  |  | 507,60 |  |
| 12 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 11,592 |  |  | 43,82 |  |  | 609,55 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0138 |  |  | 48,96 |  |  | 0,81 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0069 |  |  | 134,65 |  |  | 1,11 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0069 |  |  | 95,53 |  |  | 0,79 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 70,38 |  |  | 15 |  |  | 1055,70 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,138 |  |  | 173,53 |  |  | 23,95 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0138 |  |  | 42 |  |  | 0,58 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0069 |  |  | 34 |  |  | 0,23 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000069 |  |  | 36 |  |  | 0,00 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,069 |  |  | 24 |  |  | 1,66 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,069 |  |  | 120 |  |  | 8,28 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,069 |  |  | 140 |  |  | 9,66 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,7038 |  |  | 48,02 |  |  | 33,80 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,0552 |  |  | 173 |  |  | 9,55 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143,41 |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 43,82 |  |  | 249,25 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 48,96 |  |  | 42,30 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 134,65 |  |  | 22,62 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 95,53 |  |  | 16,05 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 90 |  |  | 47,52 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 49,39 |  |  | 26,08 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 8,1 |  |  | 13,80 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,07 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 48 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 21 |  |  | 4,20 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,80 |  |
| 13.1 |  | Щит электрический ЩРН-24 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 390 |  |  | 780,00 |  |
| 13.2 |  | Шина земля 130 мм | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 84,00 |  |
| 13.3 |  | Шина N | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 88,00 |  |
| 14 | 08-02-396-5 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 37,6 |  |  | 45,12 |  |  | 41,53 |  |  | 2361,03 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 14,1 |  |  | 16,92 |  |  | 48,96 |  |  | 1043,79 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,28 |  |  | 1,536 |  |  | 134,65 |  |  | 248,19 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,28 |  |  | 1,536 |  |  | 95,53 |  |  | 176,08 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 11,5 |  |  | 13,8 |  |  | 31,14 |  |  | 515,68 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,47 |  |  | 2,964 |  |  | 8,1 |  |  | 28,81 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 11,5 |  |  | 13,8 |  |  | 2,08 |  |  | 34,44 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003,20 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 |  |  | 0,48 |  |  | 200 |  |  | 96,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 6,84 |  |  | 8,208 |  |  | 48 |  |  | 393,98 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 15 |  |  | 8 |  |  | 120,00 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 15 |  |  | 12 |  |  | 180,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,98 |  |
| 14.1 |  | Кабельный канал 16*16 | м | 80 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 544,00 |  |
| 14.2 |  | Кабельный канал 40*16 | м | 40 |  |  |  |  |  | 18,4 |  |  | 736,00 |  |
| 15 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 6,336 |  |  | 41,53 |  |  | 331,55 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 1,58 |  |  | 2,844 |  |  | 48,96 |  |  | 175,45 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,018 |  |  | 134,65 |  |  | 2,91 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,018 |  |  | 95,53 |  |  | 2,06 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 2,808 |  |  | 31,14 |  |  | 104,93 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,90 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,09 |  |  | 120 |  |  | 10,80 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,036 |  |  | 140 |  |  | 5,04 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,576 |  |  | 173,53 |  |  | 99,95 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,09 |  |  | 291,6 |  |  | 26,24 |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,18 |  |  | 1840 |  |  | 331,20 |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,468 |  |  | 32 |  |  | 14,98 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,09 |  |  | 25 |  |  | 2,25 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,46 |  |
| 15.1 |  | Провод ПУНП 3*1,5 | м | 120 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 960,00 |  |
| 15.2 |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 60 |  |  |  |  |  | 11,45 |  |  | 687,00 |  |
| 16 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 (демонтаж) | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 43,82 |  |  | 99,70 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 48,96 |  |  | 16,92 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 134,65 |  |  | 9,05 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 95,53 |  |  | 6,42 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 90 |  |  | 19,01 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 49,39 |  |  | 10,43 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 8,1 |  |  | 5,52 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,43 |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 24,96 |  |  | 42,04 |  |  | 503,67 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,064 |  |  | 48,96 |  |  | 1,50 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 134,65 |  |  | 2,07 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 95,53 |  |  | 1,47 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,64 |  |  | 1,95 |  |  | 0,60 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 2,08 |  |  | 8,1 |  |  | 8,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,22 |  |
| 18 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 42,384 |  |  | 43,82 |  |  | 2340,16 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 21,648 |  |  | 48,96 |  |  | 1335,46 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,6528 |  |  | 134,65 |  |  | 105,48 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,6528 |  |  | 95,53 |  |  | 74,83 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 20,352 |  |  | 31,14 |  |  | 760,51 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 12,288 |  |  | 21,5 |  |  | 317,03 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257,86 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,1488 |  |  | 120 |  |  | 17,86 |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,4896 |  |  | 206 |  |  | 100,86 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,9792 |  |  | 825 |  |  | 807,84 |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,0014688 |  |  | 20000 |  |  | 29,38 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 1,9584 |  |  | 200 |  |  | 391,68 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347,61 |  |
| 18.1 |  | Светильник НСО17-150 | шт. | 34 |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 4420,00 |  |
| 18.2 |  | Светильник НСП | шт. | 14 |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 1092,00 |  |
| 18.3 |  | Лампа накаливания ЛОН-60 | шт. | 14 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 70,00 |  |
| 18.4 |  | Лампа накаливания ЛОН-150 | шт. | 34 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 204,00 |  |
| III.Испытания и измерения в электроустановках (ГЭСНп-2001-01). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 26 |  |  | 57,03 |  |  | 711,7344 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 24 |  |  | 57,03 |  |  | 2463,696 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,36 |  |  | 57,03 |  |  | 394,19136 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 22 |  |  | 57,03 |  |  | 3011,184 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп-2001 1-11-023-2 | Снятие характеристик УЗО | 1 ед. |  |  |  | 2 |  |  | 57,03 |  |  | 410,616 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,49 |  |  | 1,41 |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5437,96 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,49 |  |  | 241,26 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,49 |  |  | 430,18 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17764,33 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,49 |  |  | 737,34 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 6991,42 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  | 1380,78 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  | 13681,51 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15062,29 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  | 1,7664 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 16136,64 |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16138,40 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30743,30 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 1537,17 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89404,43 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 344,84 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 280,53 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 20719,64 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 15081,48 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 1011,87 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 685,02 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 4271,76 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 2796,57 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134596,14 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 2691,92 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137288,07 |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24711,85 |  |
| Проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28000,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190000 |  |
| Обоснование коэфициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,05-- ГЭСНм-2001,ТЧ-п.6(при высоте свыше 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: *-определяется по отдельному сметному расчету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |