| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата:" 28 " июня 2006 г. |  |
| Заказчик |  | МУЗ ДГКБ № 1 |  |  |
| Адрес |  | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Бюджет города |  |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт помещений отделения интенсивной терапии по адресу: г. Иваново ул. Академика Мальцева д.3 | - Разборка облицовки стен из плит и плиток : керамических глазурованных плиток - Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета : до 10 мм - Гладкая облицовка стен - Облицовка стен плитами «плитонит» - Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков - Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков - Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов - Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов - Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб : стальных за 2 раза - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски : до 35% - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски : до 35% - Разборка плинтусов : деревянных и из пластмассовых материалов - Разборка покрытий полов : из линолеума и релина - Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в ставках - Устройство плинтусов деревянных - Окраска масляными составами : плинтусов и галтелей - Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям ,подготовленных под окраску стен - Разборка облицовки стен из плит и плиток известковых - Облицовка стен декоративно бумажно-слоистым пластиком - Снятие дверных полотен - Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах - Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи - Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных не рубленых стенах площадью проема более 3 м2 - Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитий с двух сторон досками без утеплителя - Облицовка поверхности стен листами гипсокартона с изоляцией | 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м 100 м2 100 м2 100 м 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 шт 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 | 0,6732 0,6732 0,6444 0,0288 1,152 0,78 0,0532 1,688 0,061 0,292 0,717 1,041 0,852 0,852 1,041 0,054 1,635 0,03 0,07 0,0483 0,01 0,022 0,0315 0,028 0,056 |

|  |  | - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен - Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов - Окраска поливинилоацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за два раза Проектно-сметная документация имеется - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 2-х лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. | 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 | 0,056 0,063 0,372 0,94 0,042 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ Детская городская клиническая больница № 1 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 30 июля 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – НДС, стоимость непосредственно работ по текущему ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком |
| Максимальная цена контракта | 163,2 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 3 июля 2006 г. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, 30% предоплата |
| Срок подписания победителем контракта | в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |