Участникам размещения заказа

- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: «07»  июля  2006 г.

| Заказчик | Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес | 153015, г. Иваново, ул. Володиной, 7 тел: (4932) 38-54-05 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| # Капитальный ремонт оконных проёмов | ГЭСНр56-2-2 К=1,15 | Снятие оконных переплётов остеклённых | 0,576 100 м2 |
|  | ГЭСНр56-1-2 К=1,15 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 0,18 100 коробок |
|  | ГСЭНр56-3-3 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных | 0,288 100 м2 |
|  | ГЭСН10-01-027-4 к=1,15 к=1,25 к=1,35 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплётами раздельными (раздельно- спаренными) в стенах каменных площадью проёма более 2 м2 | 0,288 100 м2 проёмов |
|  | 203-9095 | Блоки оконные 2000 мм * 1600 мм (ширина коробки 260 мм) с импастом | 9 шт |
|  | ГЭСН10-01-033-2 к=1,15 к=1,25 к=1,35 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проёма до 2 м | 0,288 100 м2 проёмов |
|  | 203-9055 | Доски подоконные деревянные 1700 мм * 460 мм | 9 шт |
|  | ГЭСН15-05-001-2 к=1,15 к=1,25 к=1,35 | Остекление оконным стеклом окон в два переплёта, открывающихся в разные стороны | 0,288 100 м2 по наружному обводу коробок |
|  | ГЭСН15-04-025-5 к=1,15 к=1,25 к=1,35 | Улучшенная окраска масляными составами По дереву заполнений проёмов оконных | 0,778 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | ГЭСНр58-20-1 к=1,15 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 0,17 100 м |
|  | ГЭСНр61-7-1 к=1,15 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 0,188 100 м2 отремонтиро-ванной поверхности |
|  | ГЭСНр53-20-1 к=1,15 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых | 0,03 100 м3 кладки |
|  |  | Стекло оконное, скобяные изделия, кирпич, раствор цементно-известковый М 50, сталь оцинкованная, гвозди строительные, шпаклёвка масляно-клеевая, олифа, краски масляные, готовые к применению |  |

| Место подачи котировочных заявок | 153015, г. Иваново, ул. Володиной, 7 тел: (4932) 38-54-05 с 10.00 до 15.00 |
| --- | --- |
| Место доставки товаров, выполнение работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Володиной, 7 МУДО Детская музыкальная школа № 1 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13 .07.2006 12.00 часов |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ услуг | Цена контракта включает все затраты, понесенные участником размещения заказа при выполнении работ (стоимость работ, материалов, транспортные, накладные и иные затраты) |
| Максимальная цена контракта | 173911 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот одиннадцать) рублей |
| Срок подписания победителем контракта | в течение 10-ти дней (со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок) |
| Условия оплаты | Оплата за выполненные работы производится на основании акта приемки выполненных работ (КС-2) в течении 10 банковских дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок. | - Лицензия на заявленные виды работ. - Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) (копия, заверенная участником размещения заказа) |

Приложение: форма котировочной заявки

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «_____»_____________2006 г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает все затраты понесенные участниками размещения заказа при выполнении работ. (стоимости работ, материалов, транспортных, накладных и иных затрат) |

К котировочной заявке необходимо приложить смету, сметную документацию, выполненную в ТЕР с указанием цены участника  размещения  заказа.

Внимание!

1.Вносить изменения, дополнения в Форму 3 (смету) запрещается.

2.Цены вносить через запятую (например, 20,5).

3.Ячейки оставлять пустыми, если нет предложений по позиции, «-» не ставить. 4.Значения вносить с клавиатуры (без копирования).

Руководитель организации ______________________________________________

М.П.

- *При подписании лицом, замещающим руководителя, необходимо представить соответствующий документ, дающий право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа на основании доверенности.