| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата:" 10 " июля 2006 г. |  |
| Заказчик |  | МУЗ ДГКБ № 1 |  |  |
| Адрес |  | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Бюджет города |  |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт системы канализации здания по адресу: г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 14 | 1 -Установка водонагревателей | 10 компл. | 0,2 |
|  |  | 2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100м | 0,04 |
|  |  | 3 -Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100м2 | 0,05 |
|  |  | 4 -Разборка покрытий полов: цементных | 100м2 | 0,05 |
|  |  | 5 -Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм | 100м | 0,11 |
|  |  | 6 -Трубопровод канализации из п/э труб Д50 | м | 10,98 |
|  |  | 7 -Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм | 100м | 0,19 |
|  |  | 8 -Трубопровод канализации из п/э труб Д100 | м | 18,96 |
|  |  | 9 -Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных | 100м2 | 0,368 |
|  |  | плиток ' |  |  |
|  |  | 10 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,368 |
|  |  | 11 -Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100шт | 0,03 |
|  |  | 12 -Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100м2 | 0,078 |
|  |  | 13 -Гибкие подводки | 100 шт | 0,03 |
|  |  | 14 -Демонтаж поддона душевого | 10 компл. | 0,11 |
|  |  | 15 -Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |
|  |  | 16 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100м | 0,04 |
|  |  | 17 -Кран шаровой 1/2 | шт | 3 |
|  |  | 18 -Тройник | шт | 3 |
|  |  | 19 -Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных | т | 0,105 |
|  |  | 20 -Устройство подстилающих слоев бетонных | мЗ | 1,2 |
|  |  | 21 -Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг | т | 0,2 |
|  |  | 22 -Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для .полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,087 |
|  |  | 23 -Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 0,13 |
|  |  | 24 -Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,5 |
|  |  | 25 -Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
|  |  | 26 -Смена умывальников | 100 шт | 0,02 |
|  |  | 27 -Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0,088 |
|  |  | 28 -Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,045 |
|  |  | 29 -Окраска масляными составами плинтусов | 100 м2 | 0,0023 |
|  |  | 30 -Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 | 0,37 |
|  |  | 31 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике в 2 слоя | 100 м2 | 0,6 |
|  |  | Проектно-сметная документация имеется - Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СаН.ПиН 2.1.3.1375-03 - Гарантии на работы не менее 2-х лет - Наличие сертификатов на применяемые материалы - Использование экологически безопасных материалов - Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов на данный вид работ. |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 30 августа 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – НДС, стоимость непосредственно работ по текущему ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком |
| Максимальная цена контракта | 111,320 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница №1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13 июля 2006 г. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, 30% предоплата |
| Срок подписания победителем контракта | в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |