| Заказчик: ДДЮТ управления образования г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на капитальный ремонт системы электроснабжения кабинета №9 во Дворце детского и юношеского творчества (ДДЮТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (г.Иваново, ул. Батурина, д.12/5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы |  |  | Всего | Основной зарплаты |  |  | Эксплуат. машин |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,2 | 15,95 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3,19 | 3,19 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания ЗП=67,89 ЭММ=1,03 ЗПм=0,27 | 100 шт. | 0,14 | 68,92 |  | 1,03 |  | 0 |  |  | 9,6488 | 9,5046 |  |  | 0,1442 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 67,89 |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,05 | 36,68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1,834 | 1,834 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,02 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 |  |  | 44,8728 | 9,9486 |  |  | 34,9242 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-011-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,2 | 1771,88 |  | 1422,23 |  | 0 |  |  | 354,376 | 69,93 |  |  | 284,446 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 349,65 |  | 92,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР46-03-008-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,01 | 1531,28 |  | 1181,83 |  | 0 |  |  | 15,3128 | 3,4945 |  |  | 11,8183 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 349,45 |  | 76,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  |  |  | единицы |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 10,92 |  |  |  | 42,96 |  |  |  | 562,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,028 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,014 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,014 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,28 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,91 |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 8,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,14 |  |  |  | 74,75 |  |  |  | 10,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,084 |  |  |  | 120 |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,007 |  |  |  | 42 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,007 |  |  |  | 34 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,042 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,042 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,252 |  |  |  | 25 |  |  |  | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 42,7 |  |  |  | 15 |  |  |  | 640,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,343 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,007 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,49 |  |  |  | 48 |  |  |  | 23,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,098 |  |  |  | 200 |  |  |  | 19,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 15 |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 8,54 |  |  |  | 8 |  |  |  | 68,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 8,54 |  |  |  | 12 |  |  |  | 102,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  | 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Устройство защитного отключения | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  | 714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Бокс электротехнический | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 4,66 |  |  |  | 42,45 |  |  |  | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,006 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,003 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,003 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,0768 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 2,04 |  |  |  | 18 |  |  |  | 36,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  |  | 200 |  |  |  | 40,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,204 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Провод ПВ1 (1*4) | м | 10 |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  | 127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 88,3 |  |  | 12,362 |  |  |  | 44,78 |  |  |  | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 45,1 |  |  | 6,314 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 397,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,1904 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 30,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,36 |  |  | 0,1904 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 42,4 |  |  | 5,936 |  |  |  | 31,14 |  |  |  | 221,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 25,6 |  |  | 3,584 |  |  |  | 21,5 |  |  |  | 92,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,31 |  |  | 0,0434 |  |  |  | 120 |  |  |  | 5,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,1428 |  |  |  | 206 |  |  |  | 29,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,2856 |  |  |  | 825 |  |  |  | 235,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00306 |  |  | 0,0004284 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 8,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 |  |  | 0,5712 |  |  |  | 200 |  |  |  | 114,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Светильник потолочный | шт. | 14 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 3360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Лампа накаливания | шт. | 14 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-591-3 | Выключатель одноклавишный | 100 шт. |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 3,04 |  |  |  | 44,78 |  |  |  | 163,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,008 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,004 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,004 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 4,64 |  |  | 0,1856 |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,00056 |  |  |  | 14250 |  |  |  | 7,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 0,3904 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,000108 |  |  |  | 21735,18 |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 0,1416 |  |  |  | 21 |  |  |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,024 |  |  | 0,00096 |  |  |  | 48 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 0,3904 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Выключатель электрический п/г | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 73,4 |  |  | 2,936 |  |  |  | 44,78 |  |  |  | 157,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,12 |  |  | 0,0048 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0048 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,0048 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,0096 |  |  | 0,000384 |  |  |  | 14250 |  |  |  | 5,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 0,816 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 0,816 |  |  |  | 12 |  |  |  | 9,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Розетка двойная с заземляющим контактом | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 6,552 |  |  |  | 44,78 |  |  |  | 352,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0078 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0039 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0039 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 39,78 |  |  |  | 15 |  |  |  | 596,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,078 |  |  |  | 120 |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0078 |  |  |  | 42 |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0039 |  |  |  | 34 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000039 |  |  |  | 36 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,039 |  |  |  | 24 |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,039 |  |  |  | 120 |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,039 |  |  |  | 140 |  |  |  | 5,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,3978 |  |  |  | 20,43 |  |  |  | 8,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,0312 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 69,51 |  |  |  | 42,45 |  |  |  | 3717,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 4,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,84 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 5,25 |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 51,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,651 |  |  |  | 291,6 |  |  |  | 189,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,84 |  |  |  | 173,53 |  |  |  | 145,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,084 |  |  |  | 42 |  |  |  | 3,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  |  | 34 |  |  |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,42 |  |  |  | 36 |  |  |  | 15,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,42 |  |  |  | 24 |  |  |  | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,63 |  |  |  | 25 |  |  |  | 15,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 4,2 |  |  |  | 48,02 |  |  |  | 201,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,029 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,042 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,47 |  |  |  | 48 |  |  |  | 70,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,294 |  |  |  | 200 |  |  |  | 58,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 21 |  |  |  | 15 |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 25,62 |  |  |  | 8 |  |  |  | 204,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 25,62 |  |  |  | 12 |  |  |  | 307,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2317,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Коробка ответвительная | шт. | 21 |  |  |  |  |  |  | 24,6 |  |  |  | 516,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-396-5 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 37,6 |  |  | 12,032 |  |  |  | 42,45 |  |  |  | 643,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 14,1 |  |  | 4,512 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 284,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,28 |  |  | 0,4096 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 66,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,28 |  |  | 0,4096 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 46,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 11,5 |  |  | 3,68 |  |  |  | 31,14 |  |  |  | 137,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,47 |  |  | 0,7904 |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 11,5 |  |  | 3,68 |  |  |  | 2,08 |  |  |  | 9,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 |  |  | 0,128 |  |  |  | 200 |  |  |  | 25,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 6,84 |  |  | 2,1888 |  |  |  | 48 |  |  |  | 105,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 |  |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Кабельный канал 40*16 | м | 32 |  |  |  |  |  |  | 18,2 |  |  |  | 582,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 4,224 |  |  |  | 42,45 |  |  |  | 225,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 1,58 |  |  | 1,896 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 119,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,012 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,012 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 1,872 |  |  |  | 31,14 |  |  |  | 69,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,06 |  |  |  | 120 |  |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,024 |  |  |  | 140 |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,384 |  |  |  | 173,53 |  |  |  | 66,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,06 |  |  |  | 291,6 |  |  |  | 17,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,12 |  |  |  | 1840 |  |  |  | 220,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,312 |  |  |  | 32 |  |  |  | 9,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,06 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 120 |  |  |  |  |  |  | 21,2 |  |  |  | 2544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-599-6 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 4,46 |  |  | 4,46 |  |  |  | 44,78 |  |  |  | 239,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  | 21 |  |  |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | 48 |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00058 |  |  | 0,00058 |  |  |  | 21735,18 |  |  |  | 12,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 200 |  |  |  | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  | 1840 |  |  |  | 73,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка ПВХ | кг | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  |  | 66 |  |  |  | 8,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,016 |  |  | 0,016 |  |  |  | 173,53 |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  |  | 291,6 |  |  |  | 5,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,41 |  |  | 0,1681 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  | 25 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Щит электрический ЩРВ -24 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  | 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Шина РЕ | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Шина N | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 14,28 |  |  |  | 42,45 |  |  |  | 763,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 9,6 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 604,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,066 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 10,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,066 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 7,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 9,48 |  |  |  | 31,14 |  |  |  | 354,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 1,62 |  |  |  | 8,1 |  |  |  | 15,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 2,904 |  |  |  | 2,08 |  |  |  | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 1,08 |  |  |  | 559,14 |  |  |  | 603,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 10,8 |  |  |  | 2,32 |  |  |  | 25,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 4,02 |  |  |  | 132,26 |  |  |  | 531,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,6 |  |  |  | 41,89 |  |  |  | 25,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00126 |  |  |  | 39956,8 |  |  |  | 50,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,576 |  |  |  | 48 |  |  |  | 27,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,12 |  |  |  | 74,75 |  |  |  | 8,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 8,04 |  |  |  | 8 |  |  |  | 64,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 8,04 |  |  |  | 12 |  |  |  | 96,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1433,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 40 |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 20 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 4,716 |  |  |  | 42,45 |  |  |  | 252,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,048 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,024 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 3,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,03 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,00063 |  |  |  | 4623 |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 7,32 |  |  |  | 2,32 |  |  |  | 16,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,192 |  |  |  | 173,53 |  |  |  | 33,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,186 |  |  |  | 1840 |  |  |  | 342,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,03 |  |  |  | 7086 |  |  |  | 212,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,48 |  |  |  | 37,7 |  |  |  | 18,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0012 |  |  |  | 291,6 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,012 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Кабель ВВГ-НГ 3*2,5 | м | 30 |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  | 1020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Кабель ВВГ 5*4 | м | 30 |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 1860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 3,366 |  |  |  | 42,45 |  |  |  | 180,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,096 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 6,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,048 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 7,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,048 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,000696 |  |  |  | 4623 |  |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 7,32 |  |  |  | 2,32 |  |  |  | 16,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,192 |  |  |  | 173,53 |  |  |  | 33,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,186 |  |  |  | 1840 |  |  |  | 342,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0012 |  |  |  | 291,6 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,012 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Кабель ВВГ-НГ 3*2,5 | м | 60 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 2040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 32,56 |  |  |  | 44,78 |  |  |  | 1837,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 14,036 |  |  |  | 49,97 |  |  |  | 883,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 0,6028 |  |  |  | 134,65 |  |  |  | 97,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 0,6028 |  |  |  | 95,53 |  |  |  | 69,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 12,826 |  |  |  | 31,14 |  |  |  | 479,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 0,6798 |  |  |  | 60 |  |  |  | 40,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,4488 |  |  |  | 206 |  |  |  | 92,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,000693 |  |  |  | 2810,42 |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 44,88 |  |  |  | 3 |  |  |  | 134,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Светильники люминесцентные 1*40 | шт. | 22 |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  | 7260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | Лампа люминесцентная | шт. | 22 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  | Стартер | шт. | 22 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 77,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  |  | единицы |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром | 1 линия |  |  |  | 7 |  |  |  | 58,41 |  |  |  | 196,2576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 7 |  |  |  | 58,41 |  |  |  | 735,966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 1,5 |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 58,41 |  |  |  | 336,4416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 16 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Наладка выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 7 |  |  |  | 58,41 |  |  |  | 981,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНп-2001 1-11-023-2 | Снятие характеристик УЗО | 1 ед. |  |  |  | 1 |  |  |  | 58,41 |  |  |  | 210,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2307,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 126,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 81,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 10031,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 467,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2460,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 980,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 5513,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6494,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7992,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50857,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  |  | 65,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  | 53,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  |  | 11018,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  | 8020,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  |  | 614,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 415,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  |  | 1503,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 885,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73434,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13218,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование коэффициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,05-- ГЭСНм-2001,ТЧ-п.6(при высоте свыше 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: *-определяется по отдельному сметному расчету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |