## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "______ " _______________200_ г.
ШКОЛА 64
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)
|  | на | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 70009,82 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 10908,55 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 КВ. 2006 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 6 | 72.96 | 10.75 | 3.91 |  | 437.76 | 64.5 | 23.46 |  | 1.47 | 8.82 | 0.01 | 0.06
2 | 300-9009 | Арматура муфтовая д 25 мм | шт | 2 | 46 |  |  |  | 92
3 | 300-9009 | Арматура муфтовая д 15 мм | шт | 3 | 46 |  |  |  | 138
4 | 103-9140 | Клапан предохранительный | шт | 1 | 380 |  |  |  | 380
5 | 103-9140 | Кран маевского | шт | 2 | 12 |  |  |  | 24
6 | ТЕРр65-18-02 | Ремонт задвижек диаметром: 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0.04 | 6720.3 | 3624.77 | 3.84 | 0.36 | 268.81 | 144.99 | 0.15 | 0.01 | 520.8 | 20.832 | 0.04 | 0.0016
7 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт | 5 | 169.48 | 21.27 | 9.79 | 0.2 | 847.4 | 106.35 | 48.95 | 1 | 2.91 | 14.55 | 0.04 | 0.2
8 | 300-9009 | Арматура фланцевая д 80 мм | шт | 5 | 430 |  |  |  | 2150
9 | ТЕР16-02-007-03 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм | 1 соединение | 2 | 120.3 | 11.67 | 7.28 |  | 240.6 | 23.34 | 14.56 |  | 1.46 | 2.92 | 0.01 | 0.02
10 | ТЕРр65-16-02 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.08 | 2137.65 | 319.07 | 1.72 | 0.45 | 171.01 | 25.53 | 0.14 | 0.04 | 41.6 | 3.328 | 0.05 | 0.004
11 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент МАТ=0,5 | 1 комплект | 2 | 114.13 | 1.76 |  |  | 228.26 | 3.52 |  |  | 0.22 | 0.44
12 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент МАТ=0,5 | 1 комплект | 1 | 170.66 | 2.35 |  |  | 170.66 | 2.35 |  |  | 0.31 | 0.31
13 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.18 | 467.9 | 398.86 | 13.65 | 1.52 | 84.22 | 71.79 | 2.46 | 0.27 | 59.62 | 10.7316 | 0.17 | 0.0306
14 | ТЕР16-02-004-03 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.24 | 8656.1 | 627.63 | 230.12 | 3.82 | 2077.46 | 150.63 | 55.23 | 0.92 | 79.75 | 19.14 | 1.77 | 0.4248
15 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки перемычек диаметром 25 мм в регистры отопления Коэф-ты к позиции: Новый коэффициент МАТ=0,15 | 1 врезка | 16 | 46.58 | 35.64 | 5.25 |  | 745.28 | 570.24 | 84 |  | 4.46 | 71.36 | 0.01 | 0.16
16 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | 100 заглушек | 0.26 | 3001.68 | 798.56 | 9.6 | 0.89 | 780.44 | 207.63 | 2.5 | 0.23 | 112 | 29.12 | 0.1 | 0.026
17 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2 | 71.84 | 35.64 | 5.25 |  | 143.68 | 71.28 | 10.5 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
18 | ТЕР16-07-003-03 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 2 | 78.81 | 35.64 | 5.25 |  | 157.62 | 71.28 | 10.5 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
19 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 9581.42 | 787 | 138.6 | 0.72 | 1724.66 | 141.66 | 24.95 | 0.13 | 100 | 18 | 0.44 | 0.0792
20 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ | шт | 14 | 29 |  |  |  | 406
21 | 300-9910 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / полипропиленовые/ | шт | 15 | 2.4 |  |  |  | 36
22 | 300-9910 | Крепеж | шт | 3 | 8 |  |  |  | 24
23 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.2 | 105.33 | 46.94 | 44.91 |  | 126.4 | 56.33 | 53.89 |  | 5.01 | 6.012
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 11454.26 | 1711.42 | 331.29 | 2.6 |  | 223.4 |  | 1.05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 40543.76 | 10890.73 | 1230.14 | 17.82 |  | 223.4 |  | 1.05
Накладные расходы | [8 empty] | 11404.23
Сметная прибыль | [8 empty] | 7382.37
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итоги по Поз. 20-22 НР 128% ФОТ; СП 83% ФОТ
Итого Поз. 20-22 | [8 empty] | 466
Всего с учетом "К ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [8 empty] | 466
Всего с учетом "Переход в цены 3кв. 2006г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [8 empty] | 1407.32
Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1407.32
Итоги по Поз. 1-3, 8-9, 11-12, 14-15, 19, 23 НР 128%*0,846 ФОТ; СП 83%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 1-3, 8-9, 11-12, 14-15, 19, 23 | [8 empty] | 8131.08 | 1012.57 | 256.09 | 1.05 |  | 127 |  | 0.74
Всего с учетом "К ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [8 empty] | 8346.99 | 1164.46 | 320.11 | 1.31 |  | 127 |  | 0.74
Всего с учетом "Переход в цены 3кв. 2006г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [8 empty] | 28350.8 | 6672.36 | 953.93 | 7.51 |  | 127 |  | 0.74
Накладные расходы 128%*0,846 ФОТ (от 6 679,87) | [8 empty] | 7233.63
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 6 679,87) | [8 empty] | 4712.65
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 40297.08 |  |  |  |  | 127 |  | 0.74
Итоги по Поз. 7, 17-18 НР 128%*0.846 ФОТ; СП 83%*0.85 ФОТ
Итого Поз. 7, 17-18 | [8 empty] | 1148.7 | 248.91 | 69.95 | 1 |  | 32.39 |  | 0.24
Всего с учетом "К ТЕР ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" | [8 empty] | 1203.53 | 286.25 | 87.44 | 1.25 |  | 32.39 |  | 0.24
Всего с учетом "Переход в цены 3кв. 2006г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [8 empty] | 4406.9 | 1640.21 | 260.57 | 7.16 |  | 32.39 |  | 0.24
Накладные расходы 128%*0.846 ФОТ (от 1 647,37) | [8 empty] | 1783.94
Сметная прибыль 83%*0.85 ФОТ (от 1 647,37) | [8 empty] | 1162.22
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7353.06 |  |  |  |  | 32.39 |  | 0.24
Итого | [8 empty] | 49057.46 |  |  |  |  | 159.39 |  | 0.98
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб:
Итоги по Поз. 4-5 НР 103%*0,846 ФОТ; СП 60%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 4-5 | [8 empty] | 404
Всего с учетом "Переход в цены 3кв. 2006г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [8 empty] | 1220.08
Накладные расходы 103%*0,846 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1220.08
Итоги по Поз. 6, 10, 16 НР 103%*0,94 ФОТ; СП 60% ФОТ
Итого Поз. 6, 10, 16 | [8 empty] | 1220.26 | 378.15 | 2.79 | 0.28 |  | 53.28 |  | 0.03
Всего с учетом "Переход в цены 3кв. 2006г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [8 empty] | 4709.86 | 2166.8 | 8.31 | 1.6 |  | 53.28 |  | 0.03
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 2 168,40) | [8 empty] | 2099.44
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 168,40) | [8 empty] | 1301.04
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8110.34 |  |  |  |  | 53.28 |  | 0.03
Итого | [8 empty] | 9330.42 |  |  |  |  | 53.28 |  | 0.03
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 13 | [8 empty] | 84.22 | 71.79 | 2.46 | 0.27 |  | 10.73 |  | 0.03
Всего с учетом "Переход в цены 3кв. 2006г. ОЗП=5,73; ЭМ=2,98; ЗПМ=5,73; МАТ=3,02" | [8 empty] | 448.8 | 411.36 | 7.33 | 1.55 |  | 10.73 |  | 0.03
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 412,91) | [8 empty] | 287.22
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 412,91) | [8 empty] | 206.46
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 942.48 |  |  |  |  | 10.73 |  | 0.03
Итого | [8 empty] | 59330.36 |  |  |  |  | 223.4 |  | 1.05
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 28422.89
Машины и механизмы | [8 empty] | 1230.14
ФОТ | [8 empty] | 10908.55
Накладные расходы | [8 empty] | 11404.23
Сметная прибыль | [8 empty] | 7382.37
Временные 0
Итого | [8 empty] | 59330.36
Непредвиденные затраты 0
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 59330.36
НДС 18% | [8 empty] | 10679.46
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 70009.82 |  |  |  |  | 223.4 |  | 1.05
Составил
Проверил