Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _21__»___июля___2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. Измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт системы отопления | Установка отревизированных элеваторных узлов номером 3-5 во всех подразделениях больницы Установка манометров с 3-х ходовым краном Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм Демонтаж элеваторных узлов №3 – 6 Ремонт задвижек Д до 100мм со снятием с места и заменой 10 шт на новые Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы Ревизия вентилей Д до 20 мм и заменой 6 штук на новые | 1 шт 1шт 100м 100шт 100шт 1000м3 Зд. 100шт | 14.00 56,00 48,60 0,14 0,34 46,08 0,31 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» 153003,г. Иваново, ул . Парижской Коммуны, 5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов Наличие проектно-сметной документации обязательно. Наличие лицензии на осуществление строительство зданий и сооружений 1и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. |
| Максимальная цена контракта | 100000,00 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственная часть |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.07.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«__»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт системы отопления | Установка отревизи-рованных элеваторных узлов номером 3-5 во всех подразделениях больницы | 1шт | 14.00 |  |  |
| 2. |  | Установка маноетров с 3-х ходовым краном | 1шт | 56,00 |  |  |
| 3. |  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления Д до 50 мм | 100м | 48,60 |  |  |
| 4. |  | Демонтаж элеваторных узлов №3 – 6 | 100шт | 0,14 |  |  |
| 5. |  | Ремонт задвижек Д до 100мм со снятием с места и заменой 10 шт на новые | 100шт | 0,34 |  |  |
| 6. |  | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 Зд. | 46,08 |  |  |
| 7. |  | Ревизия вентилей Д до 20 мм и заменой 6 штук на новые | 100шт | 0,31 |  |  |
|  | ИТОГО по смете в ценах 2006г | Прямые затраты по смете Стоимость общестроительных работ |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» 153003,г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 30( Тридцати) банковских дней с момента ее получения |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                   ( должность)