| ЗАКАЗЧИК: МОУ лицей №22 управления образования г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на капитальный ремонт системы электроосвещения учебных классов корпуса "В" в МОУ Лицей №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ул. Мальцева, д. 14/17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001) и строительные работы (ТЕР-2001-46). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-1-1 | Демонтаж электропроводки ЗП=15,95 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,6 | 15,95 |  | 0 |  | 0 | 9,57 | 9,57 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 15,95 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток ЗП=36,68 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,27 | 36,68 |  | 0 |  | 0 | 9,9036 | 9,9036 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 36,68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами ЗП=115,57 ЭММ=2,75 ЗПм=0,71 | 100 шт. | 0,59 | 118,32 |  | 2,75 |  | 0 | 69,8088 | 68,1863 | 1,6225 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 115,57 |  | 0,71 |  |  |  |  | 0,4189 |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,08 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 179,4912 | 39,7944 | 139,6968 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 13,0208 |  |  |  |
| II.Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость (руб) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 1 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 28,56 |  |  | 42,45 |  |  | 1527,59 |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 19,2 |  |  | 49,97 |  |  | 1208,87 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,132 |  |  | 134,65 |  |  | 21,33 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,132 |  |  | 95,53 |  |  | 15,13 |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 18,96 |  |  | 31,14 |  |  | 708,50 |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 3,24 |  |  | 8,1 |  |  | 31,49 |  |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 5,808 |  |  | 2,08 |  |  | 14,50 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,95 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 2,16 |  |  | 559,14 |  |  | 1207,74 |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 21,6 |  |  | 2,32 |  |  | 50,11 |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 8,04 |  |  | 132,26 |  |  | 1063,37 |  |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 1,2 |  |  | 41,89 |  |  | 50,27 |  |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00252 |  |  | 39956,8 |  |  | 100,69 |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 1,152 |  |  | 48 |  |  | 55,30 |  |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,24 |  |  | 74,75 |  |  | 17,94 |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 16,08 |  |  | 8 |  |  | 128,64 |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 16,08 |  |  | 12 |  |  | 192,96 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2867,02 |  |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 9,825 |  |  | 42,45 |  |  | 525,51 |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,1 |  |  | 49,97 |  |  | 6,30 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,05 |  |  | 134,65 |  |  | 8,08 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,0625 |  |  | 95,53 |  |  | 7,16 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,24 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,0013125 |  |  | 4623 |  |  | 6,07 |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 15,25 |  |  | 2,32 |  |  | 35,38 |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,4 |  |  | 173,53 |  |  | 69,41 |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,3875 |  |  | 1840 |  |  | 713,00 |  |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,0625 |  |  | 7086 |  |  | 442,88 |  |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 1 |  |  | 37,7 |  |  | 37,70 |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0025 |  |  | 291,6 |  |  | 0,73 |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,025 |  |  | 25 |  |  | 0,63 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,79 |  |  |
| 3 | 08-02-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 5,61 |  |  | 4,488 |  |  | 42,45 |  |  | 228,62 |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,16 |  |  | 0,128 |  |  | 49,97 |  |  | 7,68 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,064 |  |  | 134,65 |  |  | 10,34 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,08 |  |  | 0,064 |  |  | 95,53 |  |  | 7,34 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,68 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00116 |  |  | 0,000928 |  |  | 4623 |  |  | 4,29 |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 9,76 |  |  | 2,32 |  |  | 22,64 |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,256 |  |  | 173,53 |  |  | 44,42 |  |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,248 |  |  | 1840 |  |  | 456,32 |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,0016 |  |  | 291,6 |  |  | 0,47 |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,016 |  |  | 25 |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,54 |  |  |
| 4 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 52,96 |  |  | 42,45 |  |  | 2832,67 |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 49,97 |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 134,65 |  |  | 5,17 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 95,53 |  |  | 3,67 |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,64 |  |  | 1,95 |  |  | 1,50 |  |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 4 |  |  | 8,1 |  |  | 38,88 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,22 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,496 |  |  | 291,6 |  |  | 144,63 |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,64 |  |  | 173,53 |  |  | 111,06 |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,064 |  |  | 42 |  |  | 2,69 |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 34 |  |  | 1,09 |  |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 36 |  |  | 11,52 |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,32 |  |  | 24 |  |  | 7,68 |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,48 |  |  | 25 |  |  | 12,00 |  |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 3,2 |  |  | 48,02 |  |  | 153,66 |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,784 |  |  | 21 |  |  | 16,46 |  |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,032 |  |  | 18000 |  |  | 576,00 |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,12 |  |  | 48 |  |  | 53,76 |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,224 |  |  | 200 |  |  | 44,80 |  |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 240,00 |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 19,52 |  |  | 8 |  |  | 156,16 |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 19,52 |  |  | 12 |  |  | 234,24 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1765,76 |  |  |
| 5 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 0,932 |  |  | 42,45 |  |  | 47,48 |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,0012 |  |  | 49,97 |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0006 |  |  | 134,65 |  |  | 0,10 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,0006 |  |  | 95,53 |  |  | 0,07 |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,01536 |  |  | 1,95 |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 0,408 |  |  | 132,26 |  |  | 53,96 |  |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 0,0408 |  |  | 200 |  |  | 8,16 |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 0,0408 |  |  | 15 |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,73 |  |  |
| 6 | 08-03-594-7 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 148 |  |  | 153,92 |  |  | 44,78 |  |  | 8684,60 |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 63,8 |  |  | 66,352 |  |  | 49,97 |  |  | 4177,67 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 2,74 |  |  | 2,8496 |  |  | 134,65 |  |  | 460,44 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 2,74 |  |  | 2,8496 |  |  | 95,53 |  |  | 326,67 |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 58,3 |  |  | 60,632 |  |  | 31,14 |  |  | 2265,70 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3052,80 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 |  |  | 3,2136 |  |  | 60 |  |  | 192,82 |  |  |
|  | 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |  |  | 2,1216 |  |  | 206 |  |  | 437,05 |  |  |
|  | 101-0219 | Гипсовые вяжущие | т | 0,00315 |  |  | 0,003276 |  |  | 2810,42 |  |  | 9,21 |  |  |
|  | 500-9109 | Крюк | шт. | 204 |  |  | 212,16 |  |  | 3 |  |  | 636,48 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275,55 |  |  |
| 7 | 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 73,4 |  |  | 7,34 |  |  | 44,78 |  |  | 394,42 |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,12 |  |  | 0,012 |  |  | 49,97 |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,012 |  |  | 134,65 |  |  | 1,94 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,12 |  |  | 0,012 |  |  | 95,53 |  |  | 1,38 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,31 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,0096 |  |  | 0,00096 |  |  | 14250 |  |  | 13,68 |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 2,04 |  |  | 8 |  |  | 16,32 |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 |  |  | 2,04 |  |  | 12 |  |  | 24,48 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,48 |  |  |
| 8 | 08-03-591-3 | Выключатель одноклавишный. | 100 шт. |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 76 |  |  | 18,24 |  |  | 44,78 |  |  | 980,14 |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,2 |  |  | 0,048 |  |  | 49,97 |  |  | 2,88 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,024 |  |  | 134,65 |  |  | 3,88 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,1 |  |  | 0,024 |  |  | 95,53 |  |  | 2,75 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,63 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1755 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,014 |  |  | 0,00336 |  |  | 14250 |  |  | 47,88 |  |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 2,3424 |  |  | 8 |  |  | 18,74 |  |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  |  | 0,000648 |  |  | 21735,18 |  |  | 14,08 |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,54 |  |  | 0,8496 |  |  | 21 |  |  | 17,84 |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 0,024 |  |  | 0,001152 |  |  | 48 |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 9,76 |  |  | 2,3424 |  |  | 12 |  |  | 28,11 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,71 |  |  |
| 9 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 11,592 |  |  | 44,78 |  |  | 622,91 |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0138 |  |  | 49,97 |  |  | 0,83 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0069 |  |  | 134,65 |  |  | 1,11 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0069 |  |  | 95,53 |  |  | 0,79 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 70,38 |  |  | 15 |  |  | 1055,70 |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,138 |  |  | 173,53 |  |  | 23,95 |  |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0138 |  |  | 42 |  |  | 0,58 |  |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0069 |  |  | 34 |  |  | 0,23 |  |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000069 |  |  | 36 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,069 |  |  | 24 |  |  | 1,66 |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,069 |  |  | 120 |  |  | 8,28 |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,069 |  |  | 140 |  |  | 9,66 |  |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 0,7038 |  |  | 48,02 |  |  | 33,80 |  |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,0552 |  |  | 173 |  |  | 9,55 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143,41 |  |  |
| 10 | 08-02-396-20 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 15,99 |  |  | 12,792 |  |  | 43,48 |  |  | 700,81 |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 0,28 |  |  | 0,224 |  |  | 49,97 |  |  | 14,10 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,14 |  |  | 0,112 |  |  | 95,53 |  |  | 12,84 |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники мачтовые | маш.-час | 0,141 |  |  | 0,1128 |  |  | 31,14 |  |  | 4,22 |  |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 1,66 |  |  | 1,328 |  |  | 1,95 |  |  | 3,11 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,16 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-9101 | Дюбели монтажные | 10 шт. | 20 |  |  | 16 |  |  | 8 |  |  | 128,00 |  |  |
|  | 101-1481 | Шурупы | т | 0,001 |  |  | 0,0008 |  |  | 40000 |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |
| 11 | 08-02-399-1 | Прокладка проводов в коробах | 100м |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,52 |  |  | 3,168 |  |  | 42,45 |  |  | 169,45 |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов (средний разряд работы-5) | чел.-час | 1,58 |  |  | 1,422 |  |  | 49,97 |  |  | 89,53 |  |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,009 |  |  | 134,65 |  |  | 1,45 |  |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,009 |  |  | 95,53 |  |  | 1,03 |  |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 1,56 |  |  | 1,404 |  |  | 31,14 |  |  | 52,46 |  |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,95 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |  |  | 0,045 |  |  | 120 |  |  | 5,40 |  |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |  |  | 0,018 |  |  | 140 |  |  | 2,52 |  |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,288 |  |  | 173,53 |  |  | 49,98 |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,045 |  |  | 291,6 |  |  | 13,12 |  |  |
|  | 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |  |  | 0,09 |  |  | 1840 |  |  | 165,60 |  |  |
|  | 500-9719 | Полоски для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |  |  | 0,234 |  |  | 32 |  |  | 7,49 |  |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |  |  | 0,045 |  |  | 25 |  |  | 1,13 |  |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,23 |  |  |
| III.Испытания и измерения в электроустановках (ГЭСНп-2001-01). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 16 |  |  | 58,41 |  |  | 448,5888 |  |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала К=1,2 | чел-час | 0,4 |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 2,35 |  |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5510,66 |  |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 73,05 |  |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 491,77 |  |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 16714,19 |  |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 223,25 |  |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 448,59 |  |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 418,31 |  |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 11878,63 |  |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12296,94 |  |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  | 0 |  |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 9535,22 |  |  |
| Итого поматериалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9535,22 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39709,96 |  |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 394,80 |  |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 321,18 |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 19846,79 |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 14446,15 |  |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 306,37 |  |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 207,41 |  |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 274,09 |  |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 179,44 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75686,18 |  |  |
| НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13623,51 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89310 |  |  |
| Обоснование коэфициентов(влияние условий производства работ ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 1,0 - МДС81-35.2004, Прил.1 Т.3 п.1(в существующих зданиях - ремонтно-строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.2 п.1(в существующих зданиях - монтажные работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,2 -- МДС81-35.2004, Прил.1 Т.4 п.1(в существующих зданиях - пусконаладочн. работы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К=1,05-- ГЭСНм-2001,ТЧ-п.6(при высоте свыше 2 м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |