| Заказчик: Управление образования г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на электромонтажные работы по реконструкции ВРУ-04 и внутренних электрических сетей в МОУ СОШ №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ул.Фрунзе,д.14/25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.Ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001) и строительные работы (ТЕР-2001-46). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ТЕРр67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах ЗП=110,81 ЭММ=4,44 ЗПм=0,63 | 100 м | 0,34 | 118,45 |  | 4,44 |  | 3,2 | 40,273 | 37,6754 | 1,5096 |  | 1,088 |
|  |  |  |  |  | 110,81 |  | 0,63 |  |  |  |  | 0,2142 |  |  |
| 2 | ТЕРр67-2-2 | Демонтаж проводов из труб ЗП=19,41 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 м | 0,65 | 19,41 |  | 0 |  | 0 | 12,6165 | 12,6165 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 19,41 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | ТЕРр67-15-1 | Ремонт силового предохранительного шкафа ЗП=4313,65 ЭММ=0 ЗПм=0 | 100 шт. | 0,01 | 4313,65 |  | 0 |  | 0 | 43,1365 | 43,1365 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 4313,65 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,12 | 2243,64 |  | 1746,21 |  | 0 | 269,2368 | 59,6916 | 209,5452 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 497,43 |  | 162,76 |  |  |  |  | 19,5312 |  |  |
| II.Электромонтажные работы (ГЭСНм-2001-08). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т. ч. зарплаты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | 08-02-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям до 25 мм | 100м |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 30,8 |  |  | 13,86 |  |  | 42,45 |  |  | 706,03 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 20,9 |  |  | 9,405 |  |  | 49,97 |  |  | 563,96 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,2115 |  |  | 134,65 |  |  | 34,17 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,47 |  |  | 0,2115 |  |  | 95,53 |  |  | 24,25 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 20 |  |  | 9 |  |  | 31,14 |  |  | 336,31 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 2,889 |  |  | 8,1 |  |  | 28,08 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 6,18 |  |  | 2,781 |  |  | 2,08 |  |  | 6,94 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,75 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 |  |  | 0,0135 |  |  | 120 |  |  | 1,62 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 |  |  | 0,2925 |  |  | 300 |  |  | 87,75 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 |  |  | 1,845 |  |  | 132,26 |  |  | 244,02 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,000945 |  |  | 39956,8 |  |  | 37,76 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,82 |  |  | 0,369 |  |  | 200 |  |  | 73,80 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 3,6 |  |  | 15 |  |  | 54,00 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,036 |  |  | 7086 |  |  | 255,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,306 |  |  | 25 |  |  | 7,65 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,05 |  |  | 0,4725 |  |  | 48 |  |  | 22,68 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 |  |  | 0,459 |  |  | 41,89 |  |  | 19,23 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,60 |  |
|  |  | Труба стальная D25 | м | 45 |  |  |  |  |  | 55,6 |  |  | 2502,00 |  |
| 2 | 08-02-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарным сечением до 16 мм2 | 100м |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 7,86 |  |  | 7,86 |  |  | 42,45 |  |  | 420,41 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | 49,97 |  |  | 5,04 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 134,65 |  |  | 6,46 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 95,53 |  |  | 5,73 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00105 |  |  | 0,00105 |  |  | 4623 |  |  | 4,85 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 |  |  | 12,2 |  |  | 2,32 |  |  | 28,30 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 173,53 |  |  | 55,53 |  |
|  | 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 1840 |  |  | 570,40 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 7086 |  |  | 354,30 |  |
|  | 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  | 37,7 |  |  | 30,16 |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  | 291,6 |  |  | 0,58 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,02 |  |  | 25 |  |  | 0,50 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044,63 |  |
|  |  | Провод ПУНП 3*2,5 | м | 100 |  |  |  |  |  | 21,24 |  |  | 2124,00 |  |
| 3 | 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 3,31 |  |  | 39,72 |  |  | 42,45 |  |  | 2124,50 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 49,97 |  |  | 1,51 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 134,65 |  |  | 3,88 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 95,53 |  |  | 2,75 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,48 |  |  | 1,95 |  |  | 1,12 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,25 |  |  | 3 |  |  | 8,1 |  |  | 29,16 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,372 |  |  | 291,6 |  |  | 108,48 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,04 |  |  | 0,48 |  |  | 173,53 |  |  | 83,29 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,048 |  |  | 42 |  |  | 2,02 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 34 |  |  | 0,82 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,02 |  |  | 0,24 |  |  | 36 |  |  | 8,64 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 |  |  | 0,24 |  |  | 24 |  |  | 5,76 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 |  |  | 0,36 |  |  | 25 |  |  | 9,00 |  |
|  | 500-9502 | Бирки оконцеватели | 100 шт. | 0,2 |  |  | 2,4 |  |  | 48,02 |  |  | 115,25 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 0,588 |  |  | 21 |  |  | 12,35 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,024 |  |  | 18000 |  |  | 432,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,84 |  |  | 48 |  |  | 40,32 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,168 |  |  | 200 |  |  | 33,60 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 180,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 14,64 |  |  | 8 |  |  | 117,12 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 14,64 |  |  | 12 |  |  | 175,68 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1324,32 |  |
|  |  | Коробка ответвительная 85*85 с г/в | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 144,00 |  |
|  |  | Коробка У994 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 192,00 |  |
|  |  | Колодка клеммная д.10 | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 68,00 |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 1,56 |  |  | 37,44 |  |  | 42,96 |  |  | 1930,11 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,004 |  |  | 0,096 |  |  | 49,97 |  |  | 5,76 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 134,65 |  |  | 7,76 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,002 |  |  | 0,048 |  |  | 95,53 |  |  | 5,50 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,96 |  |  | 1,95 |  |  | 2,25 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 3,12 |  |  | 8,1 |  |  | 30,33 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,83 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,48 |  |  | 291,6 |  |  | 139,97 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,012 |  |  | 0,288 |  |  | 173,53 |  |  | 49,98 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 |  |  | 0,024 |  |  | 42 |  |  | 1,01 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 |  |  | 0,024 |  |  | 34 |  |  | 0,82 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,006 |  |  | 0,144 |  |  | 36 |  |  | 5,18 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  |  | 0,144 |  |  | 24 |  |  | 3,46 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,036 |  |  | 0,864 |  |  | 25 |  |  | 21,60 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 146,4 |  |  | 15 |  |  | 2196,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 |  |  | 1,176 |  |  | 21 |  |  | 24,70 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,001 |  |  | 0,024 |  |  | 18000 |  |  | 432,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 1,68 |  |  | 48 |  |  | 80,64 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,336 |  |  | 200 |  |  | 67,20 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 24 |  |  | 15 |  |  | 360,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 29,28 |  |  | 8 |  |  | 234,24 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 29,28 |  |  | 12 |  |  | 351,36 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3968,14 |  |
|  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 | шт. | 24 |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 672,00 |  |
| 5 | 08-03-526-2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,9) | чел.-час | 2,32 |  |  | 9,28 |  |  | 42,96 |  |  | 478,40 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 49,97 |  |  | 2,40 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 3,23 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 2,29 |  |
|  | к=1,2 | Дрели электрические | маш.-час | 0,04 |  |  | 0,16 |  |  | 1,95 |  |  | 0,37 |  |
|  | к=1,2 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,2 |  |  | 0,8 |  |  | 12,95 |  |  | 12,43 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,13 |  |  | 0,52 |  |  | 8,1 |  |  | 5,05 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,39 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |  |  | 0,08 |  |  | 291,6 |  |  | 23,33 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,036 |  |  | 0,144 |  |  | 173,53 |  |  | 24,99 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |  |  | 0,016 |  |  | 42 |  |  | 0,67 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 34 |  |  | 0,27 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,014 |  |  | 0,056 |  |  | 36 |  |  | 2,02 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 |  |  | 0,036 |  |  | 24 |  |  | 0,86 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,047 |  |  | 0,188 |  |  | 25 |  |  | 4,70 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |  |  | 24,4 |  |  | 15 |  |  | 366,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 |  |  | 1,52 |  |  | 21 |  |  | 31,92 |  |
|  | 201-9408 | Конструкции стальные решетчатые | т | 0,002 |  |  | 0,008 |  |  | 18000 |  |  | 144,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,07 |  |  | 0,28 |  |  | 48 |  |  | 13,44 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 |  |  | 0,056 |  |  | 200 |  |  | 11,20 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 4 |  |  | 15 |  |  | 60,00 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 4,88 |  |  | 8 |  |  | 39,04 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 |  |  | 4,88 |  |  | 12 |  |  | 58,56 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,00 |  |
|  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 | шт. | 4 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 1360,00 |  |
| 6 | 08-03-523-1 | Предохранители на ток до 100 А (демонтаж) | шт. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,8) | чел.-час | 1,17 |  |  | 21,06 |  |  | 48,74 |  |  | 492,70 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,008 |  |  | 0,144 |  |  | 49,97 |  |  | 3,45 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,072 |  |  | 134,65 |  |  | 4,65 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,004 |  |  | 0,072 |  |  | 95,53 |  |  | 3,30 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Дрели электрические | маш.-час | 0,06 |  |  | 1,08 |  |  | 1,95 |  |  | 1,01 |  |
|  | к=1,2*0,4 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,08 |  |  | 1,44 |  |  | 12,98 |  |  | 8,97 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,94 |  |
| 7 | 08-03-600-2 | Демонтаж электросчетчиков | шт. |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 0,87 |  |  | 2,61 |  |  | 44,78 |  |  | 63,11 |  |
|  | к=1,35*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,06 |  |  | 49,97 |  |  | 1,62 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,03 |  |  | 370,08 |  |  | 6,00 |  |
|  | к=1,35*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,03 |  |  | 259,62 |  |  | 4,21 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 |  |
| 8 | 08-03-600-2 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 0,87 |  |  | 1,74 |  |  | 44,78 |  |  | 105,19 |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 49,97 |  |  | 2,70 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 134,65 |  |  | 3,64 |  |
|  | к=1,35 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,02 |  |  | 95,53 |  |  | 2,58 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,21 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой | т | 0,00003 |  |  | 0,00006 |  |  | 31500 |  |  | 1,89 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  | Счетчик электрический ЦЭ6803В | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  | 1800,00 |  |
|  |  | Счетчик электрический Меркурий230 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3600 |  |  | 3600,00 |  |
| 9 | 08-01-053-1 | Трансформаторы тока | шт. |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2,43 |  |  | 7,29 |  |  | 43,48 |  |  | 427,91 |  |
|  | к=1,35 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,1 |  |  | 0,3 |  |  | 49,97 |  |  | 20,24 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,117 |  |  | 134,65 |  |  | 21,27 |  |
|  | к=1,35 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,117 |  |  | 95,53 |  |  | 15,09 |  |
|  | к=1,35 | Лебедки электрические | маш.-час | 0,024 |  |  | 0,0072 |  |  | 1,95 |  |  | 0,02 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,39 |  |  | 1,17 |  |  | 21 |  |  | 24,57 |  |
|  | 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,041 |  |  | 0,123 |  |  | 291,6 |  |  | 35,87 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие | шт. | 1 |  |  | 3 |  |  | 15 |  |  | 45,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,44 |  |
|  |  | Трансформаторы тока | шт. | 3 |  |  |  |  |  | 194 |  |  | 582,00 |  |
| 10 | 08-01-053-1 | Трансформаторы тока (демонтаж) | шт. |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35*0,4 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 2,43 |  |  | 21,87 |  |  | 43,48 |  |  | 513,49 |  |
|  | к=1,35*0,4 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,1 |  |  | 0,9 |  |  | 49,97 |  |  | 24,29 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,35*0,4 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,351 |  |  | 134,65 |  |  | 25,52 |  |
|  | к=1,35*0,4 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,039 |  |  | 0,351 |  |  | 95,53 |  |  | 18,11 |  |
|  | к=1,35*0,4 | Лебедки электрические | маш.-час | 0,024 |  |  | 0,0216 |  |  | 1,95 |  |  | 0,02 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,65 |  |
| 11 | 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 23,8 |  |  | 9,52 |  |  | 42,45 |  |  | 484,95 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 16 |  |  | 6,4 |  |  | 49,97 |  |  | 383,77 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,044 |  |  | 134,65 |  |  | 7,11 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,11 |  |  | 0,044 |  |  | 95,53 |  |  | 5,04 |  |
|  | к=1,2 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 15,8 |  |  | 6,32 |  |  | 31,14 |  |  | 236,17 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 2,7 |  |  | 1,08 |  |  | 8,1 |  |  | 10,50 |  |
|  | к=1,2 | Перфораторы электрические | маш.-час | 4,84 |  |  | 1,936 |  |  | 2,08 |  |  | 4,83 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,65 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 |  |  | 0,72 |  |  | 559,14 |  |  | 402,58 |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 |  |  | 7,2 |  |  | 2,32 |  |  | 16,70 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 |  |  | 2,68 |  |  | 132,26 |  |  | 354,46 |  |
|  | 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 |  |  | 0,4 |  |  | 41,89 |  |  | 16,76 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная | т | 0,0021 |  |  | 0,00084 |  |  | 39956,8 |  |  | 33,56 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,96 |  |  | 0,384 |  |  | 48 |  |  | 18,43 |  |
|  | 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 |  |  | 0,08 |  |  | 74,75 |  |  | 5,98 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 5,36 |  |  | 8 |  |  | 42,88 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 |  |  | 5,36 |  |  | 12 |  |  | 64,32 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,67 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 10 |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 48,00 |  |
|  |  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 30 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 204,00 |  |
|  |  | Отводы для ПВХ труб | шт. | 10 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  | 76,00 |  |
|  |  | Клипсы для крепления ПВХ труб | шт. | 76 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  | 129,20 |  |
|  |  | Муфты для ПВХ труб | шт. | 8 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  | 33,60 |  |
| 12 | 08-02-160-2 | Заделка для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 240 | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 3,88 |  |  | 15,52 |  |  | 43,48 |  |  | 674,81 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 49,97 |  |  | 2,00 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 134,65 |  |  | 5,39 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 95,53 |  |  | 3,82 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,21 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  | 38 |  |  | 1,52 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 |  |  | 0,0096 |  |  | 154 |  |  | 1,48 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 |  |  | 0,00816 |  |  | 800 |  |  | 6,53 |  |
|  | 101-0069 | Бензин авиацонный Б-70 | т | 0,0008 |  |  | 0,0032 |  |  | 11373,61 |  |  | 36,40 |  |
|  | 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 |  |  | 0,00004 |  |  | 82355 |  |  | 3,29 |  |
|  | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 |  |  | 0,6 |  |  | 17,13 |  |  | 10,28 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,49 |  |
| 13 | 08-02-155-1 | Геметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 0,47 |  |  | 0,94 |  |  | 43,48 |  |  | 40,87 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 0,72 |  |  | 1,44 |  |  | 28 |  |  | 40,32 |  |
|  | 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) | т | 0,00006 |  |  | 0,00012 |  |  | 98623,28 |  |  | 11,83 |  |
|  | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,15 |  |  | 0,3 |  |  | 16,27 |  |  | 4,88 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |  |
| 14 | 08-02-407-5 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 100 | 100 м |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 92,3 |  |  | 3,692 |  |  | 42,45 |  |  | 156,73 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 51,91 |  |  | 2,0764 |  |  | 49,97 |  |  | 103,76 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,89 |  |  | 0,0756 |  |  | 134,65 |  |  | 10,18 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,89 |  |  | 0,0756 |  |  | 95,53 |  |  | 7,22 |  |
|  | к=1 | Подъемники гидравлические | маш.-час | 50 |  |  | 2 |  |  | 31,14 |  |  | 62,28 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 6,42 |  |  | 0,2568 |  |  | 8,1 |  |  | 2,08 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,038 |  |  | 0,00152 |  |  | 120 |  |  | 0,18 |  |
|  | 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,21 |  |  | 0,0084 |  |  | 300 |  |  | 2,52 |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 3,1 |  |  | 0,124 |  |  | 97,81 |  |  | 12,13 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,0021 |  |  | 0,000084 |  |  | 33298,24 |  |  | 2,80 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,62 |  |  | 0,0248 |  |  | 15 |  |  | 0,37 |  |
|  | 500-9081 | Перемычки гибкие ПГС-50 | шт. | 8 |  |  | 0,32 |  |  | 13 |  |  | 4,16 |  |
|  | 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 |  |  | 0,0032 |  |  | 163 |  |  | 0,52 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,68 |  |  | 0,0272 |  |  | 72,47 |  |  | 1,97 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 2 |  |  | 0,08 |  |  | 31,89 |  |  | 2,55 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 7,6 |  |  | 0,304 |  |  | 10,17 |  |  | 3,09 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 7,6 |  |  | 0,304 |  |  | 5,63 |  |  | 1,71 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,01 |  |
|  |  | Труба стальная диам. 80 | м | 4 |  |  |  |  |  | 170 |  |  | 680,00 |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Кабель, масса 1м, кг, до 1кг в трубах.коробах | 100 м |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 28,8 |  |  | 43,2 |  |  | 43,48 |  |  | 1878,34 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 8,05 |  |  | 12,075 |  |  | 49,97 |  |  | 603,39 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 1,63 |  |  | 2,445 |  |  | 134,65 |  |  | 329,22 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 1,63 |  |  | 2,445 |  |  | 95,53 |  |  | 233,57 |  |
|  | к=1 | Лебедки электрические | маш.-час | 6,42 |  |  | 9,63 |  |  | 131,44 |  |  | 1265,77 |  |
|  | к=1 | Домкраты гидравлические | маш.-час | 6,42 |  |  | 9,63 |  |  | 2,37 |  |  | 22,82 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1851,38 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 |  |  | 0,00615 |  |  | 38 |  |  | 0,23 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0096 |  |  | 0,0144 |  |  | 154 |  |  | 2,22 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 |  |  | 0,01248 |  |  | 800 |  |  | 9,98 |  |
|  | 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродист. диаметром 3 мм | т | 0,00004 |  |  | 0,00006 |  |  | 33298,24 |  |  | 2,00 |  |
|  | 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 |  |  | 0,0012 |  |  | 102880,4 |  |  | 123,46 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,5 |  |  | 0,75 |  |  | 29,77 |  |  | 22,33 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 |  |  | 0,00009 |  |  | 21735,18 |  |  | 1,96 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,17 |  |
|  |  | Кабель АВВГ - 4*16 | м | 50 |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  | 1620,00 |  |
|  |  | Кабель АВВГ - 4*70 | м | 100 |  |  |  |  |  | 121,9 |  |  | 12190,00 |  |
| 16 | 08-02-144-6 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм, до 150 | 100 шт. |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4) | чел.-час | 28,4 |  |  | 3,408 |  |  | 43,48 |  |  | 148,18 |  |
| 17 | 08-02-472-10 | Заземляющие проводники | 100м |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 46,6 |  |  | 46,6 |  |  | 42,45 |  |  | 1978,17 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 49,97 |  |  | 3,00 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 134,65 |  |  | 4,04 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 95,53 |  |  | 2,87 |  |
|  | к=1 | Дрели электрические | маш.-час | 12,8 |  |  | 0,768 |  |  | 1,95 |  |  | 1,50 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,40 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 |  |  | 20,4 |  |  | 132,26 |  |  | 2698,10 |  |
|  | 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 |  |  | 2,04 |  |  | 200 |  |  | 408,00 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 |  |  | 2,04 |  |  | 15 |  |  | 30,60 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3136,70 |  |
|  |  | Провод ПВ1 25мм2 | м | 100 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 6500,00 |  |
| 18 | 08-03-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 16,8 |  |  | 32,592 |  |  | 44,78 |  |  | 1459,47 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,02 |  |  | 0,0388 |  |  | 49,97 |  |  | 1,94 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0194 |  |  | 134,65 |  |  | 2,61 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,01 |  |  | 0,0194 |  |  | 95,53 |  |  | 1,85 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |  |  | 197,88 |  |  | 15 |  |  | 2968,20 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,2 |  |  | 0,388 |  |  | 173,53 |  |  | 67,33 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 |  |  | 0,0388 |  |  | 42 |  |  | 1,63 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 |  |  | 0,0194 |  |  | 34 |  |  | 0,66 |  |
|  | 101-0501 | Лаки канифольные | кг | 0,0001 |  |  | 0,000194 |  |  | 36 |  |  | 0,01 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 |  |  | 0,194 |  |  | 24 |  |  | 4,66 |  |
|  | 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 |  |  | 0,194 |  |  | 120 |  |  | 23,28 |  |
|  | 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 |  |  | 0,194 |  |  | 140 |  |  | 27,16 |  |
|  | 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 |  |  | 1,9788 |  |  | 48,02 |  |  | 95,02 |  |
|  | 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые | кг | 0,08 |  |  | 0,1552 |  |  | 173 |  |  | 26,85 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3214,79 |  |
| 19 | 08-03-573-6 | Пульт (шкаф) управления навесной | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 2,37 |  |  | 44,78 |  |  | 106,13 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  | 49,97 |  |  | 32,48 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 134,65 |  |  | 22,89 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 95,53 |  |  | 16,24 |  |
|  | к=1 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 90 |  |  | 27,90 |  |
|  | к=1 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 49,39 |  |  | 15,31 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,92 |  |  | 0,92 |  |  | 8,1 |  |  | 7,45 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,79 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 48 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 21 |  |  | 2,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  | 25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,70 |  |
|  |  | ВРУ-4 | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 13600 |  |  | 13600,00 |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,2) | чел.-час | 2,37 |  |  | 4,74 |  |  | 44,78 |  |  | 254,71 |  |
|  | к=1,2 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,36 |  |  | 0,72 |  |  | 49,97 |  |  | 43,17 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 370,08 |  |  | 62,17 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,07 |  |  | 0,14 |  |  | 259,62 |  |  | 43,62 |  |
|  | к=1,2 | Компрессоры передвижные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 187,82 |  |  | 99,17 |  |
|  | к=1,2 | Молотки бурильные | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,44 |  |  | 151,13 |  |  | 79,80 |  |
|  | к=1,2 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 0,71 |  |  | 1,42 |  |  | 15,45 |  |  | 26,33 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,08 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 48 |  |  | 9,60 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |  |  | 0,2 |  |  | 21 |  |  | 4,20 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  | 25 |  |  | 1,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,80 |  |
|  |  | Щит электрический ЩРВ-48 | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 710 |  |  | 1420,00 |  |
| 21 | 08-02-471-1 | Заземлитель вертикальный | 10 шт. |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 10,7 |  |  | 5,35 |  |  | 42,45 |  |  | 227,11 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,38 |  |  | 0,19 |  |  | 49,97 |  |  | 9,49 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 134,65 |  |  | 12,79 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,19 |  |  | 0,095 |  |  | 95,53 |  |  | 9,08 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 1,75 |  |  | 0,875 |  |  | 8,1 |  |  | 7,09 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,95 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1641 | Сталь угловая 50*50*5 мм | т | 0,116 |  |  | 0,058 |  |  | 20000 |  |  | 1160,00 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,65 |  |  | 0,325 |  |  | 48 |  |  | 15,60 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 |  |  | 0,001 |  |  | 21735,18 |  |  | 21,74 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,34 |  |
| 22 | 08-02-472-2 | Заземлитель горизонтальный | 100 м |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 16,6 |  |  | 4,316 |  |  | 42,45 |  |  | 183,21 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,44 |  |  | 0,1144 |  |  | 49,97 |  |  | 5,72 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,0572 |  |  | 134,65 |  |  | 7,70 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,22 |  |  | 0,0572 |  |  | 95,53 |  |  | 5,46 |  |
|  | к=1 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-час | 3,13 |  |  | 0,8138 |  |  | 8,1 |  |  | 6,59 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,76 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0813 | Сталь полосовая Ст3сп | т | 0,13 |  |  | 0,0338 |  |  | 18000 |  |  | 608,40 |  |
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм | кг | 0,9 |  |  | 0,234 |  |  | 48 |  |  | 11,23 |  |
|  | 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0037 |  |  | 0,000962 |  |  | 21735,18 |  |  | 20,91 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,54 |  |
| 23 | 08-03-522-15 | Переключатели (рубильники переключающие) на ток до 250 А | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-4,7) | чел.-час | 4,54 |  |  | 4,54 |  |  | 48,06 |  |  | 218,19 |  |
|  | к=1 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 49,97 |  |  | 0,50 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 134,65 |  |  | 0,67 |  |
|  | к=1 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 95,53 |  |  | 0,48 |  |
|  | к=1 | Дрели электрические | маш.-час | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | 1,95 |  |  | 0,12 |  |
|  | к=1 | Прессы гидравлические | маш.-час | 0,56 |  |  | 0,56 |  |  | 12,95 |  |  | 7,25 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,52 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 |  |  | 0,031 |  |  | 291,6 |  |  | 9,04 |  |
|  | 544-0089 | Лента липкая изоляционная | кг | 0,108 |  |  | 0,108 |  |  | 173,53 |  |  | 18,74 |  |
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 42 |  |  | 0,55 |  |
|  | 500--9619 | Нитки швейные | кг | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  | 34 |  |  | 0,24 |  |
|  | 101-9760 | Лак электроизоляционный | кг | 0,043 |  |  | 0,043 |  |  | 36 |  |  | 1,55 |  |
|  | 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,072 |  |  | 0,072 |  |  | 24 |  |  | 1,73 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 25 |  |  | 2,63 |  |
|  | 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 |  |  | 9,2 |  |  | 15 |  |  | 138,00 |  |
|  | 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,765 |  |  | 0,765 |  |  | 21 |  |  | 16,07 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,53 |  |
|  |  | Рубильник переключающий, 250 А | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1920 |  |  | 1920,00 |  |
| 24 | 08-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами | 100м |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд работы-3,8) | чел.-час | 51,6 |  |  | 51,6 |  |  | 42,45 |  |  | 2759,93 |  |
|  | к=1,2*1,05 | Затраты труда машинистов | чел.-час | 25,2 |  |  | 25,2 |  |  | 49,97 |  |  | 1586,65 |  |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к=1,2 | Краны на автомобильном ходу | маш.-час | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  | 134,65 |  |  | 40,40 |  |
|  | к=1,2 | Автомобили бортовые | маш.-час | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  | 95,53 |  |  | 28,66 |  |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,05 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500--9061 | Втулки изолирующие | шт. | 24,4 |  |  | 24,4 |  |  | 2,32 |  |  | 56,61 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |  |  | 0,0028 |  |  | 72,47 |  |  | 0,20 |  |
|  | 101-1924 | Электроды | кг | 1,75 |  |  | 0,01225 |  |  | 31,89 |  |  | 0,39 |  |
|  | 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,5 |  |  | 0,0315 |  |  | 10,17 |  |  | 0,32 |  |
|  | 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 2,5 |  |  | 0,0175 |  |  | 5,63 |  |  | 0,10 |  |
|  | 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 25 |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,62 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*6 | м | 50 |  |  |  |  |  | 73,05 |  |  | 3652,50 |  |
|  |  | Кабель ВВГ 5*10 | м | 50 |  |  |  |  |  | 155,95 |  |  | 7797,50 |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  | Общая стоимость (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | общее |  |  | единицы |  |  | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | ГЭСНп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия |  |  |  | 12 |  |  | 58,41 |  |  | 280,368 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. |  |  |  | 10 |  |  | 58,41 |  |  | 876,15 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 1,5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек |  |  |  | 0,16 |  |  | 58,41 |  |  | 149,5296 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 16 |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. |  |  |  | 16 |  |  | 58,41 |  |  | 1869,12 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 2 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНп-2001 1-11-010-2 | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 измерение |  |  |  | 1 |  |  | 58,41 |  |  | 23,364 |  |
|  |  | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел-час | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4010,21 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 1,20 |  |
| ФОТ машинистов (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 109,57 |  |
| ФОТ рабочих (ГЭСНм 08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17319,15 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 334,87 |  |
| ФОТ рабочих (ТЕРр 67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  | 524,13 |  |
| ФОТ пусконаладочного персонала (ГЭСНп-2001-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3198,53 |  |
| Машины и механизмы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 10089,12 |  |
| Машины и механизмы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  | 624,72 |  |
| Итого машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10713,84 |  |
| Материалы (ТЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |  |  | 3,17696 |  |
| Материалы (ГЭСНм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17768,43 |  |
| Итого по материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17771,61 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62914,80 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 3145,74 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115922,68 |  |
| Накладные расходы (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85%*0,94 |  |  | 419,74 |  |
| Сметная прибыль (ТЕРр67-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 341,47 |  |
| Накладные расходы (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110%*0,94 |  |  | 459,55 |  |
| Сметная прибыль (ТЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  | 311,11 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%*0,94 |  |  | 19047,12 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНм08-Электромонтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  | 13864,09 |  |
| Накладные расходы (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%*0,94 |  |  | 1954,30 |  |
| Сметная прибыль (ГЭСНп-2001-10-Пусконаладочные работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  | 1279,41 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153599,47 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 3071,99 |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28200,86 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181800,34 |  |
| Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36200,00 |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218000 |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |