Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _28__»июля____2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт фасада ( корпуса№2,5) | 1.Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2толщиной слоя до 20мм 2.Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2толщиной слоя до 210мм 3.Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором : с земли и лесов. 4. Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1м2 5. Кирпич 6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с при- ставных лестниц с расчисткой старой краски: более 35% 7. Краски масляные 8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% 9. Краски масляные 10. Грунтовка фасадов: простых с земли и лесов 11. Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов 12. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов. 13.Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ. | 100м2 100м2 100м2 100м2 Тыс. шт 100м2 Кг 100м2 Кг 100м2 100м2 100м2 100м2 | 0,74 0,74 0,243 0,333 1,73 0,4761 11 0,4838 10,93 6,68 6,68 6,68 7,4 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3-4 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов. Наличие проектно- сметной документации обязательно. Наличие лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. |
| Максимальная цена контракта | 220000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 03.08.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10-ти банковских дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, на основании счета-фактуры в течении 30 ( тридцати) банковских дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«___»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт фасада ( корпуса№2,5) | 1..Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2толщиной слоя до 20мм 2.Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2толщиной слоя до 210мм 3.Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором : с земли и лесов. 4. Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1м2 5. Кирпич 6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с при- ставных лестниц с расчисткой старой краски: более 35% 7. Краски масляные 8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% 9. Краски масляные 10. Грунтовка фасадов: простых с земли и лесов 11. Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов 12. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов. 13.Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ. Прямые затраты по смете Стоимость общестроительных работ. ИТОГО по смете в ценах 2006г. | 100м2 100м2 100м2 100м2 Тыс. шт 100м2 Кг 100м2 Кг 100м2 100м2 100м2 100м2 | 0,74 0,74 0,243 0,333 1,73 0,4761 11 0,4838 10,93 6,68 6,68 6,68 7,4 |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3-4 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) Включены все накладные расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10-ти банковских дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, на основании счета-фактуры в течении 30 ( тридцати) банковских дней с момента ее получения.. |

_____________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                                                                  ( должность)